## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 11:21 | 10:14 | 11:00 | 10:06 | 11:42 | 11:42 | 11:56 | 11:54 | 8:44 | 8:03
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 19.61 | 19.53 | 19.7 | 18.55 | *** | 19.9 | 19.63 | ** | 20 | 18.83 | - | -
pH | UpH | 8.21 | 7.43 | 6.85 | 7.42 | *** | 7.54 | 7.21 | ** | 9.28 | 8.79 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 857 | 2308 | 1855 | 2383 | *** | 1859 | 2033 | ** | 1181 | 2597 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.2 | 8 | 8.1 | 7.9 | *** | 8 | 8.1 | ** | 8.2 | 8 | - | -
Sulfato | mg/l | 100.4 | 615.5 | 539.3 | 605.3 | *** | 507.9 | 616.7 | ** | 8.15 | 367.9 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 16.17 | 236.38 | 169.42 | 250.02 | *** | 168.98 | 161.46 | ** | 47.12 | 221.3
Magnesio | mg/l | 17.57 | 64.78 | 44.68 | 67.28 | *** | 47.72 | 66.44 | ** | 5.78 | 8.84 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.49 | 4.96 | 3.78 | 5.42 | *** | 4.46 | 5.44 | ** | 3.96 | 7.07 | - | -
Sodio | mg/l | 84.66 | 121.1 | 89.62 | 123.98 | *** | 107.38 | 133.2 | ** | 125.197 | 188.02 | - | -
%Na | % | 60.26 | 23.05 | 23.83 | 22.57 | *** | 26.86 | 29.28 | ** | 64.77 | 40.49 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00118 | 0.011 | 0.00142 | 0.0163 | *** | 0.00187 | 0.00174 | ** | 0.00277 | 0.00764 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | <0,00004 | <0,00004 | <0,00004 | <0,00004 | *** | 4e-05 | <0,00004 | ** | 4e-05 | 0.0002 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00267 | 0.0207 | 0.0032 | 0.0171 | *** | 0.0156 | 0.0087 | ** | 0.00086 | 0.00209 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00769 | 0.0126 | 0.00865 | 0.00894 | *** | 0.00816 | 0.0125 | ** | 0.00441 | 0.0074 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 1.43 | 6.26 | 62.86 | 11.08 | *** | 3.58 | 19.8 | ** | 9.08 | 7.65 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0733 | 0.123 | 0.978 | 0.273 | *** | 0.0488 | 0.324 | ** | 0.101 | 0.0682 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00187 | 0.00178 | 0.00043 | 0.00136 | *** | 0.00139 | 0.0004 | ** | 0.00174 | 0.0099 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00211 | 0.016 | 0.00722 | 0.0113 | *** | 0.00739 | 0.0104 | ** | 0.00266 | 0.01 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00109 | 0.0008 | 0.00088 | 0.00137 | *** | 0.00081 | 0.00089 | ** | 0.00062 | 0.00118 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00116 | 0.00777 | 0.00204 | 0.00563 | *** | 0.00405 | 0.00341 | ** | 0.00324 | 0.0035 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0955 | 0.0487 | 0.0636 | 0.0403 | *** | 0.0564 | 0.0581 | ** | 0.0329 | 0.0451 | 2 | 3
Sílice | mg/l | 0.2 | 29.1 | 2.8 | 29.7 | *** | 1.1 | 3.9 | ** | 0.9 | 0.4 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 60.26 | % | 35 | 72 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 72% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 615.5 | mg/l | 250 | 146 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 146% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 6.26 | mg/l | 5 | 25 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 25% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Manganeso | 0.123 | mg/l | 0.2 | 39 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 39% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 605.3 | mg/l | 250 | 142 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 142% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 11.08 | mg/l | 5 | 122 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 122% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 0.273 | mg/l | 0.2 | 37 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 37% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 507.9 | mg/l | 250 | 103 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 103% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 616.7 | mg/l | 250 | 147 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 147% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 19.8 | mg/l | 5 | 296 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 296% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.324 | mg/l | 0.2 | 62 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 62% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.28 | UpH | 9 | 3 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 64.77 | % | 35 | 85 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 85% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 9.08 | mg/l | 5 | 82 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 82% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 367.9 | UpH | 9 | 3988 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 3988% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 40.49 | % | 35 | 16 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 16% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 7.65 | mg/l | 5 | 53 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 53% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 539.3 | mg/l | 250 | 116 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 116% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 62.86 | mg/l | 5 | 1157 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1157% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.978 | mg/l | 0.2 | 389 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 389% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | Hierro | 1.43 | UpH | 8.5 | 83 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 83% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 615.5 | mg/l | 500 | 23 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 23% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Arsénico | 0.011 | mg/l | 0.01 | 10 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 10% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 6.26 | mg/l | 0.3 | 1987 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1987% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.123 | mg/l | 0.1 | 23 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 23% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 605.3 | mg/l | 500 | 21 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 21% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Arsénico | 0.0163 | mg/l | 0.01 | 63 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 63% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 11.08 | mg/l | 0.3 | 3593 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3593% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.273 | mg/l | 0.1 | 173 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 173% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 507.9 | mg/l | 500 | 2 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 3.58 | mg/l | 0.3 | 1093 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1093% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 616.7 | mg/l | 500 | 23 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 23% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 19.8 | mg/l | 0.3 | 6500 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 6500% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.324 | mg/l | 0.1 | 224 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 224% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.28 | mg/l | 8.5 | 9 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 9.08 | mg/l | 0.3 | 2927 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2927% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.101 | mg/l | 0.1 | 1 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 8.79 | mg/l | 8.5 | 3 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Sulfato | 367.9 | mg/l | 500 | 26 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 26% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 7.65 | mg/l | 0.3 | 2450 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2450% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 539.3 | mg/l | 500 | 8 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 62.86 | mg/l | 0.3 | 20853 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 20853% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.978 | mg/l | 0.1 | 878 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 878% respecto de la Norma NCh 409