## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | 2023-08-31 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 9:33 | 10:17 | 9:55 | 10:45 | 11:09 | 9:12 | 11:49 | 11:34 | 8:25 | 8:00
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 18.83 | 19.75 | 19.45 | 19.97 | *** | 18.13 | 19.64 | ** | 19.95 | 18.83 | - | -
pH | UpH | 8.85 | 7.16 | 6.64 | 7.34 | *** | 7.64 | 7.24 | ** | 9.29 | 9.56 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 607 | 1633 | 1371 | 1703 | *** | 1316 | 1453 | ** | 856 | 1826 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.4 | 8 | 8.2 | 8.3 | *** | 8.5 | 8.5 | ** | 8.6 | 8.5 | - | -
Sulfato | mg/l | 101.1 | 635.3 | 561.9 | 598.1 | *** | 511.3 | 623.1 | ** | 10 | 352.2 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 17.487 | 239.766 | 151.644 | 258.806 | *** | 176.876 | 156.21 | ** | 53.654 | 246.226
Magnesio | mg/l | 18.04 | 63.66 | 40.43 | 68.59 | *** | 49.74 | 64.93 | ** | 6.3 | 8.92 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.884 | 4.842 | 3.654 | 5.95 | *** | 4.758 | 5.726 | ** | 4.377 | 9.018 | - | -
Sodio | mg/l | 85.858 | 116.924 | 78.598 | 123.696 | *** | 110.718 | 129.65 | ** | 132.144 | 202.034 | - | -
%Na | % | 59.48 | 22.35 | 22.89 | 22.01 | *** | 26.59 | 29.3 | ** | 63.66 | 39.74 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | 0.00061 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00146 | 0.0128 | 0.00175 | 0.0173 | *** | 0.00109 | 0.00192 | ** | 0.00311 | 0.0193 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 5e-05 | 6e-05 | 0.0001 | 0.00018 | *** | 5e-05 | 0.00012 | ** | 0.00041 | 0.00012 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00301 | 0.0252 | 0.00692 | 0.0249 | *** | <0,001 | 0.0102 | ** | 0.00415 | 0.00705 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00572 | 0.00896 | 0.0109 | 0.0133 | *** | 0.01 | 0.0145 | ** | 0.0097 | 0.0168 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 0.065 | 0.204 | 60.77 | 0.136 | *** | 0.226 | 0.37 | ** | 0.183 | <0,005 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0828 | 0.147 | 1.06 | 0.293 | *** | 0.42 | 0.285 | ** | 0.248 | 0.199 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00192 | 0.00128 | 0.0006 | 0.00148 | *** | 0.0011 | <0,00026 | ** | <0,00026 | 0.00205 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | <0,00035 | 0.00723 | 0.00513 | 0.0079 | *** | 0.00605 | 0.00455 | ** | 0.00145 | 0.0116 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00111 | 0.00147 | 0.00175 | 0.00139 | *** | 0.00192 | 0.00183 | ** | 0.00119 | 0.00106 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00094 | 0.00571 | 0.00227 | 0.00626 | *** | 0.00402 | 0.00206 | ** | 0.00247 | 0.00349 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0326 | 0.0284 | 0.0393 | 0.0589 | *** | 0.043 | 0.0483 | ** | 0.0658 | 0.137 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 25.9 | 3.9 | 26.5 | *** | 15.2 | 7.3 | ** | 1.1 | 0.6 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 59.48 | % | 35 | 70 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 70% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 635.3 | mg/l | 250 | 154 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 154% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 561.9 | mg/l | 250 | 125 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 125% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 60.77 | mg/l | 5 | 1115 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1115% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 1.06 | mg/l | 0.2 | 430 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 430% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 598.1 | mg/l | 250 | 139 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 139% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 0.293 | mg/l | 0.2 | 47 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 47% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 511.3 | mg/l | 250 | 105 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 105% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 0.42 | mg/l | 0.2 | 110 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 110% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 623.1 | mg/l | 250 | 149 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 149% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.285 | mg/l | 0.2 | 43 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 43% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.29 | UpH | 9 | 3 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 63.66 | % | 35 | 82 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 82% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 0.248 | mg/l | 0.2 | 24 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.56 | UpH | 9 | 6 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 39.74 | % | 35 | 14 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 14% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.85 | UpH | 8.5 | 4 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 635.3 | mg/l | 500 | 27 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 27% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Arsénico | 0.0128 | mg/l | 0.01 | 28 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 28% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.147 | mg/l | 0.1 | 47 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 47% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 561.9 | mg/l | 500 | 12 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 12% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 60.77 | mg/l | 0.3 | 20157 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 20157% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 1.06 | mg/l | 0.1 | 960 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 960% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 598.1 | mg/l | 500 | 20 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 20% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Arsénico | 0.0173 | mg/l | 0.01 | 73 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 73% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.293 | mg/l | 0.1 | 193 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 193% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 511.3 | mg/l | 500 | 2 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.42 | mg/l | 0.1 | 320 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 320% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 623.1 | mg/l | 500 | 25 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 25% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.285 | mg/l | 0.1 | 185 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 185% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.248 | mg/l | 0.1 | 148 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 148% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Arsénico | 0.0193 | mg/l | 0.01 | 93 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 93% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Manganeso | 0.199 | mg/l | 0.1 | 99 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 99% respecto de la Norma NCh 409