## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | 2023-09-12 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 16:20 | 17:00 | 16:49 | 17:25 | 19:54 | 15:40 | 12:18 | 11:38 | 18:00 | 18:30
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.53 | 19.77 | 19.92 | 20.1 | *** | 19.98 | 21.22 | ** | 21.28 | 19.92 | - | -
pH | UpH | 8.53 | 7.12 | 6.59 | 7.19 | *** | 7.24 | 7.26 | ** | 9.03 | 9.58 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 550 | 1485 | 1252 | 1555 | *** | 1506 | 1336 | ** | 782 | 1646 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.3 | 8.1 | 8.6 | 8.1 | *** | 8.5 | 8.3 | ** | 8.3 | 8.5 | - | -
Sulfato | mg/l | 106.5 | 587.5 | 504.9 | 644.6 | *** | 480.5 | 600.3 | ** | 9.7 | 349.4 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 20.03 | 206.27 | 168.344 | 231.986 | *** | 157.444 | 162.136 | ** | 55.572 | 239.938
Magnesio | mg/l | 17.88 | 65.97 | 44.66 | 67.24 | *** | 48.75 | 62.46 | ** | 6.29 | 9.14 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.41 | 5.064 | 4.138 | 5.302 | *** | 4.59 | 5.378 | ** | 4.322 | 7.582 | - | -
Sodio | mg/l | 86.746 | 119.23 | 91.768 | 125.054 | *** | 111.218 | 133.97 | ** | 120.452 | 195.38 | - | -
%Na | % | 59.1 | 22.05 | 91.768 | 24.21 | *** | 28.34 | 29.87 | ** | 60.59 | 39.55 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | 0.088 | 0.064 | 0.116 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | 0.146 | 0.25 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00087 | 0.00615 | 0.00084 | 0.0112 | *** | 0.00098 | 0.00123 | ** | 0.00181 | 0.00613 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 0.00011 | 0.0001 | 0.00031 | 0.00023 | *** | 5e-05 | 5e-05 | ** | 0.00019 | 0.00046 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00264 | 0.0148 | 0.00306 | 0.0114 | *** | 0.0121 | 0.00732 | ** | 0.0029 | 0.00493 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00702 | 0.00917 | 0.00859 | 0.0129 | *** | 0.00411 | 0.00651 | ** | 0.0243 | 0.0158 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 1.638 | 6.78 | 52.966 | 8.228 | *** | 4.564 | 15.106 | ** | 7.6 | 10.626 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0763 | 0.108 | 0.966 | 0.3 | *** | 0.375 | 0.217 | ** | 0.257 | 0.0978 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00131 | 0.00099 | <0,00026 | 0.00108 | *** | 0.00085 | 0.00103 | ** | 0.00045 | 0.00076 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00168 | 0.00868 | 0.00578 | 0.00921 | *** | 0.00597 | 0.00559 | ** | 0.00296 | 0.0112 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00058 | 0.00093 | 0.00118 | 0.00132 | *** | 0.00057 | 0.00064 | ** | 0.00172 | 0.00178 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00084 | 0.00517 | 0.00126 | 0.00539 | *** | 0.00263 | 0.00187 | ** | 0.00191 | 0.00344 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0347 | 0.0519 | 0.0575 | 0.057 | *** | 0.0414 | 0.0272 | ** | 0.114 | 0.0668 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 24.4 | 2.8 | 26.5 | *** | 12.8 | 5.6 | ** | 0.4 | 0.9 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno
Note on H7: Hidromas: Valor correspondiende a Conductividad eléctrica medida en laboratorio, a causa de error en certificado del laboratorio respecto al valor de Conductividad eléctrica medida en terreno.

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.53 | UpH | 9 | 5 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 8 | %Na | 59.1 | % | 35 | 69 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 69% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 587.5 | mg/l | 250 | 135 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 135% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 6.78 | mg/l | 5 | 36 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 36% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 504.9 | mg/l | 250 | 102 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 102% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | %Na | 91.768 | % | 35 | 162 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 162% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 52.966 | mg/l | 5 | 959 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 959% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.966 | mg/l | 0.2 | 383 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 383% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 644.6 | mg/l | 250 | 158 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 158% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 8.228 | mg/l | 5 | 65 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 65% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 0.3 | mg/l | 0.2 | 50 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 50% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 480.5 | mg/l | 250 | 92 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 92% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 0.375 | mg/l | 0.2 | 88 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 88% respecto de la Norma NCh 1333
HA-1 | Sulfato | 600.3 | mg/l | 250 | 140 | En el HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 140% respecto de la Norma NCh 1333
HA-1 | Hierro | 15.106 | mg/l | 5 | 202 | En el HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 202% respecto de la Norma NCh 1333
HA-1 | Manganeso | 0.217 | mg/l | 0.2 | 8 | En el HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.03 | UpH | 9 | 0 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 0% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 60.59 | % | 35 | 73 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 73% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 7.6 | mg/l | 5 | 52 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 52% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 0.257 | mg/l | 0.2 | 29 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 29% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.58 | UpH | 9 | 6 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 349.4 | mg/l | 250 | 40 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 40% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 39.55 | % | 35 | 13 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 13% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 10.626 | mg/l | 5 | 113 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 113% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.53 | UpH | 8.5 | 0 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 0% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 1.638 | mg/l | 0.3 | 446 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 446% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 587.5 | mg/l | 500 | 18 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 18% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 6.78 | mg/l | 0.3 | 2160 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2160% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.108 | mg/l | 0.1 | 8 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 504.9 | mg/l | 500 | 1 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 52.966 | mg/l | 0.3 | 17555 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 17555% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.966 | mg/l | 0.1 | 866 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 866% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 644.6 | mg/l | 500 | 29 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 29% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Arsénico | 0.0112 | mg/l | 0.01 | 12 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 12% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 8.228 | mg/l | 0.3 | 2643 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2643% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.3 | mg/l | 0.1 | 200 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 200% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Sulfato | 480.5 | mg/l | 500 | 4 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 4.564 | mg/l | 0.3 | 1421 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1421% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.375 | mg/l | 0.1 | 275 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 275% respecto de la Norma NCh 409
HA-1 | Sulfato | 600.3 | mg/l | 500 | 20 | En el HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 20% respecto de la Norma NCh 409
HA-1 | Hierro | 15.106 | mg/l | 0.3 | 4935 | En el HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4935% respecto de la Norma NCh 409
HA-1 | Manganeso | 0.217 | mg/l | 0.1 | 117 | En el HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 117% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.03 | UpH | 8.5 | 6 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 7.6 | mg/l | 0.3 | 2433 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2433% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.257 | mg/l | 0.1 | 157 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 157% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.58 | UpH | 8.5 | 13 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 13% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 10.626 | mg/l | 0.3 | 3442 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3442% respecto de la Norma NCh 409