## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | 2023-10-05 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 13:17 | 12:20 | 13:00 | 10:40 | 10:18 | 13:50 | 11:53 | 11:22 | 9:45 | 9:17
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.4 | 19.69 | 20.05 | 19.6 | *** | 20.23 | 19.36 | ** | 20.47 | 18.93 | - | -
pH | UpH | 8.24 | 7.2 | 6.61 | 7.09 | *** | 7.27 | 7.23 | ** | 9.44 | 10.1 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 825 | 2127 | 1828 | 2248 | *** | 1723 | 1986 | ** | 1133 | 2426 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 8.4 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | *** | 8.6 | 8.3 | ** | 8.6 | 8.5 | - | -
Sulfato | mg/l | 109.4 | 609 | 505.1 | 616.9 | *** | 455.5 | 619.6 | ** | 11.8 | 338.6 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 21.24 | 229.566 | 173.569 | 233.862 | *** | 164.358 | 169.733 | ** | 47.375 | 225.743
Magnesio | mg/l | 19.29 | 63.03 | 47.47 | 67.72 | *** | 49.25 | 63.39 | ** | 5.52 | 8 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.325 | 4.964 | 3.868 | 5.215 | *** | 4.435 | 5.169 | ** | 4.164 | 7.584 | - | -
Sodio | mg/l | 87.288 | 117.068 | 93.585 | 122.19 | *** | 106.809 | 125.796 | ** | 124.379 | 194.994 | - | -
%Na | % | 57.33 | 22.95 | 23.97 | 23.07 | *** | 26.91 | 27.9 | ** | 64.66 | 41.04 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00111 | 0.0094 | 0.00098 | 0.0109 | *** | 0.00126 | 0.00171 | ** | 0.00204 | 0.00689 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 9e-05 | 0.00011 | 0.00096 | 0.00015 | *** | 0.0001 | 7e-05 | ** | 0.00018 | 0.00033 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00244 | 0.0106 | 0.0042 | 0.00925 | *** | 0.00791 | 0.00773 | ** | 0.00068 | 0.00203 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00483 | 0.0061 | 0.00684 | 0.00953 | *** | 0.00806 | 0.00552 | ** | 0.00511 | 0.00773 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 0.054 | 0.083 | 0.437 | 0.103 | *** | 0.114 | 0.155 | ** | 0.071 | 0.063 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.152 | 0.089 | 0.737 | 0.103 | *** | 0.589 | 0.207 | ** | 0.115 | 0.0568 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00126 | 0.00136 | 0.00057 | 0.00035 | *** | 0.00141 | 0.00216 | ** | 0.00029 | 0.00111 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00172 | 0.00876 | 0.00796 | 0.00952 | *** | 0.00622 | 0.00683 | ** | 0.00256 | 0.0105 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00034 | 0.00033 | 0.00114 | 0.00111 | *** | 0.00052 | 0.00081 | ** | 0.00063 | 0.00143 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00107 | 0.00413 | 0.00237 | 0.00477 | *** | 0.00198 | 0.00302 | ** | 0.00185 | 0.00308 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.00929 | 0.00947 | 0.0135 | 0.0166 | *** | 0.0118 | 0.0115 | ** | 0.0219 | 0.0313 | 2 | 3
Sílice | mg/l | 0.4 | 27.4 | 4.3 | 27.8 | *** | 13.7 | 8.3 | ** | 0.6 | 1.1 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 57.33 | % | 35 | 64 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 64% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 609 | mg/l | 250 | 144 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 144% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 505.1 | mg/l | 250 | 102 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 102% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.737 | mg/l | 0.2 | 269 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 269% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 616.9 | mg/l | 250 | 147 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 147% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 455.5 | mg/l | 250 | 82 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 82% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 0.589 | mg/l | 0.2 | 195 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 195% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 619.6 | mg/l | 250 | 148 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 148% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.207 | mg/l | 0.2 | 3 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.44 | UpH | 9 | 5 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 64.66 | % | 35 | 85 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 85% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 10.1 | UpH | 9 | 12 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 12% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 338.6 | mg/l | 250 | 35 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 35% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 41.04 | mg/l | 35 | 17 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 17% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | Manganeso | 0.152 | mg/l | 0.1 | 52 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 52% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 609 | mg/l | 500 | 22 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 22% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 505.1 | mg/l | 500 | 1 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 0.437 | mg/l | 0.3 | 46 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 46% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.737 | mg/l | 0.1 | 637 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 637% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 616.9 | mg/l | 500 | 23 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 23% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Arsénico | 0.0109 | mg/l | 0.01 | 9 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.103 | mg/l | 0.1 | 3 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.589 | mg/l | 0.1 | 489 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 489% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 619.6 | mg/l | 500 | 24 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.207 | mg/l | 0.1 | 107 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 107% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.44 | UpH | 8.5 | 11 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 11% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.115 | mg/l | 0.1 | 15 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 15% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 10.1 | UpH | 8.5 | 19 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 19% respecto de la Norma NCh 409