## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | 2023-10-19 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 10:37 | 14:50 | 11:05 | 14:24 | 15:10 | 10:10 | 12:14 | 11:43 | 9:27 | 9:00
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.25 | 21.99 | 20.56 | 22.52 | *** | 19.93 | 24.21 | ** | 21.36 | 19.81 | - | -
pH | UpH | 8.75 | 7.2 | 6.62 | 7.18 | *** | 7.23 | 7.74 | ** | 9.16 | 9.84 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 770 | 1973 | 1732 | 2122 | *** | 1633 | 1750 | ** | 1052 | 2181 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 7.2 | 8.3 | 8.1 | 8.3 | *** | 7.3 | 7.7 | ** | 7.7 | 7.6 | - | -
Sulfato | mg/l | 100.4 | 600.1 | 521 | 598.4 | *** | 480.5 | 611.9 | ** | 7.4 | 315.1 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 21.796 | 242.978 | 181.366 | 249.696 | *** | 169.148 | 206.94 | ** | 49.324 | 232.688
Magnesio | mg/l | 20.13 | 67.77 | 50.1 | 70.35 | *** | 49.2 | 69.28 | ** | 5.68 | 8.23 | - | 125
Potasio | mg/l | 4.619 | 8.062 | 5.354 | 8.39 | *** | 6.218 | 7.92 | ** | 6.196 | 10.694 | - | -
Sodio | mg/l | 87.926 | 122.154 | 95.732 | 122.982 | *** | 103.018 | 133.242 | ** | 128.716 | 193.374 | - | -
%Na | % | 56.37 | 22.54 | 23.48 | 22.13 | *** | 26.09 | 25.9 | ** | 64.22 | 39.98 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00139 | 0.00561 | 0.00133 | 0.0148 | *** | 0.0026 | 0.00239 | ** | 0.0017 | 0.0125 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 4e-05 | 5e-05 | 0.00015 | 0.00014 | *** | 4e-05 | 5e-05 | ** | 0.00031 | 6e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.0018 | 0.0161 | 0.00167 | 0.00443 | *** | 0.00624 | 0.00899 | ** | <0,00024 | 0.0087 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00586 | 0.00743 | 0.00451 | 0.00883 | *** | 0.00894 | 0.00588 | ** | 0.0049 | 0.0234 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 0.124 | <0,005 | 0.338 | 0.122 | *** | 0.152 | 0.41 | ** | 0.122 | <0,005 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0972 | 0.277 | 0.86 | 0.174 | *** | 0.688 | 0.175 | ** | 0.194 | 0.26 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.0005 | 0.001 | <0,00026 | 0.00085 | *** | 0.00047 | 0.00061 | ** | <0,00026 | 0.0005 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00189 | 0.00715 | 0.00488 | 0.00798 | *** | 0.00572 | 0.00615 | ** | 0.00216 | 0.0127 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00058 | 0.00054 | 0.00061 | 0.00096 | *** | 0.0011 | 0.00091 | ** | 0.00049 | 0.0019 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00041 | 0.00438 | 0.00081 | 0.00444 | *** | 0.00259 | 0.00249 | ** | 0.00155 | 0.00287 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0143 | 0.0241 | 0.0139 | 0.0151 | *** | 0.0259 | 0.0172 | ** | 0.0364 | 0.0372 | 2 | 3
Sílice | mg/l | 0.2 | 25.3 | 5.4 | 25.5 | *** | 13.3 | 10.9 | ** | 0.2 | 0.4 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 56.37 | % | 35 | 61 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 61% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 600.1 | mg/l | 250 | 140 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 140% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Manganeso | 0.277 | mg/l | 0.2 | 39 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 39% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 521 | mg/l | 250 | 108 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 108% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.86 | mg/l | 0.2 | 330 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 330% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 598.4 | mg/l | 250 | 139 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 139% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 480.5 | mg/l | 250 | 92 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 92% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 0.688 | mg/l | 0.2 | 244 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 244% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 611.9 | mg/l | 250 | 145 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 145% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.16 | UpH | 9 | 2 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 64.22 | % | 35 | 83 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 83% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.84 | UpH | 9 | 9 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 315.1 | mg/l | 250 | 26 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 26% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 39.98 | % | 35 | 14 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 14% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Manganeso | 0.26 | mg/l | 0.2 | 30 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 30% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.75 | UpH | 8.5 | 3 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 600.1 | mg/l | 500 | 20 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 20% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.277 | mg/l | 0.1 | 177 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 177% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 521 | mg/l | 500 | 4 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.86 | mg/l | 0.1 | 760 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 760% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 0.338 | mg/l | 0.3 | 13 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 13% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 598.4 | mg/l | 500 | 20 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 20% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Arsénico | 0.0148 | mg/l | 0.01 | 48 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 48% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.174 | mg/l | 0.1 | 74 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 74% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.688 | mg/l | 0.1 | 588 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 588% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 611.9 | mg/l | 500 | 22 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 22% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 0.41 | mg/l | 0.3 | 37 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 37% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.175 | mg/l | 0.1 | 75 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 75% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.16 | UpH | 8.5 | 8 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.194 | mg/l | 0.1 | 94 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 94% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.84 | UpH | 8.5 | 16 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 16% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Arsénico | 0.0125 | mg/l | 0.01 | 25 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 25% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Manganeso | 0.26 | mg/l | 0.1 | 160 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 160% respecto de la Norma NCh 409