## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | 2023-11-02 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 10:19 | 11:05 | 10:43 | 12:37 | 10:30 | 9:55 | 11:51 | 12:00 | 9:15 | 8:47
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 19.54 | 19.87 | 19.76 | 21.82 | *** | 19.06 | 20.63 | ** | 20.68 | 19.52 | - | -
pH | UpH | 8.7 | 7.29 | 6.91 | 7.55 | *** | 7.43 | 7.74 | ** | 9.43 | 9.84 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 723 | 1871 | 1604 | 1957 | *** | 1527 | 1827 | ** | 985 | 2062 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 7.4 | 8.2 | 7.3 | 8.2 | *** | 7.5 | 7.5 | ** | 7.9 | 8.1 | - | -
Sulfato | mg/l | 109.2 | 593 | 543.8 | 642.3 | *** | 479.3 | 621.1 | ** | 7.2 | 341.7 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 22.752 | 240.856 | 187.116 | 250.282 | *** | 175.07 | 224.846 | ** | 46.593 | 211.552
Magnesio | mg/l | 19.87 | 66.36 | 51.47 | 68.48 | *** | 48.32 | 69.5 | ** | 5.4 | 7.24 | - | 125
Potasio | mg/l | 5.074 | 9.434 | 5.902 | 7.522 | *** | 6.98 | 7.396 | ** | 7.024 | 9.674 | - | -
Sodio | mg/l | 88.014 | 124.494 | 100.908 | 123.464 | *** | 105.036 | 137.254 | ** | 125.906 | 182.966 | - | -
%Na | % | 56.09 | 23.44 | 23.89 | 22.34 | *** | 25.8 | 25.46 | ** | 64.76 | 40.98 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00095 | 0.00747 | 0.00045 | 0.0124 | *** | 0.00211 | 0.00243 | ** | 0.00178 | 0.00581 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 5e-05 | 5e-05 | <0,00004 | <0,00004 | *** | 0.00018 | <0,00004 | ** | 0.00022 | <0,00004 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00051 | 0.00495 | 0.00154 | 0.00358 | *** | 0.0016 | 0.00198 | ** | 0.00162 | 0.00095 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.0173 | 0.00502 | 0.0056 | 0.0109 | *** | 0.0247 | 0.0091 | ** | 0.0143 | 0.00853 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 0.075 | 0.134 | 0.558 | 0.54 | *** | 0.116 | 0.26 | ** | 0.087 | 0.102 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.129 | 0.114 | 0.801 | 0.17 | *** | 0.497 | 0.136 | ** | 0.353 | 0.0468 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | <0,00026 | 0.00101 | 0.00027 | 0.00052 | *** | 0.00056 | 0.00293 | ** | <0,00026 | 0.00044 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.0019 | 0.00601 | 0.0034 | 0.00708 | *** | 0.00408 | 0.00741 | ** | 0.00236 | 0.00463 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00115 | 0.00056 | 0.00064 | 0.00247 | *** | 0.00289 | 0.00271 | ** | 0.00132 | 0.00138 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | <0,00031 | 0.00328 | <0,00031 | 0.00409 | *** | 0.00092 | 0.00155 | ** | <0,00031 | <0,00031 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0185 | 0.0157 | 0.00625 | 0.024 | *** | 0.0214 | 0.106 | ** | 0.0701 | 0.0159 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 27.4 | 4.5 | 28.5 | *** | 15.6 | 14.8 | ** | 1.3 | 0.6 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 56.09 | % | 35 | 60 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 60% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 593 | mg/l | 250 | 137 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 137% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 543.8 | mg/l | 250 | 118 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 118% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.801 | mg/l | 0.2 | 301 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 301% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 642.3 | mg/l | 250 | 157 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 157% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 479.3 | mg/l | 250 | 92 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 92% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Manganeso | 0.497 | mg/l | 0.2 | 149 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 149% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 621.1 | mg/l | 250 | 148 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 148% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.43 | UpH | 9 | 5 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 5% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 64.76 | % | 35 | 85 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 85% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Manganeso | 0.353 | mg/l | 0.2 | 77 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 77% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.84 | UpH | 9 | 9 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 341.7 | mg/l | 250 | 37 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 37% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 40.98 | % | 35 | 17 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 17% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.7 | UpH | 8.5 | 2 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Manganeso | 0.129 | mg/l | 0.1 | 29 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 29% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 593 | mg/l | 500 | 19 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 19% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.114 | mg/l | 0.1 | 14 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 14% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 543.8 | mg/l | 500 | 9 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.801 | mg/l | 0.1 | 701 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 701% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 0.558 | mg/l | 0.3 | 86 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 86% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 642.3 | mg/l | 500 | 28 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 28% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Arsénico | 0.0124 | mg/l | 0.01 | 24 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 0.54 | mg/l | 0.3 | 80 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 80% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.17 | mg/l | 0.1 | 70 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 70% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.497 | mg/l | 0.1 | 397 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 397% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 621.1 | mg/l | 500 | 24 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 24% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Manganeso | 0.136 | mg/l | 0.1 | 36 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 36% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.43 | UpH | 8.5 | 11 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 11% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.353 | mg/l | 0.1 | 253 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 253% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.84 | UpH | 8.5 | 16 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 16% respecto de la Norma NCh 409