## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | 2023-11-16 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 11:24 | 12:27 | 11:54 | 13:00 | 9:58 | 9:50 | 10:42 | 10:10 | 9:10 | 8:40
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 21.09 | 20.46 | 21.33 | 21.02 | *** | 19.35 | 20.08 | ** | 19.97 | 19.11 | - | -
pH | UpH | 8.67 | 7.29 | 6.79 | 7.1 | *** | 7.3 | 7.57 | ** | 9.17 | 9.59 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 746 | 1897 | 1610 | 1987 | *** | 1533 | 1947 | ** | 999 | 2073 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 7.9 | 8.7 | 7.6 | 7.7 | *** | 8 | 8.5 | ** | 7.2 | 7.8 | - | -
Sulfato | mg/l | 114.1 | 626.3 | 555.6 | 692.3 | *** | 460.4 | 652.7 | ** | 6.8 | 340 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 23.329 | 256.653 | 210.394 | 285.361 | *** | 194.444 | 261.4 | ** | 52.64 | 270.986
Magnesio | mg/l | 19.55 | 62.58 | 52.03 | 67.61 | *** | 47.49 | 67.86 | ** | 5.27 | 8.15 | - | 125
Potasio | mg/l | 4.112 | 7.916 | 10.662 | 7.51 | *** | 5.84 | 6.722 | ** | 4.582 | 10.02 | - | -
Sodio | mg/l | 100.386 | 135.808 | 133.524 | 144.064 | *** | 117.023 | 153.293 | ** | 143.618 | 228.75 | - | -
%Na | % | 58.67 | 24.22 | 26.7 | 23.58 | *** | 26.84 | 26.07 | ** | 66.06 | 41.98 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | 0.00161 | <0,00034 | *** | <0,00034 | 0.00089 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00118 | 0.00804 | 0.00225 | 0.0139 | *** | 0.00235 | 0.00338 | ** | 0.00326 | 0.0084 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | <0,00004 | 4e-05 | <0,00004 | <0,00004 | *** | 0.00015 | 5e-05 | ** | <0,00004 | 5e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00561 | 0.0139 | 0.00687 | <0,001 | *** | 0.0114 | 0.014 | ** | <0,001 | 0.00309 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00289 | 0.0114 | 0.00489 | 0.0062 | *** | 0.0217 | 0.00524 | ** | 0.00626 | 0.00508 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 0.936 | 5.3 | 39.12 | 10.448 | *** | 10.808 | 24.476 | ** | 13.828 | 3.08 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.0971 | 0.126 | 0.852 | 0.496 | *** | 0.184 | 0.0946 | ** | 0.156 | 0.0484 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00107 | 0.00125 | 0.00043 | 0.00141 | *** | 0.00095 | 0.00133 | ** | 0.0004 | 0.00149 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00178 | 0.0102 | 0.00719 | 0.0109 | *** | 0.00789 | 0.00887 | ** | 0.00257 | 0.014 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00044 | 0.00113 | 0.0014 | 0.00333 | *** | 0.00142 | 0.00045 | ** | 0.00163 | 0.00132 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00061 | 0.00501 | 0.00166 | 0.0062 | *** | 0.00461 | 0.00423 | ** | 0.00238 | 0.00522 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0159 | 0.0158 | 0.0208 | 0.0144 | *** | 0.0407 | 0.0138 | ** | 0.0261 | 0.0341 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 22.7 | 9.6 | 21.8 | *** | 23.5 | 25.9 | ** | 2.8 | 5.6 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 58.67 | % | 35 | 68 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 68% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 626.3 | mg/l | 250 | 151 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 151% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 5.3 | mg/l | 5 | 6 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 555.6 | mg/l | 250 | 122 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 122% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 39.12 | mg/l | 5 | 682 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 682% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.852 | mg/l | 0.2 | 326 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 326% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 692.3 | mg/l | 250 | 177 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 177% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 10.448 | mg/l | 5 | 109 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 109% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 0.496 | mg/l | 0.2 | 148 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 148% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 460.4 | mg/l | 250 | 84 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 84% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 10.808 | mg/l | 5 | 116 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 116% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 652.7 | mg/l | 250 | 161 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 161% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 24.476 | mg/l | 5 | 390 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 390% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.17 | UpH | 9 | 2 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 66.06 | % | 35 | 89 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 89% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 13.828 | mg/l | 5 | 177 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 177% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.59 | UpH | 9 | 7 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 7% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 340 | mg/l | 250 | 36 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 36% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 41.98 | % | 35 | 20 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 20% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | pH | 8.67 | UpH | 8.5 | 2 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 2% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Hierro | 0.936 | mg/l | 0.3 | 212 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 212% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 626.3 | mg/l | 500 | 25 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 25% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 5.3 | mg/l | 0.3 | 1667 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1667% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.126 | mg/l | 0.1 | 26 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 26% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 555.6 | mg/l | 500 | 11 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 11% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 39.12 | mg/l | 0.3 | 12940 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 12940% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.852 | mg/l | 0.1 | 752 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 752% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 692.3 | mg/l | 500 | 38 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 38% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 10.448 | mg/l | 0.3 | 3383 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3383% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.496 | mg/l | 0.1 | 396 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 396% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Arsénico | 0.0139 | mg/l | 0.01 | 39 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 39% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 10.808 | mg/l | 0.3 | 3503 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3503% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Manganeso | 0.184 | mg/l | 0.1 | 84 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 84% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 652.7 | mg/l | 500 | 31 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 31% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 24.476 | mg/l | 0.3 | 8059 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 8059% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.17 | UpH | 8.5 | 8 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 8% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.156 | mg/l | 0.1 | 56 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 56% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 13.828 | mg/l | 0.3 | 4509 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4509% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.59 | UpH | 8.5 | 13 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 13% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 3.08 | mg/l | 0.3 | 927 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 927% respecto de la Norma NCh 409