## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | 2023-11-30 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 14:11 | 15:00 | 14:29 | 15:32 | 16:05 | 11:57 | 13:00 | 12:13 | 9:14 | 8:40
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.95 | 21.24 | 21.35 | 23.08 | *** | 21.8 | 20.84 | ** | 20.89 | 19.67 | - | -
pH | UpH | 8.46 | 7.39 | 7.18 | 7.52 | *** | 7.61 | 7.55 | ** | 8.53 | 8.8 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 792 | 1949 | 1725 | 2098 | *** | 1599 | 2060 | ** | 1074 | 2170 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 7.5 | *** | 8.1 | 8 | ** | 8.2 | 8 | - | -
Sulfato | mg/l | 98.1 | 612.3 | 551.7 | 624 | *** | 418.3 | 635.4 | ** | 5.5 | 321.4 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 24.616 | 225.593 | 183.43 | 278.11 | *** | 166.336 | 222.307 | ** | 45.949 | 235.075
Magnesio | mg/l | 21.55 | 60.56 | 48.56 | 76.21 | *** | 43.25 | 68.15 | ** | 4.77 | 7.96 | - | 125
Potasio | mg/l | 6.334 | 5.343 | 11.924 | 7.02 | *** | 4.84 | 5.498 | ** | 3.739 | 9.075 | - | -
Sodio | mg/l | 92.352 | 111.689 | 109.911 | 132.545 | *** | 96.451 | 120.764 | ** | 117.809 | 201.525 | - | -
%Na | % | 55.73 | 22.78 | 24.36 | 22 | *** | 25.83 | 24.33 | ** | 64.73 | 40.92 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00116 | 0.00699 | 0.00183 | 0.01 | *** | 0.00365 | 0.00562 | ** | 0.00239 | 0.00977 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | 6e-05 | <0,00004 | 8e-05 | 9e-05 | *** | 0.00016 | 0.00015 | ** | 0.00016 | 6e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00255 | 0.0048 | 0.0111 | 0.00915 | *** | 0.00714 | 0.00762 | ** | 0.00074 | 0.00152 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00318 | 0.00616 | 0.00264 | 0.0175 | *** | 0.00799 | 0.016 | ** | 0.00819 | 0.008 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 1.452 | 9.821 | 27.949 | 18.27 | *** | 4.347 | 25.982 | ** | 14.343 | 6.835 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.106 | 0.26 | 0.671 | 0.901 | *** | 0.0712 | 0.0759 | ** | 0.192 | 0.093 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00059 | 0.00065 | 0.00063 | 0.00121 | *** | 0.00056 | 0.00064 | ** | 0.0004 | 0.00092 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00125 | 0.00642 | 0.00586 | 0.00823 | *** | 0.00519 | 0.00893 | ** | 0.0024 | 0.00727 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00147 | 0.00145 | 0.00117 | 0.00156 | *** | 0.00076 | 0.00121 | ** | 0.00235 | 0.00142 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00058 | 0.00444 | 0.00142 | 0.0041 | *** | 0.00366 | 0.00624 | ** | 0.0021 | 0.00375 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.0125 | 0.0213 | 0.0113 | 0.0298 | *** | 0.0161 | 0.19 | ** | 0.0516 | 0.0202 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 25 | 8.6 | 24 | *** | 22 | 21.6 | ** | 0.4 | 0.2 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 55.73 | % | 35 | 59 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 59% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 612.3 | mg/l | 250 | 145 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 145% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 9.821 | mg/l | 5 | 96 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 96% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Manganeso | 0.26 | mg/l | 0.2 | 30 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 30% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 551.7 | mg/l | 250 | 121 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 121% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 27.949 | mg/l | 5 | 459 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 459% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.671 | mg/l | 0.2 | 236 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 236% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 624 | mg/l | 250 | 150 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 150% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 18.27 | mg/l | 5 | 265 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 265% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Manganeso | 0.901 | mg/l | 0.2 | 351 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 351% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 418.3 | mg/l | 250 | 67 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 67% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 635.4 | mg/l | 250 | 154 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 154% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 25.982 | mg/l | 5 | 420 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 420% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 64.73 | % | 9 | 619 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 619% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 14.343 | mg/l | 5 | 187 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 187% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 321.4 | mg/l | 250 | 29 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 29% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 40.92 | % | 9 | 355 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 355% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 6.835 | mg/l | 5 | 37 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 37% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | Hierro | 1.452 | mg/l | 0.3 | 384 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 384% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Manganeso | 0.106 | mg/l | 0.1 | 6 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 6% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 612.3 | mg/l | 500 | 22 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 22% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 9.821 | mg/l | 0.3 | 3174 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3174% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.26 | mg/l | 0.1 | 160 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 160% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 551.7 | mg/l | 500 | 10 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 10% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 27.949 | mg/l | 0.3 | 9216 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 9216% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.671 | mg/l | 0.1 | 571 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 571% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 624 | mg/l | 500 | 25 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 25% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 18.27 | mg/l | 0.3 | 5990 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 5990% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.901 | mg/l | 0.1 | 801 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 801% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 4.347 | mg/l | 0.3 | 1349 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1349% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 635.4 | mg/l | 500 | 27 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 27% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 25.982 | mg/l | 0.3 | 8561 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 8561% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 8.53 | UpH | 8.5 | 0 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 0% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 14.343 | mg/l | 8.5 | 69 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 69% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.192 | mg/l | 0.1 | 92 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 92% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 8.8 | UpH | 8.5 | 4 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 6.835 | mg/l | 8.5 | 20 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 20% respecto de la Norma NCh 409