## Tabla N°1
N° | Nombre | Descripción | Tipo de Agua | mbnm | Este | Norte | Observación
1 | Pozo 8 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374564 | 6961084 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
2 | Pozo 2 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374496 | 6960851 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
3 | Pozo 14 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374631 | 6960824 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
4 | Pozo 5 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374405 | 6960586 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
5 | Pozo 9 | Pozo aguas arriba socavón | Subterránea | n.a. | 374862 | 6958117 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
6 | Pozo 12 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374527 | 6961292 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
7 | Pozo HA-01 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374391 | 6961865
8 | Pozo HA-02 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 374392 | 6961891
9 | Pozo 15 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 372643 | 6967375 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1
10 | Pozo 16 | Pozo aguas abajo socavón | Subterránea | n.a. | 371750 | 6967776 | Fuente coordenadas: 2021-05-13_Catastro Cotas y Coordenadas Candelaria 2040_Adenda 1

## Tabla N°2
Fecha |  | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | 2023-12-14 | NCh 1333 Riego | NCh 409 Agua Potable
Hora |  | 10:40 | 11:34 | 11:03 | 11:57 | 12:20 | 8:55 | 9:26 | 9:25 | 8:10 | 7:45
Muestra |  | Pozo 8 | Pozo 2 | Pozo 14 | Pozo 5 | Pozo 9 | Pozo 12 | Pozo HA-1 | Pozo HA-2 | Pozo 15 | Pozo 16
Parámetro | Unidad | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor | Valor
T | °C | 20.61 | 20.6 | 20.36 | 20.58 | *** | 19.64 | 20.25 | ** | 20.8 | 19.72 | - | -
pH | UpH | 8.45 | 7.39 | 6.95 | 7.23 | *** | 7.34 | 7.41 | ** | 9.34 | 9.8 | 5,5 - 9,0 | 6,5 - 8,5
CE | uS/cm a 25°C | 830 | 2078 | 1828 | 2250 | *** | 1622 | 2114 | ** | 1103 | 2262 | 750, 750 - 1500, 1500 - 3000, 3000 - 7500 | -
OD | mg/l | 7.2 | 7.2 | 6.3 | 6.9 | *** | 7 | 6.9 | ** | 5.8 | 6.2 | - | -
Sulfato | mg/l | 96 | 668.3 | 567.7 | 667.4 | *** | 443.4 | 656.9 | ** | 9.3 | 780.2 | 250 | 500
Calcio | mg/l | 23.398 | 233.906 | 193.094 | 226.705 | *** | 157.216 | 222.105 | ** | 48.342 | 206.765
Magnesio | mg/l | 20.41 | 64.57 | 53.55 | 62.24 | *** | 45.98 | 63.46 | ** | 5.36 | 6.95 | - | 125
Potasio | mg/l | 3.556 | 6.46 | 5.258 | 5.14 | *** | 5.784 | 4.99 | ** | 4.872 | 10.055 | - | -
Sodio | mg/l | 87.374 | 121.558 | 107.478 | 109.795 | *** | 100.592 | 122.135 | ** | 130.616 | 182.105 | - | -
%Na | % | 56.19 | 23.46 | 24.69 | 22.28 | *** | 26.97 | 24.32 | ** | 65.52 | 41.47 | 35 | -
Plata | mg/l | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | <0,00034 | *** | <0,00034 | <0,00034 | ** | <0,00034 | <0,00034 | 0.2 | -
Aluminio | mg/l | <0,062 | <0,062 | <0,062 | <0,062 | *** | <0,062 | <0,062 | ** | <0,062 | <0,062 | 5 | -
Arsénico | mg/l | 0.00098 | 0.011 | 0.00128 | 0.00984 | *** | 0.00414 | 0.00584 | ** | 0.00176 | 0.0101 | 0.1 | 0.01
Cadmio | mg/l | <0,00004 | <0,00004 | 0.0001 | 6e-05 | *** | 0.00033 | 9e-05 | ** | 0.00013 | 6e-05 | 0.01 | 0.01
Cromo | mg/l | 0.00148 | 0.00368 | 0.00599 | 0.0034 | *** | <0,001 | 0.00429 | ** | 0.0003 | 0.00261 | 0.1 | 0.05
Cobre | mg/l | 0.00216 | 0.00506 | 0.00276 | 0.00532 | *** | 0.00619 | 0.0163 | ** | 0.00552 | 0.00764 | 0.2 | 2
Hierro | mg/l | 1.43 | 6.674 | 26.794 | 4.845 | *** | 8.654 | 38.62 | ** | 12.304 | 6.385 | 5 | 0.3
Manganeso | mg/l | 0.112 | 0.101 | 0.56 | 0.194 | *** | 0.0973 | 0.0887 | ** | 0.15 | 0.0809 | 0.2 | 0.1
Molibdeno | mg/l | 0.00109 | 0.00134 | 0.00119 | 0.00135 | *** | 0.00114 | 0.00118 | ** | <0,00026 | 0.00117 | 0.01 | -
Níquel | mg/l | 0.00093 | 0.00606 | 0.00493 | <0,014 | *** | 0.00431 | 0.00564 | ** | 0.00355 | 0.00703 | 0.2 | -
Plomo | mg/l | 0.00022 | 0.00101 | 0.00045 | 0.00039 | *** | 0.00058 | 0.00103 | ** | 0.00071 | 0.00139 | 5 | 0.05
Selenio | mg/l | 0.00121 | 0.00617 | 0.00202 | 0.00597 | *** | 0.00418 | 0.00567 | ** | 0.00223 | 0.00299 | 0.02 | 0.01
Zinc | mg/l | 0.00539 | 0.0159 | 0.0153 | 0.0115 | *** | 0.0218 | 0.0266 | ** | 0.102 | 0.0147 | 2 | 3
Sílice | mg/l | <0,2 | 27.2 | 7.7 | 27.2 | *** | 22.9 | 21.2 | ** | 0.2 | 0.2 | - | -
Simbología |  | Supera Norma NCh 1333
Supera Norma NCh 409
Supera ambas normas
Notas | * | Parámetro no analizado
| ** | Pozo cuerda vibrante, sin toma de muestra (Pozo sellado)
| *** | Pozo obstruido
Note on A5: Hidromas: Temperatura medición en Terreno
Note on A6: Hidromas: pH medición en Terreno
Note on A7: Hidromas: Conductividad Eléctrica medición en Terreno

## Conclusiones
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 1333 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | %Na | 56.19 | % | 35 | 61 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 61% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Sulfato | 668.3 | mg/l | 250 | 167 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 167% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 2 | Hierro | 6.674 | mg/l | 5 | 33 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 33% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Sulfato | 567.7 | mg/l | 250 | 127 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 127% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Hierro | 26.794 | mg/l | 5 | 436 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 436% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 14 | Manganeso | 0.56 | mg/l | 0.2 | 180 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 180% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Sulfato | 667.4 | mg/l | 250 | 167 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 167% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 5 | Hierro | 4.845 | mg/l | 5 | 3 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 3% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Sulfato | 443.4 | mg/l | 250 | 77 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 77% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 12 | Hierro | 8.654 | mg/l | 5 | 73 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 73% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Sulfato | 656.9 | mg/l | 250 | 163 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 163% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo HA-1 | Hierro | 38.62 | mg/l | 5 | 672 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 672% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | pH | 9.34 | UpH | 9 | 4 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 4% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | %Na | 65.52 | % | 35 | 87 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 87% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 15 | Hierro | 12.304 | mg/l | 5 | 146 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 146% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | pH | 9.8 | UpH | 9 | 9 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 9% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Sulfato | 780.2 | mg/l | 250 | 212 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 212% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | %Na | 41.47 | % | 35 | 18 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de %Na, correspondiente a un 18% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo 16 | Hierro | 6.385 | mg/l | 5 | 28 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 28% respecto de la Norma NCh 1333
Pozo | Parámetro | Valor | Unidad | NCh 409 |  | Conclusión
|  |  |  | Ref | % Superación
Pozo 8 | Hierro | 1.43 | mg/l | 0.3 | 377 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 377% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 8 | Manganeso | 0.112 | mg/l | 0.1 | 12 | En el Pozo 8 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 12% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Sulfato | 668.3 | mg/l | 500 | 34 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 34% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Arsénico | 0.011 | mg/l | 0.01 | 10 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 10% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Hierro | 6.674 | mg/l | 0.3 | 2125 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2125% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 2 | Manganeso | 0.101 | mg/l | 0.1 | 1 | En el Pozo 2 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Sulfato | 567.7 | mg/l | 500 | 14 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 14% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Hierro | 26.794 | mg/l | 0.3 | 8831 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 8831% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 14 | Manganeso | 0.56 | mg/l | 0.1 | 460 | En el Pozo 14 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 460% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Sulfato | 667.4 | mg/l | 500 | 33 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 33% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Hierro | 4.845 | mg/l | 0.3 | 1515 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 1515% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 5 | Manganeso | 0.194 | mg/l | 0.1 | 94 | En el Pozo 5 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 94% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 12 | Hierro | 8.654 | mg/l | 0.3 | 2785 | En el Pozo 12 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2785% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Sulfato | 656.9 | mg/l | 500 | 31 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 31% respecto de la Norma NCh 409
Pozo HA-1 | Hierro | 38.62 | mg/l | 0.3 | 12773 | En el Pozo HA-1 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 12773% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | pH | 9.34 | UpH | 8.5 | 10 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 10% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Hierro | 12.304 | mg/l | 0.3 | 4001 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 4001% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 15 | Manganeso | 0.15 | mg/l | 0.1 | 50 | En el Pozo 15 se detecta una superación de la concentración de Manganeso, correspondiente a un 50% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | pH | 9.8 | UpH | 8.5 | 15 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de pH, correspondiente a un 15% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Sulfato | 780.2 | mg/l | 500 | 56 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Sulfato, correspondiente a un 56% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Arsénico | 0.0101 | mg/l | 0.01 | 1 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Arsénico, correspondiente a un 1% respecto de la Norma NCh 409
Pozo 16 | Hierro | 6.385 | mg/l | 0.3 | 2028 | En el Pozo 16 se detecta una superación de la concentración de Hierro, correspondiente a un 2028% respecto de la Norma NCh 409