## Febrero
Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 6.1
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.2
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.2
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7.2
72 | Caudal | m3/dia | 4 | 29 | pH | Unidad | 6.7
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7.2
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 6.3
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 6.6
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.4
72 | Caudal | m3/dia | 7 | 29 | pH | Unidad | 6.8
72 | Caudal | m3/dia | 7 | 29 | pH | Unidad | 7.1
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.4
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.7
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 6.9
72 | Caudal | m3/dia | 7 | 29 | pH | Unidad | 6.9
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 6.3
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 6.7
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7.1
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7.2
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7.1
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.8 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 31.8
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 30.3
72 | Caudal | m3/dia | 4 | 29 | pH | Unidad | 7.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 30.1
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0

## Marzo
Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 31.2
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 31.4
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 31.7
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 29
72 | Caudal | m3/dia | 6 | 29 | pH | Unidad | 7.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 29.8
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.6 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 29.2
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 28.4
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 28.4
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 28.7
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.8 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 28.9
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 28.6
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7.6 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 30
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.9 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 29.2
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 7.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 30.1
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 28.4
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 31.4
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 7.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 29.6
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 6.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 29.6
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 28.1
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26.9
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 7.6 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 27.4
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.9 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26.1
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.6 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26.9
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26.6
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 6.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26.2
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26

## Abril
Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 25.8
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 6.8 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 25.2
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 7.6 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 25
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.6 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 25
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.8 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 25
72 | Caudal | m3/dia | 10.5 | 29 | pH | Unidad | 7.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26.7
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.6
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 6.9 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 25
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26.8
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 25.6
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.4
72 | Caudal | m3/dia | 10.5 | 29 | pH | Unidad | 6.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26.7
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24
72 | Caudal | m3/dia | 6 | 29 | pH | Unidad | 6.6 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 26.6
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 25
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 6.9 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.6
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.9 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.4
72 | Caudal | m3/dia | 13 | 29 | pH | Unidad | 7.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.1
72 | Caudal | m3/dia | 5 | 29 | pH | Unidad | 7.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.2
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.3
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 6.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.2
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.7
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.5
72 | Caudal | m3/dia | 9 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.5
72 | Caudal | m3/dia | 6 | 29 | pH | Unidad | 6.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.9

## Mayo
Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 6.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.2
72 | Caudal | m3/dia | 13 | 29 | pH | Unidad | 6.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22.2
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22.9
72 | Caudal | m3/dia | 13 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.5
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 7.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22.3
72 | Caudal | m3/dia | 13 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.7
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22.2
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.2
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.6
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 7.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.6
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 7.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22.9
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.4 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 25
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 6.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.9
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.8 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24.2
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.8 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22.5
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 6.6 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 24
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 6.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.3
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.9
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.8
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23.5
72 | Caudal | m3/dia | 13 | 29 | pH | Unidad | 7.3 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22.2
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22
72 | Caudal | m3/dia | 13 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22.7
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22.4
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 23

## Junio
Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición | Código Parámetro | Parámetro | Unidad Medida | Medición
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 13 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.6
72 | Caudal | m3/dia | 13 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.8
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 6.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 7.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.6
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 6.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.6
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.3
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 6.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.2
72 | Caudal | m3/dia | 7 | 29 | pH | Unidad | 6.7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.2
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 7.1 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.2
72 | Caudal | m3/dia | 10 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 22
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.3
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 7.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 20.9
72 | Caudal | m3/dia | 8 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.2
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 6.9 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.9 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.3
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 20.8
72 | Caudal | m3/dia | 11 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 6.9 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.2
72 | Caudal | m3/dia | 7 | 29 | pH | Unidad | 6.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.2
72 | Caudal | m3/dia | 0 | 29 | pH | Unidad | 6.2 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 21.4
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 20.4
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 6.5 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 20.8
72 | Caudal | m3/dia | 12 | 29 | pH | Unidad | 0 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 0
72 | Caudal | m3/dia | 14 | 29 | pH | Unidad | 6.7 | N/A | Temperatura | ° Celsius | 20.9