## FORMULARIO COMPLEMENTARIO
FORMULARIO COMPLEMENTARIO PARA DAR REPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
EL PRESENTE FORMULARIO ES UN COMPLEMENTO PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) EN RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, USTED IGUALMENTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO CONDUCTOR DEBIDAMENTE FIRMADO POR PERSONA CON PODER DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA. EN CASO DE DUDAS, ESCRIBIR A REQUERIMIENTOSRILES@SMA.GOB.CL
ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN |  |  | RESPUESTA
NOMBRE EMPRESA: |  |  | Viñedos y Bodegas Las Pircas Ltda
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Elvio Olave Gutierrez | ¡RECUERDE ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PODER DE REPRESENTACIÓN!
Nº DE RESOLUCIÓN DSC: |  |  | 1357
DECRETO SUPREMO: |  |  | D.S 90/2000 | SELECCIONE LA NORMA DE EMISIÓN QUE LE CORRESPONDA
Nº RESOLUCIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREO: |  |  | RE 920 del 20/10/2009, SISS
PLATAFORMA UTILIZADA PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: |  |  | No aplica | ¡RECUERDE QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021, NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPARTIDOS POR GOOGLE DRIVE!
ENLACE DE DOCUMENTOS COMPARTIDOS: |  |  | No aplica
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | Balmaceda 1500, Isla de Maipo
DIRECCIÓN DEL TITULAR: |  |  | Balmaceda 1500, Isla de Maipo
NUMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO: |  |  | 229642860 - +56954167484
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: |  |  | eolaveg@lpwines.cl / g.castro@lpwines.cl
¿EN CASO DE INICIARSE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, DESEA SER NOTIFICADO EN EL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO? |  |  | SI | TENGA PRESENTE QUE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SE ENTENDERÁN NOTIFICADAS EL DÍA DE SU ENVíO MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONES@SMA.GOB.CL
ID | ACCIONES |  | INSTRUCCIONES | RESPUESTA
OPCIÓN 1: EN CASO QUE HAYA DETENIDO DE FORMA DEFINITIVA SUS DESCARGAS, Y OPTE POR SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE SU PROGRAMA DE MONITOREO, DEBERÁ ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN:
1 | El titular deberá presentar a esta Superintendencia una solicitud de revocación de la correspondiente RPM, acompañando un Informe Técnico/Jurídico que detalle los motivos de dicha solicitud. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN: | No aplica
OPCION 2: SI CONTINÚA DESCARGANDO, AUNQUE SEA ESPORÁDICAMENTE, DEBERÁ ACREEDITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
2.1 | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. ¡RECUERDE: SI NO CUENTA CON LOS REPORTES, NO DEBE EJECUTAR ESTA ACCIÓN! | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No hay informe de Diciembre 2020 pues la Planta se encontraba en mantención y no hubo descargas, por error administrativo no se informó. Para Junio y Juio 2019 se adjuntan Informes 2428057-2531437.
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE LOS MONITOREOS ENVIADOS: | 03/06/2019 - 25/07/2019
|  | * | INDIQUE LOS PARÁMETROS QUE INFORMA EN CADA MONITOREO: | 7,50 (Junio 2019) /8,3-9,4ºC (Junio y Julio 2019)
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | Biodiversa /CODIGO ETFA 001-04
2.2 | Elaborar e implementar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo de Planta de Tratamiento Aguas Residuales
|  | * | FECHA DE ELABORACIÓN O ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO: | 2022-03-01
|  | * | ENCARGADA(O) DE SU ELABORACIÓN: | Asesor Ambiental - Jefe de Calidad y Operaciones
2.3 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Informe Técnico de Funcionamiento, Plan de Mantención, ppt y Registro de Capacitación
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN: | 2022-03-13
|  | * | INDIQUE EL NÚMERO DE ASISTENTES: | 2
|  | * | INDIQUÉ QUIEN DICTÓ LA CAPACITACIÓN: | César Lopez - Asesor Ambiental
|  | * | INDIQUE LAS MATERIAS TRATADAS EN LA CAPACITACIÓN: | Componentes del Sistema, Programa de Monitorea, responsabilidades, parámetros, metodologia, muestreo, remuestreo y declaraciones
2.4 | Realizar una mantención de cada una de las partes del sistema de tratamiento, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | 1. Plan de Mantencion 2021-2022, 2. Registro de Capacitacion, 3, PPT Capacitación, 4, Fotos georreferenciadas
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE REALIZÓ LA MANTENCIÓN: | En curso desde Diciembre del 2021. Se adjuntan Plan de Mantención 2021-2022 de Equitecno, factura 1410 de compra de filtros en Repicky, Guía de despacho 1021 por difusores de burbuja, reparación de filtro lamelar factura Agritec 2297 y Cosmoplas factura por materiales 1884322-1884014. La mantención comenzó en Diciembre 2021 y está próxima a concluir. Adjuntamos fotos georreferenciadas con fecha de la situacion al 20-03-22.
|  | * | INDIQUE A LAS PERSONAS QUE CARGO DE LA MANTENCIÓN: | Cesar López, Gabriel Santos y Victor Santos.
COMPLEMENTO OPCIÓN 2: EN CASO QUE SE HAYAN CONSTATADO SUPERACIONES, SE DEBEN EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACCIONES ADICIONALES
2.5 | Durante 3 meses efectuar 1 monitoreo mensual adicional al comprometido en su RPM, respecto a la totalidad de parámetros indicados como superados. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZARON LOS MONITOREOS MENSUALES ADICIONALES: | No aplica
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | No aplica
2.6 | Realizar un Control diario del Caudal, Temperatura y pH de efluente. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No aplica
|  | * | INDIQUE EL PERÍODO EN QU SE REALIZÓ EL CONTROL DIARIO: | No aplica
|  | * | INDIQUE EL EQUIPO TÉCNICO UTILIZADO: | No aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: | No aplica