## FORMULARIO COMPLEMENTARIO
FORMULARIO COMPLEMENTARIO PARA DAR REPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
EL PRESENTE FORMULARIO ES UN COMPLEMENTO PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) EN RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, USTED IGUALMENTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO CONDUCTOR DEBIDAMENTE FIRMADO POR PERSONA CON PODER DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA. EN CASO DE DUDAS, ESCRIBIR A REQUERIMIENTOSRILES@SMA.GOB.CL
ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN |  |  | RESPUESTA
NOMBRE EMPRESA: |  |  | Cermaq Chile S.A.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Nicolás Vial Cosmelli | ¡RECUERDE ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PODER DE REPRESENTACIÓN!
Nº DE RESOLUCIÓN DSC: |  |  | Resolución Excenta D.S.C. N° 2185 de 8 de octubre de 2021
DECRETO SUPREMO: |  |  | D.S 90/2000 | SELECCIONE LA NORMA DE EMISIÓN QUE LE CORRESPONDA
Nº RESOLUCIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREO: |  |  | Resolución Exenta N° 218 de 2019 de la SMA
PLATAFORMA UTILIZADA PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: |  |  | One Drive | ¡RECUERDE QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021, NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPARTIDOS POR GOOGLE DRIVE!
ENLACE DE DOCUMENTOS COMPARTIDOS: |  |  | https://onecermaq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rodrigo_mejias_cermaq_com/ElswP8LLsdVGsIiJrBOomX4BEaTICtcMcg5xWj5AZ67fwg?e=P3D27L
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | Sector Hueñocoihue o Astilleros, comuna de Dlcahue
DIRECCIÓN DEL TITULAR: |  |  | Diego Portales N°2000, Piso 10- Puerto Montt
NUMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO: |  |  | 957307838
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: |  |  | rodrigo.mejias@cermaq.com
¿EN CASO DE INICIARSE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, DESEA SER NOTIFICADO EN EL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO? |  |  | SI | TENGA PRESENTE QUE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SE ENTENDERÁN NOTIFICADAS EL DÍA DE SU ENVíO MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONES@SMA.GOB.CL
ID | ACCIONES |  | INSTRUCCIONES | RESPUESTA
OPCIÓN 1: EN CASO QUE HAYA DETENIDO DE FORMA DEFINITIVA SUS DESCARGAS, Y OPTE POR SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE SU PROGRAMA DE MONITOREO, DEBERÁ ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN:
1 | El titular deberá presentar a esta Superintendencia una solicitud de revocación de la correspondiente RPM, acompañando un Informe Técnico/Jurídico que detalle los motivos de dicha solicitud. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | N.A.
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN: | N.A.
OPCION 2: SI CONTINÚA DESCARGANDO, AUNQUE SEA ESPORÁDICAMENTE, DEBERÁ ACREEDITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
2.1 | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. ¡RECUERDE: SI NO CUENTA CON LOS REPORTES, NO DEBE EJECUTAR ESTA ACCIÓN! | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Informe ensayo laboratorio agosto 2018, contiene parámetros Pentaclorofenol y otros, además del reporte correspondiente en V.U. Informe ensayo laboratorio abril 2019, contiene parámetros pH, aceites y grasas, índice fenol, detergentes aniónicos y sólidos suspendidos totales, con su correspondiente reporte en V.U. Informe ensayo laboratorio, contiene parámetros pH, temperatura, caudal, índice fenol y solidos sedimentables, además del respectivo reporte en V.U.
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE LOS MONITOREOS ENVIADOS: | 10/08/2018- 17/04/2019- 12/08/2019
|  | * | INDIQUE LOS PARÁMETROS QUE INFORMA EN CADA MONITOREO: | 12/08/2019: pH, temperatura, caudal, ÍndIce de fenol y sólidos sedimentables. 17/04/2019: pH, aceites y grasas, índice de fenol, deteregentes aniónicos y sólidos suspendidos totales. 10/08/2018: Bromodiclorometano, Dibromoclorometano, Pentaclorofenol, Triclorometano, Tetracloroeteno, Tribromometano y Trihalometano.
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | Labortorio Hidrolab, ETFA 003-01
2.2 | Elaborar e implementar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Programa para el cumplimiento normativo ambiental del Sistema de Tratamiento de Riles planta Centro de Faenamiento Dalcahue, firmado por los representantes de Abick S.A. (arrendataria y titular actula, en esa calidad, de la RCA de Planta Dalcahue), de Cermaq Chile S.A. (dueña de la planta Dalcahue, sujeto del requerimiento de información) y personal encargado de efectuar los reportes), en formato PDF.
|  | * | FECHA DE ELABORACIÓN O ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO: | 2022-06-22
|  | * | ENCARGADA(O) DE SU ELABORACIÓN: | María de la Rosa Hermoso
2.3 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | 1. Protocolo revisado, que se expuso íntegramente y respecto de cual se aclararon dudas de los asistentes. 2. Lista de asistentes y firmas en capacitación modalidad "on line", mediante plataforma Meet, que incluye la fecha y hora del encuentro más la firma digital de la Relatora, y se incluye imagen de pantalla ilustrativa de la actividad y de sus asistentes.
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN: | 2022-06-21
|  | * | INDIQUE EL NÚMERO DE ASISTENTES: | 4 asistentes, más la Relatora de la capacitación
|  | * | INDIQUÉ QUIEN DICTÓ LA CAPACITACIÓN: | Gerente Aconser, María de la Rosa
|  | * | INDIQUE LAS MATERIAS TRATADAS EN LA CAPACITACIÓN: | 1. Programa para el cumplimiento normativo ambiental del Sistema de Tratamiento de Riles planta Centro de Faenamiento Dalcahue. 2. Protocolo de actividades para el cumplimiento del Programa de Monitoreo, y el Ingreso de datos al RETC (Sistema de Ventanilla Única).
2.4 | Realizar una mantención de cada una de las partes del sistema de tratamiento, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | 1. Informe técnico "Informe de trabajos de de mantención anual" del sistema de tratamientos de RILes, efectuado en 2021. Se trata de la última mantención anual completa efectuada, encargada por Abick S.A. antes del requerimiento de información. De acuerdo a lo informado por Abick S.A., arrendataria y actual titular de la RCA, la mantención de 2022 se encuentra programada para dentro de los próximos días. 2. Diagrama de flujo de desinfección efluente y 3. Se presentan algunas de las facturas asociadas a la mantención informada (Agitador, estanque de lodos, bomba de alimentación, soporte para agitador, escalera y plataforma, piping de aire y lodo, controlador de pH, instalación sistema de controlador de pH, sensor de pH con cable, válvula actuada, materiales electricos y montajes)
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE REALIZÓ LA MANTENCIÓN: | Junio del 2021
|  | * | INDIQUE A LAS PERSONAS QUE CARGO DE LA MANTENCIÓN: | MartÍn Espinoza, Ingeniero mecánico Aconser y su equipo en terreno
COMPLEMENTO OPCIÓN 2: EN CASO QUE SE HAYAN CONSTATADO SUPERACIONES, SE DEBEN EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACCIONES ADICIONALES
2.5 | Durante 3 meses efectuar 1 monitoreo mensual adicional al comprometido en su RPM, respecto a la totalidad de parámetros indicados como superados. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Se adjunta Informe Adicional N° 7636, elaborado por Conemi SpA, en Marzo de 2022. La ultima descarga fue el 30 de marzo, como podemos evidenciar en adjuntos N°6, no habiendo registro de actividad en efluente ni por tanto registros.
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZARON LOS MONITOREOS MENSUALES ADICIONALES: | 23 y 24/marzo/2022
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | Laboratorio Anam, ETFA 011-02
2.6 | Realizar un Control diario del Caudal, Temperatura y pH de efluente. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Regsitros diarios de caudal tomados en efluente Planta Dalcahue
|  | * | INDIQUE EL PERÍODO EN QU SE REALIZÓ EL CONTROL DIARIO: | Enero, febrero y marzo del 2022. Ultima descarga fue el 30 de marzo del 2022, sin actividad hasta la fecha
|  | * | INDIQUE EL EQUIPO TÉCNICO UTILIZADO: | pH meter Hanna HI 98107 más sensor de tempertura, caudalímetro SISTRANS F
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: | El caudalímetro viene calibrado de fábrica, ya que fue comprado recientemente y el pH, fue calibrado el 25/04/2021