## FORMULARIO COMPLEMENTARIO
FORMULARIO COMPLEMENTARIO PARA DAR REPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
EL PRESENTE FORMULARIO ES UN COMPLEMENTO PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) EN RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, USTED IGUALMENTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO CONDUCTOR DEBIDAMENTE FIRMADO POR PERSONA CON PODER DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA. EN CASO DE DUDAS, ESCRIBIR A REQUERIMIENTOSRILES@SMA.GOB.CL
ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN |  |  | RESPUESTA
NOMBRE EMPRESA: |  |  | Compañía Pisquera de Chile S.A.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Domingo Jiménez Manterola | ¡RECUERDE ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PODER DE REPRESENTACIÓN!
Nº DE RESOLUCIÓN DSC: |  |  | 1316
DECRETO SUPREMO: |  |  | D.S 90/2000 | SELECCIONE LA NORMA DE EMISIÓN QUE LE CORRESPONDA
Nº RESOLUCIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREO: |  |  | 3818
PLATAFORMA UTILIZADA PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: |  |  | OneDrive | ¡RECUERDE QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021, NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPARTIDOS POR GOOGLE DRIVE!
ENLACE DE DOCUMENTOS COMPARTIDOS: |  |  | https://1drv.ms/u/s!AoAkgcd1OefXbtSj9lRFaL8ZIhQ?e=40cPIg
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | Camino Illapel s/n, parcela 54, sector Mundo Nuevo, Salamanca
DIRECCIÓN DEL TITULAR: |  |  | Ruta Ovalle-Socos Km 15, Ovalle, Región de Coquimbo
NUMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO: |  |  | (51)2553817
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: |  |  | jocontre@ccu.cl
¿EN CASO DE INICIARSE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, DESEA SER NOTIFICADO EN EL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO? |  |  | SI | TENGA PRESENTE QUE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SE ENTENDERÁN NOTIFICADAS EL DÍA DE SU ENVíO MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONES@SMA.GOB.CL
ID | ACCIONES |  | INSTRUCCIONES | RESPUESTA
OPCIÓN 1: EN CASO QUE HAYA DETENIDO DE FORMA DEFINITIVA SUS DESCARGAS, Y OPTE POR SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE SU PROGRAMA DE MONITOREO, DEBERÁ ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN:
1 | El titular deberá presentar a esta Superintendencia una solicitud de revocación de la correspondiente RPM, acompañando un Informe Técnico/Jurídico que detalle los motivos de dicha solicitud. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No Aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN: | No Aplica
OPCION 2: SI CONTINÚA DESCARGANDO, AUNQUE SEA ESPORÁDICAMENTE, DEBERÁ ACREEDITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
2.1 | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. ¡RECUERDE: SI NO CUENTA CON LOS REPORTES, NO DEBE EJECUTAR ESTA ACCIÓN! | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | - Informe 144052018 de remuestreo de Coliforme Fecal: informe de remuestra no presentado en mayo de 2018 - Informe 3113488 de remuestreo de DBO5: informe de remuestra no presentado en abril de 2020
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE LOS MONITOREOS ENVIADOS: | - Informe 144052018 de remuestreo de Coliforme Fecal: 28 de mayo de 2018 - Informe 3113488 de remuestreo de DBO5: 22 de abril de 2020
|  | * | INDIQUE LOS PARÁMETROS QUE INFORMA EN CADA MONITOREO: | - Informe 144052018 de remuestreo de Coliforme Fecal - Informe 3113488 de remuestreo de DBO5
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | Biodiversa, código ETFA 001-02
2.2 | Elaborar e implementar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | - Protocolo de Implementación de Programa de Monitoreo de Planta Salamanca
|  | * | FECHA DE ELABORACIÓN O ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO: | Última actualización del protocolo: 16-05-2022
|  | * | ENCARGADA(O) DE SU ELABORACIÓN: | José Ignacio Contreras Cortés
2.3 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | - Listado fechado y firmado de asistencia a capacitación -Presentación Protocolo de Implementación Programa de Monitoreo - Fotografía de capacitación realizada - Informe de mantenimiento presentado
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN: | 2022-05-16
|  | * | INDIQUE EL NÚMERO DE ASISTENTES: | 2
|  | * | INDIQUÉ QUIEN DICTÓ LA CAPACITACIÓN: | José Ignacio Contreras Cortés
|  | * | INDIQUE LAS MATERIAS TRATADAS EN LA CAPACITACIÓN: | - Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo de Planta Salamanca - Fotografías mantenimiento realizado en canaletas y cámaras del sistema de tratamiento
2.4 | Realizar una mantención de cada una de las partes del sistema de tratamiento, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | - Informe Técnico de Mantenimiento - Orden de compra barre aguas - Orden de compra servicio de calibración flujómetro canaleta descarga de agua - Orden de compra tabletas cloradoras
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE REALIZÓ LA MANTENCIÓN: | 4 de marzo y 3 de mayo de 2022
|  | * | INDIQUE A LAS PERSONAS QUE CARGO DE LA MANTENCIÓN: | Edson Alvarez
COMPLEMENTO OPCIÓN 2: EN CASO QUE SE HAYAN CONSTATADO SUPERACIONES, SE DEBEN EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACCIONES ADICIONALES
2.5 | Durante 3 meses efectuar 1 monitoreo mensual adicional al comprometido en su RPM, respecto a la totalidad de parámetros indicados como superados. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | - Copia de informe de primer muestreo adicional realizado en abril para parámetros DBO5 y Coliformes Fecales (pendientes estan los informes correspondientes a mayo y junio)
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZARON LOS MONITOREOS MENSUALES ADICIONALES: | 11 de abril de 2022
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | Biodiversa, código ETFA 001-02
2.6 | Realizar un Control diario del Caudal, Temperatura y pH de efluente. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | - Planilla de control diario de caudal, temperatura y pH
|  | * | INDIQUE EL PERÍODO EN QU SE REALIZÓ EL CONTROL DIARIO: | Desde Primero de marzo de 2022 en adelante
|  | * | INDIQUE EL EQUIPO TÉCNICO UTILIZADO: | - Medidor HANNA HI98129 - Medidor de bolsillo Mod. pHep. HANNA. HI 98127
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: | - Medidor HANNA HI98129 (contrastado en planta el 28 de febrero de 2022) - Medidor de bolsillo Mod. pHep. HANNA. HI 98127 (calibrado de fábrica, adquirido el 27 de abril)