## Hoja1
PLANILLA DE CONTROL DE CLORO RESIDUAL Y DESCARGA DE PISCINA NEUTRALIZACIÓN MES
PLANTA DE AGUA POTABLE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Parámetros | Unidad
PLANTA N° 1 | [5 empty] | 1.9 | 1.89 | 1.91 | 1.9 | 1.84 | 1.9 | 1.94 | 1.91 | 1.93 | 1.9 | 1.94 | 1.9 | 1.92 |  | 1.9 | 1.9 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.75 | 1.75 | 1.8 | 1.76 | 1.82 | 1.85 | 0,5 - 2 | ppm
PLANTA N° 2 | [5 empty] | 1.7 | 1.73 | 1.77 | 1.81 | 1.74 | 1.79 | 1.81 | 1.84 | 1.82 | 1.84 | 1.8 | 1.82 | 1.82 |  | 1.81 | 1.8 | 1.75 | 1.75 |  |  |  | 1.7 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.75 | 0,5 - 2 | ppm
PLANTA DE AGUA SERVIDAS
PLANTA N° 1 | [21 empty] | 1.92
PLANTA N° 2
Firma Operador Terreno
Firma Operador Sala de Control
PISCINA DE NEUTRALIZACIÓN
Temperatura |  |  |  |  | 12.3 |  |  |  | 12.8 | [5 empty] | 12.5 |  |  |  | 10.6 |  |  | 14.7 |  |  | 12.6 |  |  |  | 10.7 |  |  | <35° | °C
Ph |  |  |  |  | 7.3 |  |  |  | 7.9 | [5 empty] | 7.5 |  |  |  | 7.2 |  |  | 7.3 |  |  | 7.1 |  |  |  | 7.7 |  |  | 6 - 8,5
M3 Descargados | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 153 | 0 | 0 | 0 | 114 | 0 | 0 |  | m3
Hora de descarga |  |  |  |  | 23:00 |  |  |  | 19:00 | [5 empty] | 20:30 |  |  |  | 20:30 |  |  | 15:30 |  |  | 17:00 |  |  |  | 22:00
Firma Operador Terreno
Firma Operador Sala de Control
OBSERVACIONES