PROTOCOLO DE IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE MONITOREO DE PESQUERA ISLA LENNOX LTDA.

1.- Para dar cumplimiento a la Resolución de Autocontrol RES. EXE. N° 614 del 24 de julio de 2015 emitida por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) se contrató una empresa externa que corresponde CONEMI (Control de Emisiones Spa) (Código Etfa 038-01) para llevar a cabo el monitoreo del Programa de descarga de residuos industriales líquidos (riles) correspondiente al proyecto  “Pesquera y Conservera Isla Lennox Ltda.”.

2.- El efluente descarga en el Estrecho de Magallanes. Se debe cumplir con los parámetros establecidos en la Tabla N°5 de D.S. N°90/2000 MINSEGPRES.

3.- El muestreo y mediciones son realizados por inspectores ambientales aprobados por la SMA pertenecientes a Control de Emisiones Spa.

Las muestras son derivadas para su análisis al Laboratorio ETFA HIDROLAB, ubicado en Santiago, siguiendo el procedimiento de almacenamiento y traslado de muestras.

4.-  El objetivo es informar el cumplimiento normativo de la descarga de aguas residuales, mediante muestreo, mediciones y análisis de parámetros físicos, químicos y/o microbiológicos según corresponde y dar cumplimiento a la resolución autocontrol.

5.- Para programar el muestreo , Pesquera Isla Lennox Ltda. llama a Conemi para fijar día y mes del Monitoreo Autocontrol Riles a través de correo electrónico o llamada a teléfono móvil. Estos muestreos deben corresponder a los días en que se generen residuos industriales líquidos.

6.- La empresa Pesquera Isla Lennox Ltda. deberá hacer la medición de Ph.

7.- La empresa emisora deberá efectuar un monitoreo durante el mes de agosto de cada año, que incluya el análisis de todos los parámetros establecidos en la tabla N°5 del Decreto Supremo N° 90 de 2000 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.

8.- En caso de no existir descarga efectiva de residuos, se deberá informar “NO DESCARGA” de residuos líquidos, en la ventanilla única de la SMA.