## FORMULARIO COMPLEMENTARIO
FORMULARIO COMPLEMENTARIO PARA DAR REPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
EL PRESENTE FORMULARIO ES UN COMPLEMENTO PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) EN RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, USTED IGUALMENTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO CONDUCTOR DEBIDAMENTE FIRMADO POR PERSONA CON PODER DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA. EN CASO DE DUDAS, ESCRIBIR A REQUERIMIENTOSRILES@SMA.GOB.CL
ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN |  |  | RESPUESTA
NOMBRE EMPRESA: |  |  | AquaChile SpA
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Sady Delgado Barrientos | ¡RECUERDE ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PODER DE REPRESENTACIÓN!
Nº DE RESOLUCIÓN DSC: |  |  | 1388/2021
DECRETO SUPREMO: |  |  | D.S 90/2000 | SELECCIONE LA NORMA DE EMISIÓN QUE LE CORRESPONDA
Nº RESOLUCIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREO: |  |  | 3172/2006
PLATAFORMA UTILIZADA PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: |  |  | Dropbox | ¡RECUERDE QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021, NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPARTIDOS POR GOOGLE DRIVE!
ENLACE DE DOCUMENTOS COMPARTIDOS: |  |  | https://www.dropbox.com/sh/xv6ano742p2isj3/AACvQ3GgMbSvQ0v-Pqs5EyP1a?dl=0
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | Sector rural Villa Mañihuales, Aysén
DIRECCIÓN DEL TITULAR: |  |  | Cardonal S/N, Lote B, Puerto Montt
NUMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO: |  |  | (65)2 433500 / +569 81587729
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: |  |  | carol.fernandois@aquachile.com
¿EN CASO DE INICIARSE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, DESEA SER NOTIFICADO EN EL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO? |  |  | SI | TENGA PRESENTE QUE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SE ENTENDERÁN NOTIFICADAS EL DÍA DE SU ENVíO MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONES@SMA.GOB.CL
ID | ACCIONES |  | INSTRUCCIONES | RESPUESTA
OPCIÓN 1: EN CASO QUE HAYA DETENIDO DE FORMA DEFINITIVA SUS DESCARGAS, Y OPTE POR SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE SU PROGRAMA DE MONITOREO, DEBERÁ ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN:
1 | El titular deberá presentar a esta Superintendencia una solicitud de revocación de la correspondiente RPM, acompañando un Informe Técnico/Jurídico que detalle los motivos de dicha solicitud. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN: | No aplica
OPCION 2: SI CONTINÚA DESCARGANDO, AUNQUE SEA ESPORÁDICAMENTE, DEBERÁ ACREEDITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
2.1 | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. ¡RECUERDE: SI NO CUENTA CON LOS REPORTES, NO DEBE EJECUTAR ESTA ACCIÓN! | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Se hace entrega a la Superintendencia informes de análisis que fueron efectuados y que no se ingresaron de manera previa y que corresponde a los períodos constatados en el examen de información. Cabe tener presente que durante los años 2018, 2019 y 2020 se realizaron los monitoreos de cada uno de los parámetros exigidos por el Programa de Monitoreo de autrocontrol del efluente de la piscicultura. En Anexo 1 denominado Certificados de Monitoreo se adjuntan los informes de ensayo de los análisis efectuados en los períodos señalados por la Resolución Exenta N° 1388/2021 y que de acuerdo a esta no fueron ingresados y la carta de cese de operaciones de noviembre 2018 que fue ingresada junto con el informe de laboratorio ingresado en ese periodo.
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE LOS MONITOREOS ENVIADOS: | Mayo-Diciembre 2018, Enero-Mayo 2019 y Enero-Abril 2020.
|  | * | INDIQUE LOS PARÁMETROS QUE INFORMA EN CADA MONITOREO: | Cloruros, Aceites y Grasas, DBO5, Fósforo, Nitrógeno Total Kjeldahl, Poder Espumógeno, Sólidos Suspendidos Totales, pH, Temperatura y Caudal.
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | Laboratorio Hidrolab, código ETFA 003-01 y Aquagestión, código ETFA 047-01
2.2 | Elaborar e implementar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Anexo 2. Protocolo de Implementación del Programa de Monitoreo de Res. Ex. N°3172/2006
|  | * | FECHA DE ELABORACIÓN O ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO: | 2022-04-27
|  | * | ENCARGADA(O) DE SU ELABORACIÓN: | Carol Fernandois Ibarra
2.3 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Anexo 3. Presentación de capacitación realizada en Procedimiento de Toma de Muestras de RILes de Piscicultura Pedregoso. Lista de asistentes a capacitación. Fotografías fechadas tomadas durante la presentación.
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN: | 2022-05-17
|  | * | INDIQUE EL NÚMERO DE ASISTENTES: | 3
|  | * | INDIQUÉ QUIEN DICTÓ LA CAPACITACIÓN: | Felipe Sandoval Contreras
|  | * | INDIQUE LAS MATERIAS TRATADAS EN LA CAPACITACIÓN: | Acciones para Implementar el Programa de Monitoreo de Calidad del Efluente aprobado por Res. Ex. N° 3172/2006, toma de muestras de RILes, lugar de muestreo de RILes, frecuencia de monitoreo, parámetros a monitorear, análisis de muestras, entrega de resultados, reporte a la autoridad y Plan de mantenimiento del Sistema de Tratamiento de RILes. Responsabilidades y responsables del Manejo de Sistema de RILes.
2.4 | Realizar una mantención de cada una de las partes del sistema de tratamiento, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Anexo 4. se envía el informe técnico del sistema de tratamiento de RILes de piscicultura Pedregoso y la orden de trabajo correspondiente a: 1) Mantención preventiva de rotofiltro: Orden de trabajo N° 6107/2022.
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE REALIZÓ LA MANTENCIÓN: | Las mantenciones fueron realizadas en la siguiente fecha: 1) Mantención preventiva de rotofiltro: 30-05-2022
|  | * | INDIQUE A LAS PERSONAS QUE CARGO DE LA MANTENCIÓN: | Juan Luis Atton, Servicios de Mantención Industrial
COMPLEMENTO OPCIÓN 2: EN CASO QUE SE HAYAN CONSTATADO SUPERACIONES, SE DEBEN EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACCIONES ADICIONALES
2.5 | Durante 3 meses efectuar 1 monitoreo mensual adicional al comprometido en su RPM, respecto a la totalidad de parámetros indicados como superados. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | El establecimiento Piscicultura Pedregoso se encuentra actualmente sin operación. Sin embargo, cuando el establecimiento retome operaciones el titular se compromete a realizar durante 3 meses, 1 monitoreo mensual adicional al comprometido en su RPM con los parámetros indicados como superados (caudal), según lo establecido en la Res. Ex. N° 1388/2021 de la SMA.
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZARON LOS MONITOREOS MENSUALES ADICIONALES: | No aplica, debido a que actualmente la piscicultura se encuentra sin operaciones.
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | No aplica, debido a que actualmente la piscicultura se encuentra sin operaciones.
2.6 | Realizar un Control diario del Caudal, Temperatura y pH de efluente. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | El establecimiento Piscicultura Pedregoso se encuentra actualmente sin operación. Sin embargo, cuando el establecimiento retome operaciones, el titular se compromete a realizar un control diario del caudal, temperatura y pH del efluente, como lo establece la Res. Ex. N° 1388/2021 de la SMA.
|  | * | INDIQUE EL PERÍODO EN QU SE REALIZÓ EL CONTROL DIARIO: | No aplica, debido a que actualmente la piscicultura se encuentra sin operaciones.
|  | * | INDIQUE EL EQUIPO TÉCNICO UTILIZADO: | No aplica, debido a que actualmente la piscicultura se encuentra sin operaciones.
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: | No aplica, debido a que actualmente la piscicultura se encuentra sin operaciones.