## Enero 2022
FECHA | EFLUENTE
| PH min | PH max | PH | T° min | T° max | T° | volumen
| - | - |  | C° | C° | C° | m3/d
| - | - | 6,0 - 8,5 | - | - | max 35°
2022-01-01 | - | - | - | - | - | - | 0 | 35 | 80 | 2000
2022-01-02 | 6.4 | 7.7 | 7 | 22.1 | 25 | 23.7 | 687 | 35 | 80 | 2000
2022-01-03 | 6.2 | 7.3 | 6.7 | 21.3 | 23.1 | 22.3 | 1119 | 35 | 80 | 2000
2022-01-04 | 6.6 | 7 | 6.8 | 20.5 | 24.5 | 22.4 | 969 | 35 | 80 | 2000
2022-01-05 | 6.7 | 7.4 | 7 | 21.7 | 25 | 23.1 | 759 | 35 | 80 | 2000
2022-01-06 | 7.1 | 7.8 | 7.4 | 22.2 | 24 | 23.5 | 1152 | 35 | 80 | 2000
2022-01-07 | 7.2 | 8.2 | 7.7 | 22.5 | 26.5 | 24.5 | 1077 | 35 | 80 | 2000
2022-01-08 | 7 | 8.4 | 7.7 | 21.8 | 26.3 | 24.1 | 323 | 35 | 80 | 2000
2022-01-09 | - | - | - | - | - | - | - | 35 | 80 | 2000
2022-01-10 | 7.2 | 8.3 | 7.6 | 22.6 | 25.8 | 24.5 | 1249 | 35 | 80 | 2000
2022-01-11 | 7 | 8 | 7.4 | 22.3 | 24.8 | 23.6 | 1449 | 35 | 80 | 2000
2022-01-12 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 23.2 | 26.5 | 24.7 | 1526 | 35 | 80 | 2000
2022-01-13 | 7 | 8.4 | 7.5 | 22.6 | 25.1 | 24.1 | 1526 | 35 | 80 | 2000
2022-01-14 | 7.3 | 7.9 | 7.5 | 22.5 | 26.4 | 24.2 | 859 | 35 | 80 | 2000
2022-01-15 | 7.1 | 7.7 | 7.4 | 23.1 | 26.8 | 25 | 812 | 35 | 80 | 2000
2022-01-16 | 7 | 7.4 | 7.2 | 23.9 | 25.4 | 24.6 | 521 | 35 | 80 | 2000
2022-01-17 | 7 | 7.5 | 7.3 | 22 | 24.4 | 23.5 | 1087 | 35 | 80 | 2000
2022-01-18 | 7 | 7.3 | 7.2 | 22 | 24.6 | 23.2 | 716 | 35 | 80 | 2000
2022-01-19 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 23.2 | 25.9 | 24.2 | 460 | 35 | 80 | 2000
2022-01-20 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 23.4 | 26.5 | 24.7 | 787 | 35 | 80 | 2000
2022-01-21 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 23.1 | 27.8 | 25.5 | 761 | 35 | 80 | 2000
2022-01-22 | 6.7 | 7.4 | 7 | 24.1 | 28.1 | 25.8 | 1550 | 35 | 80 | 2000
2022-01-23 | 5.7 | 6.5 | 6 | 25.3 | 28.6 | 26.9 | 1567 | 35 | 80 | 2000
2022-01-24 | 5.4 | 6 | 5.7 | 24.4 | 27.5 | 25.8 | 1117 | 35 | 80 | 2000
2022-01-25 | 5.5 | 6.7 | 6.1 | 25.6 | 29 | 27.1 | 883 | 35 | 80 | 2000
2022-01-26 | 6.6 | 7.5 | 7 | 25.6 | 29.2 | 27.5 | 785 | 35 | 80 | 2000
2022-01-27 | 6.8 | 7.3 | 7.1 | 26 | 29.7 | 28.3 | 1091 | 35 | 80 | 2000
2022-01-28 | [7 empty] | 35 | 80 | 2000
2022-01-29 | [7 empty] | 35 | 80 | 2000
2022-01-30 | [7 empty] | 35 | 80 | 2000
2022-01-31

## Febrero 2022
FECHA | EFLUENTE
| PH min | PH max | PH | T° min | T° max | T° | volumen
| - | - |  | C° | C° | C° | m3/d
| - | - | 6,0 - 8,5 | - | - | max 35° | 2000
2021-02-01 | 6.8 | 7.3 | 7.2 | 25.4 | 30.6 | 27.5 | 1102
2021-02-02 | 7 | 7.2 | 7.2 | 24 | 31.1 | 27.9 | 1631
2021-02-03 | 7 | 7.4 | 7.2 | 26.3 | 29.2 | 28 | 1418
2021-02-04 | 7 | 7.2 | 7.1 | 25.7 | 29.8 | 27.8 | 1432
2021-02-05 | 7.1 | 7.4 | 7.2 | 24.4 | 29.8 | 27.5 | 1370
2021-02-06 | 7 | 7.3 | 7.2 | 26.4 | 30.8 | 29.2 | 1422
2021-02-07 | 7 | 7.3 | 7.2 | 21 | 31.5 | 28.5 | 1499
2021-02-08 | 7 | 7.2 | 7.1 | 27.4 | 31.5 | 29.3 | 1186
2021-02-09 | 7 | 7.3 | 7.1 | 26.1 | 30.2 | 28.4 | 1195
2021-02-10 | 7 | 7.3 | 7.1 | 26 | 31.9 | 29.2 | 1143
2021-02-11 | 7 | 7.3 | 7.1 | 28.3 | 34.4 | 30.5 | 2013
2021-02-12 | 7 | 7.4 | 7.2 | 28.5 | 32.4 | 30.7 | 2053
2021-02-13 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 29.1 | 31.7 | 30.5 | 1666
2021-02-14 | 7.5 | 7.9 | 7.7 | 25.2 | 30.2 | 28.9 | 1228
2021-02-15 | 7.2 | 7.8 | 7.6 | 26.6 | 30.4 | 28.7 | 1228
2021-02-16 | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 25.7 | 29.5 | 28.3 | 1557.6
2021-02-17 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 25.1 | 30.6 | 28.4 | 1525.6
2021-02-18 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 26.9 | 31.9 | 30.1 | 1927
2021-02-19 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 27.2 | 32.2 | 29.9 | 1729
2021-02-20 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 29.1 | 32.5 | 31 | 1636
2021-02-21 | 7.2 | 7.5 | 7.4 | 20.7 | 31.3 | 27.7 | 1828.9
2021-02-22 | 7.2 | 7.6 | 7.5 | 26.6 | 30.3 | 28.3 | 1760.6
2021-02-23 | 7.3 | 7.7 | 7.5 | 26.3 | 30.2 | 28.8 | 1663.5
2021-02-24 | 7.3 | 7.6 | 7.4 | 26.7 | 30.4 | 29.3 | 1374
2021-02-25 | 7.3 | 7.6 | 7.5 | 29.4 | 30.8 | 30.1 | 1443.9
2021-02-26 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 28.9 | 32.3 | 30.8 | 1799
2021-02-27 | 7.5 | 7.7 | 7.6 | 28.3 | 33.5 | 30.7 | 2003
2021-02-28 | 7.1 | 7.6 | 7.4 | 29.6 | 32.5 | 31.1 | 1698.8

## Marzo 2022
SALIDA
|  | CAUDAL | pH | T°
| Unidad | m3/d |  | °C
MES 2022 | LIMITES
Marzo | DIA
Marzo | 1 | 2489.6 | 7.5 | 29.6
Marzo | 2 | 1790.9 | 7.4 | 29.9
Marzo | 3 | 3437.9 | 7.3 | 30.3
Marzo | 4 | 3433.8 | 7.6 | 31.7
Marzo | 5 | 2972 | 7.5 | 31.6
Marzo | 6 | - | 7.6 | 31.5
Marzo | 7 | 1604 | 7.5 | 30.6
Marzo | 8 | - | 7.5 | 30.5
Marzo | 9 | 746 | 7.5 | 30.2
Marzo | 10 | 1943 | 7.5 | 30.4
Marzo | 11 | 2126 | 7.3 | 31.8
Marzo | 12 | 2914 | 7.3 | 30.5
Marzo | 13 | 2199 | 7.5 | 32.8
Marzo | 14 | 1787 | 7.5 | 31.3
Marzo | 15 | 1402 | 7.5 | 29.5
Marzo | 16 | 1371 | 7.5 | 29.5
Marzo | 17 | 1617 | 7.4 | 29.1
Marzo | 18 | 1425 | 7.4 | 28.6
Marzo | 19 | 1413 | 7.4 | 29.6
Marzo | 20 | 1868 | 7.3 | 32
Marzo | 21 | 1334 | 6.6 | 29
Marzo | 22 | 1283 | 5.8 | 29.4
Marzo | 23 | 1317 | 6 | 28.8
Marzo | 24 | 1415 | 6.3 | 28.4
Marzo | 25 | 1303 | 6.725 | 28.075
Marzo | 26 | 1688 | 7.02 | 27.82
Marzo | 27 | 1673 | 7.16 | 25.8
Marzo | 28 | 1430 | 6.82 | 26.36
Marzo | 29 | 1540 | 6.79 | 28.57
Marzo | 30 | 1723 | 6.96 | 27.15
Marzo | 31 | 1582 | 7.01 | 27.18
| Total | 52827.2 | 7.1673 | 29.5985

## Abril 2022
SALIDA
|  | CAUDAL | pH | T°
| Unidad | m3/d |  | °C
MES 2022 | LIMITES
Abril | DIA
Abril | 1 | 1677 | 7.04 | 29.41
Abril | 2 | 1226 | 7.16 | 28.93
Abril | 3 | 1327 | 7.29 | 29.75
Abril | 4 | 1570 | 7.44 | 28.45
Abril | 5 | 1333 | 7.17 | 28.33
Abril | 6 | 1279 | 7.11 | 29.23
Abril | 7 | 1338 | 7.2667 | 30.2917
Abril | 8 | 1173 | 7.3583 | 30.45
Abril | 9 | 877 | 7.3636 | 30.9455
Abril | 10 | 205 | 6.7571 | 29.2857
Abril | 11 | 628 | 7.0182 | 29.2
Abril | 12 | 576 | 6.8091 | 29.1273
Abril | 13 | 331 | 7.3333 | 27.1833
Abril | 14 | 337 | 7.4083 | 26.0167
Abril | 15 | - | - | -
Abril | 16 | 237 | - | -
Abril | 17 | 239 | 6.3 | 23.06
Abril | 18 | 813 | 6.1286 | 22.1286
Abril | 19 | 387 | 6.73 | 21.282
Abril | 20 | 262 | 6.6625 | 21.8125
Abril | 21 | 824 | 5.95 | 22.9167
Abril | 22 | 459 | 5.8833 | 24.3333
Abril | 23 | 323 | 5.825 | 24.2583
Abril | 24 | 487 | 5.7417 | 24.1417
Abril | 25 | 585 | 5.9917 | 24.4083
Abril | 26 | 166 | 5.2667 | 22.7917
Abril | 27 | 4 | 4.7 | 21.7917
Abril | 28 | 604 | 4.8833 | 21.2
Abril | 29 | 687 | 5.275 | 21.475
Abril | 30 | 221 | 5.35 | 21.1583
| Total | 20175 | 6.4719 | 25.8342

## Mayo 2022
SALIDA
|  | CAUDAL | pH | T°
| Unidad | m3/d |  | °C
MES 2022 | LIMITES
Mayo | DIA
Mayo | 1 | - | 5.2875 | 20.1875
Mayo | 2 | 643 | 5.8091 | 19.3636
Mayo | 3 | 701 | 6.9917 | 17.3167
Mayo | 4 | 418 | 6.7833 | 17.7417
Mayo | 5 | 264 | 5.5333 | 18.8917
Mayo | 6 | 135 | 5.2917 | 19.1083
Mayo | 7 | 80 | 4.875 | 19.0833
Mayo | 8 | 18 | 5.2333 | 19.6583
Mayo | 9 | 34 | 5.8167 | 20.1583
Mayo | 10 | 203 | 6.2917 | 20.5167
Mayo | 11 | 4 | 6.4083 | 20.5583
Mayo | 12 | 1 | 6.2833 | 19.75
Mayo | 13 | 5 | 5.3364 | 19.2273
Mayo | 14 | 2 | 4.8667 | 18.675
Mayo | 15 | 5 | 4.975 | 18.3625
Mayo | 16 | 5 | 5.0167 | 17.9333
Mayo | 17 | 5 | 5.025 | 17.3
Mayo | 18 | 5 | 5.2583 | 16.7417
Mayo | 19 | 0 | 5.9917 | 16.2417
Mayo | 20 | 9 | 6.9417 | 17.1333
Mayo | 21 | 851 | 7.2 | 17
Mayo | 22 | 3 | 7.2083 | 16.4083
Mayo | 23 | 1 | 7.2778 | 16.3444
Mayo | 24 | 2 | 7.0245 | 16.1727
Mayo | 25 | 4 | - | -
Mayo | 26 | - | - | -
Mayo | 27 | - | - | -
Mayo | 28 | - | - | -
Mayo | 29 | - | - | -
Mayo | 30 | - | - | -
| Total | 3398 | 142.7269 | 439.8747
| PROMEDIO | 141.5833 | 5.947 | 18.3281