## RAHUE
PLAN DE MANTENCION RAHUE 2021
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
ADUCCION | BOMBA PROPELLE 1 | NO MANTENCION, NO USO, SOLO SE HACE FUNCIONAR PARA EVITAR QUE SE PEGUE
BOMBA PROPELLE 2
BOMBA PROPELLE 3
BOMBA DE PRESIÓN 1
BOMBA DE PRESIÓN 2
BOMBA DE PRESIÓN 3
BOMBA DE PRESIÓN 4
BOMBA DE PRESIÓN 5
BOMBA DE PRESIÓN 6
BOMBA DE PRESIÓN 7
VALVULA NEUMATICA DE CORTE 1
VALVULA NEUMATICA DE CORTE 2
VALVULA NEUMATICA DE CORTE 3
VALVULA NEUMATICA DE CORTE 4
VALVULA NEUMATICA DE CORTE 5
VALVULA NEUMATICA DE CORTE 6
VALVULA NEUMATICA DE CORTE 7
MOTORREDUCTOR COMPUERTA 1
MOTORREDUCTOR COMPUERTA 2
MOTORREDUCTOR COMPUERTA 3
MOTORREDUCTOR COMPUERTA 4
MOTORREDUCTOR COMPUERTA 5
COMPRESOR DE AIRE
SECADOR DE AIRE
BOMBA POZO SECO
| FILTRO UV ADUCCION 1 | La mantencion preventiva se realiza ,mensualmente
FILTRO UV ADUCCION 2
| FILTRO MECANICO | NO MANTENCION, NO USO, SOLO SE HACE FUNCIONAR PARA EVITAR QUE SE PEGUE
BOMBA RETROLAVADO FILTRO
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
GENERACION DE ENERGIA | BOMBA AGUA POTABLE 1
BOMBA AGUA POTABLE 2
EQUIPO ELECTROGENO 1
EQUIPO ELECTROGENO 2
BOMBA PETROLEO 1
BOMBA PETROLEO 2
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
DESAGUE | B. POZO SECO FILTRO UV
| FILTRO UV 1 | La mantencion preventiva se realiza ,mensualmente
FILTRO UV 2
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
TRATAMIENTO DE LODOS | AGITADOR LODOS
BOMBA DE LODOS 1
BOMBA DE LODOS 2
BOMBA AGUA LIMPIA
BOMBA DOSIFICADORA COAGULANTE
BOMBA DE RETROLAVADO
BOMBA RETROLAVADO FILTRO DE BANDA
AGITADOR DE LODOS 1 (coagulante)
AGITADOR DE LODOS 2 (polimero central)
AGITADOR DE LODOS 3 (lado tableros)
AGITADOR DE LODOS 4 (lado pasillo)
AGITADOR DE POLIMERO
DECANTADOR
COMPRESOR RILES
| BOMBA DE MEMBRANA 1 | La revision de estos equipos es mensual
BOMBA DE MEMBRANA 2
BOMBA DE POLIMEROS
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
MAQUINA DE FRIO | CALEFONT DUCHAS
CALEFONT CABAÑA
CALEFONT CASINO
CALDERA TALLER
CALDERA PRODUCCION
CHILLER 1
VALVULA unidad de enfriamiento 1
VALVULA unidad de enfriamiento 1
VALVULA unidad de enfriamiento 1
VALVULA unidad de enfriamiento 1
VALVULA unidad de enfriamiento 1
VALVULA unidad de enfriamiento 1
INTERCAMBIADOR DE CALOR 1
INTERCAMBIADOR DE CALOR 2
CHILLER 2
VALVULA 1 chiller 2
VALVULA 2 chiller 2
VALVULA 3 chiller 2
VALVULA 4 chiller 2
VALVULA 5 chiller 2
VALVULA 6 chiller 2
INTERCAMBIADOR DE CALOR 3
INTERCAMBIADOR DE CALOR 4
FILTROS DE AGUA
COMPRESOR DE AIRE
SECADOR DE AIRE 1
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
HATCHERY 1 | VALVULA bom1
VALVULA bom2 1
FILTRO MECANICO
VALVULA
| FILTRO UV | La mantencion preventiva se realiza ,mensualmente
Ventilador
Bomba pozo seco
BOMBA DE RECAMBIO
BOMBA DE CIRCULACION
BOMBA DE PRESION 1
BOMBA DE PRESION 2
BOMBA RETROLAVADO FILTRO
BOMBA DE RETORNO 1
BOMBA DE RETORNO 2
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
HATCHERY 2 | Ventilador
BOMBA DE RECAMBIO
BOMBA DE CIRCULACION
BOMBA DE PRESION 1
BOMBA DE PRESION 2
BOMBA RETROLAVADO FILTRO
BOMBA DE RETORNO 1
BOMBA DE RETORNO 2
BOMBA POZO SECO
VALVULA bom1
VALVULA bom2
| FILTRO UV | La mantencion preventiva se realiza ,mensualmente
FILTRO MECANICO
VALVULA HAT. 2
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
DESGASIFICADOR | Bomba presion 1 desgasificador
Bomba presion 2 desgasificador
Bomba presion 3 desgasificador
Bomba presion 4 desgasificador
ACTUADOR NEUMATICO 1 DESGASIFICADOR
ACTUADOR NEUMATICO 2 DESGASIFICADOR
ACTUADOR NEUMATICO 3 DESGASIFICADOR
ACTUADOR NEUMATICO 4 DESGASIFICADOR
COMPRESOR DESGASIFICADOR
SOPLADOR 1
SOPLADOR 2
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
FRY 1 | COMPRESOR
SECADOR DE AIRE
BOMBA PIN PIN Z-65L
FILTRO MECANICO
BOMBA DE PRESION 1
BOMBA DE PRESION 2
BOMBA DE RETROLAVADO
BOMBA POZO SECO
BOMBA DE ENFRIAMIENTO
VALVULA BOMBA DE ENFRIAMIENTO
| BOMBA DESGASIFICADOR 101 |  | solo revision, despegar eje, no se usa
BOMBA DESGASIFICADOR 110
BOMBA DESGASIFICADOR 102
BOMBA DESGASIFICADOR 103
BOMBA DESGASIFICADOR 104
BOMBA DESGASIFICADOR 105
BOMBA DESGASIFICADOR 106
BOMBA DESGASIFICADOR 107
BOMBA DESGASIFICADOR 108
BOMBA DESGASIFICADOR 109
VALVULA ESTANQUE 107
VALVULA ESTANQUE 101
VALVULA ESTANQUE 110
VALVULA ESTANQUE 102
VALVULA ESTANQUE 103
VALVULA ESTANQUE 104
VALVULA ESTANQUE 105
VALVULA ESTANQUE 106
VALVULA ESTANQUE 108
VALVULA ESTANQUE 109
| Ventilador TRICKLING Estanque 101 |  | SE REVISA CONSUMO
Ventilador TRICKLING Estanque 110
Ventilador TRICKLING Estanque 102
Ventilador TRICKLING Estanque 103
Ventilador TRICKLING Estanque 104
Ventilador TRICKLING Estanque 105
Ventilador TRICKLING Estanque 106
Ventilador TRICKLING Estanque 107
Ventilador TRICKLING Estanque 108
Ventilador TRICKLING Estanque 109
ALIMENTADORES FRY 1
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
FRY 2 | FILTRO MECANICO
BOMBA DE PRESION 1
BOMBA DE PRESION 2
BOMBA DE RETROLAVADO
BOMBA POZO SECO
BOMBA DE ENFRIAMIENTO
VALVULA BOMBA DE ENFRIAMIENTO
VALVULA ESTANQUE 201
VALVULA ESTANQUE 202
VALVULA ESTANQUE 203
VALVULA ESTANQUE 204
VALVULA ESTANQUE 205
VALVULA ESTANQUE 206
VALVULA ESTANQUE 207
VALVULA ESTANQUE 208
VALVULA ESTANQUE 209
VALVULA ESTANQUE 210
VALVULA ESTANQUE 211
VALVULA ESTANQUE 212
VENTILADOR TRICKLING 201
VENTILADOR TRICKLING 202
VENTILADOR TRICKLING 203
VENTILADOR TRICKLING 204
VENTILADOR TRICKLING 205
VENTILADOR TRICKLING 206
VENTILADOR TRICKLING 207
VENTILADOR TRICKLING 208
VENTILADOR TRICKLING 209
VENTILADOR TRICKLING 210
VENTILADOR TRICKLING 211
VENTILADOR TRICKLING 212
| BOMBA DESGASIFICADOR 201 |  | solo revision, despegar eje, no se usa
BOMBA DESGASIFICADOR 202
BOMBA DESGASIFICADOR 203
BOMBA DESGASIFICADOR 204
BOMBA DESGASIFICADOR 205
BOMBA DESGASIFICADOR 206
BOMBA DESGASIFICADOR 207
BOMBA DESGASIFICADOR 208
BOMBA DESGASIFICADOR 209
BOMBA DESGASIFICADOR 210
BOMBA DESGASIFICADOR 211
BOMBA DESGASIFICADOR 212
ALIMENTADORES FRY 2
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
ALEVINAJE | BLOWER
FILTRO MECANICO
BOMBA DE PRESION 1
BOMBA DE PRESION 2
BOMBA DE PRESION 3
BOMBA DE PRESION 4
BOMBA POZO SECO
BOMBA RETROLAVADO FILTRO MECANICO
COMPRESOR
SECADOR DE AIRE
VALVULA ESTANQUE 301
VALVULA ESTANQUE 302
VALVULA ESTANQUE 303
VALVULA ESTANQUE 304
VALVULA ESTANQUE 305
VALVULA ESTANQUE 306
VALVULA ESTANQUE 307
VALVULA ESTANQUE 308
VALVULA ESTANQUE 309
VALVULA ESTANQUE 310
VALVULA ESTANQUE 311
VALVULA ESTANQUE 312
VALVULA ESTANQUE 313
VALVULA ESTANQUE 314
VALVULA ESTANQUE 315
| VENTILADOR TRICKLING 301 |  |  | Se cheque consumo de equipo ventiladores.
VENTILADOR TRICKLING 302
VENTILADOR TRICKLING 303
VENTILADOR TRICKLING 304
VENTILADOR TRICKLING 305
VENTILADOR TRICKLING 306
VENTILADOR TRICKLING 307
VENTILADOR TRICKLING 308
VENTILADOR TRICKLING 309
VENTILADOR TRICKLING 310
VENTILADOR TRICKLING 311
VENTILADOR TRICKLING 312
VENTILADOR TRICKLING 313
VENTILADOR TRICKLING 314
VENTILADOR TRICKLING 315
BOMBA DESGASIFICADOR 1
BOMBA DESGASIFICADOR 2
BOMBA DESGASIFICADOR 3
BOMBA DESGASIFICADOR 4
BOMBA DESGASIFICADOR 5
BOMBA DESGASIFICADOR 6
BOMBA DESGASIFICADOR 7
BOMBA DESGASIFICADOR 8,
BOMBA DESGASIFICADOR 9
BOMBA DESGASIFICADOR 10
BOMBA DESGASIFICADOR 11
BOMBA DESGASIFICADOR 12
BOMBA DESGASIFICADOR 13
BOMBA DESGASIFICADOR 14
BOMBA DESGASIFICADOR 15
BOMBA DE TRANSPORTE 4"
CONTADORA
ALIMENTADORES ALEVIN
FOCOS LED ALEVINAJE
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
SMOLT 1 | COMPRESOR
SECADOR
BOMBA DE TRANSPORTE 6"
BOMBA DE TRANSPORTE 6"
FILTRO MECANICO
BLOWER
BOMBA DE PRESION 1
BOMBA DE PRESION 2
BOMBA DE PRESION 3
BOMBA DE PRESION 4
BOMBA DE PRESION 5
BOMBA DE PRESION 6
BOMBA RETROLAVADO FLR
BOMBA POZO SECO
| VENTILADOR TRICKLING 401 | Se cheque consumo de equipo ventiladores.
VENTILADOR TRICKLING 402
VENTILADOR TRICKLING 403
VENTILADOR TRICKLING 404
VENTILADOR TRICKLING 405
VENTILADOR TRICKLING 406
VENTILADOR TRICKLING 407
VENTILADOR TRICKLING 408
BOMBA DESGASIFICADOR 401
BOMBA DESGASIFICADOR 402
BOMBA DESGASIFICADOR 403
BOMBA DESGASIFICADOR 404
BOMBA DESGASIFICADOR 405
BOMBA DESGASIFICADOR 406
BOMBA DESGASIFICADOR 407
BOMBA DESGASIFICADOR 408
ACTUADOR NEUMATICO 401
ACTUADOR NEUMATICO 402
ACTUADOR NEUMATICO 403
ACTUADOR NEUMATICO 404
ACTUADOR NEUMATICO 405
ACTUADOR NEUMATICO 406
ACTUADOR NEUMATICO 407
ACTUADOR NEUMATICO 408
VALVULA ESTANQUE 401
VALVULA ESTANQUE 402
VALVULA ESTANQUE 403
VALVULA ESTANQUE 404
VALVULA ESTANQUE 405
VALVULA ESTANQUE 406
VALVULA ESTANQUE 407
VALVULA ESTANQUE 408
ALIMENTADORES SMOLT 1
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
SMOLT 2 | BLOWER
FILTRO MECANICO
BOMBA DE PRESION 1
BOMBA DE PRESION 2
BOMBA DE PRESION 3
BOMBA DE PRESION 4
BOMBA DE PRESION 5
BOMBA DE PRESION 6
BOMBA RETROLAVADO
BOMBA POZO SECO
| VENTILADOR TRICKLING 501 |  |  |  |  | Se cheque consumo de equipo ventiladores.
VENTILADOR TRICKLING 502
VENTILADOR TRICKLING 503
VENTILADOR TRICKLING 504
VENTILADOR TRICKLING 505
VENTILADOR TRICKLING 506
VENTILADOR TRICKLING 507
VENTILADOR TRICKLING 508
BOMBA DESGASIFICADOR 501
BOMBA DESGASIFICADOR 502
BOMBA DESGASIFICADOR 503
BOMBA DESGASIFICADOR 504
BOMBA DESGASIFICADOR 505
BOMBA DESGASIFICADOR 506
BOMBA DESGASIFICADOR 507
BOMBA DESGASIFICADOR 508
ACTUADOR NEUMATICO 501
ACTUADOR NEUMATICO 502
ACTUADOR NEUMATICO 503
ACTUADOR NEUMATICO 504
ACTUADOR NEUMATICO 505
ACTUADOR NEUMATICO 506
ACTUADOR NEUMATICO 507
ACTUADOR NEUMATICO 508
VALVULA ESTANQUE 501
VALVULA ESTANQUE 502
VALVULA ESTANQUE 503
VALVULA ESTANQUE 504
VALVULA ESTANQUE 505
VALVULA ESTANQUE 506
VALVULA ESTANQUE 507
VALVULA ESTANQUE 508
ALIMENTADORES SMOLT 2
FOCOS LED SMOLT 1 Y 2
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
ENSILAJE | BOMBA POZO SECO ENSILAJE
TRITURADORA
AGITADOR 1
AGITADOR 2
BOMBA DOSIFICADORA DE ACIDO
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
OTROS EQUIPOS | CALIBRACION OXYGUARD SMOLT 2
CALIBRACION OXYGUARD SMOLT 1
CALIBRACION OXYGUARD ALEVINAJE
CALIBRACION OXYGUARD FRY 2
CALIBRACION OXYGUARD FRY 1
BOMBAS DE SAL
COMPRESOR BACKOUT
bomba trasvase Urea-AdBlue eléctrica 220 V
TRASPALETAS
MEZCLADORA DE CEMENTO
POZO 1
POZO 2
POZO 3
POZO 4
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
EQUIPOS DE SELECCIÓN Y CONTEO | CONTADORA VAKI 647-14
CONTADORA VAKI 590-13
CONTADORA VAKI 707-15
SELECCIONADORA APOLLO TORRE VACUNA
SELECCIONADORA APOLLO ALEVIN
VACUNADORA
COMPRESOR ATLAS COPCO
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
PLANTA DE SILICATO | BOMBA CENTRIFUGA 1
BOMBA CENTRIFUGA 2
BOMBA CENTRIFUGA 3
BOMBA CENTRIFUGA 4
BOMBA CENTRIFUGA 5
BOMBA INYECCION SILICATO 1
BOMBA INYECCION SILICATO 2
BOMBA INYECCION SILICATO 3
| BOMBA DOSIFICADORA 1 | inspeccion mensual
| BOMBA DOSIFICADORA 2 | inspeccion mensual
| BOMBA DOSIFICADORA 3 | inspeccion mensual
BOMBA VACIADO TANQUES
| VALVULA MOTORIZADA AGUA RIO | inspeccion mensual
| VALVULA MOTORIZADA AGUA POZO | inspeccion mensual
| NOMBRE | 2021-01-01 | 2021-02-01 | 2021-03-01 | 2021-04-01 | 2021-05-01 | 2021-06-01 | 2021-07-01 | 2021-08-01 | 2021-09-01 | 2021-10-01 | 2021-11-01 | 2021-12-01
PLANTA FORMALINA | MANEFOLD ARRANQUE 4 LINEAS (Bidones de 220 lts)
CUENTALITROS DIGITAL CON RESET
BOMBA AUTOCEBANTE SUCCION FORMALINA
CIRCUITO HIDRAULICO EN PPR 1" CON VALVULAS DE CORTE
MANEFOLD PRINCIPAL DISTRIBUCION LINEAS FORMALINA.
CIRCUITO 1A LINEA FRY 1
CIRCUITO 1B LINEA FRY 2
CIRCUITO 2 ALEVINAJE
CIRCUITO 3 SMOLT 1
CIRCUITO 4 SMOLT 2
trabajo pendiente
trabajo realizado