## FORMULARIO COMPLEMENTARIO
FORMULARIO COMPLEMENTARIO PARA DAR REPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
EL PRESENTE FORMULARIO ES UN COMPLEMENTO PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) EN RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, USTED IGUALMENTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO CONDUCTOR DEBIDAMENTE FIRMADO POR PERSONA CON PODER DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA. EN CASO DE DUDAS, ESCRIBIR A REQUERIMIENTOSRILES@SMA.GOB.CL
ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN |  |  | RESPUESTA
NOMBRE EMPRESA: |  |  | Viña Los Nogales S.A
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Armando Grand Mettais | ¡RECUERDE ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PODER DE REPRESENTACIÓN!
Nº DE RESOLUCIÓN DSC: |  |  | 509_10101
DECRETO SUPREMO: |  |  | D.S 90/2000 | SELECCIONE LA NORMA DE EMISIÓN QUE LE CORRESPONDA
Nº RESOLUCIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREO: |  |  | 549
PLATAFORMA UTILIZADA PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: |  |  | Dropbox | ¡RECUERDE QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021, NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPARTIDOS POR GOOGLE DRIVE!
ENLACE DE DOCUMENTOS COMPARTIDOS: |  |  | https://www.dropbox.com/s/no6op8opeuw0igq/Declaraci%C3%B3n%20No%20Descarga%20Riles.pdf?dl=0
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | Barros Negros S/N, Camino a Tutuquen
DIRECCIÓN DEL TITULAR: |  |  | Barros Negros S/N, Camino a Tutuquen
NUMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO: |  |  | 56984802312
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: |  |  | jefecalidad@vinalosnogales.cl
¿EN CASO DE INICIARSE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, DESEA SER NOTIFICADO EN EL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO? |  |  | SI | TENGA PRESENTE QUE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SE ENTENDERÁN NOTIFICADAS EL DÍA DE SU ENVíO MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONES@SMA.GOB.CL
ID | ACCIONES |  | INSTRUCCIONES | RESPUESTA
OPCIÓN 1: EN CASO QUE HAYA DETENIDO DE FORMA DEFINITIVA SUS DESCARGAS, Y OPTE POR SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE SU PROGRAMA DE MONITOREO, DEBERÁ ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN:
1 | El titular deberá presentar a esta Superintendencia una solicitud de revocación de la correspondiente RPM, acompañando un Informe Técnico/Jurídico que detalle los motivos de dicha solicitud. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No Aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN: | No Aplica
OPCION 2: SI CONTINÚA DESCARGANDO, AUNQUE SEA ESPORÁDICAMENTE, DEBERÁ ACREEDITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
2.1 | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. ¡RECUERDE: SI NO CUENTA CON LOS REPORTES, NO DEBE EJECUTAR ESTA ACCIÓN! | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Se adjunta copia de los certificados de monitoreo, correspondiente a los periodos de incumplimiento constatados en el cargo: - pH y Temperatura 2017: Enero-Septiembre-Octubre-Noviembre-Diciembre -pH y Temperatura 2018: Enero-Febrero-Marzo-Octubre-Noviembre-Diciembre - pH y Temperatura 2019: Enero- Febrero-Marzo-Octubre-Noviembre-Diciembre -pH y Temperatura 2020: Enero-Febrero-Octubre-Diciembre
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE LOS MONITOREOS ENVIADOS: | - pH y Temperatura 2017: Enero (09/05)-Septiembre (18/10)-Octubre (13/11)-Noviembre (20/12)-Diciembre (15/01/18) -pH y Temperatura 2018: Enero (31/01)-Febrero (20/03)-Marzo (06/04)-Octubre (16/11)-Noviembre (19/12)-Diciembre (21/02/19) - pH y Temperatura 2019: Enero (21/02)- Febrero (18/03)-Marzo (18/04)-Octubre (27/11)-Noviembre (24/12)-Diciembre (29/01/20) -pH y Temperatura 2020: Enero (28/02)-Febrero (10/06)-Octubre (20/11)-Diciembre (29/01/21) - pH y Temperatura 2017: Enero (09/05)-Septiembre (18/10)-Octubre (13/11)-Noviembre (20/12)-Diciembre (15/01/18) -pH y Temperatura 2018: Enero (31/01)-Febrero (20/03)-Marzo (06/04)-Octubre (16/11)-Noviembre (19/12)-Diciembre (21/02/19) - pH y Temperatura 2019: Enero (21/02)- Febrero (18/03)-Marzo (18/04)-Octubre (27/11)-Noviembre (24/12)-Diciembre (29/01/20) -pH y Temperatura 2020: Enero (28/02)-Febrero (10/06)-Octubre (20/11)-Diciembre (29/01/21)
|  | * | INDIQUE LOS PARÁMETROS QUE INFORMA EN CADA MONITOREO: | pH - Temperatura
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | Laboratorio Hidrolab S.A - Código ETFA: 003-01
2.2 | Elaborar e implementar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Contenido del protocolo: 1.- Objetivo 2.- Alcance 3.- Responsabilidades 4.- Definiciones 5.- Antecedentes generales de la empresa 6.- Descripción general de partes y obras fisicas del proyecto planta de riles VLN 7.- Detalles del equipamiento 8.- Eficiencia 9.- Cargas Resultantes 10.- Control diario de parametros 11.- Diagrama 12.- Vaciado de planta de tratamiento de riles a lecho de gravas 13.- Programa operación anual de tratamiento riles 14.- Programa de monitoreo riles VLN 15.- Requisitos de la documentación 16.- Referencias 17.- Anexos - Fotos de lugar
|  | * | FECHA DE ELABORACIÓN O ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO: | Marzo 2021
|  | * | ENCARGADA(O) DE SU ELABORACIÓN: | María Inés Arce
2.3 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Programa curso Acitec online Riles. P-AM-02 Procedimiento para manejo riles VLN versión 0,1: Como descrito en el punto 2.2
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN: | Curso Acitec 25/03/21 - P-AM-02 16/04/21
|  | * | INDIQUE EL NÚMERO DE ASISTENTES: | Curso Acitec 1 asistente representa VLN P-AM-02 3 asistentes
|  | * | INDIQUÉ QUIEN DICTÓ LA CAPACITACIÓN: | Curso Acitec: Acitec Ltda. P-AM-02: Jefe aseguramiento Calidad
|  | * | INDIQUE LAS MATERIAS TRATADAS EN LA CAPACITACIÓN: | Curso Acitec: Operación y control planta de riles P-AM-02: Procedimiento descrito en punto 2.2
2.4 | Realizar una mantención de cada una de las partes del sistema de tratamiento, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Documento de servicios de mantención externos e internos 2019: -Presupuesto reparación de dos motobombas -Factura electronica N°207 reparación de un hidroeyector -Orden de Compra VLN N°154 2020: -Cotización Rodotecnia N°16060 2021: -Mantención Interna PTR Enero 2021 - Mantención Interna PTR Enero-Febrero 2021
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE REALIZÓ LA MANTENCIÓN: | Mantención Interna 05-01-21 al 08-01-21. 21-01-21 al 17-02-21.
|  | * | INDIQUE A LAS PERSONAS QUE CARGO DE LA MANTENCIÓN: | Jeser Villalobos Guerra
COMPLEMENTO OPCIÓN 2: EN CASO QUE SE HAYAN CONSTATADO SUPERACIONES, SE DEBEN EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACCIONES ADICIONALES
2.5 | Durante 3 meses efectuar 1 monitoreo mensual adicional al comprometido en su RPM, respecto a la totalidad de parámetros indicados como superados. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Informes Efluente 270421 Informe Efluente 130521 Informe Efluente 080621
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZARON LOS MONITOREOS MENSUALES ADICIONALES: | Abril 2021 Mayo 2021 Junio 2021
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | Laboratorio Hidrolab S.A - Código ETFA: 003-01
2.6 | Realizar un Control diario del Caudal, Temperatura y pH de efluente. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Registro diario control caudal
|  | * | INDIQUE EL PERÍODO EN QU SE REALIZÓ EL CONTROL DIARIO: | 22/03/21 a 30/06/21
|  | * | INDIQUE EL EQUIPO TÉCNICO UTILIZADO: | Termometro de alcohol pHmetro Hanna HI2222
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: | No Aplica