## PTR
|  |  |  | 126311 | 729378 | [7 empty] | 798645
SAP | Información General |  |  |  | Flujómetro Pozos receptores |  |  | Caudal/Turno |  |  | Caudal/Día | Flujómetro Ecualizador |  |  |  | Caudal/Turno |  |  | Caudal/Día |  | MBR (Permeado)
Lote N° | Fecha | Hora | Turno | Operador | 7:30 | 15:00 | 0:00 | Noche | Mañana | Tarde | m3/Día | Set point (m3/Hora) | 7:30 | 15:00 | 0:00 | Noche | Mañana | Tarde | m3/Día |  | pH | T° (°C) | TDS (ppm) | Turbidez (NTU) | Promedio Turbidez (NTU) | DQO (mg/L) | DBO (mg/L) | N Total (mg/L) | P Total (mg/L) | P.T.M. T 1 (Bar) | P.T.M. T 2 (Bar) | Flux T 1 (m3/m2/Día) | Flux T 2 (m3/m2/Día)
26462 | 2021-03-01 | 4106:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798704 | 798884 | 799130 | 59 | 180 | 246 | 485 |  | - | - | - | - | 0.38 | 16 | 3.36 | 2.2 | 0
|  | 4109:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.2 | 28.1 |  | 0.76
|  | 4112:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.17 | 28.3 |  | 0.25 | [5 empty] | -0.075 | -0.075 | 0.33 | 0.33
|  | 4115:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.16 | 28.9 |  | 0.26
|  | 4118:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.36 | 28.7 |  | 0.37
|  | 4121:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.06 | 29.9 |  | 0.26 | [5 empty] | -0.077 | -0.069 | 0.33 | 0.33
|  | 4124:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.08 | 28.9 |  | 0.35
|  | 4127:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.12 | 28.7 |  | 0.41
26473 | 2021-03-02 | 3458:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 799319 | 799511 | 799760 | 189 | 192 | 249 | 630 |  | 7.96 | 27.8 |  | 0.36 | 0.25375 | 13 | 2.73 | 1 | 0 | -0.075 | -0.076 | 0.31 | 0.31
|  | 3461:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.9 | 27.8 |  | 0.25
|  | 3464:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.03 | 28.2 |  | 0.21 | [5 empty] | -0.071 | -0.073 | 0.31 | 0.31
|  | 3467:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.07 | 28.7 |  | 0.19
|  | 3470:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.25 | 28.1 |  | 0.35
|  | 3473:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.04 | 29.8 |  | 0.28 | [5 empty] | -0.072 | -0.07 | 0.31 | 0.31
|  | 3476:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.06 | 28.9 |  | 0.19
|  | 3479:00 | [18 empty] | 8.11 | 28.6 |  | 0.2
26487 | 2021-03-03 | 3482:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 799933 | 800124 | 800365 | 173 | 191 | 241 | 605 |  | 8.13 | 28.1 |  | 0.26 | 0.27 | 12 | 2.52 | 2.2 | 0 | -0.074 | -0.073 | 0.33 | 0.33
|  | 3485:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.95 | 28.1 |  | 0.22
|  | 3488:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.96 | 28.5 |  | 0.25 | [5 empty] | -0.075 | -0.078 | 0.33 | 0.33
|  | 3491:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 28.9 |  | 0.27
|  | 3494:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.19 | 28.5 |  | 0.27
|  | 3497:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.13 | 29.6 |  | 0.27 | [5 empty] | -0.074 | -0.076 | 0.33 | 0.33
|  | 3500:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.15 | 29.9 |  | 0.3
|  | 3503:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.08 | 29.8 |  | 0.32
26495 | 2021-03-04 | 3506:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800505 | 800705 | 800986 | 140 | 200 | 281 | 621 |  | - | - |  | - | 0.304 | 41 | 8.61 | 0.2 | 0 | -0.075 | -0.076 | 0.33 | 0.33
|  | 3509:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.14 | 29.1 |  | 0.37
|  | 3512:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 32 | [7 empty] | 0 | - | - |  | - | [5 empty] | -0.072 | -0.073 | 0.35 | 0.35
|  | 3515:00 | [9 empty] | 32 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3518:00 | [9 empty] | 32 | [8 empty] | 8.06 | 29 |  | 0.33
|  | 3521:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 32 | [8 empty] | 8.05 | 29.8 |  | 0.33 | [5 empty] | -0.07 | -0.074 | 0.35 | 0.35
|  | 3524:00 | [9 empty] | 32 | [8 empty] | 8.12 | 30.1 |  | 0.21
|  | 3527:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.15 | 28.8 |  | 0.28
26499 | 2021-03-05 | 3530:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801123 | 801326 | 801471 | 137 | 203 | 145 | 485 |  | - | - |  | - | 0.24667 | 47 | 9.87 | 2.2 | 0 | -0.073 | -0.078 | 0.33 | 0.33
|  | 3533:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.2 | 29.2 |  | 0.25
|  | 3536:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.21 | 28.3 |  | 0.21 | [5 empty] | -0.073 | -0.075 | 0.33 | 0.33
|  | 3539:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.25 | 28.6 |  | 0.17
|  | 3542:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3545:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.19 | 29.9 |  | 0.27 | [5 empty] | -0.072 | -0.071 | 0.33 | 0.33
|  | 3548:00 | [9 empty] | 20 | [8 empty] | 8.14 | 29.8 |  | 0.25
|  | 3551:00 | [9 empty] | 20 | [8 empty] | 8.07 | 29.5 |  | 0.33
26507 | 2021-03-06 | 3554:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 801633 | 801829 | 801829 | 162 | 196 | 0 | 358 |  | 8.15 | 28.3 |  | 0.29 | 0.334 | 32 | 6.72 | 1.2 | 0 | -0.072 | -0.076 | 0.33 | 0.33
|  | 3557:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.17 | 28.2 |  | 0.25
|  | 3560:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.2 | 28.3 |  | 0.41 | [5 empty] | -0.073 | -0.075 | 0.33 | 0.33
|  | 3563:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.23 | 28.5 |  | 0.37
|  | 3566:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.32 | 28 |  | 0.35
|  | 3569:00 | Tarde
3572:00
3575:00
26508 | 2021-03-07 | 3578:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 801943 | 801943 | 802166 | 114 | 0 | 223 | 337 |  | 8.24 | 27 |  | 0.32 | 0.3375 | 39 | 8.19 | 2.3 | 0 | -0.067 | -0.057 | 0.28 | 0.22
|  | 3581:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.12 | 27.4 |  | 0.36
|  | 3584:00 | Mañana
3587:00
3590:00
|  | 3593:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 0 | [17 empty] | -0.073 | -0.075 | 0.33 | 0.33
|  | 3596:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.14 | 28.8 |  | 0.45
|  | 3599:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.9 | 28.5 |  | 0.22
26513 | 2021-03-08 | 3602:00 | Noche | Juan | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802230 | 802389 | 802596 | 64 | 159 | 207 | 430 |  | - | - |  | - | 0.29 | 33 | 6.93 | 2.5 | 0 | -0.074 | -0.074 | 0.33 | 0.33
|  | 3605:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.31 | 27.4 |  | 0.3
|  | 3608:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 22 | [8 empty] | 8.14 | 26.2 |  | 0.38 | [5 empty] | -0.06 | -0.057 | 0.26 | 0.26
|  | 3611:00 | [9 empty] | 22 | [8 empty] | 8.07 | 27 |  | 0.35
|  | 3614:00 | [9 empty] | 22 | [8 empty] | 8.02 | 27.7 |  | 0.31
|  | 3617:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 21 | [8 empty] | 8.08 | 28.9 |  | 0.17 | [5 empty] | -0.056 | -0.052 | 0.26 | 0.26
|  | 3620:00 | [9 empty] | 21 | [8 empty] | 7.97 | 28.4 |  | 0.28
|  | 3623:00 | [9 empty] | 21 | [8 empty] | 7.77 | 27.9 |  | 0.24
26517 | 2021-03-09 | 3626:00 | Noche | Juan | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 802753 | 802932 | 803129 | 157 | 179 | 197 | 533 |  | 8.21 | 27.5 |  | 0.19 | 0.23875 | 33 | 6.93 | 3.9 | 0 | -0.067 | -0.068 | 0.27 | 0.27
|  | 3629:00 | [9 empty] | 21 | [8 empty] | 8.29 | 26.8 |  | 0.2
|  | 3632:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 8.02 | 26.6 |  | 0.26 | [5 empty] | -0.068 | -0.07 | 0.29 | 0.29
|  | 3635:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.08 | 26 |  | 0.3
|  | 3638:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.11 | 26.6 |  | 0.33
|  | 3641:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 23 | [8 empty] | 8.08 | 28.8 |  | 0.24 | [5 empty] | -0.067 | -0.07 | 0.33 | 0.33
|  | 3644:00 | [9 empty] | 23 | [8 empty] | 8.03 | 27.8 |  | 0.2
|  | 3647:00 | [9 empty] | 23 | [8 empty] | 8.13 | 27.6 |  | 0.19
26531 | 2021-03-10 | 3650:00 | Noche | Juan | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 803270 | 803460 | 803675 | 141 | 190 | 215 | 546 |  | 8.17 | 26.3 |  | 0.2 | 0.22625 | 27 | 5.67 | 2.3 | 0 | -0.068 | -0.071 | 0.33 | 0.33
|  | 3653:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.25 | 26.4 |  | 0.2
|  | 3656:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.43 | 24.3 |  | 0.16 | [5 empty] | 0.075 | 0.078 | 0.33 | 0.33
|  | 3659:00 | [9 empty] | 25 | [8 empty] | 8.11 | 24.2 |  | 0.18
|  | 3662:00 | [9 empty] | 25 | [8 empty] | 8.45 | 25.1 |  | 0.34
|  | 3665:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 23 | [8 empty] | 8.3 | 27 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.067 | -0.069 | 0.31 | 0.31
|  | 3668:00 | [9 empty] | 23 | [8 empty] | 8.12 | 27.6 |  | 0.25
|  | 3671:00 | [9 empty] | 23 | [8 empty] | 8.2 | 27.4 |  | 0.18
26545 | 2021-03-11 | 3674:00 | Noche | Juan | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 803839 | 803999 | 804205 | 164 | 160 | 206 | 530 |  | 8.21 | 27.1 |  | 0.19 | 0.3 | 25 | 5.25 | 1.1 | 0 | -0.075 | -0.079 | 0.33 | 0.33
|  | 3677:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.24 | 26.7 |  | 0.22
|  | 3680:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 3 | 8.24 | 25.1 |  | 0.21 | [5 empty] | 0.072 | 0.075 | 0.33 | 0.33
|  | 3683:00 | [9 empty] | 25 | [8 empty] | 8.15 | 24.5 |  | 0.43
|  | 3686:00 | [9 empty] | 23 | [8 empty] | 8.04 | 26.5 |  | 0.36
|  | 3689:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 23 | [8 empty] | 8.06 | 27.2 |  | 0.49 | [5 empty] | -0.062 | -0.063 | 0.29 | 0.29
|  | 3692:00 | [9 empty] | 23 | [8 empty] | 8.12 | 27.1 |  | 0.28
|  | 3695:00 | [9 empty] | 23 | [8 empty] | 8.09 | 26.6 |  | 0.22
26549 | 2021-03-12 | 3698:00 | Noche | Juan | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 804361 | 804557 | 804754 | 156 | 196 | 197 | 549 |  | 8.17 | 26.2 |  | 0.33 | 0.31167 | 27 | 5.67 | 1.9 | 0 | -0.065 | -0.065 | 0.29 | 0.29
|  | 3701:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.23 | 25.7 |  | 0.39
|  | 3704:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.18 | 25.3 |  | 0.36 | [5 empty] | -0.076 | -0.079 | 0.33 | 0.33
|  | 3707:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3710:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.1 | 26.3 |  | 0.3
|  | 3713:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.1 | 26.6 |  | 0.25 | [5 empty] | -0.069 | -0.071 | 0.33 | 0.33
|  | 3716:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3719:00 | [9 empty] | 23 | [8 empty] | 8.11 | 26.4 |  | 0.24
26551 | 2021-03-13 | 3722:00 | Noche | Juan | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804880 | 805064 | 805064 | 126 | 184 | 0 | 310 |  | - | - |  | - | 0.3175 | 26 | 5.46 | 2.6 | 0 | -0.07 | -0.072 | 0.33 | 0.33
|  | 3725:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.18 | 25.5 |  | 0.28
|  | 3728:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.14 | 24.7 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.072 | -0.074 | 0.33 | 0.33
|  | 3731:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.96 | 23.1 |  | 0.33
|  | 3734:00 | [9 empty] | 27 | [7 empty] | 10.15 | 8.03 | 26.5 |  | 0.36
|  | 3737:00 | Tarde
3740:00
3743:00
26564 | 2021-03-14 | 3746:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 805064 | 805197 | 805197 | 0 | 133 | 0 | 133 | [5 empty] | 0.4 | 28 | 5.88 | 2.5 | 0
|  | 3749:00 | [17 empty] | 0
|  | 3752:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 11 | [8 empty] | 8.15 | 27 |  | 0.55
|  | 3755:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.17 | 27.3 |  | 0.31
|  | 3758:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.16 | 27.8 |  | 0.34
|  | 3761:00 | Tarde
3764:00
3767:00
26568 | 2021-03-15 | 3770:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 805336 | 805545 | 805780 | 139 | 209 | 235 | 583 |  | 8.26 | 23.7 |  | 0.28 | 0.41625 | 20 | 4.2 | 1.5 | 0 | -0.072 | -0.078 | 0.33 | 0.33
|  | 3773:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.3 | 25.9 |  | 0.36
|  | 3776:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.25 | 25.6 |  | 0.29 | [5 empty] | -0.073 | -0.077 | 0.33 | 0.33
|  | 3779:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.25 | 25.9 |  | 0.27
|  | 3782:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.26 | 26.1 |  | 0.23
|  | 3785:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.23 | 24.5 |  | 0.56 | [5 empty] | -0.07 | -0.079 | 0.33 | 0.33
|  | 3788:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.18 | 24.8 |  | 0.74
|  | 3791:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.22 | 25.9 |  | 0.6
26588 | 2021-03-16 | 3794:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805928 | 806189 | 806440 | 148 | 261 | 251 | 660 |  | - | - |  | - | 0.39714 | 21 | 4.41 | 2.5 | 0 | -0.073 | -0.076 | 0.33 | 0.33
|  | 3797:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.16 | 24.1 |  | 0.34
|  | 3800:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 0 | 8.05 | 25.1 |  | 0.24 | [5 empty] | -0.072 | -0.078 | 0.33 | 0.33
|  | 3803:00 | [9 empty] | 29 | [8 empty] | 8.01 | 25.3 |  | 0.23
|  | 3806:00 | [9 empty] | 36 | [8 empty] | 7.91 | 25.4 |  | 0.29
|  | 3809:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 36 | [8 empty] | 7.95 | 25.4 |  | 0.47 | [5 empty] | -0.089 | -0.085 | 0.4 | 0.4
|  | 3812:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 24.6 |  | 0.53
|  | 3815:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.89 | 25.3 |  | 0.68
26593 | 2021-03-17 | 3818:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 806623 | 806850 | 807075 | 183 | 227 | 225 | 635 |  | 8 | 24.8 |  | 0.33 | 0.33 | 41 | 8.61 | 2.2 | 0 | -0.087 | -0.086 | 0.38 | 0.38
|  | 3821:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.03 | 24.9 |  | 0.27
|  | 3824:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 30.6 | [8 empty] | 8.05 | 25.7 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.089 | -0.088 | 0.38 | 0.38
|  | 3827:00 | [9 empty] | 30.6 | [8 empty] | 8.16 | 25 |  | 0.31
|  | 3830:00 | [9 empty] | 30.6 | [8 empty] | 8.1 | 26.2 |  | 0.3
|  | 3833:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 26.8 |  | 0.38 | [5 empty] | -0.086 | -0.08 | 0.38 | 0.38
|  | 3836:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.09 | 24.4 |  | 0.34
|  | 3839:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.05 | 26.2 |  | 0.41
26602 | 2021-03-18 | 3842:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 807232 | 807455 | 807682 | 157 | 223 | 227 | 607 |  | 8.04 | 26.2 |  | 0.35 | 0.33 | 114 | 23.94 | 6.3 | 0 | -0.086 | -0.084 | 0.38 | 0.38
|  | 3845:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8 | 25.4 |  | 0.33
|  | 3848:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 30.6 | [8 empty] | 7.97 | 26.2 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.087 | -0.085 | 0.38 | 0.38
|  | 3851:00 | [9 empty] | 30.6 | [8 empty] | 7.96 | 25.8 |  | 0.35
|  | 3854:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.97 | 26.6 |  | 0.31
|  | 3857:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 19.2 | [8 empty] | 7.98 | 26.5 |  | 0.26 | [5 empty] | -0.087 | -0.08 | 0.38 | 0.38
|  | 3860:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3863:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.1 | 25.7 |  | 0.41
26606 | 2021-03-19 | 3866:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807814 | 808050 | 808279 | 132 | 236 | 229 | 597 |  | - | - |  | - | 0.42 | 113 | 23.73 | 1.1 | 0 | -0.087 | -0.085 | 0.35 | 0.35
|  | 3869:00 | [9 empty] | 30 | [8 empty] | 8.05 | 25.6 |  | 0.36
|  | 3872:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 30.6 | [8 empty] | 8.19 | 25.7 |  | 0.55 | [5 empty] | -0.088 | -0.091 | 0.35 | 0.35
|  | 3875:00 | [9 empty] | 30.6 | [8 empty] | 8.29 | 25.9 |  | 0.6
|  | 3878:00 | [9 empty] | 30.6 | [8 empty] | 7.95 | 26 |  | 0.35
|  | 3881:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 30.6 | [8 empty] | 7.97 | 25.9 |  | 0.22 | [5 empty] | -0.09 | -0.093 | 0.38 | 0.38
|  | 3884:00 | [9 empty] | 30.6 | [8 empty] | 7.98 | 26.1 |  | 0.26
|  | 3887:00 | [9 empty] | 30.6 | [8 empty] | 7.87 | 25.5 |  | 0.6
26610 | 2021-03-20 | 3890:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 808465 | 808665 | 808665 | 186 | 200 | 0 | 386 |  | 7.92 | 25.6 |  | 0.42 | 0.33 | 121 | 25.41 | 1.1 | 0 | -0.086 | -0.084 | 0.33 | 0.33
|  | 3893:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.9 | 25 |  | 0.27
|  | 3896:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.93 | 26.2 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.087 | -0.085 | 0.33 | 0.33
|  | 3899:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.95 | 26.5 |  | 0.35
|  | 3902:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 27.5 |  | 0.31
|  | 3905:00 | Tarde
3908:00
3911:00
26612 | 2021-03-21 | 3914:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 808665 | 808785 | 808785 | 0 | 120 | 0 | 120 | [5 empty] | #DIV/0! | 114 | 23.94 | 4.3 | 0
3917:00
|  | 3920:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3923:00 | [9 empty] | 18
|  | 3926:00 | [9 empty] | 18
|  | 3929:00 | Tarde
3932:00
3935:00
26615 | 2021-03-22 | 3938:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 808988 | 809166 | 809399 | 203 | 178 | 233 | 614 |  | 8.08 | 27.8 |  | 0.31 | 0.40125 | 118 | 24.78 | 3 | 0 | -0.089 | -0.093 | 0.35 | 0.35
|  | 3941:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.19 | 25.9 |  | 0.45
|  | 3944:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.21 | 23.9 |  | 0.66 | [5 empty] | -0.071 | -0.072 | 0.27 | 0.27
|  | 3947:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.11 | 23.5 |  | 0.49
|  | 3950:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.1 | 24.1 |  | 0.46
|  | 3953:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.79 | 26.6 |  | 0.2 | [5 empty] | -0.085 | -0.079 | 0.33 | 0.33
|  | 3956:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.85 | 26.7 |  | 0.23
|  | 3959:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.95 | 26.1 |  | 0.41
26618 | 2021-03-23 | 3962:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 809604 | 809810 | 810054 | 205 | 206 | 244 | 655 |  | 7.91 | 25.7 |  | 0.37 | 0.315 | 73 | 15.33 | 3.5 | 0 | -0.094 | -0.092 | 0.33 | 0.33
|  | 3965:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 25.9 |  | 0.5
|  | 3968:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.03 | 26 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.095 | -0.091 | 0.33 | 0.33
|  | 3971:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.08 | 26.2 |  | 0.25
|  | 3974:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.02 | 26.5 |  | 0.34
|  | 3977:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.88 | 27.7 |  | 0.27 | [5 empty] | -0.094 | -0.091 | 0.33 | 0.33
|  | 3980:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.81 | 26.9 |  | 0.25
|  | 3983:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.92 | 27 |  | 0.24
26647 | 2021-03-24 | 3986:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 810227 | 810393 | 810590 | 173 | 166 | 197 | 536 |  | 8.04 | 26.8 |  | 0.41 | 0.28125 | 62 | 13.02 | 2 | 0 | -0.098 | -0.096 | 0.33 | 0.33
|  | 3989:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8 | 25.4 |  | 0.36
|  | 3992:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.05 | 26.6 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.098 | -0.097 | 0.33 | 0.22
|  | 3995:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.06 | 27.2 |  | 0.31
|  | 3998:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.83 | 27.9 |  | 0.25
|  | 4001:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.81 | 28.2 |  | 0.18 | [5 empty] | -0.095 | -0.091 | 0.33 | 0.33
|  | 4004:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.84 | 27.5 |  | 0.22
|  | 4007:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.72 | 26.4 |  | 0.22
26651 | 2021-03-25 | 4010:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 810783 | 810984 | 811128 | 193 | 201 | 144 | 538 |  | 8.01 | 27.3 |  | 0.36 | 0.34125 | 60 | 12.6 | 3 | 0 | -0.096 | -0.093 | 0.33 | 0.33
|  | 4013:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 26.8 |  | 0.56
|  | 4016:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.99 | 26.6 |  | 0.31 | [5 empty] | -0.098 | -0.095 | 0.33 | 0.33
|  | 4019:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 26.7 |  | 0.27
|  | 4022:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.08 | 27.1 |  | 0.32
|  | 4025:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 25 | [8 empty] | 7.85 | 27.3 |  | 0.21 | [5 empty] | -0.045 | -0.041 | 0.31 | 0.31
|  | 4028:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 7.89 | 26.3 |  | 0.43
|  | 4031:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8 | 27 |  | 0.27
26655 | 2021-03-26 | 4034:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 811288 | 811408 | 811580 | 160 | 120 | 172 | 452 |  | 7.98 | 26.9 |  | 0.21 | 0.5 | 51 | 10.71 | 2.1 | 0 | -0.084 | -0.082 | 0.24 | 0.24
|  | 4037:00 | [9 empty] | 19.8 | [8 empty] | 8.01 | 26.1 |  | 0.55
|  | 4040:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 19.8 | [8 empty] | 8.12 | 22.8 |  | 1.31 | [5 empty] | 0.078 | 0.074 | 0.24 | 0.24
|  | 4043:00 | [9 empty] | 19.8 | [8 empty] | 7.95 | 24.4 |  | 0.37
|  | 4046:00 | [9 empty] | 13 | [8 empty] | 7.94 | 26.5 |  | 0.81
|  | 4049:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 13 | [8 empty] | 7.84 | 27.5 |  | 0.23 | [6 empty] | -0.092 |  | 0.33
|  | 4052:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.87 | 26.2 |  | 0.24
|  | 4055:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.89 | 25.8 |  | 0.28
26669 | 2021-03-27 | 4058:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 811752 | 811891 | 811891 | 172 | 139 | 0 | 311 |  | 7.87 | 26.4 |  | 0.26 | 0.282 | 44 | 9.24 | 2.6 | 0 | -0.093 | -0.092 | 0.29 | 0.29
|  | 4061:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.98 | 25.9 |  | 0.47
|  | 4064:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.98 | 25.6 |  | 0.25 | [5 empty] | -0.094 | -0.094 | 0.29 | 0.29
|  | 4067:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.99 | 25.7 |  | 0.22
|  | 4070:00 | [9 empty] | 11.7 | [8 empty] | 8 | 25.9 |  | 0.21
|  | 4073:00 | Tarde
4076:00
4079:00
26685 | 2021-03-28 | 4082:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 811891 | 811985 | 811985 | 0 | 94 | 0 | 94 |  | - | - |  | - | 0.27333 | 51 | 10.71 | 1.1 | 0
|  | 4085:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 4088:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 11.7 | [8 empty] | 8.03 | 24 |  | 0.3 | [5 empty] | -0.07 | -0.072 | 0.19 | 0.22
|  | 4091:00 | [9 empty] | 11.7 | [8 empty] | 8.01 | 25.6 |  | 0.21
|  | 4094:00 | [9 empty] | 11.7 | [8 empty] | 8.05 | 27.4 |  | 0.31
|  | 4097:00 | Tarde
4100:00
4103:00
26694 | 2021-03-29 | 4106:00 | Noche | Gonzalo | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 812155 | 812362 | 812584 | 170 | 207 | 222 | 599 |  | 7.96 | 24.2 |  | 1.55 | 0.5275 | 54 | 11.34 | 0.7 | 0
|  | 4109:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.93 | 22.7 |  | 0.98
|  | 4112:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.1 | 24.2 |  | 0.34 | [5 empty] | -0.098 | -0.097 | 0.31 | 0.31
|  | 4115:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.84 | 25.4 |  | 0.34
|  | 4118:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.8 | 25.8 |  | 0.43
|  | 4121:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.87 | 26.5 |  | 0.19 | [5 empty] | -0.103 | -0.097 | 0.31 | 0.31
|  | 4124:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.85 | 25.7 |  | 0.2
|  | 4127:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.9 | 25.5 |  | 0.19
26697 | 2021-03-30 | 4130:00 | Noche | Gonzalo | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 812758 | 812944 | 813164 | 174 | 186 | 220 | 580 |  | 7.88 | 25.5 |  | 0.3 | 0.28875 | 48 | 10.08 | 0.8 | 0 | -0.098 | -0.102 | 0.29 | 0.31
|  | 4133:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.83 | 22.4 |  | 0.26
|  | 4136:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.88 | 24.9 |  | 0.37 | [5 empty] | -0.0101 | -0.098 | 0.29 | 0.29
|  | 4139:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.01 | 24.7 |  | 0.36
|  | 4142:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.06 | 25.4 |  | 0.38
|  | 4145:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.2 | 26.7 |  | 0.16 | [5 empty] | -0.095 | -0.092 | 0.29 | 0.29
|  | 4148:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.86 | 25.9 |  | 0.19
|  | 4151:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.83 | 26.1 |  | 0.29
26705 | 2021-03-31 | 4154:00 | Noche | Gonzalo | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 813350 | 813522 | 813657 | 186 | 172 | 135 | 493 |  | 7.88 | 22.7 |  | 0.59 | 0.30375 | 45 | 9.45 | 0.5 | 0 | -0.104 | -0.099 | 0.29 | 0.29
|  | 4157:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.86 | 20.5 |  | 0.37
|  | 4160:00 | Mañana | Juan- Claudio | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 8.02 | 25.2 |  | 0.29 | [5 empty] | -0.101 | -0.098 | 0.29 | 0.29
|  | 4163:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.91 | 24.6 |  | 0.25
|  | 4166:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 7.9 | 25.6 |  | 0.34
|  | 4169:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 7.74 | 26.5 |  | 0.2 | [5 empty] | -0.071 | -0.075 | 0.19 | 0.21
|  | 4172:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 7.7 | 26.2 |  | 0.18
|  | 4175:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 7.78 | 25.7 |  | 0.21
-44
+
-
----
,

## Dqo-Dbo-P
Efluente
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
DQO | 13 | 38 | 21 | 6 | 81 | 73 | 35 | 92 | 35 | 45 | 61 | 61 | 46.75
DBO | 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 24 | 4 | 13 | 7 | 11 | 16 | 17 | 9.8333
% | 0.23077 | 0.23684 | 0.14286 | 0.16667 | 0.12346 | 0.32877 | 0.11429 | 0.1413 | 0.2 | 0.24444 | 0.2623 | 0.27869 | 0.20586
Afluente
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
DQO | 4360 | 4560 | 3400 | 1950 | 2510 | 2320 | 3550 | 1910 | 2835 |  | 4010 | 3820 | 3202.2727
DBO | 2219 | 2787 | 2174 | 957 | 1646 | 2040 | 2162 | 1255 | 1482 |  | 2511 | 2541 | 1979.4545
% | 0.50894 | 0.61118 | 0.63941 | 0.49077 | 0.65578 | 0.87931 | 0.60901 | 0.65707 | 0.52275 |  | 0.62618 | 0.66518 | 0.62415
DBO Sol. | 1720 | 2547 | 1574 | 885 | 1459 | 1471 | 1986 | 1077 | 740 |  | 2245 | 2373 | 1643.3636
% | 0.77512 | 0.91389 | 0.72401 | 0.92476 | 0.88639 | 0.72108 | 0.91859 | 0.85817 | 0.49933 |  | 0.89407 | 0.93388 | 0.82266
Fósforo Afluente
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
P Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 4.1 | - | - | - | 0.91111
P ANAM | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 2.87 | 3.39 | 1.54 | 0.43 | 5.05 | - | - | - | 1.5378
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52265 | 0.44248 | 0.71429 | 0 | 0.81188 | 0 | 0 | 0 | 0.20761