## PTR
|  |  |  | 126311 | 729378 | [7 empty] | 813657
SAP | Información General |  |  |  | Flujómetro Pozos receptores |  |  | Caudal/Turno |  |  | Caudal/Día | Flujómetro Ecualizador |  |  |  | Caudal/Turno |  |  | Caudal/Día |  | MBR (Permeado)
Lote N° | Fecha | Hora | Turno | Operador | 7:30 | 15:00 | 0:00 | Noche | Mañana | Tarde | m3/Día | Set point (m3/Hora) | 7:30 | 15:00 | 0:00 | Noche | Mañana | Tarde | m3/Día |  | pH | T° (°C) | TDS (ppm) | Turbidez (NTU) | Promedio Turbidez (NTU) | DQO (mg/L) | DBO (mg/L) | N Total (mg/L) | P Total (mg/L) | P.T.M. T 1 (Bar) | P.T.M. T 2 (Bar) | Flux T 1 (m3/m2/Día) | Flux T 2 (m3/m2/Día)
26723 | 2021-04-01 | 4106:00 | Noche | Juan | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 813780 | 813903 | 813946 | 123 | 123 | 43 | 289 |  | 8.03 | 26.1 |  | 0.2 | 0.28857 | 34 | 7.14 | 2 | 0 | -0.086 | -0.082 | 0.22 | 0.22
|  | 4109:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.96 | 25.8 |  | 0.2
|  | 4112:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 7.85 | 23.5 |  | 0.32 | [5 empty] | -0.077 | -0.077 | 0.16 | 0.19
|  | 4115:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.02 | 24.1 |  | 0.45
|  | 4118:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 7.94 | 26.2 |  | 0.42
|  | 4121:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 7.88 | 26.6 |  | 0.2 | [5 empty] | -0.071 | -0.072 | 0.17 | 0.21
|  | 4124:00 | [9 empty] | 8 | [8 empty] | 7.82 | 26.4 |  | 0.23
|  | 4127:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
26735 | 2021-04-02 | 3458:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 813946 | 814006 | 814006 | 0 | 60 | 0 | 60 |  | - | - |  | - | 0.43667 | 35 | 7.35 | 1.2 | 0
|  | 3461:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3464:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 8 | [8 empty] | 8.1 | 24.2 |  | 0.24 | [6 empty] | -0.074 |  | 0.22
|  | 3467:00 | [9 empty] | 8 | [8 empty] | 8.18 | 23.4 |  | 0.43
|  | 3470:00 | [9 empty] | 8 | [8 empty] | 8.06 | 26.6 |  | 0.64
|  | 3473:00 | Tarde | [8 empty] | 8
3476:00
3479:00
26750 | 2021-04-03 | 3482:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 814006 | 814112 | 814112 | 0 | 106 | 0 | 106 | [5 empty] | 0.41 | 39 | 8.19 | 0.9 | 0
3485:00
|  | 3488:00 | Mañana | ALBERTO | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 8.18 | 22.9 |  | 0.73 | [5 empty] | -0.07 |  | 0.26
|  | 3491:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.11 | 23.4 |  | 0.29
|  | 3494:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.08 | 25.1 |  | 0.21
|  | 3497:00 | Tarde
3500:00
3503:00
26751 | 2021-04-04 | 3506:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 814112 | 814185 | 814185 | 0 | 73 | 0 | 73 | [5 empty] | 0.29333 | 38 | 7.98 | 2.2 | 0
3509:00
|  | 3512:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 8.39 | 22.6 | 1100 | 0.35
|  | 3515:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.36 | 23.7 |  | 0.28
|  | 3518:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.21 | 24.8 |  | 0.25
|  | 3521:00 | Tarde
3524:00
3527:00
26754 | 2021-04-05 | 3530:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 814287 | 814492 | 814743 | 102 | 205 | 251 | 558 |  | 8.26 | 23 | 1120 | 0.27 | 0.305 | 34 | 7.14 | 4.2 | 0 | -0.079 |  | 0.31
|  | 3533:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.3 | 23.4 |  | 0.45
|  | 3536:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 22 | [8 empty] | 8.15 | 23.5 | 1110 | 0.25 | [5 empty] | -0.074 | -0.074 | 0.29 | 0.29
|  | 3539:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.13 | 23.6 |  | 0.27
|  | 3542:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.09 | 23.9 |  | 0.26
|  | 3545:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 24 | 1120 | 0.35 | [5 empty] | -0.072 | -0.076 | 0.31 | 0.31
|  | 3548:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.01 | 24.1 |  | 0.31
|  | 3551:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.99 | 24.3 |  | 0.28
26760 | 2021-04-06 | 3554:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 814923 | 815110 | 815268 | 180 | 187 | 158 | 525 |  | 8.03 | 24 | 1100 | 0.36 | 0.28857 | 33 | 6.93 | 3.3 | 0 | -0.077 | -0.74 | 0.29 | 0.29
|  | 3557:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.1 | 23.4 |  | 0.33
|  | 3560:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 8.01 | 22.6 | 1090 | 0.3 | [5 empty] | -0.066 | -0.066 | 0.29 | 0.29
|  | 3563:00 | [9 empty] | 24 | [7 empty] | 1.1111e+302 | 7.95 | 23.7 |  | 0.25
|  | 3566:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.91 | 24.8 |  | 0.23
|  | 3569:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.88 | 25 | 1110 | 0.28 | [5 empty] | -0.067 | -0.068 | 0.29 | 0.29
|  | 3572:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.8 | 25.1 |  | 0.27
|  | 3575:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
26773 | 2021-04-07 | 3578:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 815415 | 815594 | 815741 | 147 | 179 | 147 | 473 |  | 7.92 | 24.3 | 1090 | 0.3 | 0.29 | 45 | 9.45 | 1.3 | 0 | -0.071 | -0.075 | 0.29 | 0.29
|  | 3581:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8 | 23.6 |  | 0.37
|  | 3584:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 24 | [7 empty] | 0 | 7.81 | 24 | 1110 | 0.31 | [5 empty] | -0.072 | -0.072 | 0.29 | 0.29
|  | 3587:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.85 | 24.3 |  | 0.25
|  | 3590:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.85 | 24.9 |  | 0.21
|  | 3593:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.77 | 25.8 | 1120 | 0.31 | [5 empty] | -0.069 | -0.07 | 0.29 | 0.29
|  | 3596:00 | [9 empty] | 14.4 | [8 empty] | 7.92 | 25.2 |  | 0.28
|  | 3599:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
26786 | 2021-04-08 | 3602:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 815881 | 816083 | 816247 | 140 | 202 | 164 | 506 |  | 7.99 | 24.7 | 1100 | 0.32 | 0.365 | 47 | 9.87 | 1.1 | 0 | -0.077 | -0.075 | 0.29 | 0.29
|  | 3605:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.95 | 24.1 |  | 0.44
|  | 3608:00 | Mañana | ALBERTO | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 8.02 | 23.6 | 1050 | 0.62 | [5 empty] | -0.076 | -0.077 | 0.29 | 0.29
|  | 3611:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 25.3 |  | 0.21
|  | 3614:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.99 | 25.7 |  | 0.17
|  | 3617:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.03 | 25.4 | 1130 | 0.22 | [5 empty] | -0.064 | -0.063 | 0.22 | 0.22
|  | 3620:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.05 | 25.1 |  | 0.38
|  | 3623:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.09 | 24.8 |  | 0.56
26866 | 2021-04-09 | 3626:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816349 | 816525 | 816613 | 102 | 176 | 88 | 366 |  | - | - | 1100 | - | 0.325 | 39 | 8.19 | 1.4 | 0 | -0.073 | -0.074 | 0.29 | 0.29
|  | 3629:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.13 | 24 |  | 0.52
|  | 3632:00 | Mañana | ALBERTO | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 8.18 | 23.2 | 1090 | 0.25 | [5 empty] | -0.071 | -0.073 | 0.29 | 0.29
|  | 3635:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.15 | 24.5 |  | 0.31
|  | 3638:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.06 | 25.1 |  | 0.22
|  | 3641:00 | Tarde | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.13 | 25.1 | 1280 | 0.27 | [5 empty] | -0.063 | -0.061 | 0.22 | 0.22
|  | 3644:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.03 | 24.1 |  | 0.38
|  | 3647:00 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | - | - |  | -
26867 | 2021-04-10 | 3650:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816734 | 816836 | 816836 | 121 | 102 | 0 | 223 |  | - | - | 1170 | - | 0.335 | 34 | 7.14 | 0.3 |  | -0.075 | -0.076 | 0.29 | 0.29
|  | 3653:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.02 | 22.6 |  | 0.52
|  | 3656:00 | Mañana | ALBERTO | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.9 | 22.8 | 1330 | 0.24 | [5 empty] | -0.067 | -0.066 | 0.22 | 0.22
|  | 3659:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8 | 23.3 |  | 0.33
|  | 3662:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.91 | 25 |  | 0.25
|  | 3665:00 | Tarde
3668:00
3671:00
26869 | 2021-04-11 | 3674:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 816836 | 816926 | 816926 | 0 | 90 | 0 | 90 | [5 empty] | 0.32667 | 28 | 5.88 | 1.2
3677:00
|  | 3680:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 8.1 | 21.4 | 1160 | 0.46
|  | 3683:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.14 | 22.8 |  | 0.24
|  | 3686:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.16 | 23.8 |  | 0.28
|  | 3689:00 | Tarde
3692:00
3695:00
26884 | 2021-04-12 | 3698:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 817099 | 817269 | 817480 | 173 | 170 | 211 | 554 |  | 8.14 | 23.5 | 1130 | 0.54 | 0.28857 | 33 | 6.93 | 0.5 |  | -0.07 | -0.068 | 0.22 | 0.22
|  | 3701:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.23 | 22.6 |  | 0.26
|  | 3704:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 8.3 | 22.7 | 1180 | 0.28 | [5 empty] | -0.076 | -0.073 | 0.3 | 0.3
|  | 3707:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.15 | 23 |  | 0.33
|  | 3710:00 | [9 empty] | 24
|  | 3713:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 8.02 | 24.7 | 1230 | 0.19 | [5 empty] | -0.075 | -0.074 | 0.31 | 0.31
|  | 3716:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8 | 24.5 |  | 0.21
|  | 3719:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.99 | 24.4 |  | 0.21
26870 | 2021-04-13 | 3722:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 817655 | 817781 | 817943 | 175 | 126 | 162 | 463 |  | 8.04 | 24 | 1250 | 0.42 | 0.3225 | 40 | 8.4 | 4.7 |  | -0.078 | -0.079 | 0.31 | 0.31
|  | 3725:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.12 | 23.2 |  | 0.35
|  | 3728:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.2 | 23.2 | 1200 | 0.33 | [5 empty] | -0.068 | -0.064 | 0.22 | 0.22
|  | 3731:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.05 | 23.8 |  | 0.37
|  | 3734:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.09 | 24.1 |  | 0.35
|  | 3737:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.97 | 25.4 | 1210 | 0.21 | [5 empty] | -0.066 | -0.063 | 0.22 | 0.22
|  | 3740:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.94 | 24.7 |  | 0.27
|  | 3743:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.97 | 24.6 |  | 0.28
26871 | 2021-04-14 | 3746:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 818093 | 818261 | 818435 | 150 | 168 | 174 | 492 |  | 8.01 | 23.8 | 1220 | 0.33 | 0.30167 | 34 | 7.14 | 2.4 |  | -0.064 | -0.061 | 0.22 | 0.22
|  | 3749:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.08 | 23.3 |  | 0.43
|  | 3752:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | - | - | 1150 | - | [5 empty] | -0.066 | -0.064 | 0.22 | 0.22
|  | 3755:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.02 | 24 |  | 0.28
|  | 3758:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.06 | 23.8 |  | 0.24
|  | 3761:00 | Tarde | Juan | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 8.07 | 24.1 | 1210 | 0.25 | [5 empty] | -0.07 | -0.07 | 0.22 | 0.22
|  | 3764:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.1 | 24.4 |  | 0.28
|  | 3767:00 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | - | - |  | -
26872 | 2021-04-15 | 3770:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 818581 | 818756 | 818948 | 146 | 175 | 192 | 513 |  | 8.06 | 24.5 | 1340 | 0.34 | 0.34571 | 44 | 9.24 | 1.2 | 0 | -0.058 | -0.057 | 0.17 | 0.17
|  | 3773:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.13 | 24.8 |  | 0.36
|  | 3776:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.92 | 23.6 | 1130 | 0.28 | [5 empty] | -0.074 | -0.072 | 0.29 | 0.29
|  | 3779:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3782:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.95 | 24 |  | 0.25
|  | 3785:00 | Tarde | Juan | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.93 | 24.6 | 1000 | 0.31 | [5 empty] | -0.075 | -0.072 | 0.29 | 0.29
|  | 3788:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.91 | 25.2 |  | 0.35
|  | 3791:00 | [9 empty] | 12 | [8 empty] | 7.91 | 24.9 |  | 0.53
26873 | 2021-04-16 | 3794:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 818990 | 819122 | 819267 | 42 | 132 | 145 | 319 |  | 7.94 | 24.3 | 1110 | 0.49 | 0.4 | 33 | 6.93 | 4.8 | 0 | -0.059 | -0.059 | 0.15 | 0.15
|  | 3797:00 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3800:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.98 | 24 | 990 | 0.46 | [5 empty] | -0.063 | -0.06 | 0.22 | 0.22
|  | 3803:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8 | 24.5 |  | 0.35
|  | 3806:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8 | 25.1 |  | 0.55
|  | 3809:00 | Tarde | Juan | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.01 | 25.6 | 1520 | 0.35 | [5 empty] | -0.061 | -0.062 | 0.22 | 0.22
|  | 3812:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.03 | 25.3 |  | 0.33
|  | 3815:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.05 | 25 |  | 0.27
26874 | 2021-04-17 | 3818:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819339 | 819434 | 819434 | 72 | 95 | 0 | 167 |  | - | - | 1170 | - | 0.35333 | 24 | 5.04 | 2.5 | 0 | -0.063 | -0.06 | 0.22 | 0.22
|  | 3821:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.03 | 23.6 |  | 0.34
|  | 3824:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.87 | 23.4 | 990 | 0.4 | [5 empty] | -0.064 | -0.063 | 0.22 | 0.22
|  | 3827:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.96 | 24 |  | 0.32
|  | 3830:00 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3833:00 | Tarde
3836:00
3839:00
26875 | 2021-04-18 | 3842:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 819434 | 819536 | 819536 | 0 | 102 | 0 | 102 |  | - | - |  | - | 0.48 | 27 | 5.67 | 0.3 | 0
|  | 3845:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3848:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 8.03 | 23.2 | 1140 | 0.45 | [5 empty] | -0.062 | -0.057 | 0.18 | 0.18
|  | 3851:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.05 | 23.8 |  | 0.46
|  | 3854:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 8.04 | 24.2 |  | 0.53
|  | 3857:00 | Tarde
3860:00
3863:00
26876 | 2021-04-19 | 3866:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819610 | 819748 | 819895 | 74 | 138 | 147 | 359 |  | - | - | 960 | - | 0.45 | 28 | 5.88 | 12.2 | 0
|  | 3869:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.11 | 21.6 |  | 0.62
|  | 3872:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.08 | 21.4 | 1150 | 0.5 | [5 empty] | -0.066 | -0.061 | 0.22 | 0.22
|  | 3875:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.13 | 23 |  | 0.73
|  | 3878:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.1 | 24 |  | 0.54
|  | 3881:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.11 | 23.5 | 1090 | 0.35 | [5 empty] | -0.066 | -0.061 | 0.22 | 0.22
|  | 3884:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.03 | 22.7 |  | 0.19
|  | 3887:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.06 | 22.3 |  | 0.22
26877 | 2021-04-20 | 3890:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819988 | 820145 | 820343 | 93 | 157 | 198 | 448 |  | - | - | 990 | - | 0.27 | 19 | 3.99 | 0.4 | 0 | -0.064 | -0.063 | 0.22 | 0.22
|  | 3893:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.06 | 21.6 |  | 0.37
|  | 3896:00 | Mañana | Juan | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.05 | 22 | 1040 | 0.31 | [5 empty] | -0.065 | -0.064 | 0.22 | 0.22
|  | 3899:00 | [9 empty] | 22 | [8 empty] | 8.02 | 22.5 |  | 0.29
|  | 3902:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.12 | 23.5 |  | 0.25
|  | 3905:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 23.1 | 1080 | 0.23 | [5 empty] | -0.084 | -0.078 | 0.33 | 0.33
|  | 3908:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.05 | 23 |  | 0.26
|  | 3911:00 | [18 empty] | 8.03 | 23.2 |  | 0.18
26878 | 2021-04-21 | 3914:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820423 | 820563 | 820726 | 80 | 140 | 163 | 383 |  | - | - | 1110 | - | 0.33429 | 24 | 5.04 | 0.7 | 0 | -0.066 | -0.063 | 0.22 | 0.22
|  | 3917:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.13 | 22.5 |  | 0.31
|  | 3920:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.18 | 21.9 | 1220 | 0.25 | [5 empty] | -0.064 | -0.063 | 0.22 | 0.22
|  | 3923:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.2 | 22.2 |  | 0.42
|  | 3926:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.14 | 22.8 |  | 0.64
|  | 3929:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.07 | 22.6 | 1210 | 0.34 | [5 empty] | -0.066 | -0.062 | 0.22 | 0.22
|  | 3932:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.04 | 22.8 |  | 0.2
|  | 3935:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8 | 22.9 |  | 0.18
26879 | 2021-04-22 | 3938:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820858 | 821041 | 821207 | 132 | 183 | 166 | 481 |  | - | - | 1120 | - | 0.30571 | 30 | 6.3 | 0.3 | 0 | -0.077 | -0.074 | 0.29 | 0.29
|  | 3941:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.85 | 22.3 |  | 0.43
|  | 3944:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.85 | 22.1 | 1210 | 0.44 | [5 empty] | -0.076 | -0.074 | 0.29 | 0.29
|  | 3947:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.97 | 22.7 |  | 0.28
|  | 3950:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.02 | 23 |  | 0.3
|  | 3953:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.98 | 23.6 | 1280 | 0.2 | [5 empty] | -0.065 | -0.062 | 0.22 | 0.22
|  | 3956:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.9 | 23.2 |  | 0.26
|  | 3959:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.91 | 23 |  | 0.23
26880 | 2021-04-23 | 3962:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821300 | 821442 | 821601 | 93 | 142 | 159 | 394 |  | - | - | 1120 | - | 0.31571 | 43 | 9.03 | 2.3 | 0 | -0.063 | -0.061 | 0.22 | 0.22
|  | 3965:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.9 | 23.6 |  | 0.28
|  | 3968:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.95 | 23.1 | 1260 | 0.29 | [5 empty] | -0.065 | -0.063 | 0.22 | 0.22
|  | 3971:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.05 | 24 |  | 0.41
|  | 3974:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.01 | 24.5 |  | 0.5
|  | 3977:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.01 | 24.3 | 1210 | 0.25 | [5 empty] | -0.066 | -0.064 | 0.22 | 0.22
|  | 3980:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.94 | 24.2 |  | 0.22
|  | 3983:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.95 | 23.4 |  | 0.26
26864 | 2021-04-24 | 3986:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821683 | 821900 | 821900 | 82 | 217 | 0 | 299 |  | - | - | 1160 | - | 0.29667 | 26 | 5.46 | 0.2 | 0 | -0.064 | -0.062 | 0.22 | 0.22
|  | 3989:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.93 | 23.4 |  | -
|  | 3992:00 | Mañana | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.95 | 22.8 | 1340 | 0.25 | [5 empty] | -0.068 | -0.064 | 0.22 | 0.22
|  | 3995:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.93 | 24.1 |  | 0.37
|  | 3998:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.94 | 24.5 |  | 0.27
|  | 4001:00 | Tarde
4004:00
4007:00
26892 | 2021-04-25 | 4010:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 821900 | 821900 | 821963 | 0 | 0 | 63 | 63 | [5 empty] | 0.375 | 20 | 4.2 | 0 | 0
4013:00
|  | 4016:00 | Mañana
4019:00
4022:00
|  | 4025:00 | Tarde | Roberto | [7 empty] | 12 | [7 empty] | ¦ | 8.02 | 24 | 1120 | 0.33
|  | 4028:00 | [9 empty] | 12 | [8 empty] | 8.06 | 23.4 |  | 0.42
4031:00
26896 | 2021-04-26 | 4034:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 822090 | 822219 | 822380 | 127 | 129 | 161 | 417 |  | 8.18 | 22.5 | 1110 | 0.4 | 0.37 | 38 | 7.98 | 0.9 | 0 | -0.068 | -0.065 | 0.22 | 0.22
|  | 4037:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.16 | 21.7 |  | 0.63
|  | 4040:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.19 | 21.6 | 1100 | 0.4 | [5 empty] | -0.067 | -0.065 | 0.22 | 0.22
|  | 4043:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.17 | 21.5 |  | 0.36
|  | 4046:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.15 | 22 |  | 0.39
|  | 4049:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.06 | 22.3 | 1180 | 0.25 | [5 empty] | -0.067 | -0.066 | 0.22 | 0.22
|  | 4052:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.89 | 22.1 |  | 0.25
|  | 4055:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.98 | 22 |  | 0.28
26917 | 2021-04-27 | 4058:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 822530 | 822684 | 822896 | 150 | 154 | 212 | 516 |  | 7.89 | 21.1 | 1120 | 0.31 | 0.325 | 15 | 3.15 | 1.6 | 0 | -0.068 | -0.066 | 0.22 | 0.22
|  | 4061:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.84 | 20.2 |  | 0.33
|  | 4064:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.97 | 20.3 | 1000 | 0.36 | [5 empty] | -0.067 | -0.064 | 0.22 | 0.22
|  | 4067:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.91 | 21.1 |  | 0.34
|  | 4070:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.93 | 21.6 |  | 0.36
|  | 4073:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.96 | 22.6 | 1190 | 0.3 | [5 empty] | -0.077 | -0.075 | 0.29 | 0.29
|  | 4076:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8.01 | 22.1 |  | 0.28
|  | 4079:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 8 | 21.7 |  | 0.32
26921 | 2021-04-28 | 4082:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 823046 | 823179 | 823450 | 150 | 133 | 271 | 554 |  | 7.92 | 21.8 | 1140 | 0.45 | 0.2975 | 32 | 6.72 | 0.3 | 0 | -0.07 | -0.068 | 0.24 | 0.24
|  | 4085:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.95 | 21.2 |  | 0.53
|  | 4088:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.88 | 22.1 | 1120 | 0.36 | [5 empty] | -0.083 | -0.086 | 0.33 | 0.33
|  | 4091:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.91 | 22.1 |  | 0.28
|  | 4094:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.97 | 22.8 |  | 0.19
|  | 4097:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.92 | 23.3 | 1180 | 0.16 | [5 empty] | -0.087 | -0.085 | 0.33 | 0.33
|  | 4100:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.02 | 23.3 |  | 0.2
|  | 4103:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.88 | 23 |  | 0.21
26942 | 2021-04-29 | 4106:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 823597 | 823728 | 823879 | 147 | 131 | 151 | 429 |  | 8 | 22.4 | 1120 | 0.48 | 0.3375 | 23 | 4.83 | 1.6 | 0 | -0.068 | -0.069 | 0.22 | 0.22
|  | 4109:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.06 | 22 |  | 0.39
|  | 4112:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.04 | 21.4 | 1080 | 0.33 | [5 empty] | -0.07 | -0.068 | 0.22 | 0.22
|  | 4115:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8 | 22.1 |  | 0.3
|  | 4118:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.92 | 23.1 |  | 0.36
|  | 4121:00 | Tarde | ALBERTO | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.87 | 23 | 1080 | 0.34 | [5 empty] | -0.07 | -0.069 | 0.22 | 0.22
|  | 4124:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.86 | 21.9 |  | 0.2
|  | 4127:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.82 | 22.6 |  | 0.3
26955 | 2021-04-30 | 4130:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 824029 | 824128 | 824128 | 150 | 99 | 0 | 249 |  | 7.86 | 23 | 1020 | 0.45 | 0.36667 | 29 | 6.09 | 2.8 | 0 | -0.071 | -0.07 | 0.22 | 0.22
|  | 4133:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.89 | 22.9 |  | 0.41
|  | 4136:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | - | - | 1080 | - | [5 empty] | -0.07 | -0.068 | 0.22 | 0.22
|  | 4139:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.92 | 23.2 |  | 0.24
|  | 4142:00 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 4145:00 | Tarde
4148:00
4151:00
-15
+
-
----
,

## Dqo-Dbo-P
Efluente
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
DQO | 13 | 38 | 21 | 6 | 81 | 73 | 35 | 92 | 35 | 45 | 61 | 61 | 46.75
DBO | 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 24 | 4 | 13 | 7 | 11 | 16 | 17 | 9.8333
% | 0.23077 | 0.23684 | 0.14286 | 0.16667 | 0.12346 | 0.32877 | 0.11429 | 0.1413 | 0.2 | 0.24444 | 0.2623 | 0.27869 | 0.20586
Afluente
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
DQO | 4360 | 4560 | 3400 | 1950 | 2510 | 2320 | 3550 | 1910 | 2835 |  | 4010 | 3820 | 3202.2727
DBO | 2219 | 2787 | 2174 | 957 | 1646 | 2040 | 2162 | 1255 | 1482 |  | 2511 | 2541 | 1979.4545
% | 0.50894 | 0.61118 | 0.63941 | 0.49077 | 0.65578 | 0.87931 | 0.60901 | 0.65707 | 0.52275 |  | 0.62618 | 0.66518 | 0.62415
DBO Sol. | 1720 | 2547 | 1574 | 885 | 1459 | 1471 | 1986 | 1077 | 740 |  | 2245 | 2373 | 1643.3636
% | 0.77512 | 0.91389 | 0.72401 | 0.92476 | 0.88639 | 0.72108 | 0.91859 | 0.85817 | 0.49933 |  | 0.89407 | 0.93388 | 0.82266
Fósforo Afluente
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
P Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 4.1 | - | - | - | 0.91111
P ANAM | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 2.87 | 3.39 | 1.54 | 0.43 | 5.05 | - | - | - | 1.5378
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52265 | 0.44248 | 0.71429 | 0 | 0.81188 | 0 | 0 | 0 | 0.20761