## PTR
|  |  |  | 126311 | 729378 | [7 empty] | 824128
SAP | Información General |  |  |  | Flujómetro Pozos receptores |  |  | Caudal/Turno |  |  | Caudal/Día | Flujómetro Ecualizador |  |  |  | Caudal/Turno |  |  | Caudal/Día |  | MBR (Permeado)
Lote N° | Fecha | Hora | Turno | Operador | 7:30 | 15:00 | 0:00 | Noche | Mañana | Tarde | m3/Día | Set point (m3/Hora) | 7:30 | 15:00 | 0:00 | Noche | Mañana | Tarde | m3/Día |  | pH | T° (°C) | TDS (ppm) | Turbidez (NTU) | DQO (mg/L) | DBO (mg/L) | N Total (mg/L) | P Total (mg/L) | P.T.M. T 1 (Bar) | P.T.M. T 2 (Bar) | Flux T 1 (m3/m2/Día) | Flux T 2 (m3/m2/Día)
26959 | 2021-05-01 | 4106:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 824128 | 824239 | 824239 | 0 | 111 | 0 | 111 |  | - | - |  | - | 21 | 4.41 | 0.5 | 0
|  | 4109:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 4112:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 15 | [8 empty] | 8.02 | 22.3 | 1190 | 0.6 |  |  |  |  | -0.065 | -0.066 | 0.2 | 0.2
|  | 4115:00 | [9 empty] | 15 | [8 empty] | 8.11 | 22.4 |  | 0.43
|  | 4118:00 | [9 empty] | 15 | [8 empty] | 8.08 | 22.8 |  | 0.48
|  | 4121:00 | Tarde
4124:00
4127:00
27003 | 2021-05-02 | 3458:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 824257 | 824371 | 824598 | 18 | 114 | 227 | 359 |  | 8.09 | 22 | 1110 | 0.51 | 33 | 6.93 | 1 | 0 | -0.068 | -0.07 | 0.22 | 0.22
|  | 3461:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.15 | 22 |  | 0.45
|  | 3464:00 | Mañana
3467:00
3470:00
|  | 3473:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 8.13 | 21.6 | 1150 | 0.44 |  |  |  |  | -0.085 | -0.08 | 0.33 | 0.33
|  | 3476:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.97 | 21.7 |  | 0.39
|  | 3479:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.01 | 21.1 |  | 0.26
27002 | 2021-05-03 | 3482:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824685 | 824882 | 825072 | 87 | 197 | 190 | 474 |  | - | - | - | - | 111 | 23.31 | 0 | 0
|  | 3485:00 | [9 empty] | 0 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3488:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.66 | 20.3 | 1230 | 0.46 |  |  |  |  | -0.084 | -0.088 | 0.33 | 0.33
|  | 3491:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.6 | 20.7 |  | 0.44
|  | 3494:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.95 | 21.4 |  | 0.61
|  | 3497:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.94 | 21.7 | 1160 | 0.6 |  |  |  |  | -0.073 | -0.07 | 0.24 | 0.24
|  | 3500:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3503:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.9 | 21.2 |  | 0.37
27023 | 2021-05-04 | 3506:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 825260 | 825468 | 825616 | 188 | 208 | 148 | 544 |  | 7.98 | 20.6 | 1020 | 0.4 | 44 | 9.24 | 0 | 0 | -0.085 | -0.086 | 0.33 | 0.33
|  | 3509:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.99 | 20.9 |  | 0.38
|  | 3512:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 27 | [7 empty] | 0 | - | - | 1200 | - |  |  |  |  | -0.09 | -0.091 | 0.33 | 0.33
|  | 3515:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.98 | 22.2 |  | 0.52
|  | 3518:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.02 | 22.5 |  | 0.36
|  | 3521:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | - | - | 1220 | - |  |  |  |  | -0.089 | -0.09 | 0.33 | 0.33
|  | 3524:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.05 | 22.1 |  | 1.8
|  | 3527:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.02 | 22.4 |  | 0.25
27030 | 2021-05-05 | 3530:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825709 | 825883 | 826060 | 93 | 174 | 177 | 444 |  | - | - | 1140 | - | 36 | 7.56 | 0 | 0 | -0.076 | -0.074 | 0.26 | 0.26
|  | 3533:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.06 | 21.8 |  | 0.28
|  | 3536:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.09 | 21.6 | 1190 | 0.64 |  |  |  |  | -0.078 | -0.076 | 0.26 | 0.26
|  | 3539:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.11 | 22.4 |  | 0.45
|  | 3542:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.04 | 23.5 |  | 0.49
|  | 3545:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | - | - | 1120 | - |  |  |  |  | -0.097 | -0.09 | 0.33 | 0.33
|  | 3548:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.91 | 23.2 |  | 0.3
|  | 3551:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.92 | 22.4 |  | 0.31
27040 | 2021-05-06 | 3554:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 826164 | 826358 | 826399 | 104 | 194 | 41 | 339 |  | - | - | 1060 | - | 39 | 8.19 | 0 | 0 | -0.07 | -0.068 | 0.22 | 0.22
|  | 3557:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.84 | 22 |  | 0.64
|  | 3560:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.91 | 20.3 | 1080 | 1.3 |  |  |  |  | -0.071 | -0.075 | 0.22 | 0.22
|  | 3563:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.8 | 22.1 |  | 0.67
|  | 3566:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.87 | 22 |  | 0.35
|  | 3569:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.83 | 23.2 | 1130 | 0.3 |  |  |  |  | -0.091 | -0.094 | 0.33 | 0.33
|  | 3572:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.79 | 22.9 |  | 0.57
|  | 3575:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
27051 | 2021-05-07 | 3578:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 826480 | 826621 | 826712 | 81 | 141 | 91 | 313 |  | - | - | 1090 | - | 33 | 6.93 | 0 | 0 | -0.074 | -0.072 | 0.22 | 0.22
|  | 3581:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.95 | 21.2 |  | 0.43
|  | 3584:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.87 | 20 | 1060 | 1.2 |  |  |  |  | -0.073 | -0.075 | 0.22 | 0.22
|  | 3587:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.02 | 21.2 |  | 0.59
|  | 3590:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.81 | 21.5 |  | 0.87
|  | 3593:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.82 | 23.3 | 1060 | 0.56 |  |  |  |  | -0.072 | -0.075 | 0.22 | 0.22
|  | 3596:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.74 | 23.5 |  | 0.23
|  | 3599:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
27067 | 2021-05-08 | 3602:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 826825 | 826956 | 826956 | 113 | 131 | 0 | 244 |  | - | - | 1010 | - | 84 | 17.64 | 0 | 0.1
|  | 3605:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.74 | 23 |  | 0.41
|  | 3608:00 | Mañana | Gonzalo-Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.66 | 23.3 | 1040 | 0.28 |  |  |  |  | -0.078 | -0.08 | 0.24 | 0.24
|  | 3611:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.82 | 22.7 |  | 0.28
|  | 3614:00 | [9 empty] | 12 | [8 empty] | 7.87 | 23.1 |  | 0.73
|  | 3617:00 | Tarde
3620:00
3623:00
27069 | 2021-05-09 | 3626:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 826956 | 827039 | 827039 | 0 | 83 | 0 | 83 | [5 empty] | 64 | 13.44 | 0 | 0
3629:00
|  | 3632:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 14 | [8 empty] | 7.66 | 21.1 | 1060 | 0.25 |  |  |  |  | -0.087 |  | 0.33
|  | 3635:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 7.8 | 23.6 |  | 0.43
|  | 3638:00 | [9 empty] | 14 | [8 empty] | 7.86 | 24 |  | 0.48
|  | 3641:00 | Tarde
3644:00
3647:00
27071 | 2021-05-10 | 3650:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 827179 | 827307 | 827474 | 140 | 128 | 167 | 435 |  | 8.02 | 23.3 | 1180 | 0.67 | 42 | 8.82 | 0 | 0 | -0.073 | -0.072 | 0.18 | 0.18
|  | 3653:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.08 | 23.2 |  | 0.84
|  | 3656:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.13 | 21.7 | 1190 | 0.75 |  |  |  |  | -0.072 | -0.074 | 0.18 | 0.18
|  | 3659:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.09 | 20.3 |  | 1.05
|  | 3662:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.01 | 22.1 |  | 0.47
|  | 3665:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.94 | 23.3 | 1210 | 0.3 |  |  |  |  | -0.074 | -0.076 | 0.22 | 0.22
|  | 3668:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8 | 22.6 |  | 0.27
|  | 3671:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.91 | 21.8 |  | 0.41
27074 | 2021-05-11 | 3674:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 827617 | 827789 | 827937 | 143 | 172 | 148 | 463 |  | 8.05 | 21.6 | 1310 | 0.27 | 41 | 8.61 | 0 | 0 | -0.094 | -0.096 | 0.24 | 0.24
|  | 3677:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.06 | 22 |  | 0.37
|  | 3680:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 3 | 8.04 | 18.1 | 1170 | 0.32 |  |  |  |  | -0.088 | -0.081 | 0.24 | 0.24
|  | 3683:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.16 | 20.2 |  | 0.33
|  | 3686:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.1 | 20.8 |  | 0.47
|  | 3689:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.99 | 23.1 | 1180 | 0.29 |  |  |  |  | -0.125 | -0.132 | 0.22 | 0.22
|  | 3692:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.01 | 22.6 |  | 0.41
|  | 3695:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.04 | 21.9 |  | 0.42
27091 | 2021-05-12 | 3698:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 828023 | 828151 | 828245 | 86 | 128 | 94 | 308 |  | 8.12 | 21.6 | 1290 | 0.59 | 63 | 13.23 | 0 | 0 | -0.121 | -0.121 | 0.19 | 0.19
|  | 3701:00 | [9 empty] | 12 | [8 empty] | 8.11 | 21 |  | 0.62
|  | 3704:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.24 | 19.7 | 1200 | 0.78 |  |  |  |  | -0.11 | -0.114 | 0.22 | 0.22
|  | 3707:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.27 | 19.3 |  | 0.48
|  | 3710:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.34 | 20.2 |  | 0.88
|  | 3713:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 10 | [8 empty] | 8.08 | 21.2 | 1230 | 0.4 |  |  |  |  | -0.084 | -0.083 | 0.22 | 0.22
|  | 3716:00 | [9 empty] | 10 | [8 empty] | 8.11 | 20.7 |  | 1.96
|  | 3719:00 | [9 empty] | 10 | [8 empty] | 8.13 | 20.5 |  | 0.31
27095 | 2021-05-13 | 3722:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 828394 | 828506 | 828673 | 149 | 112 | 167 | 428 |  | 8.21 | 20.4 | 1380 | 1.22 | 61 | 12.81 | 0 | 0 | -0.022 | -0.014 | 0.2 | 0.2
|  | 3725:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.25 | 21.1 |  | 0.66
|  | 3728:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.31 | 20.2 | 1330 | 1.24 |  |  |  |  | -0.021 | -0.025 | 0.22 | 0.22
|  | 3731:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.22 | 20.3 |  | 0.75
|  | 3734:00 | [9 empty] | 18 | [7 empty] | 10.15 | 8.28 | 20.1 |  | 0.65
|  | 3737:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.24 | 22 | 1240 | 0.32 |  |  |  |  | -0.053 | -0.042 | 0.22 | 0.22
|  | 3740:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.17 | 21.1 |  | 0.34
|  | 3743:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.2 | 21 |  | 0.3
27106 | 2021-05-14 | 3746:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 828819 | 828860 | 828948 | 146 | 41 | 88 | 275 |  | 8.22 | 20.8 | 1440 | 0.38 | 37 | 7.77 | 0 | 0 | -0.048 | -0.039 | 0.22 | 0.22
|  | 3749:00 | [9 empty] | 18 | [7 empty] | 0 | 8.1 | 22.4 |  | 0.64
|  | 3752:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 10.8 | [8 empty] | 8.14 | 18.7 | 1340 | 0.72 |  |  |  |  | -0.045 | -0.036 | 0.18 | 0.19
|  | 3755:00 | [9 empty] | 10.8 | [8 empty] | 8.22 | 20.9 |  | 0.75
|  | 3758:00 | [9 empty] | 10.8 | [8 empty] | 8.3 | 20.4 |  | 0.46
|  | 3761:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 12 | [8 empty] | 8.19 | 21.7 | 1390 | 1.54 |  |  |  |  | -0.04 | -0.029 | 0.17 | 0.17
|  | 3764:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.12 | 21.4 |  | 0.43
3767:00
27111 | 2021-05-15 | 3770:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 828948 | 829037 | 829037 | 0 | 89 | 0 | 89 |  | - | - |  | - | 41 | 8.61 | 0 | 0
|  | 3773:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3776:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 14.4 | [8 empty] | 8.09 | 20 | 1410 | 0.53 |  |  |  |  | -0.042 | -0.035 | 0.16 | 0.17
|  | 3779:00 | [9 empty] | 14.4 | [8 empty] | 8.14 | 21.5 |  | 0.5
|  | 3782:00 | [9 empty] | 14.4 | [8 empty] | 8.12 | 22.2 |  | 0.48
|  | 3785:00 | Tarde | [8 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3788:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3791:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
| 2021-05-16 | 3794:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 829037 | 829037 | 829234 | 0 | 0 | 197 | 197 |  | - | - |  | - | 43 | 9.03 | 0 | 0
|  | 3797:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3800:00 | Mañana | [8 empty] | - | [7 empty] | 0 | - | - |  | -
|  | 3803:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3806:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3809:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.27 | 20.5 | 1340 | 1.41 |  |  |  |  | -0.045 | -0.039 | 0.22 | 0.22
|  | 3812:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.19 | 20.6 |  | 0.4
|  | 3815:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.16 | 19.9 |  | 0.34
27115 | 2021-05-17 | 3818:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 829420 | 829563 | 829721 | 186 | 143 | 158 | 487 |  | 8.2 | 18.9 | 1360 | 0.44 | 31 | 6.51 | 0 | 0 | -0.075 | -0.06 | 0.33 | 0.33
|  | 3821:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 8.15 | 19 |  | 0.38
|  | 3824:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.18 | 18.7 | 1450 | 0.54 |  |  |  |  | -0.053 | -0.041 | 0.22 | 0.22
|  | 3827:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.16 | 20,.0 |  | 0.48
|  | 3830:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.19 | 21 |  | 0.46
|  | 3833:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.16 | 21.6 | 1420 | 0.62 |  |  |  |  | -0.051 | -0.039 | 0.22 | 0.22
|  | 3836:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.11 | 21.1 |  | 0.3
|  | 3839:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.07 | 20.6 |  | 0.37
27119 | 2021-05-18 | 3842:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 829832 | 829982 | 830143 | 111 | 150 | 161 | 422 |  | 8.08 | 19.7 | 1350 | 0.4 | 46 | 9.66 | 0 | 0 | -0.054 | -0.046 | 0.22 | 0.22
|  | 3845:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.1 | 19.5 |  | 0.36
|  | 3848:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.12 | 19.1 | 1330 | 0.43 |  |  |  |  | -0.054 | -0.041 | 0.22 | 0.22
|  | 3851:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.11 | 20.4 |  | 0.37
|  | 3854:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.13 | 20.5 |  | 0.79
|  | 3857:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.06 | 20.8 | 1360 | 0.46
|  | 3860:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.04 | 21.2 |  | 0.64
|  | 3863:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.08 | 21.4 |  | 0.44
27136 | 2021-05-19 | 3866:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 830260 | 830402 | 830568 | 117 | 142 | 166 | 425 |  | 8.1 | 21.3 | 1240 | 0.42 | 44 | 9.24 | 0 | 0
|  | 3869:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.08 | 21.2 |  | 0.35
|  | 3872:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.04 | 20.4 | 1230 | 0.48 |  |  |  |  | -0.058 | -0.044 | 0.26 | 0.26
|  | 3875:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.07 | 21.1 |  | 0.28
|  | 3878:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.96 | 22.1 |  | 0.4
|  | 3881:00 | Tarde | alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.1 | 22.2 | 1280 | 0.42 |  |  |  |  | -0.053 | -0.041 | 0.22 | 0.22
|  | 3884:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.19 | 22.4 |  | 0.39
|  | 3887:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.16 | 22.5 |  | 0.44
27152 | 2021-05-20 | 3890:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830650 | 830823 | 831027 | 82 | 173 | 204 | 459 |  | - | - | 1220 | - | 49 | 10.29 | 0 | 0 | -0.054 | -0.046 | 0.22 | 0.22
|  | 3893:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.11 | 22 |  | 0.38
|  | 3896:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.68 | 21.8 | 1330 | 0.29 |  |  |  |  | -0.05 | -0.038 | 0.22 | 0.22
|  | 3899:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.6 | 21.6 |  | 0.33
|  | 3902:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.71 | 22.1 |  | 0.68
|  | 3905:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 20 | [8 empty] | 7.47 | 23.2 | 1260 | 0.45 |  |  |  |  | -0.058 | -0.045 | 0.22 | 0.22
|  | 3908:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.4 | 22.4 |  | 0.75
|  | 3911:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.51 | 21.9 |  | 0.4
27157 | Viernes 21 Mayo 2021 | 3914:00 | Noche |  | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 831027 | 831123 | 831123 | 0 | 96 | 0 | 96 |  | - | - |  | - | 59 | 12.39 | 0 | 0
|  | 3917:00 | [9 empty] | - | [8 empty] | - | - |  | -
|  | 3920:00 | Mañana | Claudio | [7 empty] | 14.4 | [8 empty] | 7.45 | 21.1 | 1230 | 0.86 |  |  |  |  | -0.051 | -0.034 | 0.17 | 0.17
|  | 3923:00 | [9 empty] | 14.4 | [8 empty] | 7.52 | 21.9 |  | 0.52
|  | 3926:00 | [9 empty] | 14.4 | [8 empty] | 7.71 | 22.9 |  | 0.7
|  | 3929:00 | Tarde
3932:00
3935:00
27160 | 2021-05-22 | 3938:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 831207 | 831388 | 831388 | 84 | 181 | 0 | 265 |  | - | - | 1190 | - | 50 | 10.5 | 0 | 0 | -0.066 | -0.05 | 0.22 | 0.22
|  | 3941:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.35 | 21.3 |  | 0.36
|  | 3944:00 | Mañana | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.4 | 21 | 1140 | 0.4 |  |  |  |  | -0.065 | -0.05 | 0.22 | 0.22
|  | 3947:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.52 | 25.5 |  | 0.44
|  | 3950:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.6 | 24 |  | 0.3
|  | 3953:00 | Tarde
3956:00
3959:00
27168 | 2021-05-23 | 3962:00 | Noche | Roberto | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 831520 | 831521 | 831656 | 132 | 1 | 135 | 268 |  | 7.56 | 20 | 1160 | - | 76 | 15.96 | 0 | 0 | -0.068 | -0.049 | 0.22 | 0.22
|  | 3965:00 | [9 empty] | 15 | [8 empty] | 7.05 | 21 |  | -
|  | 3968:00 | Mañana
3971:00
3974:00
|  | 3977:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 15 | [8 empty] | - | - | 1180 | - | [5 empty] | -0.039 |  | 0.33
|  | 3980:00 | [9 empty] | 15 | [8 empty] | 7.16 | 21.7 |  | 0.18
|  | 3983:00 | [9 empty] | 15 | [8 empty] | 7.31 | 21.4 |  | 0.2
27170 | Lunes 24 Mayo 2021 | 3986:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 831884 | 832072 | 832308 | 228 | 188 | 236 | 652 |  | 7.76 | 21.5 | 1270 | 0.67 | 44 | 9.24 | 0 | 0 | -0.013 | -0.019 | 0.33 | 0.33
|  | 3989:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.92 | 21.5 |  | 0.51
|  | 3992:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.6 | 19 | 1200 | 0.46 |  |  |  |  | -0.075 | -0.062 | 0.35 | 0.35
|  | 3995:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.53 | 20.5 |  | 0.33
|  | 3998:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.81 | 20.8 |  | 0.25
|  | 4001:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.72 | 22.4 | 1630 | 0.4 |  |  |  |  | -0.067 | -0.063 | 0.35 | 0.35
|  | 4004:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.7 | 21.2 |  | 0.2
|  | 4007:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.63 | 21 |  | 0.45
27191 | Martes 25 Mayo 2021 | 4010:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 832460 | 832639 | 832853 | 152 | 179 | 214 | 545 |  | 8.04 | 20.2 | 1390 | 0.41 | 59 | 12.39 | 0 | 0 | -0.05 | -0.046 | 0.24 | 0.24
|  | 4013:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 8.06 | 21.9 |  | 0.47
|  | 4016:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 24 | [8 empty] | - | - | 840 | - |  |  |  |  | -0.055 | -0.049 | 0.29 | 0.29
|  | 4019:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.73 | 20.8 |  | 0.33
|  | 4022:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.76 | 21.8 |  | 0.37
|  | 4025:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 24 | [8 empty] | 7.64 | 21.8 | 890 | 0.38 |  |  |  |  | -0.056 | -0.052 | 0.29 | 0.29 | ¦
|  | 4028:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.79 | 21.4 |  | 0.24
|  | 4031:00 | [9 empty] | 24 | [8 empty] | 7.69 | 22.1 |  | 0.34
27198 | Miercoles 26 Mayo 2021 | 4034:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 832987 | 833135 | 833254 | 134 | 148 | 119 | 401 |  | 7.86 | 21.7 | 910 | 0.23 | 61 | 12.81 | 0 | 0 | -0.046 | -0.04 | 0.22 | 0.22
|  | 4037:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.87 | 22.1 |  | 0.54
|  | 4040:00 | Mañana | Roberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.92 | 21.2 | 910 | 0.4 |  |  |  |  | -0.05 | -0.042 | 0.22 | 0.22
|  | 4043:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.85 | 20.6 |  | 0.64
|  | 4046:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.76 | 20.6 |  | 0.56
|  | 4049:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 27 | [8 empty] | 7.8 | 22.8 | 960 | 0.23 |  |  |  |  | -0.062 | -0.057 | 0.33 | 0.33
|  | 4052:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.74 | 23.1 |  | 0.23
|  | 4055:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.85 | 22 |  | 0.29
27206 | Jueves 27 Mayo 2021 | 4058:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 | 126311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 833393 | 833550 | 833742 | 139 | 157 | 192 | 488 |  | 7.8 | 22.5 | 940 | 0.36 | 45 | 9.45 | 5 | 0 | -0.047 | -0.041 | 0.22 | 0.22
|  | 4061:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.93 | 22.9 |  | 0.59
|  | 4064:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 8.15 | 21.7 | 970 | 0.84 |  |  |  |  | 0.45 | 0.41 | 0.22 | 0.22
|  | 4067:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.92 | 21.9 |  | 0.45
|  | 4070:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.97 | 22.1 |  | 0.41
|  | 4073:00 | Tarde | Alberto | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.83 | 23.6 | 1020 | 0.29 |  |  |  |  | -0.047 | -0.042 | 0.22 | 0.22
|  | 4076:00 | [9 empty] | 27 | [8 empty] | 7.91 | 22.7 |  | 0.26
|  | 4079:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.81 | 22.9 |  | 0.31
27219 | Viernes 28 Mayo 2021 | 4082:00 | Noche | Claudio | 126311 | 126311 |  | 0 | 0 | -126311 | -126311 | 18 | 833885 |  |  | 143 | -833885 | 0 | -833742 |  | 7.9 | 22.8 | 980 | 0.28 |  | 0 |  |  | -0.056 | -0.047 | 0.26 | 0.26
|  | 4085:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.93 | 24.1 |  | 0.57
|  | 4088:00 | Mañana | Gonzalo | [7 empty] | 18 | [8 empty] | 7.96 | 20.2 | 1010 | 1.41 |  |  |  |  | -0.048 | -0.046 | 0.24 | 0.24
|  | 4091:00 | [9 empty] | 18 | [8 empty] | 7.92 | 22.4 |  | 0.9
|  | 4094:00 | [9 empty] | 18
|  | 4097:00 | Tarde
4100:00
4103:00
| Sabado 29 Mayo 2021 | 4106:00 | Noche |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4109:00
|  | 4112:00 | Mañana
4115:00
4118:00
|  | 4121:00 | Tarde
4124:00
4127:00
| Domingo 30 Mayo 2021 | 4130:00 | Noche |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4133:00
|  | 4136:00 | Mañana
4139:00
4142:00
|  | 4145:00 | Tarde
4148:00
4151:00
| 2021-05-31 | 4154:00 | Noche |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0
4157:00
|  | 4160:00 | Mañana
4163:00
4166:00
|  | 4169:00 | Tarde
4172:00
4175:00
-45
+
-
----
,

## Dqo-Dbo-P
Efluente
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
DQO | 13 | 38 | 21 | 6 | 81 | 73 | 35 | 92 | 35 | 45 | 61 | 61 | 46.75
DBO | 3 | 9 | 3 | 1 | 10 | 24 | 4 | 13 | 7 | 11 | 16 | 17 | 9.8333
% | 0.23077 | 0.23684 | 0.14286 | 0.16667 | 0.12346 | 0.32877 | 0.11429 | 0.1413 | 0.2 | 0.24444 | 0.2623 | 0.27869 | 0.20586
Afluente
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
DQO | 4360 | 4560 | 3400 | 1950 | 2510 | 2320 | 3550 | 1910 | 2835 |  | 4010 | 3820 | 3202.2727
DBO | 2219 | 2787 | 2174 | 957 | 1646 | 2040 | 2162 | 1255 | 1482 |  | 2511 | 2541 | 1979.4545
% | 0.50894 | 0.61118 | 0.63941 | 0.49077 | 0.65578 | 0.87931 | 0.60901 | 0.65707 | 0.52275 |  | 0.62618 | 0.66518 | 0.62415
DBO Sol. | 1720 | 2547 | 1574 | 885 | 1459 | 1471 | 1986 | 1077 | 740 |  | 2245 | 2373 | 1643.3636
% | 0.77512 | 0.91389 | 0.72401 | 0.92476 | 0.88639 | 0.72108 | 0.91859 | 0.85817 | 0.49933 |  | 0.89407 | 0.93388 | 0.82266
Fósforo Afluente
| Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | TOTAL
P Planta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0 | 4.1 | - | - | - | 0.91111
P ANAM | 0.06 | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 2.87 | 3.39 | 1.54 | 0.43 | 5.05 | - | - | - | 1.5378
% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.52265 | 0.44248 | 0.71429 | 0 | 0.81188 | 0 | 0 | 0 | 0.20761