## Autocontrol
AUTOCONTROL
PISCICULTURA RUPANQUITO
[12 empty] | MES | 2017-08-01
Nombre del Establecimiento Industrial: Salmones Antártica S.A.
Nombre de la Planta: Piscicultura Rupanquito
RUT: 86,100,500-3
Ubicación: Comuna de Osorno
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga:
Lugar de Descarga:
Nombre del Contacto: Luis Caballero
Teléfono del Contacto:
e-mail del Contacto: lcaballero@nissui.cl
Fax: 673302
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
EVALUACION DE LOS RESULTADOS
|  |  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [6 empty] | Lab. de análisis | MP EXCEDIDAS
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal Equipo (l/s) | Caudal 172800 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 30°C | Aceites y Grasas mg/l | Cloruros mg/l | DBO5 mg O2/l | Fósforo mg/l | Nitrogeno Total Kj. mg/l | Poder Espumógeno mm | Solidos Suspendidos Totales mg/l |  | Nº MP tomadas mensuales | pH 6,0-8,5 | Caudal 1808,6 m3/h | Temperatura 37°C
| Agosto | 2017-08-01 | 1480 | 127872 | 7 | 10.6
|  | 2017-08-02 | 1520 | 131328 | 6.9 | 10.6
|  | 2017-08-03 | 1500 | 129600 | 7 | 10.5
|  | 2017-08-04 | 1553 | 134179.2 | 6.9 | 10.4
|  | 2017-08-05 | 1670 | 144288 | 6.8 | 10.6
|  | 2017-08-06 | 1620 | 139968 | 7.1 | 10.7
|  | 2017-08-07 | 1590 | 137376 | 6.9 | 10.6
|  | 2017-08-08 | 1430 | 123552 | 6.9 | 10.6
|  | 2017-08-09 | 1288 | 111283.2 | 7.1 | 10.6
|  | 2017-08-10 | 1527 | 131932.8 | 6.9 | 10.6
|  | 2017-08-11 | 1665 | 143856 | 6.9 | 10.5
|  | 2017-08-12 | 1515 | 130896 | 7 | 10.63
|  | 2017-08-13 | 1680 | 145152 | 6.9 | 10.45
|  | 2017-08-14 | 1493 | 128995.2 | 6.9 | 10.43
|  | 2017-08-15 | 1583 | 136771.2 | 6.9 | 10.47
|  | 2017-08-16 | 1701 | 146966.4 | 6.9 | 10.36
|  | 2017-08-17 | 1770 | 152928 | 6.9 | 10.51
|  | 2017-08-18 | 1796 | 155174.4 | 7.1 | 10.53
|  | 2017-08-19 | 1690 | 146016 | 6.95 | 10.38
|  | 2017-08-20 | 1860 | 160704 | 6.9 | 10.36
|  | 2017-08-21 | 1600 | 138240 | 6.95 | 10.4
|  | 2017-08-22 | 1690 | 146016 | 6.94 | 10.4
|  | 2017-08-23 | 1720 | 148608 | 7.1 | 10.19
|  | 2017-08-24 | 1761 | 152150.4 | 6.9 | 10.08
|  | 2017-08-25 | 1590 | 137376 | 6.9 | 10.1
|  | 2017-08-26 | 1990 | 171936 | 7.1 | 10.3
|  | 2017-08-27 | 1513 | 130723.2 | 7 | 10.33
|  | 2017-08-28 | 1700 | 146880 | 7 | 10.2
|  | 2017-08-29 | 1870 | 161568 | 6.9 | 10.2
|  | 2017-08-30 | 1720 | 148608 | 6.9 | 10.3
|  | 2017-08-31 | 1575 | 136080 | 7.1 | 10.3
MP: Muestras Puntuales
| MP: Muestras Puntuales | [11 empty] | MC: Muestras Compuestas
| MC: Muestras Compuestas | [13 empty] | Nombre y Firma
Responsable Centro

## parametros (hidden)
PARAMETROS DIARIOS
LUGAR | Efluente Pisc. Coreo
Mes | 2019-04-01
|  |  | Temperatura | ph | Oxi Salida | pH Saldia | Caudal
|  |  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg
2019 | abril | 2019-04-01 | 13.9 | 7.5 | 7.44 | 7.35 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-02 | 14.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-03 | 13.8 | 7 | 7.7 | 6.9 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-04 | 13.3 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 1.26
2019 | abril | 2019-04-05 | 12.9 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-06 | 12.6 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-07 | 12.9 | 6.85 | 7.5 | 6.7 | 0.98
2019 | abril | 2019-04-08 | 13.1 | 7.4 | 7.24 | 7.15 | 1.25
2019 | abril | 2019-04-09 | 13.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 1.22
2019 | abril | 2019-04-10 | 13.4 | 7.15 | 7.07 | 6.85 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-11 | 13.6 | 7.3 | 7.13 | 6.9 | 1.05
2019 | abril | 2019-04-12 | 12.7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 1.07
2019 | abril | 2019-04-13 | 13.3 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-14 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-15 | 12.3 | 7.1 | 7.38 | 7 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-16 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 1.04
2019 | abril | 2019-04-17 | 12.5 | 6.95 | 6.96 | 6.95 | 1.09
2019 | abril | 2019-04-18 | 12.9 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-19 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.12
2019 | abril | 2019-04-20 | 13.3 | 7.25 | 7.2 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-21 | 12.3 | 7.6 | 7.49 | 7.45 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-22 | 11.8 | 7 | 7 | 6.8 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-23 | 12.4 | 7.5 | 6.87 | 7 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-24 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 0.92
2019 | abril | 2019-04-25 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0.99
2019 | abril | 2019-04-26 | 12.8 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.95
2019 | abril | 2019-04-27 | 12.8 | 7.45 | 6.9 | 7.55 | 0.94
2019 | abril | 2019-04-28 | 13.3 | 7.5 | 6.95 | 7.1 | 0.78
2019 | abril | 2019-04-29 | 12.8 | 7.21 | 6.9 | 7.05 | 0.76
2019 | abril | 2019-04-30 | 11.9 | 7.65 | 6.49 | 7.2 | 0.8