## Autocontrol
AUTOCONTROL
PISCICULTURA RUPANQUITO
[12 empty] | MES | 2019-12-01
Nombre del Establecimiento Industrial: Salmones Antártica S.A.
Nombre de la Planta: Piscicultura Rupanquito
RUT: 86,100,500-3
Ubicación: Comuna de Osorno
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga:
Lugar de Descarga:
Nombre del Contacto: Luis Caballero
Teléfono del Contacto:
e-mail del Contacto: lcaballero@nissui.cl
Fax: 673302
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
EVALUACION DE LOS RESULTADOS
|  |  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [6 empty] | Lab. de análisis | MP EXCEDIDAS
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal Equipo (l/s) | Caudal 172800 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 30°C | Aceites y Grasas mg/l | Cloruros mg/l | DBO5 mg O2/l | Fósforo mg/l | Nitrogeno Total Kj. mg/l | Poder Espumógeno mm | Solidos Suspendidos Totales mg/l |  | Nº MP tomadas mensuales | pH 6,0-8,5 | Caudal 1808,6 m3/h | Temperatura 37°C
| Dic. | 2019-12-01 | 830 | 71712 | 6.92 | 14.6
|  | 2019-12-02 | 847 | 73180.8 | 7 | 14.43
|  | 2019-12-03 | 805 | 69552 | 7 | 14.4
|  | 2019-12-04 | 798 | 68947.2 | 7.1 | 15.5
|  | 2019-12-05 | 834 | 72057.6 | 6.9 | 15.4
|  | 2019-12-06 | 933 | 80611.2 | 6.9 | 15.2
|  | 2019-12-07 | 877 | 75772.8 | 6.8 | 15
|  | 2019-12-08 | 865 | 74736 | 7 | 15.1
|  | 2019-12-09 | 480 | 41472 | 7 | 14.5
|  | 2019-12-10 | 778 | 67219.2 | 7 | 14.4
|  | 2019-12-11 | 780 | 67392 | 6.9 | 14.8
|  | 2019-12-12 | 801 | 69206.4 | 7 | 14.6
|  | 2019-12-13 | 842 | 72748.8 | 7 | 14.8
|  | 2019-12-14 | 825 | 71280 | 7 | 14.6
|  | 2019-12-15 | 833 | 71971.2 | 7 | 14.9
|  | 2019-12-16 | 830 | 71712 | 7 | 15.4
|  | 2019-12-17 | 847 | 73180.8 | 7 | 15
|  | 2019-12-18 | 805 | 69552 | 7.1 | 16.03
|  | 2019-12-19 | 798 | 68947.2 | 7 | 15.35
|  | 2019-12-20 | 834 | 72057.6 | 6.9 | 15.48
|  | 2019-12-21 | 844 | 72921.6 | 6.95 | 15.4
|  | 2019-12-22 | 847 | 73180.8 | 6.99 | 16
|  | 2019-12-23 | 849 | 73353.6 | 7 | 16.6
|  | 2019-12-24 | 853 | 73699.2 | 7 | 15.7
|  | 2019-12-25 | 842 | 72748.8 | 7 | 15.8
|  | 2019-12-26 | 837 | 72316.8 | 7 | 15.9
|  | 2019-12-27 | 80 | 6912 | 7 | 16.3
|  | 2019-12-28 | 850 | 73440 | 7 | 16.3
|  | 2019-12-29 | 880 | 76032 | 6.9 | 16.6
|  | 2019-12-30 | 983 | 84931.2 | 6.9 | 17.2
|  | 2019-12-31 | 982 | 84844.8 | 6.99 | 17.34
MP: Muestras Puntuales
| MP: Muestras Puntuales | [11 empty] | MC: Muestras Compuestas
| MC: Muestras Compuestas | [13 empty] | Nombre y Firma
Responsable Centro

## parametros (hidden)
PARAMETROS DIARIOS
LUGAR | Efluente Pisc. Coreo
Mes | 2019-04-01
|  |  | Temperatura | ph | Oxi Salida | pH Saldia | Caudal
|  |  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg
2019 | abril | 2019-04-01 | 13.9 | 7.5 | 7.44 | 7.35 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-02 | 14.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-03 | 13.8 | 7 | 7.7 | 6.9 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-04 | 13.3 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 1.26
2019 | abril | 2019-04-05 | 12.9 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-06 | 12.6 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-07 | 12.9 | 6.85 | 7.5 | 6.7 | 0.98
2019 | abril | 2019-04-08 | 13.1 | 7.4 | 7.24 | 7.15 | 1.25
2019 | abril | 2019-04-09 | 13.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 1.22
2019 | abril | 2019-04-10 | 13.4 | 7.15 | 7.07 | 6.85 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-11 | 13.6 | 7.3 | 7.13 | 6.9 | 1.05
2019 | abril | 2019-04-12 | 12.7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 1.07
2019 | abril | 2019-04-13 | 13.3 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-14 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-15 | 12.3 | 7.1 | 7.38 | 7 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-16 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 1.04
2019 | abril | 2019-04-17 | 12.5 | 6.95 | 6.96 | 6.95 | 1.09
2019 | abril | 2019-04-18 | 12.9 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-19 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.12
2019 | abril | 2019-04-20 | 13.3 | 7.25 | 7.2 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-21 | 12.3 | 7.6 | 7.49 | 7.45 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-22 | 11.8 | 7 | 7 | 6.8 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-23 | 12.4 | 7.5 | 6.87 | 7 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-24 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 0.92
2019 | abril | 2019-04-25 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0.99
2019 | abril | 2019-04-26 | 12.8 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.95
2019 | abril | 2019-04-27 | 12.8 | 7.45 | 6.9 | 7.55 | 0.94
2019 | abril | 2019-04-28 | 13.3 | 7.5 | 6.95 | 7.1 | 0.78
2019 | abril | 2019-04-29 | 12.8 | 7.21 | 6.9 | 7.05 | 0.76
2019 | abril | 2019-04-30 | 11.9 | 7.65 | 6.49 | 7.2 | 0.8