## Autocontrol
AUTOCONTROL
PISCICULTURA RUPANQUITO
[12 empty] | MES | 2020-02-01
Nombre del Establecimiento Industrial: Salmones Antártica S.A.
Nombre de la Planta: Piscicultura Rupanquito
RUT: 86,100,500-3
Ubicación: Comuna de Osorno
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga:
Lugar de Descarga:
Nombre del Contacto: Luis Caballero
Teléfono del Contacto:
e-mail del Contacto: lcaballero@nissui.cl
Fax: 673302
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
EVALUACION DE LOS RESULTADOS
|  |  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [6 empty] | Lab. de análisis | MP EXCEDIDAS
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal Equipo (l/s) | Caudal 172800 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 30°C | Aceites y Grasas mg/l | Cloruros mg/l | DBO5 mg O2/l | Fósforo mg/l | Nitrogeno Total Kj. mg/l | Poder Espumógeno mm | Solidos Suspendidos Totales mg/l |  | Nº MP tomadas mensuales | pH 6,0-8,5 | Caudal 1808,6 m3/h | Temperatura 37°C
| Febrero | 2020-02-01 | 1594 | 137721.6 | 6.9 | 18.9
|  | 2020-02-02 | 1560 | 134784 | 7 | 17.2
|  | 2020-02-03 | 1602 | 138412.8 | 7 | 18.7
|  | 2020-02-04 | 1594 | 137721.6 | 6.9 | 17.5
|  | 2020-02-05 | 1550 | 133920 | 7 | 17.6
|  | 2020-02-06 | 1697 | 146620.8 | 7 | 17.2
|  | 2020-02-07 | 1541 | 133142.4 | 6.89 | 17.87
|  | 2020-02-08 | 1642 | 141868.8 | 7 | 18
|  | 2020-02-09 | 1797 | 155260.8 | 7 | 18.3
|  | 2020-02-10 | 1727 | 149212.8 | 7 | 18.6
|  | 2020-02-11 | 1669 | 144201.6 | 6.88 | 18.82
|  | 2020-02-12 | 1593 | 137635.2 | 6.95 | 18.9
|  | 2020-02-13 | 1720 | 148608 | 6.9 | 18.5
|  | 2020-02-14 | 1625 | 140400 | 6.9 | 18.3
|  | 2020-02-15 | 1702 | 147052.8 | 7 | 18.1
|  | 2020-02-16 | 1742 | 150508.8 | 6.9 | 18
|  | 2020-02-17 | 1640 | 141696 | 7 | 17.9
|  | 2020-02-18 | 1673 | 144547.2 | 7 | 17.8
|  | 2020-02-19 | 1643 | 141955.2 | 7 | 18
|  | 2020-02-20 | 1645 | 142128 | 7 | 16.3
|  | 2020-02-21 | 1577 | 136252.8 | 7 | 18.1
|  | 2020-02-22 | 1620 | 139968 | 7 | 18.6
|  | 2020-02-23 | 1706 | 147398.4 | 6.9 | 18.8
|  | 2020-02-24 | 1572 | 135820.8 | 6.9 | 18.21
|  | 2020-02-25 | 1704 | 147225.6 | 7 | 17.7
|  | 2020-02-26 | 1630 | 140832 | 6.9 | 17.7
|  | 2020-02-27 | 1649 | 142473.6 | 7 | 18
|  | 2020-02-28 | 1524 | 131673.6 | 7 | 18.2
|  | 2020-02-29 | 1677 | 144892.8 | 7 | 18
MP: Muestras Puntuales
| MP: Muestras Puntuales | [11 empty] | MC: Muestras Compuestas
| MC: Muestras Compuestas | [13 empty] | Nombre y Firma
Responsable Centro

## parametros (hidden)
PARAMETROS DIARIOS
LUGAR | Efluente Pisc. Coreo
Mes | 2019-04-01
|  |  | Temperatura | ph | Oxi Salida | pH Saldia | Caudal
|  |  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg
2019 | abril | 2019-04-01 | 13.9 | 7.5 | 7.44 | 7.35 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-02 | 14.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-03 | 13.8 | 7 | 7.7 | 6.9 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-04 | 13.3 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 1.26
2019 | abril | 2019-04-05 | 12.9 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-06 | 12.6 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-07 | 12.9 | 6.85 | 7.5 | 6.7 | 0.98
2019 | abril | 2019-04-08 | 13.1 | 7.4 | 7.24 | 7.15 | 1.25
2019 | abril | 2019-04-09 | 13.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 1.22
2019 | abril | 2019-04-10 | 13.4 | 7.15 | 7.07 | 6.85 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-11 | 13.6 | 7.3 | 7.13 | 6.9 | 1.05
2019 | abril | 2019-04-12 | 12.7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 1.07
2019 | abril | 2019-04-13 | 13.3 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-14 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-15 | 12.3 | 7.1 | 7.38 | 7 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-16 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 1.04
2019 | abril | 2019-04-17 | 12.5 | 6.95 | 6.96 | 6.95 | 1.09
2019 | abril | 2019-04-18 | 12.9 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-19 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.12
2019 | abril | 2019-04-20 | 13.3 | 7.25 | 7.2 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-21 | 12.3 | 7.6 | 7.49 | 7.45 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-22 | 11.8 | 7 | 7 | 6.8 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-23 | 12.4 | 7.5 | 6.87 | 7 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-24 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 0.92
2019 | abril | 2019-04-25 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0.99
2019 | abril | 2019-04-26 | 12.8 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.95
2019 | abril | 2019-04-27 | 12.8 | 7.45 | 6.9 | 7.55 | 0.94
2019 | abril | 2019-04-28 | 13.3 | 7.5 | 6.95 | 7.1 | 0.78
2019 | abril | 2019-04-29 | 12.8 | 7.21 | 6.9 | 7.05 | 0.76
2019 | abril | 2019-04-30 | 11.9 | 7.65 | 6.49 | 7.2 | 0.8