## Autocontrol
AUTOCONTROL
PISCICULTURA RUPANQUITO
[12 empty] | MES | 2020-03-01
Nombre del Establecimiento Industrial: Salmones Antártica S.A.
Nombre de la Planta: Piscicultura Rupanquito
RUT: 86,100,500-3
Ubicación: Comuna de Osorno
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga:
Lugar de Descarga:
Nombre del Contacto: Luis Caballero
Teléfono del Contacto:
e-mail del Contacto: lcaballero@nissui.cl
Fax: 673302
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
EVALUACION DE LOS RESULTADOS
|  |  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [6 empty] | Lab. de análisis | MP EXCEDIDAS
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal Equipo (l/s) | Caudal 172800 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 30°C | Aceites y Grasas mg/l | Cloruros mg/l | DBO5 mg O2/l | Fósforo mg/l | Nitrogeno Total Kj. mg/l | Poder Espumógeno mm | Solidos Suspendidos Totales mg/l |  | Nº MP tomadas mensuales | pH 6,0-8,5 | Caudal 1808,6 m3/h | Temperatura 37°C
| Marzo | 2020-03-01 | 1603 | 138499.2 | 7 | 18.2
|  | 2020-03-02 | 1610 | 139104 | 7 | 18.4
|  | 2020-03-03 | 1674 | 144633.6 | 6.9 | 17.9
|  | 2020-03-04 | 1736 | 149990.4 | 6.9 | 18.65
|  | 2020-03-05 | 1634 | 141177.6 | 6.9 | 19
|  | 2020-03-06 | 1614 | 139449.6 | 7 | 18.9
|  | 2020-03-07 | 1634 | 141177.6 | 7 | 18.6
|  | 2020-03-08 | 1508 | 130291.2 | 6.9 | 17.93
|  | 2020-03-09 | 1563 | 135043.2 | 7 | 17.9
|  | 2020-03-10 | 1534 | 132537.6 | 7 | 18
|  | 2020-03-11 | 1589 | 137289.6 | 7 | 18.6
|  | 2020-03-12 | 1456 | 125798.4 | 7 | 18.7
|  | 2020-03-13 | 1466 | 126662.4 | 7 | 18.6
|  | 2020-03-14 | 1340 | 115776 | 6.9 | 18.1
|  | 2020-03-15 | 1262 | 109036.8 | 6.9 | 18.85
|  | 2020-03-16 | 1239 | 107049.6 | 6.9 | 17.53
|  | 2020-03-17 | 1244 | 107481.6 | 6.9 | 17.75
|  | 2020-03-18 | 1174 | 101433.6 | 6.9 | 18.27
|  | 2020-03-19 | 1256 | 108518.4 | 6.9 | 17.39
|  | 2020-03-20 | 1394 | 120441.6 | 6.9 | 17.88
|  | 2020-03-21 | 1279 | 110505.6 | 6.9 | 17.93
|  | 2020-03-22 | 1350 | 116640 | 6.89 | 17.73
|  | 2020-03-23 | 1165 | 100656 | 7 | 17.7
|  | 2020-03-24 | 1190 | 102816 | 7 | 17.4
|  | 2020-03-25 | 1109 | 95817.6 | 7 | 17.5
|  | 2020-03-26 | 1144 | 98841.6 | 7 | 17.5
|  | 2020-03-27 | 1144 | 98841.6 | 7 | 17.5
|  | 2020-03-28 | 1148 | 99187.2 | 7 | 17.6
|  | 2020-03-29 | 1126 | 97286.4 | 7 | 17.2
|  | 2020-03-30 | 1562 | 134956.8 | 6.9 | 16.74
|  | 2020-03-31 | 1495 | 129168 | 6.9 | 16.7
MP: Muestras Puntuales
| MP: Muestras Puntuales | [11 empty] | MC: Muestras Compuestas
| MC: Muestras Compuestas | [13 empty] | Nombre y Firma
Responsable Centro

## parametros (hidden)
PARAMETROS DIARIOS
LUGAR | Efluente Pisc. Coreo
Mes | 2019-04-01
|  |  | Temperatura | ph | Oxi Salida | pH Saldia | Caudal
|  |  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg
2019 | abril | 2019-04-01 | 13.9 | 7.5 | 7.44 | 7.35 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-02 | 14.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-03 | 13.8 | 7 | 7.7 | 6.9 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-04 | 13.3 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 1.26
2019 | abril | 2019-04-05 | 12.9 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-06 | 12.6 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-07 | 12.9 | 6.85 | 7.5 | 6.7 | 0.98
2019 | abril | 2019-04-08 | 13.1 | 7.4 | 7.24 | 7.15 | 1.25
2019 | abril | 2019-04-09 | 13.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 1.22
2019 | abril | 2019-04-10 | 13.4 | 7.15 | 7.07 | 6.85 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-11 | 13.6 | 7.3 | 7.13 | 6.9 | 1.05
2019 | abril | 2019-04-12 | 12.7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 1.07
2019 | abril | 2019-04-13 | 13.3 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-14 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-15 | 12.3 | 7.1 | 7.38 | 7 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-16 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 1.04
2019 | abril | 2019-04-17 | 12.5 | 6.95 | 6.96 | 6.95 | 1.09
2019 | abril | 2019-04-18 | 12.9 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-19 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.12
2019 | abril | 2019-04-20 | 13.3 | 7.25 | 7.2 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-21 | 12.3 | 7.6 | 7.49 | 7.45 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-22 | 11.8 | 7 | 7 | 6.8 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-23 | 12.4 | 7.5 | 6.87 | 7 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-24 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 0.92
2019 | abril | 2019-04-25 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0.99
2019 | abril | 2019-04-26 | 12.8 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.95
2019 | abril | 2019-04-27 | 12.8 | 7.45 | 6.9 | 7.55 | 0.94
2019 | abril | 2019-04-28 | 13.3 | 7.5 | 6.95 | 7.1 | 0.78
2019 | abril | 2019-04-29 | 12.8 | 7.21 | 6.9 | 7.05 | 0.76
2019 | abril | 2019-04-30 | 11.9 | 7.65 | 6.49 | 7.2 | 0.8