## Autocontrol
AUTOCONTROL
PISCICULTURA RUPANQUITO
[12 empty] | MES | 2021-02-01
Nombre del Establecimiento Industrial: Salmones Antártica S.A.
Nombre de la Planta: Piscicultura Rupanquito
RUT: 86,100,500-3
Ubicación: Comuna de Osorno
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga:
Lugar de Descarga:
Nombre del Contacto: Luis Caballero
Teléfono del Contacto:
e-mail del Contacto: lcaballero@nissui.cl
Fax: 673302
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
EVALUACION DE LOS RESULTADOS
|  |  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [6 empty] | Lab. de análisis | MP EXCEDIDAS
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal Equipo (l/s) | Caudal 172800 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 30°C | Aceites y Grasas mg/l | Cloruros mg/l | DBO5 mg O2/l | Fósforo mg/l | Nitrogeno Total Kj. mg/l | Poder Espumógeno mm | Solidos Suspendidos Totales mg/l |  | Nº MP tomadas mensuales | pH 6,0-8,5 | Caudal 1808,6 m3/h | Temperatura 37°C
| Febrero | 2021-02-01 | 1657 | 143164.8 | 7 | 19.7
|  | 2021-02-02 | 1665 | 143856 | 6.9 | 19.1
|  | 2021-02-03 | 1686 | 145670.4 | 6.9 | 19
|  | 2021-02-04 | 1756 | 151718.4 | 6.9 | 19.2
|  | 2021-02-05 | 1756 | 151718.4 | 6.8 | 19.9
|  | 2021-02-06 | 1637 | 141436.8 | 6.9 | 20
|  | 2021-02-07 | 1664 | 143769.6 | 6.9 | 19.8
|  | 2021-02-08 | 1601 | 138326.4 | 7 | 20.7
|  | 2021-02-09 | 1570 | 135648 | 7 | 20.8
|  | 2021-02-10 | 1644 | 142041.6 | 7 | 20.7
|  | 2021-02-11 | 1670 | 144288 | 7 | 21
|  | 2021-02-12 | 1650 | 142560 | 7 | 21
|  | 2021-02-13 | 1500 | 129600 | 6.7 | 20.5
|  | 2021-02-14 | 1722 | 148780.8 | 7 | 20
|  | 2021-02-15 | 1722 | 148780.8 | 6.9 | 19.65
|  | 2021-02-16 | 1834 | 158457.6 | 6.8 | 20
|  | 2021-02-17 | 1756 | 151718.4 | 6.9 | 19.91
|  | 2021-02-18 | 1789 | 154569.6 | 7 | 19.7
|  | 2021-02-19 | 1678 | 144979.2 | 7 | 19
|  | 2021-02-20 | 1654 | 142905.6 | 6.9 | 18.8
|  | 2021-02-21 | 1645 | 142128 | 7 | 18.8
|  | 2021-02-22 | 1636 | 141350.4 | 7 | 18.5
|  | 2021-02-23 | 1710 | 147744 | 7 | 18.5
|  | 2021-02-24 | 1737 | 150076.8 | 7 | 18.6
|  | 2021-02-25 | 1720 | 148608 | 6.9 | 19
|  | 2021-02-26 | 1690 | 146016 | 7 | 18.8
|  | 2021-02-27 | 1721 | 148694.4 | 7 | 19
|  | 2021-02-28 | 1653 | 142819.2 | 7 | 18.4
MP: Muestras Puntuales
| MP: Muestras Puntuales | [11 empty] | MC: Muestras Compuestas
| MC: Muestras Compuestas | [13 empty] | Nombre y Firma
Responsable Centro

## parametros (hidden)
PARAMETROS DIARIOS
LUGAR | Efluente Pisc. Coreo
Mes | 2019-04-01
|  |  | Temperatura | ph | Oxi Salida | pH Saldia | Caudal
|  |  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg
2019 | abril | 2019-04-01 | 13.9 | 7.5 | 7.44 | 7.35 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-02 | 14.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-03 | 13.8 | 7 | 7.7 | 6.9 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-04 | 13.3 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 1.26
2019 | abril | 2019-04-05 | 12.9 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-06 | 12.6 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-07 | 12.9 | 6.85 | 7.5 | 6.7 | 0.98
2019 | abril | 2019-04-08 | 13.1 | 7.4 | 7.24 | 7.15 | 1.25
2019 | abril | 2019-04-09 | 13.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 1.22
2019 | abril | 2019-04-10 | 13.4 | 7.15 | 7.07 | 6.85 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-11 | 13.6 | 7.3 | 7.13 | 6.9 | 1.05
2019 | abril | 2019-04-12 | 12.7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 1.07
2019 | abril | 2019-04-13 | 13.3 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-14 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-15 | 12.3 | 7.1 | 7.38 | 7 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-16 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 1.04
2019 | abril | 2019-04-17 | 12.5 | 6.95 | 6.96 | 6.95 | 1.09
2019 | abril | 2019-04-18 | 12.9 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-19 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.12
2019 | abril | 2019-04-20 | 13.3 | 7.25 | 7.2 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-21 | 12.3 | 7.6 | 7.49 | 7.45 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-22 | 11.8 | 7 | 7 | 6.8 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-23 | 12.4 | 7.5 | 6.87 | 7 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-24 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 0.92
2019 | abril | 2019-04-25 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0.99
2019 | abril | 2019-04-26 | 12.8 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.95
2019 | abril | 2019-04-27 | 12.8 | 7.45 | 6.9 | 7.55 | 0.94
2019 | abril | 2019-04-28 | 13.3 | 7.5 | 6.95 | 7.1 | 0.78
2019 | abril | 2019-04-29 | 12.8 | 7.21 | 6.9 | 7.05 | 0.76
2019 | abril | 2019-04-30 | 11.9 | 7.65 | 6.49 | 7.2 | 0.8