## Autocontrol
AUTOCONTROL
PISCICULTURA RUPANQUITO
[12 empty] | MES | 2021-06-01
Nombre del Establecimiento Industrial: Salmones Antártica S.A.
Nombre de la Planta: Piscicultura Rupanquito
RUT: 86,100,500-3
Ubicación: Comuna de Osorno
Región: X Región de Los Lagos
Punto de Descarga:
Lugar de Descarga:
Nombre del Contacto: Luis Caballero
Teléfono del Contacto:
e-mail del Contacto: lcaballero@nissui.cl
Fax: 673302
Resolución adjunta aprueba programa de monitoreo
EVALUACION DE LOS RESULTADOS
|  |  |  | MP 30 MENSUALES | MP 4 MENSUALES |  | MC 1 MENSUALES | [6 empty] | Lab. de análisis | MP EXCEDIDAS
| Parámetros/ Año /Mes. | Fecha Monitoreo | Caudal Equipo (l/s) | Caudal 172800 m3/d | pH 6,0- 8,5 | Temperatura 30°C | Aceites y Grasas mg/l | Cloruros mg/l | DBO5 mg O2/l | Fósforo mg/l | Nitrogeno Total Kj. mg/l | Poder Espumógeno mm | Solidos Suspendidos Totales mg/l |  | Nº MP tomadas mensuales | pH 6,0-8,5 | Caudal 1808,6 m3/h | Temperatura 37°C
| Junio | 2021-06-01 | 1324 | 114393.6 | 7 | 14.1
|  | 2021-06-02 | 1635 | 141264 | 7 | 13.5
|  | 2021-06-03 | 1556 | 134438.4 | 7 | 13.5
|  | 2021-06-04 | 1592 | 137548.8 | 7 | 13.6
|  | 2021-06-05 | 1662 | 143596.8 | 7 | 13.4
|  | 2021-06-06 | 1566 | 135302.4 | 6.8 | 12.78
|  | 2021-06-07 | 1663 | 143683.2 | 6.95 | 13.1
|  | 2021-06-08 | 1663 | 143683.2 | 6.9 | 13.2
|  | 2021-06-09 | 1680 | 145152 | 6.9 | 13.3
|  | 2021-06-10 | 1645 | 142128 | 6.8 | 13.5
|  | 2021-06-11 | 1671 | 144374.4 | 6.8 | 13.4
|  | 2021-06-12 | 1602 | 138412.8 | 6.8 | 13.4
|  | 2021-06-13 | 1506 | 130118.4 | 7.1 | 13.31
|  | 2021-06-14 | 1550 | 133920 | 7 | 12.5
|  | 2021-06-15 | 1542 | 133228.8 | 7 | 12.2
|  | 2021-06-16 | 1574 | 135993.6 | 7 | 12.2
|  | 2021-06-17 | 1651 | 142646.4 | 7 | 12.1
|  | 2021-06-18 | 1554 | 134265.6 | 7 | 12.2
|  | 2021-06-19 | 1486 | 128390.4 | 7 | 12.1
|  | 2021-06-20 | 1589 | 137289.6 | 6.9 | 12.04
|  | 2021-06-21 | 1546 | 133574.4 | 6.8 | 12.2
|  | 2021-06-22 | 1539 | 132969.6 | 6.8 | 12.4
|  | 2021-06-23 | 1587 | 137116.8 | 6.9 | 12.4
|  | 2021-06-24 | 1451 | 125366.4 | 6.9 | 12.4
|  | 2021-06-25 | 1633 | 141091.2 | 6.9 | 12.4
|  | 2021-06-26 | 1597 | 137980.8 | 6.8 | 11.8
|  | 2021-06-27 | 1604 | 138585.6 | 7 | 12.3
|  | 2021-06-28 | 1620 | 139968 | 7 | 11.3
|  | 2021-06-29 | 1579 | 136425.6 | 7 | 11
|  | 2021-06-30 | 1614 | 139449.6 | 7 | 11.3
MP: Muestras Puntuales
| MP: Muestras Puntuales | [11 empty] | MC: Muestras Compuestas
| MC: Muestras Compuestas | [13 empty] | Nombre y Firma
Responsable Centro

## parametros (hidden)
PARAMETROS DIARIOS
LUGAR | Efluente Pisc. Coreo
Mes | 2019-04-01
|  |  | Temperatura | ph | Oxi Salida | pH Saldia | Caudal
|  |  | Avg | Avg | Avg | Avg | Avg
2019 | abril | 2019-04-01 | 13.9 | 7.5 | 7.44 | 7.35 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-02 | 14.2 | 7.1 | 7.4 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-03 | 13.8 | 7 | 7.7 | 6.9 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-04 | 13.3 | 7.1 | 7.7 | 6.9 | 1.26
2019 | abril | 2019-04-05 | 12.9 | 6.4 | 7.6 | 6.5 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-06 | 12.6 | 7.1 | 7.5 | 6.9 | 1.27
2019 | abril | 2019-04-07 | 12.9 | 6.85 | 7.5 | 6.7 | 0.98
2019 | abril | 2019-04-08 | 13.1 | 7.4 | 7.24 | 7.15 | 1.25
2019 | abril | 2019-04-09 | 13.4 | 6.9 | 7.2 | 6.7 | 1.22
2019 | abril | 2019-04-10 | 13.4 | 7.15 | 7.07 | 6.85 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-11 | 13.6 | 7.3 | 7.13 | 6.9 | 1.05
2019 | abril | 2019-04-12 | 12.7 | 7.2 | 6.8 | 7.1 | 1.07
2019 | abril | 2019-04-13 | 13.3 | 7.8 | 6.9 | 7.5 | 1.2
2019 | abril | 2019-04-14 | 12.7 | 7.5 | 6.8 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-15 | 12.3 | 7.1 | 7.38 | 7 | 1.15
2019 | abril | 2019-04-16 | 12.1 | 7.4 | 7.2 | 7.2 | 1.04
2019 | abril | 2019-04-17 | 12.5 | 6.95 | 6.96 | 6.95 | 1.09
2019 | abril | 2019-04-18 | 12.9 | 6.8 | 6.6 | 7.3 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-19 | 12.7 | 6.8 | 6.9 | 6.8 | 1.12
2019 | abril | 2019-04-20 | 13.3 | 7.25 | 7.2 | 7.3 | 1.13
2019 | abril | 2019-04-21 | 12.3 | 7.6 | 7.49 | 7.45 | 1.08
2019 | abril | 2019-04-22 | 11.8 | 7 | 7 | 6.8 | 1.16
2019 | abril | 2019-04-23 | 12.4 | 7.5 | 6.87 | 7 | 1.1
2019 | abril | 2019-04-24 | 12.2 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | 0.92
2019 | abril | 2019-04-25 | 13.1 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 0.99
2019 | abril | 2019-04-26 | 12.8 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 0.95
2019 | abril | 2019-04-27 | 12.8 | 7.45 | 6.9 | 7.55 | 0.94
2019 | abril | 2019-04-28 | 13.3 | 7.5 | 6.95 | 7.1 | 0.78
2019 | abril | 2019-04-29 | 12.8 | 7.21 | 6.9 | 7.05 | 0.76
2019 | abril | 2019-04-30 | 11.9 | 7.65 | 6.49 | 7.2 | 0.8