## FORMULARIO COMPLEMENTARIO
FORMULARIO COMPLEMENTARIO PARA DAR REPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
EL PRESENTE FORMULARIO ES UN COMPLEMENTO PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) EN RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, USTED IGUALMENTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO CONDUCTOR DEBIDAMENTE FIRMADO POR PERSONA CON PODER DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA. EN CASO DE DUDAS, ESCRIBIR A REQUERIMIENTOSRILES@SMA.GOB.CL
ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN |  |  | RESPUESTA
NOMBRE EMPRESA: |  |  | Cermaq Chile S.A.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Nicolás Vial Cosmelli | Inscripción poder Cermaq Chile S.A.
Nº DE RESOLUCIÓN DSC: |  |  | Resolución Exenta D.S.C. N°2167
DECRETO SUPREMO: |  |  | D.S 90/2000 | SELECCIONE LA NORMA DE EMISIÓN QUE LE CORRESPONDA
Nº RESOLUCIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREO: |  |  | R.E. N° 4493 del 20/10/2012 de la SISS
PLATAFORMA UTILIZADA PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: |  |  | One Drive | ¡RECUERDE QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021, NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPARTIDOS POR GOOGLE DRIVE!
ENLACE DE DOCUMENTOS COMPARTIDOS: |  |  | https://onecermaq-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/rodrigo_mejias_cermaq_com/EhrBbNte4tVBq1aBQnhyoCwBsQmfzazwMks9_e7tzuwAfA?e=VKD1Ck
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | Fundo Trafún, colindante al Río Pilmaiquen, Osorno
DIRECCIÓN DEL TITULAR: |  |  | Avda. Diego Portales 2000, Piso 10. Puerto Montt
NUMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO: |  |  | 9 57307838
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: |  |  | rodrigo.mejias@cermaq.com
¿EN CASO DE INICIARSE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, DESEA SER NOTIFICADO EN EL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO? |  |  | NO | TENGA PRESENTE QUE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SE ENTENDERÁN NOTIFICADAS EL DÍA DE SU ENVíO MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONES@SMA.GOB.CL
ID | ACCIONES |  | INSTRUCCIONES | RESPUESTA
OPCIÓN 1: EN CASO QUE HAYA DETENIDO DE FORMA DEFINITIVA SUS DESCARGAS, Y OPTE POR SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE SU PROGRAMA DE MONITOREO, DEBERÁ ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN:
1 | El titular deberá presentar a esta Superintendencia una solicitud de revocación de la correspondiente RPM, acompañando un Informe Técnico/Jurídico que detalle los motivos de dicha solicitud. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | N.A.
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN: | N.A.
OPCION 2: SI CONTINÚA DESCARGANDO, AUNQUE SEA ESPORÁDICAMENTE, DEBERÁ ACREEDITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
2.1 | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. ¡RECUERDE: SI NO CUENTA CON LOS REPORTES, NO DEBE EJECUTAR ESTA ACCIÓN! | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Se agrega el Certificado de no descarga marzo a junio 2018, además del Informe en SIFA declarando sin producción, periodo agosto a septiembre 2019.
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE LOS MONITOREOS ENVIADOS: | N.A.
|  | * | INDIQUE LOS PARÁMETROS QUE INFORMA EN CADA MONITOREO: | N.A.
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | N.A.
2.2 | Elaborar e implementar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo, con contenidos solicitados por la SMA y firmado por representante legal y encargado de reportes.
|  | * | FECHA DE ELABORACIÓN O ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO: | 20 junio del 2022
|  | * | ENCARGADA(O) DE SU ELABORACIÓN: | Catherine Bruce Martínez
2.3 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | 1. Presentación elaborada en Power Point, se acompaña en formato pdf. 2. Listado fechado y firmado de asistencia a la capacitación 3. Imágenes de pantalla que evidencian la realización de la capacitación en línea y su asistencia.
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN: | 2022-05-31
|  | * | INDIQUE EL NÚMERO DE ASISTENTES: | 6 personas más la relatora.
|  | * | INDIQUÉ QUIEN DICTÓ LA CAPACITACIÓN: | Anada Espina Igor
|  | * | INDIQUE LAS MATERIAS TRATADAS EN LA CAPACITACIÓN: | 1. Directrices para el cumplimiento normativo ambiental del sistema de tratamiento de RILes de la piscicultura Trafun. 2. Lineamientos para monitoreo del efluente, revisión de resultados y reporte de estos a Ventanilla única acorde a lo requerido en la Resolución de Monitoreo de Autocontrol del establecimiento. 3. Normativa aplicable y definiciones. 4. Responsabilidades. 5. Requerimientos Resolución de Monitoreo. 6. Reporte en Ventanilla única. 7. Sistema de tratamiento de RILes, mantenciones. 8. Plan de contingencia de RILes.
2.4 | Realizar una mantención de cada una de las partes del sistema de tratamiento, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | 1. Se compañan los siguientes informes técnicos de mantenciones realizadas: Informe DL 000433, Informe DL 000801, Informe DL 000801 2. Programa de mantenciones de la piscicultura que se han podido realizar hasta la fecha. 3. Cotizaciones para programa de mantención y orden de servicio para mantención pasada, que incluyeron: Considera cambio de sellos mecánicos superior e inferior, cambio de kit O’Rings motor, cambio Kit O’Rings Bomba, cambio de sensor de humedad (Moisture Switch), cambio de gomas prensa cables fuerza (02 Unidades), cambio de goma prensa de control (01 Unidad), cambio de Kit de rodamientos, mantencion de motor eléctrico 50 (KW), aplicación de sellante entrada cables, insumos, aceite (grado alimenticio) y pintura, trabajos de Maestranza (Servicio de metalizado eje zona sello), se considera asistencia Técnica en Etapa de Desmontaje y PEM, considera gastos generales. Se incluye camión pluma para izar y bajar equipo en planta sobre piso. Mantención Preventiva Bomba Grundfos - Considera cambio de sello mecánico, cambio de kit O’Rings, cambio de Kit de rodamientos, mantencion de motor eléctrico 4 (KW), aplicación de sellante entrada cables
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE REALIZÓ LA MANTENCIÓN: | 25 de marzo 2021 y 1 de abril 2022
|  | * | INDIQUE A LAS PERSONAS QUE CARGO DE LA MANTENCIÓN: | Claudio Martínez, Encargado de Mantención de Agua dulce para Pisculturas de Cermaq, con personal a cargo, admás de poder coordinar servicios con terceros. Las mantenciones de que se da cuenta fueron efectuadas por su equipo. La ultima mantención fue realizada por terceros, siendo la evidencia que se acompaña este informe, Dynapump quienes realizaron el servicio.
COMPLEMENTO OPCIÓN 2: EN CASO QUE SE HAYAN CONSTATADO SUPERACIONES, SE DEBEN EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACCIONES ADICIONALES
2.5 | Durante 3 meses efectuar 1 monitoreo mensual adicional al comprometido en su RPM, respecto a la totalidad de parámetros indicados como superados. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Informes de Autocontroles Adicionales N° 7646 del mes de marzo, N° 7894 del mes de abril y el N° 7968 del mes de mayo, todos de 2022.
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZARON LOS MONITOREOS MENSUALES ADICIONALES: | Informe de marzo, días 29 y 30 de 2022; Informe de abril, días 28 y 29 de 2022 e Informe de mayo, días 26 y 27 de 2022.
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | ETFA Nº038-1 / RES. 106/2017 SMA Laboratorio de Análisis: Hidrolab
2.6 | Realizar un Control diario del Caudal, Temperatura y pH de efluente. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | 1. Planilla de control en Excel con registro diario de temperatura, entre otros. 2. Planilla de control en Excel con registro diario de caudal. 3. Planilla de control en Excel con registro diario de pH. 4. Se adjunta también evidencia de mantenciones y calibraciones de equipos de medición (Caudalímetro y pHímetro que incluye sensor temperatura)
|  | * | INDIQUE EL PERÍODO EN QU SE REALIZÓ EL CONTROL DIARIO: | Entre el 1 de marzo y el 31 de mayo del 2022
|  | * | INDIQUE EL EQUIPO TÉCNICO UTILIZADO: | Caudalímetro marca Ysco Teledyne 350, N° serie 217A01717, sensor de pH con sensor de temperatura marca Yosemitech Y533-A
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: | 22/06/2022 Sensor de oxígeno y temperatura 22/02/2022 caudalímetro con sensor de pH