## TRAFUN 2022
PLAN DE MANTENCION TRAFUN 2022
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
FILTROS ROTATORIO AFLUENTE | Rotafiltro 1 | bar: 2022-04-01
Rotafiltro 2 | bar: 2022-04-01
Rotafiltro 3 | bar: 2022-04-01
Rotafiltro 4 | bar: 2022-04-01
motoreductor Rotrafiltro 1 Afluente | bar: 2022-02-01
motoreductor Rotrafiltro 2 Afluente | bar: 2022-02-01
motoreductor Rotrafiltro 3 Afluente | bar: 2022-02-01
motoreductor Rotrafiltro 4 Afluente | bar: 2022-02-01
Bombas de aspersores de rotafiltros n°1 y 2 - Afluente | bar: 2022-07-01
Bombas pentax para canal de hojas | bar: 2022-07-01
Bombas Wilo 1 y 2 | bar: 2022-11-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
FILTROS ROTATORIO EFLUENTE | Rotafiltro 1 | bar: 2022-04-01
Rotafiltro 2 | bar: 2022-04-01
Rotafiltro 3 | bar: 2022-04-01
Rotafiltro 4 | bar: 2022-04-01
Rotafiltro 5 | bar: 2022-04-01
motoreductor Rotrafiltro 1 Efluente | bar: 2022-06-01
motoreductor Rotrafiltro 2 Efluente | bar: 2022-06-01
motoreductor Rotrafiltro 3 efluente | bar: 2022-07-01
motoreductor Rotrafiltro 4 efluente | bar: 2022-07-01
motoreductor Rotrafiltro 5 Efluente | bar: 2022-07-01
bomba pentax auxiliar 1 | bar: 2022-01-01
bomba pentax auxiliar 2 | bar: 2022-04-01
bomba pentax auxiliar 3 | bar: 2022-09-01
Bombas de aspersores de rotafiltros n°5 y 6 - Efluente (sumergible) | bar: 2022-05-01
Bombas de aspersores de rotafiltros n°7 y 8 - Efluente (vertical) | bar: 2022-11-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
efluente/riles | Bomba sentina N°1 Efluente | bar: 2022-07-01
Bomba sentina N°2 Efluente | bar: 2022-07-01
Bomba sentina N°3 Efluente | bar: 2022-04-01
Bomba sentina N°4 Efluente | bar: 2022-04-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
ADUCCION | Bomba 1 bocatoma 65 KW | bar: 2022-01-01
Bomba 2 bocatoma 65 KW | bar: 2022-01-01
Bomba 3 bocatoma 50 KW | bar: 2022-08-01
Bomba 4 bocatoma 50 KW | bar: 2022-08-01
Bomba 5 bocatoma 50 KW | bar: 2022-05-01
Bomba 6 bocatoma 50 KW back up | bar: 2022-12-01
Bomba 6 bocatoma 50 KW back up | bar: 2022-12-01
Bomba 1 limpia hojas | bar: 2022-05-01
Bomba 2 limpia hojas | bar: 2022-05-01
Bomba 3 limpia hojas | bar: 2022-05-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
filtros UV | UV Atlantium 1 | bar: 2022-03-01; 2022-07-01; 2022-11-01
UV Atlantium 2 | bar: 2022-03-01; 2022-07-01; 2022-11-01
UV Atlantium 3 | bar: 2022-03-01; 2022-07-01; 2022-11-01
UV Atlantium 4 | bar: 2022-03-01; 2022-07-01; 2022-11-01
UV Atlantium 5 | bar: 2022-03-01; 2022-07-01; 2022-11-01
UV Atlantium 6 | bar: 2022-03-01; 2022-07-01; 2022-11-01
UV Atlantium 7 | bar: 2022-03-01; 2022-07-01; 2022-11-01
UV Atlantium 8 | bar: 2022-03-01; 2022-07-01; 2022-11-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
modulo 100 | Cono Oxigenacion bomba 1 Modulo 100 | bar: 2022-08-01
Cono Oxigenacion bomba 2 Modulo 100 | bar: 2022-08-01
sensor oxigeno innovec
Alimentadores arvotec | bar: 2022-01-01 to 2022-07-01
difusores | bar: 2022-05-01
iluminacion | bar: 2022-04-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
modulo 200 | Cono Oxigenacion bomba 1 Modulo 200 | bar: 2022-09-01
Cono Oxigenacion bomba 2 Modulo 200 | bar: 2022-09-01
Cono Oxigenacion bomba 3 Modulo 200 | bar: 2022-09-01
Cono Oxigenacion bomba 4 Modulo 200 | bar: 2022-09-01
bomba de giro estanque modulo 200 | bar: 2022-10-01
sensor oxigeno innovec
difusores | bar: 2022-06-01
alimentacion spredeer | bar: 2022-05-01; 2022-09-01
iluminacion | bar: 2022-12-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
modulo 300 | Cono Oxigenacion bomba 1 Modulo 300 | bar: 2022-10-01
Cono Oxigenacion bomba 2 Modulo 300 | bar: 2022-10-01
Cono Oxigenacion bomba 3 Modulo 300 | bar: 2022-10-01
bomba de giro estanque modulo 300 | bar: 2022-08-01
sensor oxigeno innovec
difusores
alimentacion spredeer | bar: 2022-05-01; 2022-09-01
iluminacion | bar: 2022-06-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
modulo 400 | Cono Oxigenacion bomba 8 Modulo 400 | bar: 2022-10-01
Cono Oxigenacion bomba 9 Modulo 400 | bar: 2022-10-01
sensor oxigeno innovec
difusores | bar: 2022-06-01
alimentacion spredeer | bar: 2022-05-01; 2022-09-01
iluminacion | bar: 2022-09-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
bombas de peces | Bomba pin pin Z-100L | bar: 2022-09-01
Bomba pin pin Z-100L | bar: 2022-09-01
Bomba pin pin Z-100L | bar: 2022-03-01
Bomba pin pin Z-150L (1) | bar: 2022-03-01
Bomba de peces aqualife de 8" | bar: 2022-08-01
bomba de peces vaki 6"(4) | bar: 2022-06-01
bomba pin pin z-65 L (3) | bar: 2022-04-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
INCUBACION | Bomba 1 Chiller | bar: 2022-03-01; 2022-05-01
Bomba 2 Chiller | bar: 2022-03-01; 2022-05-01
| Bomba 3 Chiller | 2022-08-01: mantencion completa
Bomba 4 Chiller | bar: 2022-03-01; 2022-05-01
Rotrafiltro hydrotech Chiller | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
Chiller 1 | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
Chiller 2 | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
comphatch | bar: 2022-04-01 to 2022-05-01
sensores | bar: 2022-05-01 to 2022-06-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
sub- estación | Tablaro de sub- estación | bar: 2022-09-01
Tableros bombas bocatoma | bar: 2022-09-01
UPS UV Modulo 100 | bar: 2022-01-01; 2022-06-01
UPS UV Modulo 200 | bar: 2022-01-01
UPS UV Modulo 300 | bar: 2022-01-01
UPS UV Modulo 400 | bar: 2022-01-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
sala generadores | Generador luyere 300 Kva | bar: 2022-05-01; 2022-09-01
Generador luyere 300 Kva | bar: 2022-05-01; 2022-09-01
Generador caterpillar 550 Kva | bar: 2022-05-01; 2022-07-01 to 2022-09-01
Generador caterpillar 550 Kva | bar: 2022-05-01 to 2022-09-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
SISTEMA SAL | Bomba 1 diluidor de sal | bar: 2022-04-01
Bomba 2 diluidor de sal | bar: 2022-04-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
FORMALINA | Bomba 1 tratamiento formalina modulo 200-300-400 | bar: 2022-07-01
Bomba tratamiento formalina modulo 100 Alevinaje | bar: 2022-07-01
Lineas de distribucion | bar: 2022-07-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
OTROS EQUIPOS | bomba agua potable 1 pozo | bar: 2022-03-01
bomba agua potable 2 estanque | bar: 2022-01-01; 2022-11-01
Bomba enfriamento de sistema de aliemntacion y baño personal. | bar: 2022-03-01
bomba de alimentacion torre carga | bar: 2022-09-01
bombas auxiliar de alimentacion torre de carga | bar: 2022-11-01
Bomba rodiluvio 1 y 2 | bar: 2022-06-01; 2022-10-01
| Hidrolavadora Karcher HDS-698C | 2022-05-01: 2021-05-21
Hidrolavadora Karcher 6-164N | bar: 2022-04-01
Hidrolavadora spitwater | bar: 2022-01-01; 2022-08-01; 2022-11-01
Seleccionador Apollo 1 (alevinaje) | bar: 2022-12-01
Seleccionadora Apollo 2 (torre de carga) | bar: 2022-09-01; 2022-12-01
Sisitema de alimentacion OCEA | bar: 2022-04-01; 2022-09-01
bombas reguio 9,2 KW | bar: 2022-07-01
vaki alevinaje | bar: 2022-01-01; 2022-12-01
vaki torre de carga | bar: 2022-01-01; 2022-12-01
tractor | bar: 2022-07-01
| NOMBRE | 2022-01-01 | 2022-02-01 | 2022-03-01 | 2022-04-01 | 2022-05-01 | 2022-06-01 | 2022-07-01 | 2022-08-01 | 2022-09-01 | 2022-10-01 | 2022-11-01 | 2022-12-01
DILUIDOR DE SAL | bomba MQ de llenado | bar: 2022-11-01
Bomba de circulacion 1 | bar: 2022-11-01
bomba de circulacion 2 | bar: 2022-11-01
bomba de impulsion 1 | bar: 2022-11-01
tablero de fuerzas | bar: 2022-11-01
sensor de salinidad | bar: 2022-02-01; 2022-04-01; 2022-06-01; 2022-08-01; 2022-10-01; 2022-12-01
valvulas motorizadas | bar: 2022-11-01
trabajo pendiente
trabajo realizado