## MARZO 2022
CAUDALES DIARIOS PISCICULTURA TRAFUN 2021
2022-03-01
Fecha | Lt/seg | Consumo / hora (m3) | Consumo Diario (m3)
1 | 1410 | 5076 | 121824
2 | 1236 | 4449.6 | 106790.4
3 | 1345 | 4842 | 116208
4 | 1321 | 4755.6 | 114134.4
5 | 1406 | 5061.6 | 121478.4
6 | 1245 | 4482 | 107568
7 | 1325 | 4770 | 114480
8 | 1065 | 3834 | 92016
9 | 1258 | 4528.8 | 108691.2
10 | 1375 | 4950 | 118800
11 | 1289 | 4640.4 | 111369.6
12 | 1309 | 4712.4 | 113097.6
13 | 1368 | 4924.8 | 118195.2
14 | 1382 | 4975.2 | 119404.8
15 | 1426 | 5133.6 | 123206.4
16 | 1413 | 5086.8 | 122083.2
17 | 1451 | 5223.6 | 125366.4
18 | 1403 | 5050.8 | 121219.2
19 | 1394 | 5018.4 | 120441.6
20 | 1417 | 5101.2 | 122428.8
21 | 1401 | 5043.6 | 121046.4
22 | 1433 | 5158.8 | 123811.2
23 | 1376 | 4953.6 | 118886.4
24 | 1274 | 4586.4 | 110073.6
25 | 1359 | 4892.4 | 117417.6
26 | 1383 | 4978.8 | 119491.2
27 | 1397 | 5029.2 | 120700.8
28 | 1425 | 5130 | 123120
29 | 1411 | 5079.6 | 121910.4
30 | 1409 | 5072.4 | 121737.6
31 | 1431 | 5151.6 | 123638.4
|  | Promedio Mes m3/dia | 117439.8968
|  | Caudal Máx Mes m3/dia | 125366.4
|  | Caudal Máx Mes L/seg | 1451
Caudal autorizado Res 493: 129600 m3/dia (1500 L/s)

## ABRIL 2022
CAUDALES DIARIOS PISCICULTURA TRAFUN 2021
2022-04-01
Fecha | Lt/seg | Consumo / hora (m3) | Consumo Diario (m3)
1 | 1404.78 | 5057.2 | 121372.7
2 | 1472.79 | 5302 | 127249.1
3 | 1429.6 | 5146.6 | 123517.8
4 | 1364.88 | 4913.6 | 117925.9
5 | 1355.28 | 4879 | 117096.6
6 | 1313.76 | 4729.5 | 113509
7 | 1249.4 | 4497.9 | 107948.6
8 | 1257.13 | 4525.7 | 108616
9 | 1375.69 | 4952.5 | 118859.5
10 | 1377.15 | 4957.7 | 118985.6
11 | 1287.77 | 4636 | 111263.6
12 | 1278.76 | 4603.5 | 110485.1
13 | 1329.75 | 4787.1 | 114890.6
14 | 1391.03 | 5007.7 | 120185
15 | 1387.01 | 4993.2 | 119837.9
16 | 1412.8 | 5086.1 | 122065.5
17 | 1400.02 | 5040.1 | 120961.8
18 | 1371.91 | 4938.9 | 118532.7
19 | 1483.41 | 5340.3 | 128166.7
20 | 1434.25 | 5163.3 | 123919.3
21 | 1464.6 | 5272.6 | 126541.8
22 | 1419.53 | 5110.3 | 122647.5
23 | 1412.37 | 5084.5 | 122029
24 | 1451.37 | 5224.9 | 125398.3
25 | 1374.85 | 4949.5 | 118787.2
26 | 1396.69 | 5028.1 | 120674.1
27 | 1346.56 | 4847.6 | 116343
28 | 1351.36 | 4864.9 | 116757.5
29 | 1268.12 | 4565.2 | 109565.6
30 | 1293.67 | 4657.2 | 111773.1
31 | 1358.91 | 4892.1 | 117409.8
|  | Promedio Mes m3/dia | 118494.0613
|  | Caudal Máx Mes m3/dia | 128166.7
|  | Caudal Máx Mes L/seg | 1483.41
Caudal autorizado Res 493: 129600 m3/dia (1500 L/s)

## MAYO 2022
CAUDALES DIARIOS PISCICULTURA TRAFUN 2021
2022-05-01
Fecha | Lt/seg | Consumo / hora (m3) | Consumo Diario (m3)
1 | 1344 | 4838.4 | 116121.6
2 | 1293 | 4654.8 | 111715.2
3 | 1399 | 5036.4 | 120873.6
4 | 1354 | 4874.4 | 116985.6
5 | 1338 | 4816.8 | 115603.2
6 | 1362 | 4903.2 | 117676.8
7 | 1335 | 4806 | 115344
8 | 1327 | 4777.2 | 114652.8
9 | 1333 | 4798.8 | 115171.2
10 | 1345 | 4842 | 116208
11 | 1359 | 4892.4 | 117417.6
12 | 1316 | 4737.6 | 113702.4
13 | 1412 | 5083.2 | 121996.8
14 | 1471 | 5295.6 | 127094.4
15 | 1470 | 5292 | 127008
16 | 1453 | 5230.8 | 125539.2
17 | 1496 | 5385.6 | 129254.4
18 | 1461 | 5259.6 | 126230.4
19 | 1457 | 5245.2 | 125884.8
20 | 1452 | 5227.2 | 125452.8
21 | 1389 | 5000.4 | 120009.6
22 | 1444 | 5198.4 | 124761.6
23 | 1431 | 5151.6 | 123638.4
24 | 1380 | 4968 | 119232
25 | 1422 | 5119.2 | 122860.8
26 | 1421 | 5115.6 | 122774.4
27 | 1397 | 5029.2 | 120700.8
28 | 1395 | 5022 | 120528
29 | 1421 | 5115.6 | 122774.4
30 | 1435 | 5166 | 123984
31 | 1411 | 5079.6 | 121910.4
|  | Promedio Mes m3/dia | 120745.3935
|  | Caudal Máx Mes m3/dia | 129254.4
|  | Caudal Máx Mes L/seg | 1496
Caudal autorizado Res 493: 129600 m3/dia (1500 L/s)