## Marzo 2022
Control de Caudal de Riles
Lugar de Medición: Emisario Piscicultura de Río Hollemberg
Flujo de Partida: |  | 953989
Fecha | Hora Inicio | Fecha de Termino | Hora de Termino | Flujo Total del Equipo M3 (m3 al termino diario de medición) | Caudal (m3/dia) | T° | pH | Responsable del registro
2022-03-01 | 14:00 | 2022-03-02 | 14:00 | 957089 | 1550 | 10.4 | 7.5 | Danny Bucheli
2022-03-02 | 14:00 | 2022-03-03 | 14:00 | 960409 | 3320 | 11.6 | 7.7 | Danny Bucheli
2022-03-03 | 14:00 | 2022-03-04 | 14:00 | 963817 | 3408 | 12.1 | 7.5 | Danny Bucheli
2022-03-04 | 14:00 | 2022-03-05 | 14:00 | 966758 | 2941 | 12.4 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-03-05 | 14:00 | 2022-03-06 | 14:00 | 971191 | 4433 | 12.2 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-03-06 | 14:00 | 2022-03-07 | 14:00 | 976177 | 4986 | 11.9 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-03-07 | 14:00 | 2022-03-08 | 14:00 | 981163 | 4986 | 12 | 7.6 | Danny Bucheli
2022-03-08 | 14:00 | 2022-03-09 | 14:00 | 986366 | 5203 | 12.6 | 7.7 | Danny Bucheli
2022-03-09 | 14:00 | 2022-03-10 | 14:00 | 988193 | 1827 | 13 | 7.6 | Danny Bucheli
2022-03-10 | 14:00 | 2022-03-11 | 14:00 | 991554 | 3361 | 12.5 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-03-11 | 14:00 | 2022-03-12 | 14:00 | 994204 | 2650 | 11.9 | 7.5 | Danny Bucheli
2022-03-12 | 14:00 | 2022-03-13 | 14:00 | 996853 | 2649 | 12.6 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-03-13 | 14:00 | 2022-03-14 | 14:00 | 999502 | 2649 | 13 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-03-14 | 14:00 | 2022-03-15 | 14:00 | 1002152 | 2650 | 12.9 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-03-15 | 14:00 | 2022-03-16 | 14:00 | 1007054 | 4902 | 12.5 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-03-16 | 14:00 | 2022-03-17 | 14:00 | 1011410 | 4356 | 11.6 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-03-17 | 14:00 | 2022-03-18 | 14:00 | 1015732 | 4322 | 11.9 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-03-18 | 14:00 | 2022-03-19 | 14:00 | 1019106 | 3374 | 10.1 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-03-19 | 14:00 | 2022-03-20 | 14:00 | 1020303 | 1197 | 10.5 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-03-20 | 14:00 | 2022-03-21 | 14:00 | 1023996 | 3693 | 12.9 | 7 | Danny Bucheli
2022-03-21 | 14:00 | 2022-03-22 | 14:00 | 1027832 | 3836 | 12 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-03-22 | 14:00 | 2022-03-23 | 14:00 | 1029554 | 1722 | 12.5 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-03-23 | 14:00 | 2022-03-24 | 14:00 | 1034184 | 4630 | 13 | 7 | Danny Bucheli
2022-03-24 | 14:00 | 2022-03-25 | 14:00 | 1039693 | 5509 | 12.1 | 7 | Danny Bucheli
2022-03-25 | 14:00 | 2022-03-26 | 14:00 | 1045252 | 5559 | 11 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-03-26 | 14:00 | 2022-03-27 | 14:00 | 1050354 | 5102 | 11.3 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-03-27 | 14:00 | 2022-03-28 | 14:00 | 1055457 | 5103 | 10.9 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-03-28 | 14:00 | 2022-03-29 | 14:00 | 1060560 | 5103 | 12 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-03-29 | 15:00 | 2022-03-30 | 14:00 | 1065530 | 4970 | 12.4 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-03-30 | 16:00 | 2022-03-31 | 14:00 | 1068285 | 2755 | 11.6 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-03-31 | 17:00 | 2022-04-01 | 15:00 | 1070080 | 1795 | 12 | 7.1 | Danny Bucheli

## Abril 2022
Control de Caudal de Riles
Lugar de Medición: Emisario Piscicultura de Río Hollemberg
Flujo de Partida: |  | 1070080
Fecha | Hora Inicio | Fecha de Termino | Hora de Termino | Flujo Total del Equipo M3 (m3 al termino diario de medición) | Caudal (m3/dia) | T° | pH | Responsable del registro
2022-04-01 | 14:00 | 2022-04-02 | 14:00 | 1073663 | 3583 | 11.9 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-02 | 14:00 | 2022-04-03 | 14:00 | 1078693 | 5030 | 12 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-04-03 | 14:00 | 2022-04-04 | 14:00 | 1082693 | 4000 | 12.6 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-04-04 | 14:00 | 2022-04-05 | 14:00 | 1084693 | 2000 | 13 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-04-05 | 14:00 | 2022-04-06 | 14:00 | 1086693 | 2000 | 11.4 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-06 | 14:00 | 2022-04-07 | 14:00 | 1089707 | 3014 | 12.2 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-04-07 | 14:00 | 2022-04-08 | 14:00 | 1093323 | 3616 | 11.9 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-08 | 14:00 | 2022-04-09 | 14:00 | 1098702 | 5379 | 12.7 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-09 | 14:00 | 2022-04-10 | 14:00 | 1101102 | 2400 | 12.6 | 7 | Danny Bucheli
2022-04-10 | 14:00 | 2022-04-11 | 14:00 | 1103503 | 2401 | 13 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-04-11 | 14:00 | 2022-04-12 | 14:00 | 1105903 | 2400 | 13.5 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-12 | 14:00 | 2022-04-13 | 14:00 | 1107787 | 1884 | 12.9 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-04-13 | 14:00 | 2022-04-14 | 14:00 | 1109080 | 1293 | 12.6 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-04-14 | 14:00 | 2022-04-15 | 14:00 | 1113930 | 4850 | 13 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-15 | 14:00 | 2022-04-16 | 14:00 | 1117530 | 3600 | 13 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-16 | 14:00 | 2022-04-17 | 14:00 | 1120899 | 3369 | 12.5 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-04-17 | 14:00 | 2022-04-18 | 14:00 | 1125100 | 4201 | 13.9 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-18 | 14:00 | 2022-04-19 | 14:00 | 1129298 | 4198 | 14 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-04-19 | 14:00 | 2022-04-20 | 14:00 | 1131947 | 2649 | 13.1 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-20 | 14:00 | 2022-04-21 | 14:00 | 1135100 | 3153 | 12 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-04-21 | 14:00 | 2022-04-22 | 14:00 | 1137917 | 2817 | 11 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-04-22 | 14:00 | 2022-04-23 | 14:00 | 1140911 | 2994 | 12.8 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-23 | 14:00 | 2022-04-24 | 14:00 | 1144631 | 3720 | 12 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-04-24 | 14:00 | 2022-04-25 | 14:00 | 1148351 | 3720 | 11 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-04-25 | 14:00 | 2022-04-26 | 14:00 | 1152071 | 3720 | 10 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-04-26 | 14:00 | 2022-04-27 | 14:00 | 1155963 | 3892 | 9.8 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-04-27 | 14:00 | 2022-04-28 | 14:00 | 1159970 | 4007 | 10 | 7.5 | Danny Bucheli
2022-04-28 | 14:00 | 2022-04-29 | 14:00 | 1163361 | 3391 | 8.9 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-04-29 | 14:00 | 2022-04-30 | 14:00 | 1166556 | 3195 | 9.1 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-04-30 | 15:00 | 2022-05-01 | 14:00 | 1170454 | 3898 | 9.5 | 7.2 | Danny Bucheli

## Mayo 2022
Control de Caudal de Riles
Lugar de Medición: Emisario Piscicultura de Río Hollemberg
Flujo de Partida: |  | 1170454
Fecha | Hora Inicio | Fecha de Termino | Hora de Termino | Flujo Total del Equipo M3 (m3 al termino diario de medición) | Caudal (m3/dia) | T° | pH | Responsable del registro
2022-05-01 | 14:00 | 2022-05-02 | 14:00 | 1172457 | 2003 | 9.6 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-05-02 | 14:00 | 2022-05-03 | 14:00 | 1174461 | 2004 | 10 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-05-03 | 14:00 | 2022-05-04 | 14:00 | 1179081 | 4620 | 9.4 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-05-04 | 14:00 | 2022-05-05 | 14:00 | 1182381 | 3300 | 9.6 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-05-05 | 14:00 | 2022-05-06 | 14:00 | 1186956 | 4575 | 9.2 | 7 | Danny Bucheli
2022-05-06 | 14:00 | 2022-05-07 | 14:00 | 1190046 | 3090 | 9.7 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-05-07 | 14:00 | 2022-05-08 | 14:00 | 1192543 | 2497 | 9.8 | 7 | Danny Bucheli
2022-05-08 | 14:00 | 2022-05-09 | 14:00 | 1195041 | 2498 | 9.1 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-05-09 | 14:00 | 2022-05-10 | 14:00 | 1197538 | 2497 | 9.5 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-05-10 | 14:00 | 2022-05-11 | 14:00 | 1201106 | 3568 | 9 | 6.9 | Danny Bucheli
2022-05-11 | 14:00 | 2022-05-12 | 14:00 | 1204201 | 3095 | 8.9 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-05-12 | 14:00 | 2022-05-13 | 14:00 | 1207565 | 3364 | 10.3 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-05-13 | 14:00 | 2022-05-14 | 14:00 | 1210930 | 3365 | 9.6 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-05-14 | 14:00 | 2022-05-15 | 14:00 | 1214072 | 3142 | 8.9 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-05-15 | 14:00 | 2022-05-16 | 14:00 | 1217214 | 3142 | 9.2 | 7.5 | Danny Bucheli
2022-05-16 | 14:00 | 2022-05-17 | 14:00 | 1220357 | 3143 | 9.4 | 6.9 | Danny Bucheli
2022-05-17 | 14:00 | 2022-05-18 | 14:00 | 1222385 | 2028 | 9.8 | 7 | Danny Bucheli
2022-05-18 | 14:00 | 2022-05-19 | 14:00 | 1225424 | 3039 | 10.4 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-05-19 | 14:00 | 2022-05-20 | 14:00 | 1228872 | 3448 | 10 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-05-20 | 14:00 | 2022-05-21 | 14:00 | 1233578 | 4706 | 9.7 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-05-21 | 14:00 | 2022-05-22 | 14:00 | 1236155 | 2577 | 9.5 | 7.5 | Danny Bucheli
2022-05-22 | 14:00 | 2022-05-23 | 14:00 | 1238733 | 2578 | 9 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-05-23 | 14:00 | 2022-05-24 | 14:00 | 1241311 | 2578 | 9.8 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-05-24 | 14:00 | 2022-05-25 | 14:00 | 1244466 | 3155 | 10 | 7.4 | Danny Bucheli
2022-05-25 | 14:00 | 2022-05-26 | 14:00 | 1247563 | 3097 | 9.7 | 7.5 | Danny Bucheli
2022-05-26 | 14:00 | 2022-05-27 | 14:00 | 1250499 | 2936 | 9.6 | 7.5 | Danny Bucheli
2022-05-27 | 14:00 | 2022-05-28 | 14:00 | 1252823 | 2324 | 9.7 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-05-28 | 14:00 | 2022-05-29 | 14:00 | 1256073 | 3250 | 9.6 | 7.3 | Danny Bucheli
2022-05-29 | 14:00 | 2022-05-30 | 14:00 | 1259324 | 3251 | 9.9 | 7.1 | Danny Bucheli
2022-05-30 | 14:00 | 2022-05-31 | 14:00 | 1262574 | 3249 | 8.9 | 7.2 | Danny Bucheli
2022-05-31 | 14:00 | 2022-06-01 | 14:00 | 1265499 | 2926 | 9.1 | 7 | Danny Bucheli