## FORMULARIO COMPLEMENTARIO
FORMULARIO COMPLEMENTARIO PARA DAR REPUESTA A REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN
EL PRESENTE FORMULARIO ES UN COMPLEMENTO PARA ORGANIZAR LA DOCUMENTACIÓN QUE PRESENTA (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) EN RESPUESTA A SU REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN. SIN EMBARGO, USTED IGUALMENTE DEBERÁ PRESENTAR UN ESCRITO CONDUCTOR DEBIDAMENTE FIRMADO POR PERSONA CON PODER DE REPRESENTACIÓN PARA ACTUAR ANTE ESTA SUPERINTENDENCIA. EN CASO DE DUDAS, ESCRIBIR A REQUERIMIENTOSRILES@SMA.GOB.CL
ANTECEDENTES DE IDENTIFICACIÓN |  |  | RESPUESTA
NOMBRE EMPRESA: |  |  | Blumar S.A.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: |  |  | Jose Ocares Brantes | ¡RECUERDE ENVIAR ADJUNTO DOCUMENTACIÓN QUE ACREDITE EL PODER DE REPRESENTACIÓN!
Nº DE RESOLUCIÓN DSC: |  |  | Resolucíón Exenta D.S.C. N° 2204
DECRETO SUPREMO: |  |  | D.S 90/2000 | SELECCIONE LA NORMA DE EMISIÓN QUE LE CORRESPONDA
Nº RESOLUCIÓN DE PROGRAMA DE MONITOREO: |  |  | DGTM Y MM Ordinario N° 12600/108 (2008) -Programa de Monitoreo de Autocontrol del Efluente- cámara anterior boca emisario
PLATAFORMA UTILIZADA PARA ENVIAR DOCUMENTACIÓN ADJUNTA: |  |  | Correo electrónico | ¡RECUERDE QUE A PARTIR DEL 01 DE MAYO DE 2021, NO SE ACEPTAN ARCHIVOS COMPARTIDOS POR GOOGLE DRIVE!
ENLACE DE DOCUMENTOS COMPARTIDOS:
DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | Avenida Carlos Prats N° 60, comuna de Coronel
DIRECCIÓN DEL TITULAR: |  |  | Avenida Carlos Prats N° 60, comuna de Coronel
NUMERO TELEFÓNICO DE CONTACTO: |  |  | 56992439525
CORREO ELECTRÓNICO DE CONTACTO: |  |  | areti.kouzeli@blumar.com - mariajose.zagal@blumar.com
¿EN CASO DE INICIARSE UN PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO, DESEA SER NOTIFICADO EN EL CORREO ELECTRÓNICO INDICADO? |  |  | SI | TENGA PRESENTE QUE LAS RESOLUCIONES EXENTAS SE ENTENDERÁN NOTIFICADAS EL DÍA DE SU ENVíO MEDIANTE EL CORREO ELECTRÓNICO NOTIFICACIONES@SMA.GOB.CL
ID | ACCIONES |  | INSTRUCCIONES | RESPUESTA
OPCIÓN 1: EN CASO QUE HAYA DETENIDO DE FORMA DEFINITIVA SUS DESCARGAS, Y OPTE POR SOLICITAR LA REVOCACIÓN DE SU PROGRAMA DE MONITOREO, DEBERÁ ACREDITAR LA EJECUCIÓN DE LA SIGUIENTE ACCIÓN:
1 | El titular deberá presentar a esta Superintendencia una solicitud de revocación de la correspondiente RPM, acompañando un Informe Técnico/Jurídico que detalle los motivos de dicha solicitud. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No Aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD DE REVOCACIÓN: | No Aplica
OPCION 2: SI CONTINÚA DESCARGANDO, AUNQUE SEA ESPORÁDICAMENTE, DEBERÁ ACREEDITAR LA EJECUCIÓN DE LAS SIGUIENTES ACCIONES:
2.1 | Entregar a la Superintendencia copia de los Informes de Ensayo de los análisis que se hayan efectuado y no se hayan ingresado previamente, correspondientes a los períodos de incumplimiento constatados en el cargo. ¡RECUERDE: SI NO CUENTA CON LOS REPORTES, NO DEBE EJECUTAR ESTA ACCIÓN! | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No Aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE LOS MONITOREOS ENVIADOS: | No Aplica
|  | * | INDIQUE LOS PARÁMETROS QUE INFORMA EN CADA MONITOREO: | No Aplica
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | No Aplica
2.2 | Elaborar e implementar un Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Se adjunta protocolo de implementación de Programa de Monitoreo
|  | * | FECHA DE ELABORACIÓN O ULTIMA ACTUALIZACIÓN DEL PROTOCOLO: | 01.04.2021
|  | * | ENCARGADA(O) DE SU ELABORACIÓN: | María José Zagal Montecinos - Ingeniero Ambiental
2.3 | Capacitar al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo, sobre el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo del establecimiento | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Se adjunta copia de Registro de Capacitación firmada, fotos de capacitación, ppt de capacitación realizada al personal encargado del manejo del sistema de riles y/o del reporte del Programa de Monitoreo.
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZÓ LA CAPACITACIÓN: | 24.02.2022
|  | * | INDIQUE EL NÚMERO DE ASISTENTES: | 4
|  | * | INDIQUÉ QUIEN DICTÓ LA CAPACITACIÓN: | Maria Jose Zagal Montecinos (Ingeniero de Medio Ambiente Blumar S.A.)
|  | * | INDIQUE LAS MATERIAS TRATADAS EN LA CAPACITACIÓN: | Normativa de RILes, Norma de Emisión D.S. 90/2000 - y sus objetivos, Definición de RILes, Operación planta de tratamiento de RILes, Obtención de parametros y Resolución de Programa de Monitoreo
2.4 | Realizar una mantención de cada una de las partes del sistema de tratamiento, de conformidad a lo establecido en el Protocolo de implementación del Programa de Monitoreo. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | Los RILes que son tratados en la planta de tratamiento DAF, en Planta Harina Coronel son los siguientes: RIL de Aguas de Descarga de Materia Prima, RIL linea de proceso de Materia Prima, RIL de Lavado Planta y Equipos. Estos son descargados luego de su tratamiento (fuera de la Zona de protección Litoral, ZPL), cumpliendo con la tabla Nº 5 del D.S. 90/2001., como los indica la Resolución de Calificación Ambiental RCA 201/2006 que califica ambientalmente favorable el proyecto “Sistema de tratamiento y Disposición de los Residuos Industriales Líquidos de Pesquera Itata S.A., Planta Coronel VIII Región”. Por otra parte segun la Resolcion Exenta N° 100/2020 del 22 de mayo del 2020 "Cambios Operacionesles en el sistema de tratamienot de RILes°
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE REALIZÓ LA MANTENCIÓN: | No Aplica
|  | * | INDIQUE A LAS PERSONAS QUE CARGO DE LA MANTENCIÓN: | No Aplica
COMPLEMENTO OPCIÓN 2: EN CASO QUE SE HAYAN CONSTATADO SUPERACIONES, SE DEBEN EJECUTAR LAS SIGUIENTES ACCIONES ADICIONALES
2.5 | Durante 3 meses efectuar 1 monitoreo mensual adicional al comprometido en su RPM, respecto a la totalidad de parámetros indicados como superados. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No Aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA EN QUE SE REALIZARON LOS MONITOREOS MENSUALES ADICIONALES: | No Aplica
|  | * | INDIQUE EL NOMBRE DE LABORATORIO QUE REALIZÓ LOS MONITOREOS Y EL CÓDIGO ETFA: | No Aplica
2.6 | Realizar un Control diario del Caudal, Temperatura y pH de efluente. | * | ENLISTE Y DESCRIBA LA DOCUMENTACIÓN (MEDIOS DE VERIFICACIÓN) QUE ADJUNTA: (Recuerde que la resolución indica los medios de verificación comprabables y suficientes que debe acompañar) | No Aplica
|  | * | INDIQUE EL PERÍODO EN QU SE REALIZÓ EL CONTROL DIARIO: | No Aplica
|  | * | INDIQUE EL EQUIPO TÉCNICO UTILIZADO: | No Aplica
|  | * | INDIQUE LA FECHA DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS: | No Aplica