## pH-T Marzo
PLANILLA DE CONTROL DE PH y TEMPERATURA PERMEADO
( EFLUENTE ) CANALETA PARSHALL
MES: Marzo 2022
Día | Fecha | Hora | Operador | PERMEADO ( EFLUENTE ) CANALETA PARSHALL
|  |  |  | pH 6 - 8,5 | T 35°C
martes | 2022-03-01 | 18:00 | Atanacio | 7.47 | 20.2
miércoles | 2022-03-02 | 18:00 | Atanacio | 7.59 | 22.5
jueves | 2022-03-03 | 18:00 | Atanacio | 7.52 | 21.1
Viernes | 2022-03-04 | 18:00 | Atanacio | 7.55 | 21.5
sábado | 2022-03-05 | 18:00 | Atanacio | 7.45 | 20.9
Domingo | 2022-03-06 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-03-07 | 18:00 | Jorge A. | 7.26 | 19.5
martes | 2022-03-08 | 18:00 | Jorge A. | 7.48 | 21.3
miércoles | 2022-03-09 | 18:00 | Jorge A. | 7.42 | 20.9
jueves | 2022-03-10 | 18:00 | Jorge A. | 7.39 | 19.1
Viernes | 2022-03-11 | 18:00 | Jorge A. | 7.43 | 21.2
sábado | 2022-03-12 | 18:00 | Jorge A. | 7.31 | 22.1
Domingo | 2022-03-13 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-03-14 | 18:00 | Manuel C | 7.39 | 20.5
martes | 2022-03-15 | 18:00 | Manuel C | 8.18 | 20.1
miércoles | 2022-03-16 | 18:00 | Manuel C | 8.03 | 19.5
jueves | 2022-03-17 | 18:00 | Manuel C | 7.99 | 21.9
Viernes | 2022-03-18 | 18:00 | Manuel C | 8.07 | 19.8
sábado | 2022-03-19 | 18:00 | Manuel C | 7.98 | 20.1
Domingo | 2022-03-20 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-03-21 | 18:00 | Atanacio | 7.97 | 19.5
martes | 2022-03-22 | 18:00 | Atanacio | 7.99 | 21.4
miércoles | 2022-03-23 | 18:00 | Atanacio | 7.79 | 20.1
jueves | 2022-03-24 | 18:00 | Atanacio | 7.83 | 19.6
Viernes | 2022-03-25 | 18:00 | Atanacio | 7.94 | 20.2
sábado | 2022-03-26 | 18:00 | Atanacio | 7.83 | 23.4
Domingo | 2022-03-27 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-03-28 | 18:00 | Jorge A. | 7.89 | 20.5
martes | 2022-03-29 | 18:00 | Jorge A | 7.87 | 21
miércoles | 2022-03-30 | 18:00 | Jorge A | 7.84 | 20.3
jueves | 2022-03-31 | 18:00 | Jorge A. | 7.72 | 20
Formulas:
Fecha = '[1]Control caudales diarios'!F13

## pH-T Abril
PLANILLA DE CONTROL DE PH y TEMPERATURA PERMEADO
( EFLUENTE ) CANALETA PARSHALL
MES: Abril 2022
Día | Fecha | Hora | Operador | PERMEADO ( EFLUENTE ) CANALETA PARSHALL
|  |  |  | pH 6 - 8,5 | T 35°C
Viernes | 2022-04-01 | 18:00 | Jorge A. | 7.96 | 21.2
sábado | 2022-04-02 | 18:00 | Jorge A. | 7.74 | 21.8
Domingo | 2022-04-03 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-04-04 | 18:00 | Manuel C. | 7.88 | 20
martes | 2022-04-05 | 18:00 | Manuel C. | 7.62 | 20.3
miércoles | 2022-04-06 | 18:00 | Manuel C. | 7.92 | 19.7
jueves | 2022-04-07 | 18:00 | Manuel C. | 7.99 | 24.4
Viernes | 2022-04-08 | 18:00 | Manuel C. | 8.05 | 22.3
sábado | 2022-04-09 | 18:00 | Manuel C. | 7.98 | 21.1
Domingo | 2022-04-10 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-04-11 | 18:00 | Atanacio | 8.22 | 20.7
martes | 2022-04-12 | 18:00 | Atanacio | 8.01 | 20.3
miércoles | 2022-04-13 | 18:00 | Atanacio | 8.23 | 21.5
jueves | 2022-04-14 | 18:00 | Atanacio | 8.13 | 21.5
Viernes | 2022-04-15 | 18:00 |  | Planta detenida
sábado | 2022-04-16 | 18:00 |  | Planta detenida
Domingo | 2022-04-17 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-04-18 | 18:00 | Manuel C. | 8.04 | 19.6
martes | 2022-04-19 | 18:00 | Manuel C. | 7.98 | 24
miércoles | 2022-04-20 | 18:00 | Manuel C. | 7.71 | 21.1
jueves | 2022-04-21 | 18:00 | Manuel C. | 7.89 | 20.6
Viernes | 2022-04-22 | 18:00 | Manuel C. | 7.84 | 22.4
sábado | 2022-04-23 | 18:00 | Manuel C. | 8.04 | 25
Domingo | 2022-04-24 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-04-25 | 18:00 | Atanacio | 7.97 | 20.6
martes | 2022-04-26 | 18:00 | Atanacio | 7.96 | 19.1
miércoles | 2022-04-27 | 18:00 | Atanacio | 7.74 | 17
jueves | 2022-04-28 | 18:00 | Atanacio | 7.52 | 19.8
Viernes | 2022-04-29 | 18:00 | Atanacio | 7.74 | 20.5
sábado | 2022-04-30 | 18:00 | Atanacio | 7.67 | 20.1
Formulas:
Fecha = '[2]Control caudales diarios'!F13

## pH-T Mayo
PLANILLA DE CONTROL DE PH y TEMPERATURA PERMEADO
( EFLUENTE ) CANALETA PARSHALL
MES: Mayo 2022
Día | Fecha | Hora | Operador | PERMEADO ( EFLUENTE ) CANALETA PARSHALL
|  |  |  | pH 6 - 8,5 | T 35°C
Domingo | 2022-05-01 | 18:00 |  | Planta detenida
Lunes | 2022-05-02 | 18:00 | Manuel C. | 7.76 | 22.1
Martes | 2022-05-03 | 18:00 | Manuel C. | 7.65 | 20.09
miércoles | 2022-05-04 | 18:00 | Manuel C. | 7.72 | 21.8
jueves | 2022-05-05 | 18:00 | Manuel C. | 7.82 | 19.6
Viernes | 2022-05-06 | 18:00 | Manuel C. | 7.73 | 22.4
sábado | 2022-05-07 | 18:00 | Manuel C. | 7.68 | 22.6
Domingo | 2022-05-08 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-05-09 | 18:00 | Atanacio | 7.7 | 18.5
martes | 2022-05-10 | 18:00 | Atanacio | 7.83 | 19.6
miércoles | 2022-05-11 | 18:00 | Atanacio | 7.72 | 21.1
jueves | 2022-05-12 | 18:00 | Atanacio | 7.82 | 19.6
Viernes | 2022-05-13 | 18:00 | Atanacio | 7.76 | 20.2
sábado | 2022-05-14 | 18:00 | Atanacio | 7.65 | 20.3
Domingo | 2022-05-15 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-05-16 | 18:00 | Manuel C. | 7.81 | 21.5
martes | 2022-05-17 | 18:00 | Manuel C. | 7.72 | 21.3
miércoles | 2022-05-18 | 18:00 | Manuel C. | 7.63 | 22.3
jueves | 2022-05-19 | 18:00 | Manuel C. | 7.73 | 21.7
Viernes | 2022-05-20 | 18:00 | Manuel C. | 7.65 | 20.6
sábado | 2022-05-21 | 18:00 |  | Planta detenida
Domingo | 2022-05-22 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-05-23 | 18:00 | Atanacio | 8.01 | 19.8
martes | 2022-05-24 | 18:00 | Atanacio | 7.78 | 20.4
miércoles | 2022-05-25 | 18:00 | Atanacio | 7.75 | 20.2
jueves | 2022-05-26 | 18:00 | Atanacio | 7.94 | 17.3
Viernes | 2022-05-27 | 18:00 | Atanacio | 7.83 | 16.3
sábado | 2022-05-28 | 18:00 | Atanacio | 7.8 | 17.5
Domingo | 2022-05-29 | 18:00 |  | Planta detenida
lunes | 2022-05-30 | 18:00 | Jorge A. | 8.03 | 16.8
martes | 2022-05-31 | 18:00 | Jorge A. | 7.76 | 20.4
Formulas:
Fecha = '[3]Control caudales diarios'!F13

## Caudal Marzo
PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE CAUDAL PERMEADO
( EFLUENTE ) CANALETA PARSHALL
MES: Marzo 2022
Caudal diario
FECHA | Medición flujometro salida m3/d
2022-03-01 | 965
2022-03-02 | 958
2022-03-03 | 926
2022-03-04 | 814
2022-03-05 | 642
2022-03-06 | 131
2022-03-07 | 1035
2022-03-08 | 660
2022-03-09 | 927
2022-03-10 | 805
2022-03-11 | 1085
2022-03-12 | 543
2022-03-13 | 200
2022-03-14 | 1107
2022-03-15 | 865
2022-03-16 | 794
2022-03-17 | 991
2022-03-18 | 807
2022-03-19 | 554
2022-03-20 | 233
2022-03-21 | 926
2022-03-22 | 796
2022-03-23 | 901
2022-03-24 | 989
2022-03-25 | 836
2022-03-26 | 573
2022-03-27 | 242
2022-03-28 | 1056
2022-03-29 | 1095
2022-03-30 | 1055
2022-03-31 | 879
Promedio | 786.7742

## Caudal Abril
PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE CAUDAL PERMEADO
( EFLUENTE ) CANALETA PARSHALL
MES: Abril 2022
Caudal Diario
FECHA | Medición flujometro salida m3/d
2022-04-01 | 979
2022-04-02 | 615
2022-04-03 | 172
2022-04-04 | 973
2022-04-05 | 721
2022-04-06 | 676
2022-04-07 | 783
2022-04-08 | 718
2022-04-09 | 696
2022-04-10 | 172
2022-04-11 | 939
2022-04-12 | 970
2022-04-13 | 718
2022-04-14 | 666
2022-04-15 | 0
2022-04-16 | 0
2022-04-17 | 250
2022-04-18 | 987
2022-04-19 | 739
2022-04-20 | 903
2022-04-21 | 905
2022-04-22 | 914
2022-04-23 | 678
2022-04-24 | 277
2022-04-25 | 1127
2022-04-26 | 1117
2022-04-27 | 869
2022-04-28 | 921
2022-04-29 | 873
2022-04-30 | 439
Promedio | 693.2333

## Caudal Mayo
PLANILLA DE CONTROL DIARIO DE CAUDAL PERMEADO
( EFLUENTE ) CANALETA PARSHALL
MES: Mayo 2022
Caudal diario
FECHA | Medición flujometro salida m3/d
2022-05-01 | 163
2022-05-02 | 794
2022-05-03 | 845
2022-05-04 | 872
2022-05-05 | 856
2022-05-06 | 890
2022-05-07 | 731
2022-05-08 | 258
2022-05-09 | 1084
2022-05-10 | 871
2022-05-11 | 915
2022-05-12 | 952
2022-05-13 | 818
2022-05-14 | 693
2022-05-15 | 192
2022-05-16 | 986
2022-05-17 | 883
2022-05-18 | 840
2022-05-19 | 891
2022-05-20 | 678
2022-05-21 | 0
2022-05-22 | 56
2022-05-23 | 932
2022-05-24 | 1060
2022-05-25 | 858
2022-05-26 | 994
2022-05-27 | 1130
2022-05-28 | 629
2022-05-29 | 111
2022-05-30 | 849
2022-05-31 | 1032
Promedio | 737.5161