## Hoja1
Registros Efluentes Ecosalmon 2019 .-
| Hora | lts/seg | m3/h | PH | T°C | O2 mg/l | sat O2 %
2019-01-01 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.7 | 16.4 | 9.2 | 93.0
| 13:00 | 1870 | 6732 | 6.5 | 16.5 | 8.52 | 89.5
| 16:00 | 1874 | 6746.4 | 6.6 | 16.5 | 8.40 | 86.2
2019-01-02 | 9:00 | 1870.3 | 1792.8 | 06.08 | 16.7 | 6.46 | 65.2
| 13:00 | 1876.9 | 1816.1 | 6.20 | 17.00 | 7.45 | 74.7
| 16:00 | 1879.4 | 1825.4 | 7.00 | 15.07 | 7.19 | 72.9
2019-01-03 | 9:00 | 1880.2 | 1828.4 | 07.05 | 16.04 | 7.90 | 81.6
| 13:00 | 1874.3 | 1807.1 | 7.15 | 16.07 | 7.45 | 74.7
| 16:00 | 1870.9 | 1794.5 | 7.00 | 16.09 | 7.86 | 80.8
2019-01-04 | 9:00 | 1879.5 | 1825.8 | 7.00 | 16.6 | 6.10 | 61.8
| 13:00 | 1870.6 | 1793.7 | 6.50 | 16.00 | 7.65 | 76.7
| 16:00 | 1887.9 | 1855.8 | 7.00 | 17.4 | 7.88 | 81.4
2019-01-05 | 9:00 | 1880 | 6768 | 7.00 | 16.7 | 8.89 | 91.7
| 13:00 | 1875.4 | 1810.11 | 6.35 | 15.30 | 6.34 | 65.9
| 16:00 | 1878.7 | 1822.8 | 6.50 | 16.00 | 6.60 | 68.2
2019-01-06 | 9:00 | 1876 | 6753.6 | 6.5 | 16.7 | 5.43 | 55.9
| 13:00 | 1890 | 6804 | 6.6 | 17.0 | 6.39 | 66
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.7 | 16.9 | 6.1 | 63
2019-01-07 | 9:00 | 1878.6 | 1822.4 | 6.57 | 16.9 | 6.35 | 66.0
| 13:00 | 1880.4 | 1828.11 | 07.05 | 17.1 | 7.32 | 75.5
| 16:00 | 1879.8 | 1826.7 | 07.00 | 17.1 | 7.65 | 79.1
2019-01-08 | 9:00 | 1876.9 | 1816.1 | 6.50 | 16.6 | 6.39 | 66
| 13:00 | 1877.7 | 1819.1 | 6.55 | 16.7 | 6.34 | 65.9
| 16:00 | 1878.9 | 1823.3 | 7.00 | 16.08 | 6.35 | 66.0
2019-01-09 | 9:00 | 1880.8 | 1830.2 | 7.30 | 16.4 | 6.34 | 65.9
| 13:00 | 1880.9 | 1830.6 | 7.35 | 16.8 | 5.79 | 59.7
| 16:00 | 1877.9 | 1819.8 | 7.30 | 16.9 | 7.65 | 79.1
2019-01-10 | 9:00 | 1878.7 | 1822.8 | 7.10 | 16.00 | 6.34 | 65.9
| 13:00 | 1880.2 | 1828.4 | 7.00 | 16.8 | 5.94 | 61.2
| 16:00 | 1880.8 | 1830.2 | 07.05 | 17.2 | 5.76 | 59.3
2019-01-11 | 9:00 | 1880.3 | 1828.8 | 7.00 | 16.01 | 7.45 | 75.3
| 13:00 | 1877.4 | 1818.2 | 07.05 | 16.6 | 7.5 | 71.6
| 16:00 | 1875.3 | 1810.8 | 6.58 | 16.9 | 8.44 | 89.0
2019-01-12 | 9:00 | 1878.7 | 1822.8 | 7.00 | 16.04 | 9.35 | 96.2
| 13:00 | 1880.4 | 1828.11 | 07.05 | 16.00 | 8.89 | 91.7
| 16:00 | 1875 | 6750 | 7.00 | 16.08 | 8.69 | 91.2
2019-01-13 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 7 | 16.09 | 8.88 | 91.7
| 13:00 | 1880 | 6768 | 6.8 | 16.7 | 8.40 | 86.7
| 16:00 | 1885 | 6786 | 6.7 | 17.0 | 8.40 | 87.7
2019-01-14 | 9:00 | 1880.6 | 1829.7 | 7.00 | 16.09 | 8.4 | 84.9
| 13:00 | 1875.4 | 1810.11 | 6.90 | 17.06 | 8.41 | 86.8
| 16:00 | 1880.7 | 1829.10 | 7.10 | 17.10 | 8.00 | 84.4
2019-01-15 | 9:00 | 1881.3 | 1832.3 | 7.00 | 17.03 | 9.36 | 96.3
| 13:00 | 1875.6 | 1811.7 | 6.80 | 16.30 | 8.87 | 91.6
| 16:00 | 1870 | 6732 | 6.30 | 17.07 | 8.52 | 89.5
2019-01-16 | 9:00 | 1880.5 | 1829.3 | 07.05 | 17.02 | 8.15 | 87.6
| 13:00 | 1877.4 | 1818.2 | 6.55 | 16.45 | 8.18 | 86.6
| 16:00 | 1880.3 | 1828.8 | 7.00 | 17.03 | 8.41 | 86.8
2019-01-17 | 9:00 | 1879.4 | 1825.4 | 06.05 | 16.08 | 9.2 | 93.0
| 13:00 | 1875 | 6750 | 7.00 | 17.08 | 8.52 | 89.5
| 16:00 | 1879.5 | 1825.8 | 6.40 | 18.09 | 8.44 | 89.0
2019-01-18 | 9:00 | 1777.2 | 1457.7 | 7.72 | 16.7 | 9.35 | 96.2
| 13:00 | 1875.4 | 1810.11 | 7.69 | 16.09 | 8.89 | 91.7
| 16:00 | 1880 | 6768 | 7.50 | 17.07 | 8.69 | 91.2
2019-01-19 | 9:00 | 1870 | 6732 | 7.30 | 16.09 | 8.88 | 91.7
| 13:00 | 1875.7 | 1811.10 | 7.20 | 16.09 | 8.40 | 86.7
| 16:00 | 1874.9 | 1808.10 | 7.00 | 17.05 | 8.40 | 87.7
2019-01-20 | 9:00 | 1870.3 | 1792.8 | 7.12 | 18 | 8.4 | 84.9
| 13:00 | 1876.9 | 1816.1 | 7.12 | 17.9 | 8.4 | 84.7
| 16:00 | 1879.4 | 1825.4 | 7.12 | 18 | 8.00 | 84.4
2019-01-21 | 9:00 | 1879.3 | 1824.12 | 6.95 | 17.6 | 9.9 | 95.3
| 13:00 | 1880.1 | 1828.1 | 7.00 | 17.8 | 8.14 | 87.5
| 16:00 | 1878.7 | 1822.8 | 7.10 | 18.01 | 8.17 | 86.5
2019-01-22 | 9:00 | 1876.5 | 1814.10 | 6.50 | 17.4 | 8.18 | 90.9
| 13:00 | 1879.4 | 1825.4 | 7.00 | 17.7 | 8.19 | 83.5
| 16:00 | 1875.3 | 1810.8 | 6.57 | 17.9 | 8.20 | 86.1
2019-01-23 | 9:00 | 1880.3 | 1828.8 | 7.00 | 17.2 | 8.21 | 95.7
| 13:00 | 1878.4 | 1821.9 | 6.50 | 18.2 | 8.22 | 91.0
| 16:00 | 1880.7 | 6770.52 | 07.05 | 17.3 | 8.23 | 94.8
2019-01-24 | 9:00 | 1879.4 | 1825.4 | 07.05 | 17.0 | 8.24 | 93.8
| 13:00 | 1874.7 | 1808.3 | 6.55 | 17.6 | 8.25 | 89.5
| 16:00 | 1876.7 | 1815.5 | 6.50 | 18.00 | 8.26 | 92.9
2019-01-25 | 9:00 | 1880.2 | 1828.4 | 7.10 | 17.8 | 8.27 | 97.0
| 13:00 | 1874.9 | 1808.10 | 6.46 | 18.00 | 8.56 | 90.4
| 16:00 | 1875.3 | 1810.8 | 07.05 | 18.00 | 8.34 | 88.2
2019-01-26 | 9:00 | 1870.7 | 1793.10 | 6.45 | 17.5 | 8.52 | 89.1
| 13:00 | 1873.8 | 1804.11 | 7.00 | 18.4 | 7.99 | 85.1
| 16:00 | 1878.8 | 1822.11 | 7.10 | 18.6 | 8.32 | 89.0
2019-01-27 | 9:00 | 1874.7 | 1808.3 | 6.90 | 17.5 | 8.20 | 88.9
| 13:00 | 1880.2 | 1828.4 | 07.05 | 17.5 | 7.90 | 87.5
| 16:00 | 1879.6 | 1825.11 | 7.00 | 16.3 | 7.84 | 88.3
2019-01-28 | 9:00 | 1880.9 | 1830.6 | 7.00 | 17.5 | 8.82 | 92.2
| 13:00 | 1879.8 | 1826.7 | 07.05 | 18.2 | 7.99 | 84.8
| 16:00 | 1880.4 | 1828.11 | 6.50 | 18.6 | 8.19 | 87.6
2019-01-29 | 9:00 | 1879.7 | 1826.3 | 7.00 | 18.2 | 8.49 | 90.0
| 13:00 | 1880.5 | 1829.3 | 6.30 | 18.2 | 7.98 | 84.6
| 16:00 | 1878.7 | 1822.8 | 6.40 | 18.3 | 7.93 | 84.2
2019-01-30 | 9:00 | 1880.7 | 1829.10 | 7.10 | 17.7 | 8.65 | 90.8
| 13:00 | 1880.5 | 1829.3 | 07.05 | 18.2 | 7.94 | 84.2
| 16:00 | 1878.4 | 1821.9 | 07.09 | 18.5 | 8.22 | 87.8
2019-01-31 | 9:00 | 1880.8 | 1830.2 | 7.00 | 18.5 | 8.22 | 87.8
| 13:00 | 1878.9 | 1823.3 | 07.05 | 17.9 | 8.13 | 85.7
| 16:00 | 1875.9 | 1812.5 | 07.04 | 18.4 | 8.3 | 85.5
2019-02-01 | 9:00 | 1978.6 | 2182.4 | 6.55 | 17.7 | 9.20 | 96.5
| 13:00 | 1879.9 | 1826.10 | 7.00 | 18.1 | 8.13 | 86.0
| 16:00 | 1876.7 | 1815.5 | 6.50 | 18.5 | 7.98 | 85.3
2019-02-02 | 9:00 | 1876.4 | 1814.7 | 6.30 | 17.7 | 6.32 | 66.3
| 13:00 | 1875.8 | 1812.2 | 6.45 | 18.2 | 7.46 | 79.2
| 16:00 | 1873.2 | 1803.2 | 7.00 | 18.8 | 7.73 | 83.1
2019-02-03 | 9:00 | 1871.2 | 1795.12 | 6.45 | 18.9 | 7.59 | 81.9
| 13:00 | 1875.3 | 1810.8 | 6.30 | 19.0 | 7.92 | 85.2
| 16:00 | 1882.2 | 1835.7 | 7.00 | 18.8 | 8.12 | 86.1
2019-02-04 | 9:00 | 1889.3 | 1861.1 | 7.21 | 18.8 | 8.31 | 89.2
| 13:00 | 1889.3 | 1861.1 | 7.21 | 19.4 | 7.27 | 79.0
| 16:00 | 1888.3 | 1857.5 | 7.18 | 19.8 | 7.12 | 77.9
2019-02-05 | 9:00 | 1874.5 | 1807.8 | 6.45 | 18.6 | 8.17 | 87.3
| 13:00 | 1877.3 | 1817.10 | 6.40 | 19.0 | 7.15 | 77.2
| 16:00 | 1879.7 | 1826.3 | 6.45 | 19.4 | 8.7 | 87.7
2019-02-06 | 9:00 | 1880.6 | 1829.7 | 6.85 | 19.1 | 8.32 | 89.8
| 13:00 | 1874.7 | 1808.3 | 6.90 | 18.9 | 8.12 | 87.3
| 16:00 | 1878.3 | 1821.5 | 8.80 | 19.1 | 7.92 | 85.5
2019-02-07 | 9:00 | 1876.8 | 1815.9 | 07.05 | 18.1 | 8.35 | 88.4
| 13:00 | 1874.7 | 1808.3 | 6.59 | 83.0 | 7.77 | 83.0
| 16:00 | 1870.5 | 1793.3 | 7.00 | 19.1 | 7.74 | 83.5
2019-02-08 | 9:00 | 1878.7 | 1822.8 | 6.45 | 17.9 | 8.20 | 86.4
| 13:00 | 1875.3 | 1810.8 | 6.40 | 18.3 | 7.57 | 80.4
| 16:00 | 1877.4 | 1818.2 | 6.55 | 18.7 | 7.50 | 80.4
2019-02-09 | 9:00 | 1878.5 | 1822.1 | 7.00 | 17.9 | 8.44 | 89.0
| 13:00 | 1876.7 | 1815.5 | 6.95 | 18.5 | 7.44 | 79.4
| 16:00 | 1875.9 | 1812.5 | 7.00 | 18.7 | 7.29 | 87.2
2019-02-10 | 9:00 | 1879 | 6764.4 | 6.90 | 14.5 | 8.12 | 86.1
| 13:00 | 1878 | 6760.8 | 7.50 | 14.9 | 7.75 | 82.9
| 16:00 | 1880 | 6768 | 6.65 | 15.2 | 7.92 | 86.0
2019-02-11 | 9:00 | 1876.8 | 1815.9 | 07.06 | 17.5 | 8.47 | 88.5
| 13:00 | 1879.5 | 1825.8 | 7.00 | 18.0 | 7.70 | 81.3
| 16:00 | 1874.7 | 1808.3 | 6.57 | 18.5 | 7.50 | 79.9
2019-02-12 | 9:00 | 1878.9 | 1823.3 | 6.80 | 17.8 | 8.19 | 86.2
| 13:00 | 1880.4 | 1828.11 | 7.00 | 18.3 | 7.14 | 75.9
| 16:00 | 1877.8 | 1819.4 | 6.55 | 18.7 | 7.48 | 80.1
2019-02-13 | 9:00 | 1878.5 | 1822.1 | 7.00 | 17.7 | 8.11 | 85.1
| 13:00 | 1875.4 | 1810.11 | 6.55 | 18.1 | 6.98 | 73.8
| 16:00 | 1877.4 | 1818.2 | 6.50 | 18.5 | 7.00 | 74.7
2019-02-14 | 9:00 | 1878.3 | 1821.5 | 6.40 | 18.2 | 5.90 | 62.6
| 13:00 | 1880.6 | 1829.7 | 6.55 | 18.5 | 6.22 | 66.4
| 16:00 | 1877.4 | 1818.2 | 7.00 | 18.4 | 5.30 | 70.3
2019-02-15 | 9:00 | 1879.6 | 1825.11 | 6.47 | 18.4 | 7.61 | 80.8
| 13:00 | 1874.6 | 1807.11 | 6.50 | 18.6 | 6.52 | 69.7
| 16:00 | 1870.8 | 1794.2 | 6.44 | 19.2 | 6.33 | 68.5
2019-02-16 | 9:00 | 1880.5 | 1829.3 | 7.15 | 19.0 | 6.80 | 73.3
| 13:00 | 1876.9 | 1816.1 | 7.00 | 18.9 | 6.43 | 69.2
| 16:00 | 1876.4 | 1814.7 | 6.50 | 19.1 | 6.66 | 71.9
2019-02-17 | 9:00 | 1880.4 | 1828.11 | 7.00 | 19.1 | 7.13 | 77.0
| 13:00 | 1879.7 | 1826.3 | 7.00 | 18.8 | 6.69 | 71.9
| 16:00 | 1880.5 | 1829.3 | 7.00 | 19.1 | 6.31 | 68.1
2019-02-18 | 9:00 | 1877.4 | 1818.2 | 6.40 | 18.7 | 7.44 | 79.8
| 13:00 | 1874.8 | 1808.7 | 6.45 | 18.8 | 6.16 | 66.1
| 16:00 | 1878.9 | 1823.3 | 6.55 | 18.7 | 6.4 | 64.8
2019-02-19 | 9:00 | 1874.5 | 1807.8 | 6.30 | 18.3 | 7.41 | 78.8
| 13:00 | 1877.3 | 1817.10 | 6.35 | 18.5 | 6.34 | 67.7
| 16:00 | 1873.5 | 1804.1 | 6.40 | 18.9 | 6.11 | 65.7
2019-02-20 | 9:00 | 1875.7 | 1811.10 | 6.47 | 17.9 | 7.74 | 81.5
| 13:00 | 1879.3 | 1824.12 | 7.00 | 18.2 | 7.70 | 82.4
| 16:00 | 1877.3 | 6758.28 | 6.50 | 18.6 | 6.54 | 70.0
2019-02-21 | 9:00 | 1878.4 | 1821.9 | 6.30 | 18.6 | 7.87 | 84.2
| 13:00 | 1879.4 |  | 7.45 | 18.4 | 6.84 | 72.8
| 16:00 | 1878.7 | 1822.8 | 7.47 | 18.3 | 6.9 | 64.7
2019-02-22 | 9:00 | 1876.4 | 1814.7 | 7.00 | 17.9 | 6.87 | 72.4
| 13:00 | 1879.3 | 1824.12 | 6.50 | 17.4 | 6.70 | 73.0
| 16:00 | 1875.8 | 1812.2 | 7.40 | 16.0 | 6.90 | 75.4
2019-02-23 | 9:00 | 1877.4 | 1818.2 | 6.90 | 17.7 | 7.26 | 76.2
| 13:00 | 1874.3 | 1807.1 | 7.00 | 16.9 | 7.10 | 78.4
| 16:00 | 1670.7 | 1073.10 | 6.55 | 18.2 | 6.8 | 65.5
2019-02-24 | 9:00 | 1879.7 | 1826.3 | 7.7 | 17.5 | 6.62 | 69.3
| 13:00 | 1880.5 | 1829.3 | 7.5 | 17.7 | 6.32 | 66.4
| 16:00 | 1875.9 | 1812.5 | 7.5 | 18.0 | 6.4 | 63.8
2019-02-25 | 9:00 | 1879.4 | 1825.4 | 7.10 | 17.3 | 7.94 | 82.7
| 13:00 | 1876.4 | 1814.7 | 7.00 | 17.7 | 6.69 | 70.3
| 16:00 | 1879.9 | 1826.10 | 07.05 | 18.1 | 5.88 | 62.3
2019-02-26 | 9:00 | 1874.7 | 1808.3 | 6.50 | 17.3 | 7.72 | 80.3
| 13:00 | 1870 | 6732 | 6.60 | 15.5 | 7.5 | 73.7
| 16:00 | 1877.3 | 1817.10 | 6.90 | 17.8 | 6.32 | 66.5
2019-02-27 | 9:00 | 1875.4 | 1810.11 | 6.46 | 17.4 | 7.47 | 77.8
| 13:00 | 1878.3 | 1821.5 | 7.00 | 17.5 | 8.80 | 71.1
| 16:00 | 1873.7 | 1804.8 | 6.40 | 18.0 | 5.89 | 62.3
2019-02-28 | 9:00 | 1870.7 | 1793.10 | 6.30 | 17.7 | 7.49 | 78.6
| 13:00 | 1873.4 | 1803.9 | 6.42 | 017.8 | 6.78 | 17.8
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.76 | 17.6 | 6.21 | 65.1
2019-03-01 | 9:00 | 1875.4 | 1810.11 | 6.70 | 17.6 | 7.77 | 81.4
| 13:00 | 1787.7 | 1495.1 | 6.30 | 16.0 | 7.65 | 82.4
| 16:00 | 1872 | 6739.2 | 6.50 | 18.2 | 6.42 | 68.1
2019-03-02 | 9:00 | 1876.5 | 1814.10 | 7.00 | 17.8 | 7.52 | 79.0
| 13:00 | 1880.3 | 1828.8 | 6.50 | 17.9 | 6.75 | 71.2
| 16:00 | 1876.8 | 1815.9 | 6.55 | 18.2 | 6.3 | 63.9
2019-03-03 | 9:00 | 1882.6 | 1836.9 | 7.22 | 17.1 | 7.51 | 80.5
| 13:00 | 1879.5 | 1825.8 | 7.15 | 18.2 | 7.15 | 75.1
| 16:00 | 1879.6 | 1825.11 | 07.01 | 18.9 | 6.13 | 66.1
2019-03-04 | 9:00 | 1878.7 | 1822.8 | 7.10 | 17.7 | 7.37 | 77.4
| 13:00 | 1875.3 | 1810.8 | 7.00 | 17.7 | 7.37 | 77.4
| 16:00 | 1877.9 | 1819.8 | 6.55 | 17.8 | 6.82 | 71.8
2019-03-05 | 9:00 | 1878.4 | 1821.9 | 6.20 | 17.5 | 8.99 | 94.0
| 13:00 | 1873.7 | 1804.8 | 6.35 | 17.8 | 7.31 | 76.9
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.40 | 17.9 | 6.82 | 71.8
2019-03-06 | 9:00 | 1878.4 | 1821.9 | 6.40 | 17.7 | 7.95 | 83.5
| 13:00 | 1877 | 6757.2 | 6.35 | 17.6 | 7.36 | 74.0
| 16:00 | 1880.3 | 1828.8 | 6.30 | 17.6 | 6.00 | 62.8
2019-03-07 | 9:00 | 1880.7 | 1829.10 | 07.05 | 16.4 | 7.36 | 75.2
| 13:00 | 1877.3 | 1817.10 | 7.00 | 16.3 | 7.34 | 76.7
| 16:00 | 1876.4 | 1814.7 | 6.45 | 17.3 | 7.58 | 78.9
2019-03-08 | 9:00 | 1880 | 6768 | 7.15 | 16.8 | 8.45 | 87.2
| 13:00 | 1876.3 | 1814.3 | 07.05 | 15.7 | 8.30 | 77.5
| 16:00 | 1875.3 | 1810.8 | 6.59 | 17.7 | 6.36 | 66.7
2019-03-09 | 9:00 | 1879.4 | 1825.4 | 6.67 | 16.9 | 8.96 | 92.6
| 13:00 | 1774.7 | 1448.3 | 7.00 | 16.0 | 8.90 | 91.0
| 16:00 | 1876.4 | 1814.7 | 6.55 | 17.8 | 6.33 | 66.7
2019-03-10 | 9:00 | 1870.3 | 1792.8 | 7.0 | 17.4 | 7.0 | 6.77
| 13:00 | 1876.9 | 1816.1 | 6.8 | 17.9 | 6.3 | 72.3
| 16:00 | 1879.4 | 1825.4 | 7.5 | 18.2 | 5.6 | 66.7
2019-03-11 | 9:00 | 1878.6 | 1822.4 | 6.40 | 17.7 | 7.48 | 78.4
| 13:00 | 1877.6 | 1818.9 | 6.35 | 17.0 | 7.46 | 79.7
| 16:00 | 1976.4 | 2174.7 | 6.90 | 17.9 | 6.46 | 68.1
2019-03-12 | 9:00 | 1876.3 | 1814.3 | 7.00 | 17.0 | 7.82 | 80.8
| 13:00 | 1875.8 | 1812.2 | 6.55 | 17.4 | 7.8 | 74.0
| 16:00 | 1877.3 | 1817.10 | 07.05 | 17.8 | 5.87 | 61.7
2019-03-13 | 9:00 | 1878.6 | 1822.4 | 7.00 | 17.5 | 7.86 | 82.2
| 13:00 | 1878.9 | 1823.3 | 07.05 | 17.6 | 7.47 | 78.3
| 16:00 | 1880.3 | 1828.8 | 7.00 | 17.8 | 6.61 | 69.5
2019-03-14 | 9:00 | 1879.4 | 1825.4 | 6.50 | 17.0 | 8.8 | 83.6
| 13:00 | 1878.3 | 1821.5 | 7.00 | 13.3 | 7.22 | 75.2
| 16:00 | 1880.2 | 1828.4 | 6.45 | 17.5 | 6.92 | 72.5
2019-03-15 | 9:00 | 1877.3 | 1817.10 | 6.54 | 16.9 | 7.48 | 77.2
| 13:00 | 1875.3 | 1810.8 | 7.00 | 16.0 | 7.40 | 77.4
| 16:00 | 1879.3 | 1824.12 | 6.45 | 17.7 | 6.64 | 69.7
2019-03-16 | 9:00 | 1878.4 | 1821.9 | 6.40 | 17.1 | 8.25 | 85.7
| 13:00 | 1880.4 | 1828.11 | 7.00 | 17.4 | 7.71 | 80.5
| 16:00 | 1876.7 | 1815.5 | 6.45 | 17.7 | 6.92 | 72.7
2019-03-17 | 9:00 | 1850.3 | 1720.8 | 6.55 | 15.5 | 7.51 | 77.9
| 13:00 | 1855.6 | 1739.7 | 6.61 | 16.9 | 7.45 | 76.5
| 16:00 | 1877.9 | 1819.8 | 6.98 | 17.1 | 8.23 | 85.5
2019-03-18 | 9:00 | 1876.7 | 1815.5 | 6.30 | 16.9 | 8.7 | 83.3
| 13:00 | 1874.7 | 1808.3 | 7.00 | 17.1 | 7.36 | 76.3
| 16:00 | 1878.9 | 1823.3 | 6.50 | 17.2 | 7.23 | 75.1
2019-03-19 | 9:00 | 1875.3 | 1810.8 | 7.00 | 15.0 | 7.45 | 77.9
| 13:00 | 1879.7 | 1826.3 | 6.46 | 16.5 | 7.50 | 76.4
| 16:00 | 1876.3 | 1814.3 | 6.50 | 16.0 | 7.30 | 77.3
2019-03-20 | 9:00 | 1876.3 | 1814.3 | 6.10 | 16.4 | 8.1 | 81.8
| 13:00 | 1875.4 | 1810.11 | 6.30 | 16.6 | 6.84 | 70.3
| 16:00 | 1877.3 | 1817.10 | 6.45 | 16.9 | 6.57 | 67.9
2019-03-21 | 9:00 | 1878.3 | 1821.5 | 6.50 | 16.8 | 7.65 | 78.8
| 13:00 | 1864.3 | 1771.1 | 7.00 | 16.9 | 7.25 | 74.9
| 16:00 | 1874.5 | 1807.8 | 6.50 | 16.9 | 6.62 | 68.5
2019-03-22 | 9:00 | 1876 | 6753.6 | 6.6 | 16.8 | 5.83 | 60.7
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.6 | 16.6 | 7.32 | 75.5
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.7 | 17.0 | 7.32 | 75.5
2019-03-23 | 9:00 | 1880.4 | 1828.11 | 07.05 | 17.1 | 7.82 | 81.1
| 13:00 | 1878.3 | 1821.5 | 6.42 | 16.8 | 7.60 | 83.0
| 16:00 | 1876.2 | 1813.12 | 7.00 | 17.6 | 6.14 | 64.2
2019-03-24 | 9:00 | 1880.3 | 1828.8 | 7 | 16.7 | 6.40 | 65.9
| 13:00 | 1878.4 | 1821.9 | 7 | 16.7 | 5.83 | 60.0
| 16:00 | 1880.7 | 6770.52 | 7 | 16.9 | 5.80 | 60.1
2019-03-25 | 9:00 | 1875.3 | 1810.8 | 6.50 | 16.8 | 5.41 | 55.8
| 13:00 | 1880.2 | 1828.4 | 7.00 | 16.0 | 6.00 | 60.0
| 16:00 | 1874.3 | 1807.1 | 6.45 | 17.3 | 5.83 | 60.7
2019-03-26 | 9:00 | 1875.4 | 1810.11 | 6.50 | 16.9 | 7.32 | 75.5
| 13:00 | 1877.3 | 1817.10 | 6.55 | 16.9 | 7.32 | 75.5
| 16:00 | 1879.4 | 1825.4 | 6.50 | 17.5 | 5.35 | 55.9
2019-03-27 | 9:00 | 1870.1 | 1792.1 | 6.6 | 16.9 | 6.60 | 68.2
| 13:00 | 1875.3 | 1810.8 | 6.5 | 17.4 | 6.8 | 63.4
| 16:00 | 1873.5 | 1804.1 | 6.5 | 17.6 | 5.85 | 5.58
2019-03-28 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.6 | 17.0 | 7.66 | 79.3
| 13:00 | 1865 | 6714 | 6.7 | 17.2 | 6.34 | 65.9
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.2 | 17.2 | 6.60 | 68.2
2019-03-29 | 9:00 | 1880 | 6768 | 6.5 | 16.8 | 5.43 | 55.9
| 13:00 | 1887 | 6793.2 | 6.4 | 16.9 | 6.39 | 66
| 16:00 | 1879 | 6764.4 | 6.3 | 17.0 | 6.3 | 63.1
2019-03-30 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.3 | 17.0 | 6.35 | 66.0
| 13:00 | 1870 | 6732 | 6.6 | 17.1 | 7.32 | 75.5
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 17.2 | 7.65 | 79.1
2019-03-31 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 6.4 | 17.0 | 6.36 | 66.1
| 13:00 | 1881 | 6771.6 | 6.6 | 17.1 | 5.95 | 61.3
| 16:00 | 1883 | 6778.8 | 6.8 | 17.1 | 7.45 | 75.3
2019-04-01 | 9:00 | 1880 | 6768 | 6.4 | 17.3 | 7.10 | 73.9
| 13:00 | 1885 | 6786 | 6.7 | 17.2 | 6.46 | 67.1
| 16:00 | 1875 | 6750 | 7.0 | 17.3 | 6.8 | 63.3
2019-04-02 | 9:00 | 1888 | 6796.8 | 6.5 | 17.1 | 6.89 | 71.5
| 13:00 | 1885 | 6786 | 6.3 | 17.2 | 6.34 | 65.9
| 16:00 | 1880 | 6768 | 6.3 | 17.1 | 6.35 | 66.0
2019-04-03 | 9:00 | 1885 | 6786 | 6.2 | 16.9 | 6.34 | 65.9
| 13:00 | 1865 | 6714 | 7.1 | 16.8 | 5.79 | 59.7
| 16:00 | 1877 | 6757.2 | 6.5 | 16.7 | 7.65 | 79.1
2019-04-04 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.4 | 16.9 | 6.34 | 65.9
| 13:00 | 1870 | 6732 | 6.6 | 16.8 | 5.94 | 61.2
| 16:00 | 1872 | 6739.2 | 6.6 | 16.8 | 5.76 | 59.3
2019-04-05 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.8 | 15.9 | 7.45 | 75.3
| 13:00 | 1876 | 6753.6 | 7.0 | 16.1 | 7.5 | 71.6
| 16:00 | 1870 | 6732 | 6.9 | 16.4 | 6.44 | 65.8
2019-04-06 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.8 | 16.2 | 6.95 | 70.7
| 13:00 | 1865 | 6714 | 6.7 | 16.1 | 7.10 | 73.9
| 16:00 | 1880 | 6768 | 6.5 | 16.5 | 6.89 | 71.5
2019-04-07 | 9:00 | 1880 | 6768 | 6.8 | 16.6 | 6.72 | 68.8
| 13:00 | 1860 | 6696 | 6.7 | 16.6 | 8.60 | 88.3
| 16:00 | 1750 | 6300 | 6.6 | 16.8 | 8.54 | 88.1
2019-04-08 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.2 | 16.8 | 8.71 | 89.8
| 13:00 | 1873 | 6742.8 | 6.3 | 16.9 | 8.28 | 85.4
| 16:00 | 1869 | 6728.4 | 6.3 | 16.9 | 8.25 | 85.3
2019-04-09 | 9:00 | 1872 | 6739.2 | 6.2 | 16.6 | 8.58 | 87.9
| 13:00 | 1870 | 6732 | 6.1 | 16.7 | 8.34 | 85.8
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.5 | 16.5 | 8.55 | 88.2
2019-04-10 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.4 | 16.6 | 8.78 | 90.0
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 16.7 | 7.86 | 80.8
| 16:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 16.7 | 8.27 | 85.3
2019-04-11 | 9:00 | 1872 | 6739.2 | 6.5 | 16.7 | 7.86 | 80.8
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.6 | 16.7 | 8.61 | 88.4
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.5 | 16.6 | 8.60 | 88.3
2019-04-12 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 6.3 | 16.7 | 8.35 | 85.9
| 13:00 | 1873 | 6742.8 | 6.5 | 16.6 | 8.55 | 88.2
| 16:00 | 1870 | 6732 | 6.6 | 16.6 | 8.28 | 85.4
2019-04-13 | 9:00 | 1880 | 6768 | 6.5 | 16.0 | 7.19 | 72.9
| 13:00 | 1869 | 6728.4 | 6.5 | 16.1 | 7.86 | 80.8
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 18.4 | 6.84 | 72.8
2019-04-14 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.5 | 16.2 | 8.61 | 88.9
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.6 | 16.5 | 8.39 | 86.1
| 16:00 | 1873 | 6742.8 | 6.5 | 16.1 | 7.89 | 81.5
2019-04-15 | 9:00 | 1869 | 6728.4 | 6.7 | 16.3 | 8.56 | 88.3
| 13:00 | 1870 | 6732 | 6.6 | 16.5 | 8.40 | 86.2
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 16.8 | 6.46 | 65.2
2019-04-16 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.5 | 15.5 | 7.45 | 74.7
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.4 | 15.8 | 7.19 | 72.9
| 16:00 | 1869 | 6728.4 | 6.5 | 15.89 | 7.90 | 81.6
2019-04-17 | 9:00 | 1871 | 6735.6 | 6.6 | 15.5 | 7.45 | 74.7
| 13:00 | 1873 | 6742.8 | 6.8 | 15.9 | 7.86 | 80.8
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.8 | 16.1 | 6.10 | 61.8
2019-04-18 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.5 | 15.5 | 7.65 | 76.7
| 13:00 | 1872 | 6739.2 | 6.7 | 15.7 | 7.88 | 81.4
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.7 | 15.7 | 5.96 | 60.1
2019-04-19 | 9:00 | 1880.8 | 1830.2 | 6.7 | 15.5 | 6.82 | 68.3
| 13:00 | 1880.9 | 1830.6 | 6.6 | 15.6 | 6.59 | 67.5
| 16:00 | 1877.9 | 1819.8 | 6.5 | 15.7 | 6.25 | 63.0
2019-04-20 | 9:00 | 1878.6 | 1822.4 | 6.5 | 15.5 | 5.98 | 59.9
| 13:00 | 1878.9 | 1823.3 | 6.5 | 15.7 | 6.46 | 65.0
| 16:00 | 1880.3 | 1828.8 | 6.5 | 15.7 | 5.56 | 56.0
2019-04-21 | 9:00 | 1978.6 | 2182.4 | 6.8 | 15.7 | 6.39 | 64.3
| 13:00 | 1879.9 | 1826.10 | 6.5 | 15.8 | 5.79 | 58.5
| 16:00 | 1876.7 | 1815.5 | 6.6 | 15.9 | 5.43 | 54.8
2019-04-22 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 6.8 | 15.6 | 7.64 | 76.8
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.7 | 15.6 | 7.61 | 76.5
| 16:00 | 1870 | 6732 | 6.7 | 15.6 | 7.59 | 76.3
2019-04-23 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.7 | 15.3 | 7.84 | 78.3
| 13:00 | 1876 | 6753.6 | 6.8 | 15.5 | 7.16 | 71.7
| 16:00 | 1872 | 6739.2 | 6.7 | 15.5 | 7.89 | 81.5
2019-04-24 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 15.4 | 7.34 | 73.5
| 13:00 | 1872 | 6739.2 | 6.7 | 15.5 | 6.47 | 64.9
| 16:00 | 1869 | 6728.4 | 6.6 | 15.5 | 6.83 | 68.4
2019-04-25 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.8 | 15.6 | 6.34 | 63.6
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 15.6 | 6.48 | 65.0
| 16:00 | 1870 | 6732 | 6.6 | 15.5 | 6.59 | 67.5
2019-04-26 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 15.5 | 6.39 | 64.3
| 13:00 | 1876 | 6753.6 | 6.6 | 15.6 | 6.16 | 62.2
| 16:00 | 1878 | 6760.8 | 6.8 | 15.6 | 6.46 | 64.8
2019-04-27 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.8 | 15.5 | 6.45 | 64.7
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.7 | 15.6 | 6.35 | 63.7
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.7 | 15.6 | 6.58 | 67.4
2019-04-28 | 9:00 | 1877 | 6757.2 | 6.7 | 15.6 | 6.84 | 68.5
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 15.4 | 5.41 | 53.9
| 16:00 | 1880 | 6768 | 6.4 | 15.3 | 7.85 | 76.4
2019-04-29 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.8 | 15.3 | 5.96 | 59.5
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.7 | 15.3 | 6.68 | 66.8
| 16:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 15.4 | 6.46 | 64.8
2019-04-30 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.6 | 15.0 | 6.39 | 64.3
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.6 | 15.1 | 6.71 | 66.7
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.7 | 15.2 | 6.45 | 64.7
2019-05-01 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 15.2 | 5.40 | 53.8
| 13:00 | 1876 | 6753.6 | 6.6 | 15.3 | 6.34 | 63.6
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 15.2 | 6.45 | 64.7
2019-05-02 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 13.8 | 7.33 | 70.9
| 13:00 | 1876 | 6753.6 | 6.6 | 14.2 | 7.85 | 76.4
| 16:00 | 1840 | 6624 | 6.6 | 14.3 | 7.70 | 75.2
2019-05-03 | 9:00 | 1870 | 6732 | 6.5 | 14.5 | 7.98 | 84.6
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.6 | 14.6 | 7.93 | 84.2
| 16:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 14.4 | 7.32 | 70.8
2019-05-04 | 9:00 | 1876.8 | 1815.9 | 6.9 | 15.0 | 7.51 | 74.4
| 13:00 | 1874.7 | 1808.3 | 6.6 | 14.8 | 5.99 | 59.2
| 16:00 | 1870.5 | 1793.3 | 6.5 | 14.9 | 4.75 | 47.0
2019-05-05 | 9:00 | 1995 | 7182 | 6.9 | 14.3 | 7.24 | 70.7
| 13:00 | 1900 | 6840 | 6.5 | 14.6 | 6.4 | 60.3
| 16:00 | 1902 | 6847.2 | 6.2 | 14.8 | 5.56 | 62
2019-05-06 | 9:00 | 1873 | 6742.8 | 6.3 | 14.9 | 5.89 | 62
| 13:00 | 1876 | 6753.6 | 6.4 | 15.0 | 6.62 | 65.6
| 16:00 | 1871 | 6735.6 | 6.4 | 15.0 | 6.43 | 63.7
2019-05-07 | 9:00 | 1876 | 6753.6 | 6.5 | 14.9 | 7.80 | 77.1
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 15.0 | 7.33 | 70.9
| 16:00 | 1871 | 6735.6 | 6.6 | 14.9 | 7.80 | 77.1
2019-05-08 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 14.8 | 7.53 | 74.8
| 13:00 | 1878 | 6760.8 | 6.6 | 14.9 | 6.5 | 59.8
| 16:00 | 187 | 673.2 | 6.6 | 14.9 | 5.72 | 56.7
2019-05-09 | 9:00 | 1868 | 6690 | 6.6 | 14.9 | 6.1 | 63
| 13:00 | 1880 | 6820 | 6.6 | 15 | 7.30 | 71
| 16:00 | 1871 | 6750 | 6.6 | 15 | 7.50 | 78.1
2019-05-10 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 14.9 | 5.98 | 59.1
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 14.9 | 5.89 | 58.2
| 16:00 | 1877 | 6757.2 | 6.6 | 15.1 | 5.80 | 57.6
2019-05-11 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 14.8 | 7.33 | 70.9
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.6 | 14.9 | 6.45 | 64.7
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.7 | 14.9 | 6.10 | 54.0
2019-05-12 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 14.8 | 6.14 | 55.1
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.6 | 14.9 | 6.12 | 52.3
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.5 | 14.9 | 6.22 | 51.1
2019-05-13 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 6.7 | 14.3 | 6.46 | 64.8
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.6 | 14.5 | 6.62 | 65.6
| 16:00 | 1877 | 6757.2 | 6.6 | 14.6 | 6.98 | 68.5
2019-05-14 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 14.5 | 7.29 | 58.9
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 14.5 | 6.45 | 64.7
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.6 | 14.6 | 6.59 | 64.8
2019-05-15 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.6 | 14.5 | 6.32 | 62.1
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 14.6 | 6.45 | 64.7
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.5 | 14.6 | 5.47 | 53.8
2019-05-16 | 9:00 | 1880 | 6768 | 6.5 | 14.5 | 6.68 | 65.4
| 13:00 | 1878 | 6760.8 | 6.6 | 14.6 | 6.13 | 60.3
| 16:00 | 1874 | 6746.4 | 6.5 | 14.7 | 5.24 | 51.6
2019-05-17 | 9:00 | 1875 | 6750 | 6.5 | 14.4 | 6.44 | 64.6
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 6.6 | 14.5 | 7.30 | 59.0
| 16:00 | 1879 | 6764.4 | 6.5 | 14.5 | 6.33 | 62.2
2019-05-18 | 9:00 | 1874 | 6746.4 | 6.4 | 14.6 | 5.88 | 58.1
| 13:00 | 1875 | 6750 | 6.3 | 14.6 | 6.11 | 54.1
| 16:00 | 1876 | 6753.6 | 6.2 | 14.5 | 6.20 | 61.2
2019-05-19 | 9:00 | 1920 | 6912 | 6.6 | 14.3 | 8.16 | 76.6
| 13:00 | 1900 | 6840 | 6.3 | 14.4 | 7.00 | 69.0
| 16:00 | 1950 | 7020 | 6.3 | 14.4 | 6.78 | 66.4
2019-05-20 | 9:00 | 1930 | 6948 | 6.5 | 14.0 | 6.31 | 62.0
| 13:00 | 1950 | 7020 | 6.6 | 14.2 | 7.18 | 70.0
| 16:00 | 1940 | 6984 | 6.5 | 14.2 | 6.67 | 65.3
2019-05-21 | 9:00 | 1940 | 6984 | 6.6 | 14.5 | 7.56 | 67.2
| 13:00 | 1950 | 7020 | 6.5 | 14.3 | 7.98 | 69.1
| 16:00 | 1945 | 7002 | 6.5 | 14.1 | 8.12 | 73.2
2019-05-22 | 9:00 | 1940 | 6984 | 6.5 | 13.9 | 8.48 | 82.2
| 13:00 | 1920 | 6912 | 6.6 | 14.0 | 6.30 | 61.1
| 16:00 | 1925 | 6930 | 6.5 | 14.0 | 7.6 | 68.5
2019-05-23 | 9:00 | 1920 | 6912 | 6.6 | 13.9 | 8.41 | 81.3
| 13:00 | 1921 | 6915.6 | 6.5 | 13.9 | 6.61 | 64.0
| 16:00 | 1950 | 7020 | 6.5 | 13.9 | 6.32 | 62.1
2019-05-24 | 9:00 | 1930 | 6948 | 6.5 | 13.8 | 6.9 | 59.0
| 13:00 | 1940 | 6984 | 6.5 | 19.6 | 6.15 | 60.3
| 16:00 | 1945 | 7002 | 6.6 | 13.9 | 6.32 | 63.1
2019-05-25 | 9:00 | 1960 | 7056 | 6.5 | 13.6 | 6.50 | 62.5
| 13:00 | 1970 | 7092 | 6.5 | 13.8 | 6.80 | 63.5
| 16:00 | 1965 | 7074 | 6.6 | 14.1 | 6.95 | 70.2
2019-05-26 | 9:00 | 1955 | 7038 | 6.6 | 14.0 | 7.21 | 70.9
| 13:00 | 1940 | 6984 | 6.5 | 14.2 | 7.40 | 70.3
| 16:00 | 1960 | 7056 | 6.5 | 14.1 | 7.31 | 70.2
2019-05-27 | 9:00 | 1970 | 7092 | 6.5 | 14.0 | 8.93 | 86.6
| 13:00 | 1975 | 7110 | 6.6 | 14.1 | 8.41 | 81.3
| 16:00 | 1960 | 7056 | 6.6 | 14.1 | 6.62 | 64.1
2019-05-28 | 9:00 | 1975 | 7110 | 6.6 | 14.0 | 9.45 | 91.5
| 13:00 | 1973 | 7102.8 | 6.6 | 14.1 | 9.46 | 91.6
| 16:00 | 1950 | 7020 | 6.5 | 14.2 | 8.86 | 85.9
2019-05-29 | 9:00 | 1940 | 6984 | 6.7 | 13.6 | 8.94 | 86.7
| 13:00 | 1930 | 6948 | 6.6 | 13.7 | 8.52 | 82.0
| 16:00 | 1920 | 6912 | 6.6 | 13.7 | 8.52 | 82.0
2019-05-30 | 9:00 | 1925 | 6930 | 6.5 | 13.5 | 8.47 | 82.1
| 13:00 | 1930 | 6948 | 6.7 | 13.6 | 8.95 | 86.8
| 16:00 | 1934 | 6962.4 | 6.6 | 13.6 | 8.42 | 81.4
2019-05-31 | 9:00 | 1932 | 6955.2 | 6.4 | 13.4 | 8.92 | 86.5
| 13:00 | 1945 | 7002 | 6.6 | 13.5 | 8.38 | 80.4
| 16:00 | 1952 | 7027.2 | 6.5 | 13.5 | 8.87 | 86.0
2019-06-01 | 9:00 | 1920 | 6912 | 6.7 | 13.5 | 8.3 | 76.2
| 13:00 | 1930 | 6948 | 6.5 | 13.5 | 8.62 | 82.3
| 16:00 | 1950 | 7020 | 6.5 | 13.4 | 8.40 | 80.6
2019-06-02 | 9:00 | 1920 | 6912 | 6.6 | 13.4 | 9.46 | 91.6
| 13:00 | 1935 | 6966 | 6.5 | 13.5 | 8.86 | 85.9
| 16:00 | 1945 | 7002 | 6.5 | 13.5 | 8.94 | 86.7
2019-06-03 | 9:00 | 1980 | 7128 | 6.4 | 13.4 | 8.42 | 81.4
| 13:00 | 1950 | 7020 | 6.5 | 13.5 | 6.61 | 64.0
| 16:00 | 1926 | 6933.6 | 6.5 | 13.5 | 7.92 | 76.0
2019-06-04 | 9:00 | 1923 | 6922.8 | 6.6 | 13.3 | 8.22 | 78.6
| 13:00 | 1936 | 6969.6 | 6.5 | 13.4 | 8.8 | 77.3
| 16:00 | 1945 | 7002 | 6.5 | 13.4 | 8.41 | 80.7
2019-06-05 | 9:00 | 1956 | 7041.6 | 6.7 | 13.3 | 8.15 | 87.6
| 13:00 | 1943 | 6994.8 | 6.6 | 13.4 | 8.18 | 86.6
| 16:00 | 1978 | 7120.8 | 6.8 | 13.5 | 8.41 | 86.8
2019-06-06 | 9:00 | 1980 | 7128 | 6.5 | 13.4 | 9.2 | 93.0
| 13:00 | 1977 | 7117.2 | 6.4 | 13.5 | 8.52 | 89.5
| 16:00 | 1976 | 7113.6 | 6.6 | 13.5 | 8.44 | 89.0
2019-06-07 | 9:00 | 1925 | 6930 | 6.5 | 13.3 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1936 | 6969.6 | 6.6 | 13.4 | 7.70 | 75.2
| 16:00 | 1978 | 7120.8 | 6.7 | 13.5 | 7.98 | 84.6
2019-06-08 | 9:00 | 1920 | 6912 | 6.6 | 13.4 | 9.46 | 91.6
| 13:00 | 1935 | 6966 | 6.5 | 13.5 | 8.86 | 85.9
| 16:00 | 1945 | 7002 | 6.5 | 13.5 | 8.94 | 86.7
2019-06-09 | 9:00 | 1920 | 6912 | 6.6 | 13.9 | 8.41 | 81.3
| 13:00 | 1921 | 6915.6 | 6.5 | 13.9 | 6.61 | 64.0
| 16:00 | 1950 | 7020 | 6.5 | 13.9 | 6.32 | 62.1
2019-06-10 | 9:00 | 1930 | 6948 | 6.5 | 13.8 | 6.9 | 61
| 13:00 | 1940 | 6984 | 6.5 | 19.6 | 6.15 | 60.3
| 16:00 | 1945 | 7002 | 6.6 | 13.9 | 6.32 | 63.1
2019-06-11 | 9:00 | 1948 | 7012.8 | 6.7 | 12.2 | 7.55 | 70.6
| 13:00 | 1974 | 7106.4 | 6.5 | 12.3 | 7.85 | 76.4
| 16:00 | 1965 | 7074 | 6.4 | 12.4 | 5.96 | 59.5
2019-06-12 | 9:00 | 1945 | 7002 | 6.5 | 12.3 | 8.93 | 86.6
| 13:00 | 1923 | 6922.8 | 6.6 | 12.3 | 8.41 | 81.3
| 16:00 | 1975 | 7110 | 6.5 | 12.4 | 6.62 | 64.1
2019-06-13 | 9:00 | 1970 | 7092 | 6.6 | 12.5 | 6.33 | 68.5
| 13:00 | 1956 | 7041.6 | 6.6 | 12.6 | 6.80 | 73.3
| 16:00 | 1968 | 7084.8 | 6.5 | 12.6 | 6.43 | 69.2
2019-06-14 | 9:00 | 1976 | 7113.6 | 6.6 | 13.5 | 8.44 | 89.0
| 13:00 | 1925 | 6930 | 6.5 | 13.3 | 8.62 | 82.3
| 16:00 | 1936 | 6969.6 | 6.6 | 13.4 | 7.70 | 75.2
2019-06-15 | 9:00 | 1978 | 7120.8 | 6.7 | 13.5 | 7.98 | 84.6
| 13:00 | 1920 | 6912 | 6.6 | 13.4 | 9.46 | 91.6
| 16:00 | 1952 | 7027.2 | 6.5 | 13.5 | 8.87 | 86.0
2019-06-16 | 9:00 | 1250 | 4500 | 6.6 | 12.2 | 8.73 | 81.4
| 13:00 | 1458 | 5248.8 | 6.4 | 12.3 | 8.18 | 76.4
| 16:00 | 1423 | 5122.8 | 6.8 | 12.3 | 7.91 | 74.0
2019-06-17 | 9:00 | 1450 | 5220 | 6.5 | 12.1 | 8.88 | 82.5
| 13:00 | 1460 | 5256 | 6.5 | 12.2 | 8.41 | 81.3
| 16:00 | 1430 | 5148 | 6.6 | 12.2 | 8.92 | 86.5
2019-06-18 | 9:00 | 1460 | 5256 | 6.5 | 12.1 | 8.40 | 80.6
| 13:00 | 1470 | 5292 | 6.6 | 12.2 | 9.46 | 91.6
| 16:00 | 1430 | 5148 | 6.7 | 12.2 | 8.86 | 85.9
2019-06-19 | 9:00 | 1460 | 5256 | 6.4 | 12.3 | 8.15 | 87.6
| 13:00 | 1490 | 5364 | 6.7 | 12.4 | 8.18 | 86.6
| 16:00 | 1478 | 5320.8 | 6.6 | 12.5 | 8.41 | 86.8
2019-06-20 | 9:00 | 1470 | 5292 | 6.7 | 12.1 | 8.40 | 80.6
| 13:00 | 1520 | 5472 | 6.5 | 12.2 | 9.46 | 91.6
| 16:00 | 1480 | 5328 | 6.6 | 12.3 | 8.40 | 80.6
2019-06-21 | 9:00 | 1420 | 5112 | 6.7 | 12.1 | 8.15 | 87.6
| 13:00 | 1450 | 5220 | 6.4 | 12.1 | 8.18 | 86.6
| 16:00 | 1463 | 5266.8 | 6.5 | 12.2 | 8.41 | 86.8
2019-06-22 | 9:00 | 1956 | 7041.6 | 6.7 | 13.3 | 8.15 | 87.6
| 13:00 | 1943 | 6994.8 | 6.6 | 13.4 | 8.18 | 86.6
| 16:00 | 1978 | 7120.8 | 6.8 | 13.5 | 8.41 | 86.8
2019-06-23 | 9:00 | 1920 | 6912 | 6.7 | 13.5 | 7.94 | 76.2
| 13:00 | 1460 | 5256 | 6.5 | 12.2 | 8.41 | 81.3
| 16:00 | 1430 | 5148 | 6.7 | 12.2 | 8.86 | 85.9
2019-06-24 | 9:00 | 1710 | 6156 | 6.5 | 11.8 | 8.49 | 78.4
| 13:00 | 1832 | 6595.2 | 6.4 | 11.7 | 7.57 | 69.8
| 16:00 | 1799 | 6476.4 | 6.6 | 11.6 | 7.40 | 67.5
2019-06-25 | 9:00 | 1710 | 6156 | 6.4 | 11.7 | 8.25 | 76.0
| 13:00 | 1695 | 6102 | 6.6 | 11.9 | 7.88 | 72.8
| 16:00 | 1700 | 6120 | 6.5 | 11.7 | 7.75 | 70.8
2019-06-26 | 9:00 | 1520 | 5472 | 6.7 | 11.5 | 8.93 | 86.6
| 13:00 | 1580 | 5688 | 6.8 | 11.6 | 8.41 | 81.3
| 16:00 | 1423 | 5122.8 | 6.5 | 11.6 | 6.62 | 64.1
2019-06-27 | 9:00 | 1260 | 4536 | 6.6 | 11.6 | 9.36 | 86.1
| 13:00 | 1490 | 5364 | 6.8 | 11.8 | 8.76 | 80.9
| 16:00 | 1463 | 5266.8 | 6.5 | 11.9 | 8.79 | 81.3
2019-06-28 | 9:00 | 1210 | 4356 | 6.9 | 11.4 | 9.29 | 85.0
| 13:00 | 1388 | 4996.8 | 6.8 | 11.4 | 8.83 | 80.9
| 16:00 | 1636 | 5889.6 | 6.6 | 11.6 | 8.28 | 76.1
2019-06-29 | 9:00 | 1392 | 5011.2 | 6.8 | 11.4 | 7.56 | 70.0
| 13:00 | 1642 | 5911.2 | 6.5 | 11.4 | 7.96 | 72.8
| 16:00 | 1467 | 5281.2 | 6.2 | 11.5 | 7.77 | 71.3
2019-06-30 | 9:00 | 1093 | 3934.8 | 6.4 | 11.5 | 8.21 | 75.4
| 13:00 | 1429 | 5144.4 | 6.6 | 11.5 | 8.00 | 73.4
| 16:00 | 1447 | 5209.2 | 6.8 | 11.6 | 7.70 | 70.8
2019-07-01 | 9:00 | 1529 | 5504.4 | 6.5 | 11.4 | 8.59 | 78.5
| 13:00 | 1146 | 4125.6 | 6.7 | 11.5 | 8.5 | 73.8
| 16:00 | 1456 | 5241.6 | 6.8 | 11.5 | 7.96 | 71.9
2019-07-02 | 9:00 | 1239 | 4460.4 | 6.5 | 11.3 | 8.67 | 79.3
| 13:00 | 1341 | 4827.6 | 6.1 | 11.5 | 8.00 | 73.3
| 16:00 | 1326 | 4773.6 | 6.2 | 11.5 | 7.67 | 70.3
2019-07-03 | 9:00 | 1362 | 4903.2 | 6.6 | 11.4 | 8.46 | 77.4
| 13:00 | 1285 | 4626 | 6.5 | 11.5 | 8.37 | 76.8
| 16:00 | 1428 | 5140.8 | 6.7 | 11.5 | 7.79 | 71.4
2019-07-04 | 9:00 | 1211 | 4359.6 | 6.6 | 11.3 | 8.10 | 79.6
| 13:00 | 1378 | 4960.8 | 6.8 | 11.5 | 7.78 | 76.6
| 16:00 | 1646 | 5925.6 | 6.9 | 11.5 | 7.77 | 71.9
2019-07-05 | 9:00 | 1654 | 5954.4 | 6.4 | 11.3 | 7.91 | 74.0
| 13:00 | 1653 | 5950.8 | 6.6 | 11.4 | 8.88 | 82.5
| 16:00 | 1680 | 6048 | 6.5 | 11.5 | 8.41 | 81.3
2019-07-06 | 9:00 | 1670 | 6012 | 6.4 | 11.3 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1685 | 6066 | 6.7 | 11.3 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1654 | 5954.4 | 6.6 | 11.4 | 9.46 | 91.6
2019-07-07 | 9:00 | 1650 | 5940 | 6.6 | 11.4 | 7.78 | 70.5
| 13:00 | 1665 | 5994 | 6.6 | 11.4 | 7.74 | 70.9
| 16:00 | 1658 | 5968.8 | 6.4 | 11.4 | 7.74 | 70.8
2019-07-08 | 9:00 | 1689 | 6080.4 | 6.5 | 11.5 | 8.00 | 73.3
| 13:00 | 1632 | 5875.2 | 6.6 | 11.6 | 7.67 | 70.3
| 16:00 | 1645 | 5922 | 6.6 | 11.7 | 8.46 | 77.4
2019-07-09 | 9:00 | 1520 | 5472 | 7.5 | 11.5 | 8.40 | 80.6
| 13:00 | 1535 | 5526 | 7.6 | 11.6 | 9.46 | 91.6
| 16:00 | 1540 | 5544 | 7.6 | 11.7 | 8.86 | 85.9
2019-07-10 | 9:00 | 1520 | 5472 | 7.5 | 11.4 | 8.15 | 87.6
| 13:00 | 1515 | 5454 | 7.6 | 11.5 | 8.18 | 86.6
| 16:00 | 1512 | 5443.2 | 7.5 | 11.5 | 8.41 | 86.8
2019-07-11 | 9:00 | 1532 | 5515.2 | 7.4 | 11.4 | 8.93 | 86.6
| 13:00 | 1556 | 5601.6 | 7.5 | 11.5 | 7.94 | 76.2
| 16:00 | 1565 | 5634 | 7.5 | 11.5 | 8.62 | 82.3
2019-07-12 | 9:00 | 1521 | 5475.6 | 7.6 | 11.4 | 8.41 | 86.8
| 13:00 | 1536 | 5529.6 | 7.4 | 11.4 | 7.94 | 76.2
| 16:00 | 1568 | 5644.8 | 7.5 | 11.5 | 8.41 | 81.3
2019-07-13 | 9:00 | 1521 | 5475.6 | 7.5 | 11.5 | 9.29 | 85.0
| 13:00 | 1542 | 5551.2 | 7.5 | 11.6 | 8.83 | 80.9
| 16:00 | 1523 | 5482.8 | 7.5 | 11.6 | 8.28 | 76.1
2019-07-14 | 9:00 | 1532 | 5515.2 | 7.7 | 11 | 8.60 | 78.1
| 13:00 | 1386 | 4989.6 | 7.4 | 11 | 7.93 | 71.9
| 16:00 | 1375 | 4950 | 7.3 | 11 | 7.40 | 6.69
2019-07-15 | 9:00 | 1354 | 4874.4 | 7.4 | 11.3 | 8.41 | 80.7
| 13:00 | 1365 | 4914 | 7.5 | 11.4 | 8.15 | 87.6
| 16:00 | 1385 | 4986 | 7.5 | 11.4 | 7.77 | 71.3
2019-07-16 | 9:00 | 1356 | 4881.6 | 7.5 | 11.2 | 8.42 | 81.4
| 13:00 | 1358 | 4888.8 | 7.5 | 11.3 | 6.61 | 64.0
| 16:00 | 1378 | 4960.8 | 7.6 | 11.3 | 7.92 | 76.0
2019-07-17 | 9:00 | 1356 | 4881.6 | 7.5 | 11.2 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1396 | 5025.6 | 7.5 | 11.2 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1376 | 4953.6 | 7.6 | 11.3 | 9.46 | 91.6
2019-07-18 | 9:00 | 1456 | 5241.6 | 7.5 | 11.2 | 7.94 | 76.2
| 13:00 | 1398 | 5032.8 | 7.5 | 11.3 | 8.62 | 82.3
| 16:00 | 1397 | 5029.2 | 7.6 | 11.3 | 8.40 | 80.6
2019-07-19 | 9:00 | 1326 | 4773.6 | 7.6 | 11.3 | 7.94 | 76.2
| 13:00 | 1358 | 4888.8 | 7.6 | 11.4 | 8.62 | 82.3
| 16:00 | 1365 | 4914 | 7.6 | 11.4 | 8.41 | 86.8
2019-07-20 | 9:00 | 1470 | 5292 | 6.6 | 11.5 | 8.21 | 71.9
| 13:00 | 1520 | 5472 | 6.8 | 11.5 | 8.00 | 79.3
| 16:00 | 1480 | 5328 | 6.5 | 11.6 | 7.70 | 73.3
2019-07-21 | 9:00 | 1980 | 7128 | 6.7 | 11.5 | 8.5 | 73.8
| 13:00 | 1950 | 7020 | 6.8 | 11.5 | 7.96 | 71.9
| 16:00 | 1926 | 6933.6 | 6.5 | 11.3 | 8.67 | 79.3
2019-07-22 | 9:00 | 1650 | 5940 | 6.7 | 11.2 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1652 | 5947.2 | 7.1 | 11.3 | 7.70 | 75.2
| 16:00 | 1689 | 6080.4 | 6.8 | 11.3 | 7.98 | 84.6
2019-07-23 | 9:00 | 1565 | 5634 | 7.5 | 11.1 | 6.61 | 64.0
| 13:00 | 1542 | 5551.2 | 7.6 | 11.2 | 7.92 | 76.0
| 16:00 | 1658 | 5968.8 | 7.8 | 11.2 | 8.22 | 78.6
2019-07-24 | 9:00 | 1589 | 5720.4 | 7.6 | 11.1 | 8.73 | 81.4
| 13:00 | 1612 | 5803.2 | 7.5 | 11.1 | 8.18 | 76.4
| 16:00 | 1654 | 5954.4 | 7.5 | 11.2 | 7.91 | 74.0
2019-07-25 | 9:00 | 1654 | 5954.4 | 7.4 | 11.1 | 7.67 | 70.3
| 13:00 | 1658 | 5968.8 | 7.5 | 11.2 | 8.46 | 77.4
| 16:00 | 1678 | 6040.8 | 7.6 | 11.3 | 8.40 | 80.6
2019-07-26 | 9:00 | 1678 | 6040.8 | 7.4 | 11.1 | 7.94 | 76.2
| 13:00 | 1658 | 5968.8 | 7.5 | 11.2 | 8.62 | 82.3
| 16:00 | 1643 | 5914.8 | 7.5 | 11.2 | 8.40 | 80.6
2019-07-27 | 9:00 | 1682 | 5920 | 7.3 | 11.2 | 8.56 | 80.4
| 13:00 | 1684 | 5685 | 7.3 | 11.6 | 8.9 | 79
| 16:00 | 1879 | 6764.4 | 7.2 | 11.6 | 8.7 | 69.2
2019-07-28 | 9:00 | 1623 | 5842.8 | 7.4 | 11.5 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1658 | 5968.8 | 7.5 | 11.6 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1657 | 5965.2 | 7.5 | 11.6 | 9.46 | 91.6
2019-07-29 | 9:00 | 1689 | 6080.4 | 7.6 | 11.4 | 7.74 | 70.8
| 13:00 | 1689 | 6080.4 | 7.5 | 11.5 | 8.00 | 73.3
| 16:00 | 1632 | 5875.2 | 7.5 | 11.6 | 7.67 | 70.3
2019-07-30 | 9:00 | 1598 | 5752.8 | 7.5 | 11.3 | 9.46 | 91.6
| 13:00 | 1612 | 5803.2 | 7.5 | 11.3 | 8.86 | 85.9
| 16:00 | 1632 | 5875.2 | 7.6 | 11.4 | 8.94 | 86.7
2019-07-31 | 9:00 | 1653 | 5950.8 | 7.5 | 11.3 | 8.52 | 89.5
| 13:00 | 1652 | 5947.2 | 7.6 | 11.4 | 8.44 | 89.0
| 16:00 | 1653 | 5950.8 | 7.6 | 11.4 | 8.62 | 82.3
2019-08-01 | 9:00 | 1654 | 5954.4 | 7.5 | 11.3 | 5.96 | 59.5
| 13:00 | 1658 | 5968.8 | 7.6 | 11.3 | 8.93 | 86.6
| 16:00 | 1659 | 5972.4 | 7.5 | 11.3 | 8.41 | 81.3
2019-08-02 | 9:00 | 1654 | 5954.4 | 7.5 | 10.9 | 6.61 | 64.0
| 13:00 | 1658 | 5968.8 | 7.6 | 10.9 | 7.92 | 76.0
| 16:00 | 1659 | 5972.4 | 7.4 | 11.0 | 8.22 | 78.6
2019-08-03 | 9:00 | 1623 | 5842.8 | 7.6 | 10.8 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1659 | 5972.4 | 7.6 | 10.9 | 7.70 | 75.2
| 16:00 | 1678 | 6040.8 | 7.6 | 11.0 | 7.98 | 84.6
2019-08-04 | 9:00 | 1689 | 6080.4 | 7.5 | 11.1 | 7.56 | 70.0
| 13:00 | 1632 | 5875.2 | 7.6 | 11.2 | 7.96 | 72.8
| 16:00 | 1678 | 6040.8 | 7.5 | 11.2 | 7.77 | 71.3
2019-08-05 | 9:00 | 1658 | 5968.8 | 7.6 | 11.1 | 8.40 | 80.6
| 13:00 | 1653 | 5950.8 | 7.6 | 11.1 | 9.46 | 91.6
| 16:00 | 1632 | 5875.2 | 7.6 | 11.2 | 8.40 | 80.6
2019-08-06 | 9:00 | 1623 | 5842.8 | 7.5 | 11.1 | 7.96 | 72.8
| 13:00 | 1689 | 6080.4 | 7.5 | 11.2 | 7.77 | 71.3
| 16:00 | 1647 | 5929.2 | 7.6 | 11.2 | 8.21 | 75.4
2019-08-07 | 9:00 | 1658 | 5968.8 | 7.6 | 10.9 | 7.70 | 75.2
| 13:00 | 1653 | 5950.8 | 7.6 | 11.1 | 7.98 | 84.6
| 16:00 | 1652 | 5947.2 | 7.5 | 11.2 | 6.61 | 64.0
2019-08-08 | 9:00 | 1658 | 5968.8 | 7.5 | 1.5 | 7.92 | 76.0
| 13:00 | 1699 | 6116.4 | 7.5 | 1.6 | 8.22 | 78.6
| 16:00 | 1713 | 6166.8 | 7.4 | 10.6 | 8.73 | 81.4
2019-08-09 | 9:00 | 1723 | 6202.8 | 7.5 | 10.5 | 8.42 | 81.4
| 13:00 | 1698 | 6112.8 | 7.5 | 10.6 | 6.61 | 64.0
| 16:00 | 1745 | 6282 | 7.6 | 10.6 | 7.92 | 76.0
2019-08-10 | 9:00 | 1789 | 6440.4 | 7.6 | 10.5 | 7.77 | 71.3
| 13:00 | 1784 | 6422.4 | 7.6 | 10.5 | 8.42 | 81.4
| 16:00 | 1745 | 6282 | 7.5 | 10.6 | 6.61 | 64.0
2019-08-11 | 9:00 | 1744 | 6278.4 | 7.4 | 10.4 | 6.80 | 61.6
| 13:00 | 1735 | 6246 | 7.2 | 10.4 | 6.80 | 61.4
| 16:00 | 1740 | 6264 | 7.5 | 10.4 | 6.84 | 61.3
2019-08-12 | 9:00 | 1745 | 6282 | 7.6 | 10.5 | 8.44 | 89.0
| 13:00 | 1789 | 6440.4 | 7.5 | 10.6 | 8.62 | 82.3
| 16:00 | 1798 | 6472.8 | 7.5 | 10.6 | 7.70 | 75.2
2019-08-13 | 9:00 | 1798 | 6472.8 | 7.6 | 10.4 | 7.88 | 72.8
| 13:00 | 1765 | 6354 | 7.6 | 10.5 | 7.75 | 70.8
| 16:00 | 1745 | 6282 | 7.5 | 10.5 | 8.93 | 86.6
2019-08-14 | 9:00 | 1789 | 6440.4 | 7.4 | 10.2 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1723 | 6202.8 | 7.6 | 10.3 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1756 | 6321.6 | 7.6 | 10.3 | 9.46 | 91.6
2019-08-15 | 9:00 | 1750 | 6300 | 7.5 | 11.4 | 9.46 | 70.8
| 13:00 | 1746 | 6285.6 | 7.4 | 11.2 | 8.86 | 73.3
| 16:00 | 1758 | 6328.8 | 7.5 | 11.3 | 8.94 | 70.3
2019-08-16 | 9:00 | 1723 | 6202.8 | 7.6 | 10.3 | 8.52 | 89.5
| 13:00 | 1798 | 6472.8 | 7.5 | 10.4 | 8.44 | 89.0
| 16:00 | 1789 | 6440.4 | 7.6 | 10.4 | 8.62 | 82.3
2019-08-17 | 9:00 | 1750 | 6300 | 7.5 | 10.6 | 8.51 | 89.3
| 13:00 | 1754 | 6314.4 | 7.5 | 10.3 | 8.65 | 82.5
| 16:00 | 1768 | 6364.8 | 7.4 | 10.3 | 8.69 | 82.1
2019-08-18 | 9:00 | 1824 | 6566.4 | 7.5 | 10.2 | 8.41 | 80.7
| 13:00 | 1798 | 6472.8 | 7.6 | 10.3 | 8.15 | 87.6
| 16:00 | 1798 | 6472.8 | 7.6 | 10.3 | 8.18 | 86.6
2019-08-19 | 9:00 | 1786 | 6429.6 | 7.4 | 10.3 | 8.41 | 86.8
| 13:00 | 1810 | 6516 | 7.5 | 10.4 | 9.2 | 93.0
| 16:00 | 1812 | 6523.2 | 7.6. | 10.4 | 8.62 | 82.3
2019-08-20 | 9:00 | 1798 | 6472.8 | 7.6 | 10.3 | 8.40 | 80.6
| 13:00 | 1796 | 6465.6 | 7.6 | 10.3 | 7.94 | 76.2
| 16:00 | 1789 | 6440.4 | 7.5 | 10.4 | 8.62 | 82.3
2019-08-21 | 9:00 | 1798 | 6472.8 | 7.5 | 10.3 | 7.91 | 74.0
| 13:00 | 1799 | 6476.4 | 7.6 | 10.4 | 8.88 | 82.5
| 16:00 | 1765 | 6354 | 7.6 | 10.4 | 8.41 | 81.3
2019-08-22 | 9:00 | 1765 | 6354 | 7.6 | 10.3 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1785 | 6426 | 7.5 | 10.3 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1765 | 6354 | 7.5 | 10.4 | 9.46 | 91.6
2019-08-23 | 9:00 | 1789 | 6440.4 | 7.6 | 10.3 | 7.56 | 70.0
| 13:00 | 1756 | 6321.6 | 7.6 | 10.3 | 7.96 | 72.8
| 16:00 | 1745 | 6282 | 7.5 | 10.3 | 7.77 | 71.3
2019-08-24 | 9:00 | 1785 | 6426 | 7.4 | 10.4 | 9.46 | 91.6
| 13:00 | 1745 | 6282 | 7.5 | 10.4 | 8.86 | 85.9
| 16:00 | 1798 | 6472.8 | 7.5 | 10.5 | 8.94 | 86.7
2019-08-25 | 9:00 | 1825 | 6570 | 7.5 | 10.4 | 8.86 | 85.9
| 13:00 | 1845 | 6642 | 7.5 | 10.5 | 8.94 | 86.7
| 16:00 | 1875 | 6750 | 7.6 | 10.5 | 8.42 | 81.4
2019-08-26 | 9:00 | 1845 | 6642 | 7.6 | 10.5 | 6.80 | 61.6
| 13:00 | 1865 | 6714 | 7.4 | 10.5 | 6.80 | 61.4
| 16:00 | 1895 | 6822 | 7.5 | 10.5 | 6.84 | 61.3
2019-08-27 | 9:00 | 1876 | 6753.6 | 7.5 | 10.4 | 8.41 | 86.8
| 13:00 | 1896 | 6825.6 | 7.5 | 10.5 | 7.94 | 76.2
| 16:00 | 1823 | 6562.8 | 7.6 | 10.5 | 8.41 | 81.3
2019-08-28 | 9:00 | 1876 | 6753.6 | 7.5 | 10.2 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1879 | 6764.4 | 7.6 | 10.2 | 7.70 | 75.2
| 16:00 | 1863 | 6706.8 | 7.5 | 10.3 | 7.88 | 72.8
2019-08-29 | 9:00 | 1897 | 6829.2 | 7.5 | 10.5 | 8.44 | 89.0
| 13:00 | 1898 | 6832.8 | 7.6 | 10.5 | 8.62 | 82.3
| 16:00 | 1856 | 6681.6 | 7.6 | 10.6 | 7.70 | 75.2
2019-08-30 | 9:00 | 1876 | 6753.6 | 7.5 | 10.5 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1875 | 6750 | 7.5 | 10.5 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1823 | 6562.8 | 7.6 | 10.6 | 9.46 | 91.6
2019-08-31 | 9:00 | 1875 | 6750 | 7.5 | 10.5 | 8.41 | 86.8
| 13:00 | 1895 | 6822 | 7.6 | 10.6 | 7.94 | 76.2
| 16:00 | 1895 | 6822 | 7.6 | 10.5 | 8.41 | 81.3
2019-09-01 | 9:00 | 1835 | 6606 | 7.6 | 10.3 | 7.88 | 71.9
| 13:00 | 1856 | 6681.6 | 7.5 | 10.6 | 8.44 | 91.3
| 16:00 | 1875 | 6750 | 7.5 | 10.9 | 7.95 | 73.1
2019-09-02 | 9:00 | 1875 | 6750 | 7.5 | 10.5 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1876 | 6753.6 | 7.5 | 10.6 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1823 | 6562.8 | 7.6 | 10.7 | 9.46 | 91.6
2019-09-03 | 9:00 | 1875 | 6750 | 7.5 | 10.6 | 7.70 | 75.2
| 13:00 | 1845 | 6642 | 7.6 | 10.5 | 7.98 | 84.6
| 16:00 | 1842 | 6631.2 | 7.6 | 10.5 | 9.46 | 91.6
2019-09-04 | 9:00 | 1865 | 6714 | 7.5 | 10.5 | 6.84 | 61.3
| 13:00 | 1823 | 6562.8 | 7.5 | 10.6 | 8.41 | 86.8
| 16:00 | 1895 | 6822 | 7.5 | 10.6 | 7.94 | 76.2
2019-09-05 | 9:00 | 1896 | 6825.6 | 7.6 | 10.5 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1856 | 6681.6 | 7.5 | 10.6 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1823 | 6562.8 | 7.6 | 10.6 | 9.46 | 91.6
2019-09-06 | 9:00 | 1875 | 6750 | 7.5 | 10.5 | 8.18 | 76.4
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 7.5 | 10.5 | 7.91 | 74.0
| 16:00 | 1895 | 6822 | 7.6 | 10.6 | 7.70 | 75.2
2019-09-07 | 9:00 | 1845 | 6642 | 7.5 | 10.4 | 9.46 | 91.6
| 13:00 | 1895 | 6822 | 7.6 | 10.5 | 8.86 | 85.9
| 16:00 | 1865 | 6714 | 7.6 | 10.6 | 8.94 | 86.7
2019-09-08 | 9:00 | 1896 | 6825.6 | 7.5 | 10.5 | 8.44 | 89.0
| 13:00 | 1832 | 6595.2 | 7.5 | 10.5 | 8.62 | 82.3
| 16:00 | 1863 | 6706.8 | 7.5 | 10.6 | 5.96 | 59.5
2019-09-09 | 9:00 | 1865 | 6714 | 7.6 | 10.5 | 8.28 | 76.1
| 13:00 | 1856 | 6681.6 | 7.5 | 10.5 | 7.56 | 70.0
| 16:00 | 1823 | 6562.8 | 7.5 | 10.6 | 7.96 | 72.8
2019-09-10 | 9:00 | 1895 | 6822 | 7.5 | 10.4 | 8.40 | 80.6
| 13:00 | 1856 | 6681.6 | 7.6 | 10.5 | 9.46 | 91.6
| 16:00 | 1826 | 6573.6 | 7.6 | 10.5 | 8.40 | 80.6
2019-09-11 | 9:00 | 1863 | 6706.8 | 7.6 | 10.3 | 8.35 | 74.6
| 13:00 | 1824 | 6566.4 | 7.6 | 10.4 | 8.36 | 74.7
| 16:00 | 1821 | 6555.6 | 7.5 | 10.4 | 5.16 | 46.1
2019-09-12 | 9:00 | 1812 | 6523.2 | 7.5 | 10.5 | 08.01 | 71.8
| 13:00 | 1945 | 7002 | 7.6 | 10.4 | 8.30 | 80.1
| 16:00 | 1956 | 7041.6 | 7.6 | 10.5 | 8.53 | 92.5
2019-09-13 | 9:00 | 1875 | 6750 | 7.5 | 1.5 | 8.15 | 87.6
| 13:00 | 1896 | 6825.6 | 7.6 | 10.5 | 8.18 | 86.6
| 16:00 | 1863 | 6706.8 | 7.5 | 10.6 | 8.41 | 86.8
2019-09-14 | 9:00 | 1896 | 6825.6 | 7.5 | 10.5 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1856 | 6681.6 | 7.6 | 10.6 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1832 | 6595.2 | 7.5 | 10.6 | 9.46 | 91.6
2019-09-15 | 9:00 | 1856 | 6681.6 | 7.5 | 10.3 | 8.41 | 86.8
| 13:00 | 1895 | 6822 | 7.6 | 10.4 | 8.15 | 87.6
| 16:00 | 1836 | 6609.6 | 7.5 | 10.4 | 8.18 | 86.6
2019-09-16 | 9:00 | 1865 | 6714 | 7.5 | 10.3 | 7.94 | 76.2
| 13:00 | 1863 | 6706.8 | 7.6 | 10.3 | 8.35 | 74.6
| 16:00 | 1824 | 6566.4 | 7.6 | 10.4 | 8.36 | 74.7
2019-09-17 | 9:00 | 1821 | 6555.6 | 7.5 | 10.4 | 5.16 | 46.1
| 13:00 | 1812 | 6523.2 | 7.5 | 10.5 | 08.01 | 71.8
| 16:00 | 1799 | 6476.4 | 7.6 | 10.6 | 7.68 | 69.0
2019-09-18 | 9:00 | 1789 | 6440.4 | 7.6 | 10.5 | 9.46 | 91.6
| 13:00 | 1796 | 6465.6 | 7.6 | 10.6 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1785 | 6426 | 7.6 | 10.6 | 7.96 | 72.8
2019-09-19 | 9:00 | 1799 | 6476.4 | 7.5 | 10.6 | 7.77 | 71.3
| 13:00 | 1788 | 6436.8 | 7.5 | 10.6 | 8.21 | 75.4
| 16:00 | 1810 | 6516 | 7.4 | 10.7 | 7.70 | 75.2
2019-09-20 | 9:00 | 1895 | 6822 | 7.5 | 10.5 | 7.98 | 84.6
| 13:00 | 1875 | 6750 | 7.6 | 10.6 | 6.61 | 64.0
| 16:00 | 1875 | 6750 | 7.5 | 10.6 | 7.92 | 76.0
2019-09-21 | 9:00 | 1875 | 6750 | 7.5 | 10.6 | 7.91 | 74.0
| 13:00 | 1874 | 6746.4 | 7.6 | 10.7 | 7.70 | 75.2
| 16:00 | 1789 | 6440.4 | 7.5 | 10.7 | 9.46 | 91.6
2019-09-22 | 9:00 | 1875 | 6750 | 7.6 | 10.5 | 7.96 | 72.8
| 13:00 | 1875 | 6750 | 7.6 | 10.6 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1789 | 6440.4 | 7.5 | 10.7 | 9.46 | 91.6
2019-09-23 | 9:00 | 1798 | 6472.8 | 7.5 | 10.5 | 8.86 | 85.9
| 13:00 | 1796 | 6465.6 | 7.6 | 10.5 | 7.73 | 69.8
| 16:00 | 1753 | 6310.8 | 7.6 | 10.6 | 08.09 | 72.7
2019-09-24 | 9:00 | 1889 | 6800.4 | 7.6 | 10.7 | 8.62 | 82.3
| 13:00 | 1799 | 6476.4 | 7.5 | 10.8 | 8.40 | 80.6
| 16:00 | 1825 | 6570 | 7.6 | 10.9 | 7.49 | 67.8
2019-09-25 | 9:00 | 1210 | 4356 | 6.9 | 11.6 | 9.42 | 86.9
| 13:00 | 1385 | 4986 | 6.7 | 11.5 | 11.3 | 9.31
| 16:00 | 1448 | 5212.8 | 6.5 | 11.6 | 7.68 | 70.3
2019-09-26 | 9:00 | 1523 | 5482.8 | 6.8 | 11.4 | 6.61 | 640
| 13:00 | 1586 | 5709.6 | 6.7 | 11.4 | 7.92 | 76.0
| 16:00 | 1798 | 6472.8 | 6.6 | 11.5 | 7.15 | 65.5
2019-09-27 | 9:00 | 1520 | 5472 | 6.8 | 11.2 | 7.12 | 66.5
| 13:00 | 1535 | 5526 | 6.5 | 11.2 | 7.15 | 66.4
| 16:00 | 1523 | 5482.8 | 6.4 | 11.1 | 7.16 | 67.3
2019-09-28 | 9:00 | 1576 | 5673.6 | 6.6 | 11.4 | 7.13 | 66.9
| 13:00 | 1568 | 5644.8 | 6.9 | 11.9 | 7.19 | 66.4
| 16:00 | 1545 | 5562 | 6.7 | 11.3 | 7.29 | 67.9
2019-09-29 | 9:00 | 1425 | 5130 | 6.3 | 11.2 | 7.23 | 67.3
| 13:00 | 1486 | 5349.6 | 6.5 | 10.7 | 8.25 | 71.9
| 16:00 | 1493 | 5374.8 | 5.9 | 10.5 | 7.92 | 68.9
2019-09-30 | 9:00 | 1415 | 5094 | 5.7 | 10.2 | 7.36 | 61.9
| 13:00 | 1425 | 5130 | 6.3 | 11.9 | 7.56 | 63.4
| 16:00 | 1485 | 5346 | 6.8 | 11.1 | 7.83 | 68.9
2019-10-01 | 9:00 | 1235 | 4446 | 6.5 | 10.5 | 8.65 | 78.3
| 13:00 | 1435 | 5166 | 6.4 | 11.1 | 8.95 | 79.3
| 16:00 | 1452 | 5227.2 | 6.8 | 11.3 | 8.65 | 79.23
2019-10-02 | 9:00 | 1169 | 4208.4 | 6.4 | 10.5 | 8.59 | 79.21
| 13:00 | 1536 | 5529.6 | 6.5 | 11.1 | 8.48 | 78.91
| 16:00 | 1545 | 5562 | 6.5 | 10.3 | 8.40 | 80.6
2019-10-03 | 9:00 | 1532 | 5515.2 | 6.4 | 10.4 | 9.46 | 91.6
| 13:00 | 1578 | 5680.8 | 6.5 | 10.4 | 8.86 | 85.9
| 16:00 | 1589 | 5720.4 | 6.4 | 10.4 | 8.94 | 86.7
2019-10-04 | 9:00 | 1536 | 5529.6 | 6.6 | 10.5 | 8.42 | 81.4
| 13:00 | 1498 | 5392.8 | 6.5 | 10.6 | 6.61 | 64.0
| 16:00 | 1495 | 5382 | 6.6 | 10.5 | 7.92 | 76.0
2019-10-05 | 9:00 | 1510 | 5436 | 6.6 | 10.5 | 8.22 | 78.6
| 13:00 | 1590 | 5724 | 6.5 | 10.6 | 8.8 | 77.3
| 16:00 | 1578 | 5680.8 | 6.5 | 10.3 | 8.41 | 80.7
2019-10-06 | 9:00 | 1523 | 5482.8 | 6.4 | 10.4 | 8.15 | 87.6
| 13:00 | 1532 | 5515.2 | 6.5 | 10.5 | 8.18 | 86.6
| 16:00 | 1523 | 5482.8 | 6.5 | 10.6 | 8.41 | 86.8
2019-10-07 | 9:00 | 1523 | 5482.8 | 6.5 | 10.3 | 5.52 | 49.2
| 13:00 | 1521 | 5475.6 | 6.4 | 10.7 | 5.62 | 50.6
| 16:00 | 1525 | 5490 | 6.6 | 11.1 | 5.16 | 46.8
2019-10-08 | 9:00 | 1530 | 5508 | 6.5 | 10.7 | 6.10 | 55.0
| 13:00 | 1535 | 5526 | 6.2 | 10.9 | 5.17 | 46.8
| 16:00 | 1537 | 5533.2 | 6.6 | 11.2 | 6.31 | 52.5
2019-10-09 | 9:00 | 1528 | 5500.8 | 6.2 | 10.7 | 05.04 | 45.4
| 13:00 | 1523 | 5482.8 | 6.1 | 11.1 | 05.01 | 45.5
| 16:00 | 1526 | 5493.6 | 6.2 | 11.4 | 4.39 | 40.2
2019-10-10 | 9:00 | 1521 | 5475.6 | 6.3 | 11.3 | 5.29 | 48.3
| 13:00 | 1531 | 5511.6 | 6.2 | 11.5 | 3.15 | 28.9
| 16:00 | 1528 | 5500.8 | 6.1 | 11.6 | 5.96 | 46.2
2019-10-11 | 9:00 | 1524 | 5486.4 | 6 | 11.3 | 4.40 | 40.2
| 13:00 | 1526 | 5493.6 | 6.1 | 11.5 | 3.93 | 36.1
| 16:00 | 1523 | 5482.8 | 6.1 | 11.7 | 3.62 | 33.4
2019-10-12 | 9:00 | 1520 | 5472 | 6.1 | 11.8 | 5.23 | 36.5
| 13:00 | 1526 | 5493.6 | 6.2 | 11.2 | 5.36 | 37.2
| 16:00 | 1238 | 4456.8 | 6.2 | 11.9 | 5.89 | 39.1
2019-10-13 | 9:00 | 1235 | 4446 | 6.2 | 11.2 | 5.26 | 45.1
| 13:00 | 1354 | 4874.4 | 6.3 | 11.6 | 5.89 | 39.5
| 16:00 | 1389 | 5000.4 | 6.3 | 11.5 | 5.45 | 38.6
2019-10-14 | 9:00 | 1280 | 4608 | 6.2 | 11.5 | 7.90 | 72.5
| 13:00 | 1295 | 4662 | 6.2 | 11.5 | 7.96 | 73.0
| 16:00 | 1300 | 4680 | 6.2 | 11.6 | 7.18 | 66
2019-10-15 | 9:00 | 1275 | 4590 | 6.2 | 10.7 | 7.79 | 70.1
| 13:00 | 1293 | 4654.8 | 6.2 | 10.8 | 7.52 | 67.8
| 16:00 | 1288 | 4636.8 | 6.2 | 10.9 | 6.71 | 60.8
2019-10-16 | 9:00 | 1295 | 4662 | 6.0 | 10.9 | 7.97 | 72.0
| 13:00 | 1293 | 4654.8 | 6.0 | 11.2 | 7.23 | 65.9
| 16:00 | 1298 | 4672.8 | 6.0 | 11.5 | 6.76 | 62.0
2019-10-17 | 9:00 | 1308 | 4708.8 | 6.1 | 10.9 | 7.74 | 69.9
| 13:00 | 1325 | 4770 | 6.1 | 11.1 | 7.37 | 67.1
| 16:00 | 1270 | 4572 | 6.1 | 11.4 | 6.98 | 63.8
2019-10-18 | 9:00 | 1282 | 4615.2 | 6.5 | 11 | 7.98 | 72.3
| 13:00 | 1288 | 4636.8 | 6.5 | 11.5 | 7.18 | 65.9
| 16:00 | 1293 | 4654.8 | 6.5 | 11.8 | 7.9 | 65.5
2019-10-19 | 9:00 | 1320 | 4752 | 6.8 | 11.1 | 8.91 | 80.9
| 13:00 | 1341 | 4827.6 | 6.8 | 11.2 | 8.53 | 77.7
| 16:00 | 1350 | 4860 | 6.8 | 11.7 | 7.95 | 73.2
2019-10-20 | 9:00 | 1308 | 4708.8 | 6.8 | 11.1 | 8.91 | 80.9
| 13:00 | 1325 | 4770 | 6.8 | 11.2 | 8.53 | 73.2
| 16:00 | 1270 | 4572 | 6.8 | 11.7 | 7.95 | 77.7
2019-10-21 | 9:00 | 1293 | 4654.8 | 7.0 | 10.8 | 8.88 | 80.1
| 13:00 | 1306 | 4701.6 | 7.0 | 11.0 | 8.73 | 79.1
| 16:00 | 1312 | 4723.2 | 7.0 | 11.3 | 8.46 | 77.1
2019-10-22 | 9:00 | 1371 | 4935.6 | 7.1 | 10.7 | 9.18 | 82.6
| 13:00 | 1386 | 4989.6 | 7.1 | 11.6 | 8.22 | 75.5
| 16:00 | 1390 | 5004 | 7.1 | 11.7 | 7.94 | 79.4
2019-10-23 | 9:00 | 1402 | 5047.2 | 7.3 | 10.9 | 8.81 | 79.7
| 13:00 | 1417 | 5101.2 | 7.3 | 11.0 | 8.10 | 73.6
| 16:00 | 1420 | 5112 | 7.3 | 11.4 | 7.81 | 71.5
2019-10-24 | 9:00 | 1433 | 5158.8 | 7.4 | 11.2 | 9.32 | 85.0
| 13:00 | 1438 | 5176.8 | 7.4 | 11.4 | 7.81 | 71.5
| 16:00 | 1436 | 5169.6 | 7.4 | 11.3 | 7.85 | 88.3
2019-10-25 | 9:00 | 1450 | 5220 | 7.6 | 11.7 | 8.90 | 82.1
| 13:00 | 1453 | 5230.8 | 7.6 | 11.8 | 8.35 | 77.1
| 16:00 | 1457 | 5245.2 | 7.6 | 12.0 | 8.18 | 75.9
2019-10-26 | 9:00 | 1451 | 5223.6 | 7.4 | 11.9 | 8.64 | 80.0
| 13:00 | 1456 | 5241.6 | 7.4 | 12.0 | 8.35 | 77.5
| 16:00 | 1460 | 5256 | 7.4 | 12.3 | 07.08 | 66.1
2019-10-27 | 9:00 | 1450 | 5220 | 7.4 | 11.9 | 7.23 | 70.2
| 13:00 | 1456 | 5241.6 | 7.5 | 12.6 | 7.56 | 71.1
| 16:00 | 1562 | 5623.2 | 7.4 | 12.4 | 7.30 | 70.6
2019-10-28 | 9:00 | 1498 | 5392.8 | 7.4 | 11.9 | 8.53 | 78.9
| 13:00 | 1453 | 5230.8 | 7.4 | 12.0 | 8.4 | 74.6
| 16:00 | 1450 |  | 7.4 | 12.0 | 7.69 | 71.4
2019-10-29 | 9:00 | 1480 | 5328 | 7.4 | 11.4 | 5.51 | 50.4
| 13:00 | 1482 | 5335.2 | 7.4 | 11.2 | 8.51 | 77.6
| 16:00 | 1486 | 5349.6 | 7.4 | 11.4 | 8.67 | 79.4
2019-10-30 | 9:00 | 1493 | 5374.8 | 7.5 | 11.3 | 9.18 | 83.8
| 13:00 | 1495 | 5382 | 7.5 | 11.6 | 8.15 | 75.0
| 16:00 | 1498 | 5392.8 | 7.5 | 12.0 | 8.34 | 77.4
2019-10-31 | 9:00 | 1560 | 5616 | 7.6 | 11.2 | 8.10 | 78.2
| 13:00 | 1570 | 5652 | 7.6 | 11.9 | 8.54 | 79.0
| 16:00 | 1602 | 5767.2 | 7.6 | 12.3 | 8.34 | 77.9
2019-11-01 | 9:00 | 1541 | 5547.6 | 7.4 | 10.9 | 8.71 | 82.1
| 13:00 | 1559 | 5612.4 | 7.3 | 11.3 | 8.15 | 73.7
| 16:00 | 1612 | 5803.2 | 7.3 | 11.6 | 7.83 | 70.1
2019-11-02 | 9:00 | 1681 | 6051.6 | 7.5 | 10.1 | 7.93 | 78.3
| 13:00 | 1649 | 5936.4 | 7.5 | 10.5 | 7.13 | 70.2
| 16:00 | 1641 | 5907.6 | 7.4 | 10.9 | 7.1 | 69.8
2019-11-03 | 9:00 | 1601 | 5763.6 | 7.4 | 10.7 | 8.51 | 82.3
| 13:00 | 1593 | 5734.8 | 7.4 | 10.9 | 8.17 | 79.3
| 16:00 | 1587 | 5713.2 | 7.4 | 11.2 | 7.73 | 75.2
2019-11-04 | 9:00 | 1470 | 5292 | 7.5 | 11.7 | 9.22 | 85.0
| 13:00 | 1473 | 5302.8 | 7.5 | 11.6 | 8.71 | 80.1
| 16:00 | 1475 | 5310 | 7.5 | 11.9 | 9.5 | 72.5
2019-11-05 | 9:00 | 1460 | 5256 | 7.6 | 11.3 | 8.5 | 85.8
| 13:00 | 1408 | 5068.8 | 7.6 | 11.5 | 8.72 | 80.0
| 16:00 | 1420 | 5112 | 7.6 | 11.9 | 8.47 | 78.5
2019-11-06 | 9:00 | 1562 | 5623.2 | 7.6 | 11.6 | 9.44 | 86.7
| 13:00 | 1569 | 5648.4 | 7.6 | 11.9 | 8.15 | 89.1
| 16:00 | 1603 | 5770.8 | 7.6 | 12.3 | 9.12 | 77.3
2019-11-07 | 9:00 | 1575 | 5670 | 7.8 | 11.7 | 9.51 | 87.7
| 13:00 | 1582 | 5695.2 | 7.8 | 12.1 | 8.6 | 74.9
| 16:00 | 1597 | 5749.2 | 7.8 | 12.5 | 8.78 | 72.7
2019-11-08 | 9:00 | 1602 | 5767.2 | 7.8 | 11.6 | 9.53 | 87.6
| 13:00 | 1612 | 5803.2 | 7.8 | 12.2 | 8.18 | 76.2
| 16:00 | 1621 | 5835.6 | 7.8 | 12.7 | 8.23 | 77.5
2019-11-09 | 9:00 | 1643 | 5914.8 | 7.8 | 12.0 | 8.98 | 83.3
| 13:00 | 1649 | 5936.4 | 7.8 | 12.4 | 7.93 | 74.3
| 16:00 | 1652 | 5947.2 | 7.8 | 13.0 | 7.86 | 74.5
2019-11-10 | 9:00 | 1631 | 5871.6 | 7.8 | 12.6 | 8.20 | 76.8
| 13:00 | 1615 | 5814 | 7.8 | 12.7 | 8.71 | 79.8
| 16:00 | 1624 | 5846.4 | 7.8 | 13.1 | 8.65 | 71.9
2019-11-11 | 9:00 | 1640 | 5904 | 7.9 | 13.2 | 8.67 | 82.7
| 13:00 | 1647 | 5929.2 | 7.9 | 13.5 | 8.9 | 78.1
| 16:00 | 1651 | 5943.6 | 7.9 | 13.9 | 8.00 | 77.5
2019-11-12 | 9:00 | 1631 | 5871.6 | 7.8 | 13.9 | 8.36 | 81.0
| 13:00 | 1644 | 5918.4 | 7.8 | 13.9 | 7.2 | 68.0
| 16:00 | 1651 | 5943.6 | 7.8 | 14.2 | 7.54 | 73.6
2019-11-13 | 9:00 | 1659 | 5972.4 | 7.8 | 14.0 | 8.13 | 78.9
| 13:00 | 1663 | 5986.8 | 7.8 | 13.9 | 7.38 | 71.5
| 16:00 | 1668 | 6004.8 | 7.8 | 14.0 | 7.39 | 71.6
2019-11-14 | 9:00 | 1672 | 6019.2 | 7.9 | 13.9 | 7.11 | 70.1
| 13:00 | 1677 | 6037.2 | 7.9 | 14.2 | 6.8 | 59.3
| 16:00 | 1683 | 6058.8 | 7.9 | 14.4 | 6.10 | 59.5
2019-11-15 | 9:00 | 1689 | 6080.4 | 7.9 | 14.4 | 8.90 | 87.0
| 13:00 | 1695 | 6102 | 7.9 | 14.6 | 7.48 | 73.5
| 16:00 | 1703 | 6130.8 | 7.9 | 14.6 | 6.88 | 67.7
2019-11-16 | 9:00 | 1710 | 6156 | 7.6 | 12.6 | 8.56 | 80.5
| 13:00 | 1717 | 6181.2 | 7.7 | 13.2 | 7.36 | 70.1
| 16:00 | 1720 | 6192 | 7.7 | 13.8 | 6.91 | 66.8
2019-11-17 | 9:00 | 1709 | 6152.4 | 7.7 | 12.1 | 8.41 | 78.3
| 13:00 | 1714 | 6170.4 | 7.7 | 13.0 | 7.22 | 70.2
| 16:00 | 1720 | 6192 | 7.7 | 13.3 | 6.88 | 66.1
2019-11-18 | 9:00 | 1725 | 6210 | 8.1 | 12.4 | 8.36 | 78.3
| 13:00 | 1729 | 6224.4 | 8.1 | 13.2 | 6.66 | 63.4
| 16:00 | 1731 | 6231.6 | 8.1 | 13.7 | 6.60 | 62.7
2019-11-19 | 9:00 | 1737 | 6253.2 | 8.0 | 13.8 | 9.33 | 90.2
| 13:00 | 1745 | 6282 | 8.0 | 13.9 | 8.95 | 86.8
| 16:00 | 1749 | 6296.4 | 8.0 | 14.1 | 8.68 | 84.4
2019-11-20 | 9:00 | 1753 | 6310.8 | 7.9 | 13.1 | 9.39 | 89.4
| 13:00 | 1756 | 6321.6 | 7.9 | 13.5 | 8.52 | 81.7
| 16:00 | 1758 | 6328.8 | 7.9 | 13.9 | 8.47 | 80.1
2019-11-21 | 9:00 | 1761 | 6339.6 | 7.9 | 13.2 | 9.28 | 89.6
| 13:00 | 1763 | 6346.8 | 7.9 | 13.6 | 8.48 | 82.5
| 16:00 | 1765 | 6354 | 7.9 | 14.1 | 8.12 | 80.6
2019-11-22 | 9:00 | 1768 | 6364.8 | 7.7 | 13.4 | 8.84 | 84.7
| 13:00 | 1774 | 6386.4 | 7.7 | 14.0 | 8.17 | 79.2
| 16:00 | 1777 | 6397.2 | 7.7 | 14.5 | 7.95 | 78.0
2019-11-23 | 9:00 | 1689 | 6080.4 | 7.7 | 14.5 | 7.85 | 77.5
| 13:00 | 1798 | 6472.8 | 7.7 | 14.3 | 8.45 | 82.9
| 16:00 | 1778 | 6400.8 | 7.7 | 14.2 | 8.72 | 83.5
2019-11-24 | 9:00 | 1798 | 6472.8 | 7.7 | 14.3 | 8.45 | 80.3
| 13:00 | 1765 | 6354 | 7.7 | 14.1 | 8.95 | 88.2
| 16:00 | 1756 | 6321.6 | 7.7 | 14.5 | 87.6 | 84.6
2019-11-25 | 9:00 | 1762 | 6343.2 | 8.1 | 13.3 | 8.53 | 81.6
| 13:00 | 1764 | 6350.4 | 8.1 | 13.8 | 7.88 | 76.1
| 16:00 | 1766 | 6357.6 | 8.1 | 13.9 | 7.91 | 76.3
2019-11-26 | 9:00 | 1769 | 6368.4 | 8.0 | 11.9 | 5.26 | 48.7
| 13:00 | 1783 | 6418.8 | 8.0 | 13.7 | 8.13 | 78.3
| 16:00 | 1788 | 6436.8 | 8.0 | 13.9 | 8.24 | 79.8
2019-11-27 | 9:00 | 1792 | 6451.2 | 7.9 | 13.7 | 8.96 | 86.4
| 13:00 | 1795 | 6462 | 7.9 | 14.1 | 8.3 | 78.0
| 16:00 | 1797 | 6469.2 | 7.7 | 14.1 | 7.73 | 75.3
2019-11-28 | 9:00 | 1803 | 6490.8 | 7.6 | 13.7 | 8.81 | 84.9
| 13:00 | 1811 | 6519.6 | 7.6 | 13.9 | 7.98 | 77.2
| 16:00 | 1815 | 6534 | 7.6 | 14.0 | 7.77 | 75.5
2019-11-29 | 9:00 | 1812 | 6523.2 | 7.6 | 13.5 | 8.15 | 78.2
| 13:00 | 1816 | 6537.6 | 7.6 | 13.4 | 7.85 | 75.2
| 16:00 | 1819 | 6548.4 | 7.6 | 13.6 | 7.54 | 72.6
2019-11-30 | 9:00 | 1820 | 6552 | 7.5 | 13.0 | 8.93 | 84.8
| 13:00 | 1821 | 6555.6 | 7.4 | 13.4 | 7.96 | 78.3
| 16:00 | 1823 | 6562.8 | 7.3 | 13.8 | 7.56 | 73.1
2019-12-01 | 9:00 | 1817 | 6541.2 | 7.4 | 12.8 | 8.23 | 80.8
| 13:00 | 1809 | 6512.4 | 7.3 | 13.2 | 7.88 | 76.6
| 16:00 | 1813 | 6526.8 | 7.2 | 13.5 | 7.16 | 71.1
2019-12-02 | 9:00 | 1825 | 6570 | 7.5 | 14.1 | 7.87 | 76.5
| 13:00 | 1827 | 6577.2 | 7.4 | 14.1 | 7.15 | 69.6
| 16:00 | 1826 | 6573.6 | 7.3 | 14.3 | 7.1 | 68.5
2019-12-03 | 9:00 | 1806 | 6501.6 | 7.3 | 14.0 | 8.98 | 87.2
| 13:00 | 1811 | 6519.6 | 7.4 | 14.3 | 6.96 | 67.9
| 16:00 | 1818 | 6544.8 | 7.4 | 14.7 | 6.84 | 67.4
2019-12-04 | 9:00 | 1790 | 6444 | 7.4 | 14.2 | 7.98 | 77.8
| 13:00 | 1786 | 6429.6 | 7.2 | 14.8 | 6.88 | 67.9
| 16:00 | 1779 | 6404.4 | 7.2 | 15.2 | 6.59 | 65.6
2019-12-05 | 9:00 | 1765 | 6354 | 7.3 | 14.2 | 8.41 | 81.9
| 13:00 | 1768 | 6364.8 | 7.2 | 14.5 | 7.35 | 72.1
| 16:00 | 1757 | 6325.2 | 7.1 | 14.8 | 6.89 | 67.9
2019-12-06 | 9:00 | 1748 | 6292.8 | 7.1 | 14.6 | 7.94 | 77.9
| 13:00 | 1737 | 6253.2 | 7.2 | 14.6 | 6.81 | 67.0
| 16:00 | 1731 | 6231.6 | 7.1 | 14.9 | 6.49 | 64.3
2019-12-07 | 9:00 | 1728 | 6220.8 | 7.1 | 14.6 | 7.76 | 76.3
| 13:00 | 1725 | 6210 | 7.1 | 14.9 | 6.55 | 64.9
| 16:00 | 1718 | 6184.8 | 7.0 | 15.3 | 6.35 | 63.4
2019-12-08 | 9:00 | 1710 | 6156 | 7.1 | 14.3 | 7.69 | 75.3
| 13:00 | 1695 | 6102 | 7.1 | 14.6 | 6.90 | 68.3
| 16:00 | 1672 | 6019.2 | 7.0 | 14.9 | 6.12 | 60.1
2019-12-09 | 9:00 | 1712 | 6163.2 | 7.3 | 15.0 | 7.92 | 78.6
| 13:00 | 1708 | 6148.8 | 7.2 | 15.4 | 6.82 | 67.1
| 16:00 | 1701 | 6123.6 | 7.1 | 15.7 | 5.66 | 57.0
2019-12-10 | 9:00 | 1698 | 6112.8 | 7.1 | 15.0 | 7.61 | 75.5
| 13:00 | 1687 | 6073.2 | 7.0 | 15.4 | 6.57 | 65.7
| 16:00 | 1673 | 6022.8 | 7.2 | 15.7 | 5.90 | 59.4
2019-12-11 | 9:00 | 1675 | 6030 | 7.1 | 15.2 | 7.51 | 74.7
| 13:00 | 1669 | 6008.4 | 7.1 | 15.4 | 6.22 | 62.2
| 16:00 | 1665 | 5994 | 7.0 | 15.6 | 5.47 | 54.9
2019-12-12 | 9:00 | 1677 | 6037.2 | 7.2 | 14.9 | 7.54 | 74.6
| 13:00 | 1660 | 5976 | 7.1 | 15.3 | 6.11 | 61.1
| 16:00 | 1657 | 5965.2 | 7.1 | 15.8 | 5.84 | 59.0
2019-12-13 | 9:00 | 1698 | 6112.8 | 7.0 | 15.3 | 7.52 | 75.0
| 13:00 | 1675 | 6030 | 7.0 | 15.6 | 6.2 | 60.5
| 16:00 | 1663 | 5986.8 | 7.0 | 15.7 | 5.84 | 58.7
2019-12-14 | 9:00 | 1630 | 5868 | 7.1 | 15.1 | 6.94 | 68.9
| 13:00 | 1608 | 5788.8 | 7.0 | 15.4 | 6.55 | 65.5
| 16:00 | 1593 | 5734.8 | 7.2 | 15.6 | 6.39 | 64.1
2019-12-15 | 9:00 | 1630 | 5868 | 7.0 | 15.4 | 6.94 | 68.9
| 13:00 | 1608 | 5788.8 | 7.2 | 15.7 | 6.55 | 65.5
| 16:00 | 1593 | 5734.8 | 7.1 | 15.2 | 6.39 | 64.1
2019-12-16 | 9:00 | 1687 | 6073.2 | 7.1 | 15.4 | 7.79 | 77.9
| 13:00 | 1646 | 5925.6 | 7.0 | 15.6 | 5.95 | 59.7
| 16:00 | 1635 | 5886 | 7.1 | 15.9 | 6.61 | 66.8
2019-12-17 | 9:00 | 1592 | 5731.2 | 7.0 | 15.3 | 7.81 | 78.0
| 13:00 | 1537 | 5533.2 | 7.1 | 16.0 | 6.90 | 69.8
| 16:00 | 1528 | 5500.8 | 7.2 | 16.4 | 6.95 | 71.1
2019-12-18 | 9:00 | 1681 | 6051.6 | 7.1 | 15.7 | 7.23 | 72.8
| 13:00 | 1716 | 6177.6 | 7.1 | 15.8 | 7.22 | 72.9
| 16:00 | 1688 | 6076.8 | 7.2 | 15.9 | 6.82 | 68.8
2019-12-19 | 9:00 | 1546 | 5565.6 | 7.4 | 15.2 | 7.49 | 74.5
| 13:00 | 1592 | 5731.2 | 7.3 | 15.5 | 7.11 | 71.2
| 16:00 | 1462 | 5263.2 | 7.3 | 15.8 | 7.19 | 72.5
2019-12-20 | 9:00 | 1223 | 4402.8 | 7.0 | 15.5 | 7.77 | 77.9
| 13:00 | 1471 | 5295.6 | 7.0 | 16.1 | 7.76 | 78.7
| 16:00 | 1523 | 5482.8 | 7.1 | 16.4 | 6.69 | 68.3
2019-12-21 | 9:00 | 1617 | 5821.2 | 7.5 | 15.5 | 8.13 | 81.4
| 13:00 | 1681 | 6051.6 | 7.5 | 16.0 | 7.16 | 72.5
| 16:00 | 1713 | 6166.8 | 7.6 | 16.4 | 5.74 | 58.6
2019-12-22 | 9:00 | 1701 | 6123.6 | 7.4 | 15.2 | 8.1 | 79.3
| 13:00 | 1677 | 6037.2 | 7.6 | 15.5 | 7.3 | 70.7
| 16:00 | 1632 | 5875.2 | 7.6 | 15.8 | 6.76 | 66.4
2019-12-23 | 9:00 | 1251 | 4503.6 | 7.6 | 16.0 | 7.39 | 74.9
| 13:00 | 1357 | 4885.2 | 7.9 | 16.2 | 6.83 | 69.5
| 16:00 | 1370 | 4932 | 7.9 | 16.3 | 6.85 | 69.8
2019-12-24 | 9:00 | 1200 | 4320 | 8.0 | 16.0 | 8.47 | 85.7
| 13:00 | 1334 | 4802.4 | 7.9 | 16.4 | 7.41 | 75.8
| 16:00 | 1433 | 5158.8 | 7.8 | 16.6 | 6.93 | 68.7
2019-12-25 | 9:00 | 1200 | 4320 | 8.0 | 16.0 | 8.47 | 85.7
| 13:00 | 1334 | 4802.4 | 7.9 | 16.4 | 7.41 | 75.8
| 16:00 | 1433 | 5158.8 | 7.8 | 16.6 | 6.93 | 68.7
2019-12-26 | 9:00 | 1432 | 5155.2 | 7.9 | 16.0 | 09.09 | 92.1
| 13:00 | 1155 | 4158 | 7.9 | 16.4 | 8.37 | 85.6
| 16:00 | 1190 | 4284 | 7.9 | 16.7 | 7.68 | 79.0
2019-12-27 | 9:00 | 1264 | 4550.4 | 8.0 | 16.2 | 8.67 | 88.2
| 13:00 | 1290 | 4644 | 8.0 | 16.6 | 7.50 | 76.9
| 16:00 | 1304 | 4694.4 | 8.0 | 16.6 | 6.57 | 67.4
2019-12-28 | 9:00 | 907 | 3265.2 | 8.0 | 16.2 | 7.55 | 76.8
| 13:00 | 1242 | 4471.2 | 8.0 | 16.5 | 7.42 | 75.9
| 16:00 | 1189 | 4280.4 | 8.1 | 16.8 | 6.65 | 68.5
2019-12-29 | 9:00 | 907 | 3265.2 | 8.0 | 16.2 | 7.55 | 76.8
| 13:00 | 1242 | 4471.2 | 8.0 | 16.5 | 7.42 | 75.9
| 16:00 | 1189 | 4280.4 | 8.1 | 16.8 | 6.65 | 68.5
2019-12-30 | 9:00 | 970 | 3492 | 8.1 | 16.6 | 8.12 | 83.2
| 13:00 | 1112 | 4003.2 | 8.1 | 16.9 | 7.17 | 74.0
| 16:00 | 1161 | 4179.6 | 8.1 | 17.2 | 6.43 | 66.8