INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

EXAMEN DE LA INFORMACIÓN

FUNDICIÓN POTRERILLOS

III REGIÓN DE ATACAMA

DFZ-2014-402-III-NE-EI

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | Juan Eduardo Johnson |  |
| Elaborado | Juan Pablo Rodríguez |  |

# Tabla de Contenidos

Tabla de Contenidos	2

1.	RESUMEN.	3

2.	IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA	4

3.	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.	5

4.	ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.	5

5.	HECHOS CONSTATADOS.	8

6.	OTROS HECHOS.	12

7.	CONCLUSIONES.	12

8.	ANEXOS.	13

# RESUMEN.

El presente documento da cuenta de los resultados de las actividades de examen de la información realizados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG en adelante) y la SEREMI de Salud, a los reportes de seguimientos indicados en los Articulos N° 33 y 34 del D.S. 165/1998 MINSEGPRES y a los límites de emisión de arsénico establecidos en el Título II del D.S. 165/1998 MINSEGPRES, lo anterior en base a las derogaciones indicadas en el Art. N° 18 de la Norma de Emisión para Fundiciones de Cobre y Fuentes Emisoras de Arsénico (D.S. N° 28/2013 MMA).

El complejo industrial se ubica en la Región de Atacama, provincia de Chañaral, comuna de Diego de Almagro, a 220 Km al NE de Copiapó, en el sector precordillerano a 2.950 m.s.n.m. Potrerillos se ubica a 69 Km. al NE de la ciudad de Diego de Almagro por la ruta C-13.

Las materias relevantes objeto del examen son la verificación de los reportes mensuales de emisión de arsénico de acuerdo a la Norma de Emisión en cuestion.

Debido a que el cumplimiento de la Norma es anual el presente informe da cuenta de la revisión mensual hasta el mes de septiembre de 2014, realizada por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), y reportada a esta Superintendencia mediante Ordinarios N° 3013/2014, N° 4843/2014 y N° 6972/2014 y hasta el mes de noviembre de 2014 realizada por la SEREMI de Salud y reportada a esta Superintendencia mediante Ordinario N° 2306/2014. Por lo tanto constituye un análisis referencial de los límites máximos de emisión permisibles.

Entre los hechos constatados se puede mencionar que hasta la fecha evaluada, no se supera el límite de emisión de arsénico, sin embargo los informes mensuales de enero, marzo y septiembre se entregaron fuera del plazo estipulado por la norma.

# IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, INSTALACIÓN, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

## Antecedentes Generales

| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Fundicion CODELCO Potrerillos |  |
| --- | --- |
| Localización: - III REGIÓN DE ATACAMA - CHAÑARAL - DIEGO DE ALMAGRO | Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Ubicado en la Región de Atacama, provincia de Chañaral, comuna de Diego de Almagro, a 220 Km al NE de Copiapó, en el sector precordillerano a 2.950 m.s.n.m. Potrerillos se ubica a 69 Km. al NE de la ciudad de Diego de Almagro por la ruta C-13. |
| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CODELCO | RUT o RUN: 61704000-K |
| Domicilio Titular: HUÉRFANOS 1270 PISO 5 GERENCIA DE MEDIO AMBIENTE Y COMUNIDAD | Correo electrónico: PGUTIERR@CODELCO.CL |
|  | Teléfono: 26903945 |
| Identificación del Representante Legal: RENE AGUILAR SAEZ | RUT o RUN: 14.376.135-5 |
| Domicilio Representante Legal: HUERFANOS 1270 VICEPRESIDENCIA DE ASUNTOS CORPORATIVOS Y SUSTENTABILIDAD | Correo electrónico: PGUTIERR@CODELCO.CL |
|  | Teléfono: 26903945 |
| Fase de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EN FASE DE OPERACIÓN |  |

# INSTRUMENTOS DE GESTIÓN AMBIENTAL QUE REGULAN LA ACTIVIDAD FISCALIZADA.

| Identificación de Instrumentos de Gestión Ambiental que regulan la actividad, proyecto o fuente fiscalizada. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N° | Tipo de instrumento | N°/ Descripción | Fecha | Comisión / Institución | Nombre de la actividad, proyecto o fuente regulada | Comentarios | Instrumento fiscalizado |
| 1 | Norma de emisión | D.S. N° 28/2013 | 30/07/2013 | MMA | Fundición Potrerillos CODELCO Salvador | Informes de seguimiento mensual | Si |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN.

## Motivo de la Actividad de Fiscalización.

| Motivo: Programada | Descripción del motivo: Resolución SMA N°1/2014 que fija Programa y Subprogramas Sectoriales de Fiscalización Ambiental de Normas de Emisión para el año 2014. |
| --- | --- |

## Materia Específica Objeto de la Fiscalización Ambiental.

- Emisiones atmosféricas

## Aspectos relativos al Seguimiento Ambiental

### Documentos Revisados

| Nombre del informe(es) revisado (s) | Aspecto ambiental relevante asociado | Código SSA | Fecha de recepción documento | Periodo que reporta |  | Organismo encomendado | Organismo revisor | Estado de conformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |  |  |  |
| Ordinario N° 3013/2014 División Protección de los Recursos Naturales SAG | Emisiones Atmosféricas | - | 04/06/2014 | 01/01/2014 | 31/03/2014 | SAG | SMA | Conforme |
| Ordinario N° 4843/2014 División Protección de los Recursos Naturales SAG | Emisiones Atmosféricas | - | 29/08/2014 | 01/04/2014 | 30/06/2014 | SAG | SMA | Conforme |
| Ordinario N° 6972/2014 División Protección de los Recursos Naturales SAG | Emisiones Atmosféricas | - | 19/12/2014 | 01/07/2014 | 30/09/2014 | SAG | SMA | Conforme |
| Ordinario N° 2306 SEREMI Salud Atacama | Emisiones Atmosféricas | - | 30/12/2014 | 01/01/2014 | 30/11/2014 | SALUD | SMA | Conforme |

Estos informes remitidos por el Organismo Subprogramado incluyen la revisión de los siguientes reportes enviados  por el titular.

| Nombre del informe(es) revisado (s) | Aspecto ambiental relevante asociado | Código SSA | Fecha de recepción documento | Periodo que reporta |  | Organismo encomendado | Organismo revisor | Estado de conformidad |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Desde | Hasta |  |  |  |
| Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/022 Enero | Emisiones Atmosféricas | - | 26/02/2014 | 01/01/2014 | 31/01/2014 | - | SAG | Conforme |
| Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/031 Febrero | Emisiones Atmosféricas | - | 19/03/2014 | 01/02/2014 | 28/02/2014 | - | SAG | Conforme |
| Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/053 Marzo | Emisiones Atmosféricas | - | 02/05/2014 | 01/03/2014 | 31/03/2014 | - | SAG | Conforme |
| Informe seguimiento ambiental GSSSO/064 Abril | Emisiones Atmosféricas | - | 22/05/2014 | 01/04/2014 | 30/04/2014 | - | SAG | Conforme |
| Informe seguimiento ambiental GSSSO/074 Mayo | Emisiones Atmosféricas | - | 18/06/2014 | 01/05/2014 | 31/05/2014 | - | SAG | Conforme |
| Informe seguimiento ambiental GSSSO/096 Junio | Emisiones Atmosféricas | - | 21/07/2014 | 01/06/2014 | 30/06/2014 | - | SAG | Conforme |
| Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/121 Julio | Emisiones Atmosféricas | - | 21/08/2014 | 01/07/2014 | 31/07/2014 | - | SAG | Conforme |
| Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO-DMAT/138 Agosto | Emisiones Atmosféricas | - | 16/09/2014 | 01/08/2014 | 31/08/2014 | - | SAG | Conforme |
| Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/160 Septiembre | Emisiones Atmosféricas | - | 22/10/2014 | 01/09/2014 | 30/09/2014 | - | SAG | Conforme |

# HECHOS CONSTATADOS.

## Emisiones Atmosféricas (As).

| Número de hecho constatado: 1 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosfericas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. N° 18 D.S. N° 28/2013 MMA: “Las fuentes emisoras a que se refieren los artículos 3° y 5°, que actualmente deban cumplir con el D.S. N° 165, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire, deberán cumplir con lo dispuesto en dicho decreto hasta que sean exigibles los límites máximos de emisión establecidos en la Tabla N° 1 de la presente norma. A partir de dicha fecha se tendrá por derogada la norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire, excepto el Título III, sobre Metodologías de medición y control de la norma, párrafos del 1 al 5, artículos del 15 al 29.” Artículo N° 33 D.S. N° 75/2008 MINSEGPRES: “Los titulares de las fuentes emisoras informarán mensualmente a la autoridad competente el resultado del balance neto mensual de arsénico…”. Artículo N° 34 D.S. N° 75/2008 MINSEGPRES: “Los informes mensuales a que alude el artículo anterior deberán ser presentados en papel con copia en medio electrónico dentro de los primeros veintiún (21) días del mes siguiente al del período que se informa”. |  |
| Resultado (s) examen de Información: - Del examen de información de la documentación señalada en la exigencia, es posible indicar que los informes mensuales de enero, marzo y septiembre, se entregaron fuera del plazo estipulado por la norma. |  |

| Registros |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del informe(es) revisado (s); Aspecto ambiental relevante asociado; Fecha de recepción documento; Fecha entrega según norma; Periodo que reporta; Entrega en plazo. Desde; Hasta. Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/022 Enero; Emisiones Atmosféricas; 26/02/2014; 21/02/2014; 01/01/2014; 31/01/2014; No. Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/031 Febrero; Emisiones Atmosféricas; 19/03/2014; 21/03/2014; 01/02/2014; 28/02/2014; Si. Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/053 Marzo; Emisiones Atmosféricas; 02/05/2014; 21/04/2014; 01/03/2014; 31/03/2014; No. Informe seguimiento ambiental GSSSO/064 Abril; Emisiones Atmosféricas; 22/05/2014; 22/05/2014; 01/04/2014; 30/04/2014; Si. Informe seguimiento ambiental GSSSO/074 Mayo; Emisiones Atmosféricas; 18/06/2014; 23/06/2014; 01/05/2014; 31/05/2014; Si. Informe seguimiento ambiental GSSSO/096 Junio; Emisiones Atmosféricas; 21/07/2014; 21/07/2014; 01/06/2014; 30/06/2014; Si. Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/121 Julio; Emisiones Atmosféricas; 21/08/2014; 21/08/2014; 01/07/2014; 31/07/2014; Si. Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO-DMAT/138 Agosto; Emisiones Atmosféricas; 16/09/2014; 22/09/2014; 01/08/2014; 31/08/2014; Si. Informe seguimiento ambiental DSAL-GSSSO/160 Septiembre; Emisiones Atmosféricas; 22/10/2014; 21/10/2014; 01/09/2014; 30/09/2014; No. |
| Tabla 1. | Fecha: N/A |  |
| Coordenadas | Coordenada Norte: N/A | Coordenada Este: N/A |
| Descripción medio de prueba: Fechas de recepción de los informes mensuales, en las dependencias del SAG. |  |  |

| Número de hecho constatado: 2 | Materia ambiental del reporte: Emisiones Atmosfericas |
| --- | --- |
| Exigencia (s): Art. N° 18 D.S. N° 28/2013 MMA: “Las fuentes emisoras a que se refieren los artículos 3° y 5°, que actualmente deban cumplir con el D.S. N° 165, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire, deberán cumplir con lo dispuesto en dicho decreto hasta que sean exigibles los límites máximos de emisión establecidos en la Tabla N° 1 de la presente norma. A partir de dicha fecha se tendrá por derogada la norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire, excepto el Título III, sobre Metodologías de medición y control de la norma, párrafos del 1 al 5, artículos del 15 al 29.” Artículo N° 7 D.S. N° 165/1998 MINSEGPRES: “Aquellas fuentes existentes, ubicadas en la Provincia de Chañaral, III Región de Atacama, cuya capacidad actual de producción sea igual o superior a 500.000 ton/año de concentrado de cobre, podrán emitir como máximo las siguientes cantidades, en los plazos que se establecen a continuación: a) El año 2000, 1.450 ton/año. b) Desde el año 2001 inclusive, 800 ton/año. c) Desde el año 2003 inclusive, 150 ton/año. Si no existieren asentamientos humanos, dentro de un radio de 2,5 kilómetros medidos desde la fuente emisora, no se aplicará lo prescrito en la letra c) precedente.” |  |
| Resultado (s) examen de Información: - Del examen de información de la documentación señalada en la exigencia, es posible indicar que hasta el mes de septiembre no se supera el límite de emisión anual de arsénico. - La emisión de arsénico acumulada al mes de septiembre alcanza un total de 551,09 ton, lo que representa el 68,9% del valor máximo establecido en la norma. - El Informe del mes de Junio del titular de la fuente indica un total acumulado de 437,8 ton, esto se debe a que en el mes de mayo el total 375,4 t / año mantuvo el mismo valor del mes de Abril, es decir no restó las 9,46 ton de mayo (Tabla 2). Por tanto, a partir de ese mes se presenta una diferencia entre el total acumulado que se presenta en el Informe trimestral del SAG y los informes mensuales entregados por el titular de la fuente regulada. - El titular entregó la justificación del resultado neto negativo del mes de mayo en la carta DSAL-GSSSO-DMAT-166/2014 del 28/10/2014 directamente al SAG, el que pronuncia conforme. |  |

| Registros |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mes/2014; Balance Metalúrgico Arsénico (Ton); Límite (Ton). Enero; 69,83; 800. Febrero; 116,35; 800. Marzo; 187,99; 800. Abril; 1,23; 800. Mayo; -9,46; 800. Junio; 62,37; 800. Julio; 77,38; 800. Agosto; 43,56; 800. Septiembre; 1,84; 800. Acumulado; 551,09; 800. |  |  |  |
| Tabla 2. | Fecha: N/A |  | Fotografía 1. | Fecha: N/A |  |
| Coordenadas | Coordenada Norte: N/A | Coordenada Este: N/A | Coordenadas | Coordenada Norte: N/A | Coordenada Este: N/A |
| Descripción medio de prueba: Emisiones de Arsenico reportadas por el titular y revisadas por SAG, para el periodo enero-septiembre 2014. |  |  | Descripción medio de prueba: Serie de tiempo de las emisiones de Arsénico reportadas por el titular y revisadas por SAG, para el periodo enero-septiembre 2014. |  |  |

# OTROS HECHOS.

No se cuenta con la información necesaria para evaluar el cumplimiento del límite de emisión de SO2.

# CONCLUSIONES.

De los resultados de las actividades de fiscalización, asociadas a los Instrumentos de Gestión Ambiental indicados en el punto 3, se puede indicar que se constataron las siguientes No Conformidades.

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción de la No Conformidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Art. N° 18 D.S. N° 28/2013 MMA: “Las fuentes emisoras a que se refieren los artículos 3° y 5°, que actualmente deban cumplir con el D.S. N° 165, de 1998, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire, deberán cumplir con lo dispuesto en dicho decreto hasta que sean exigibles los límites máximos de emisión establecidos en la Tabla N° 1 de la presente norma. A partir de dicha fecha se tendrá por derogada la norma de emisión para la regulación del contaminante arsénico emitido al aire, excepto el Título III, sobre Metodologías de medición y control de la norma, párrafos del 1 al 5, artículos del 15 al 29.” Artículo N° 34 D.S. N° 75/2008 MINSEGPRES: “Los informes mensuales a que alude el artículo anterior deberán ser presentados en papel con copia en medio electrónico dentro de los primeros veintiún (21) días del mes siguiente al del período que se informa”. | Los informes mensuales de enero, marzo y septiembre, se entregaron fuera del plazo estipulado por la norma. Esta situación debe subsanarse en los próximos informes a reportar, ya que será tomada en consideración en futuras actividades de fiscalización ambiental. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Informes mensuales reportados por el titular |

Los informes fueron enviados directamente por el titular, a través de oficina de Parte, por este motivo no cuentan con código SSA.

Los informes fueron enviados directamente por el titular, a través de oficina de Parte, por este motivo no cuentan con código SSA.

Fecha en que el SAG recibió el informe.

Fecha en que el SAG recibió el informe.

El 21 de mayo correspondió a un día feriado, por lo que la fecha de entrega se aplazó al 22 de mayo de 2014.

El 21 de junio correspondió a un día feriado, por lo que la fecha de entrega se aplazó al 23 de junio de 2014.

El 21 de septiembre correspondió a un día feriado, por lo que la fecha de entrega se aplazó al 22 de septiembre de 2014.