## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4870-VIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96.940.480-k
RAZÓN SOCIAL |  |  | Foodcorp Chile S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Pedro Aguirre Cerda 995 Lo Rojas Coronel
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Andrés Daroch Coello
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Planta Elaboradora de Harina y Aceite de Pescado
DIRECCIÓN |  |  | Pedro Aguirre Cerda 995 Lo Rojas, Coronel
CÓDIGO VU |  |  | 3469
COMUNA |  |  | Coronel
REGIÓN |  |  | 8
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | Este: 663155.70; Sur: 5900752
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Andrés Daroch Coello
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 70.9
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 4
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 0
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 4
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
RCA | 358 | 2005 | 8
RCA | 67 | 2007 | 8
RCA | 138 | 2010 | 8
NORMAS DE EMISIÓN | 90 | 2000 | 8
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | SSCON - 109
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000238M01-4
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Cleaver Brooks
MODELO |  |  | Igneotubular de 3 pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1993
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1993
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo 6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | No utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | No utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | No utiliza
POTENCIA MWt |  |  | 20.27
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 23474 Kg/Hr.
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Vigente(16-02-17)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No Posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No Posee
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | No Posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | No Posee
FUENTE |  |  | N°2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | SSCON - 110
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000239M01-2
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Clear Brooks
MODELO |  |  | Igneotubular de 3 pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1993
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1993
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo 6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | No utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | No utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | No utiliza
POTENCIA MWt |  |  | 20.27
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 23474 Kg/Hr.
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Vigente(16-02-17)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No Posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No Posee
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | No Posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | No Posee
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | SSCON - 111
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN000240M01-6
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Clear Brooks
MODELO |  |  | Igneotubular de 3 pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1993
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1993
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo 6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | No utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | No utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | No utiliza
POTENCIA MWt |  |  | 20.27
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 23474 Kg/Hr.
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Vigente(16-01-18)
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No Posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No Posee
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | No Posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | No Posee
FUENTE |  |  | N° 4: SE ENCUENTRA SIN USO Y OPERACIÓN
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | SSCON - 186
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN002054M01-4
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | 10200401
MARCA |  |  | Clear Brooks
MODELO |  |  | Igneotubular de 3 pasos
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | 1993
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2011
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo 6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | No utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | No utiliza
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | No utiliza
POTENCIA MWt |  |  | 10.09
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 11682 Kg/Hr
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | No Vigente(15-12-16), ya que se encuentra sin uso, ni operación.
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No Posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | No Posee
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | No Posee
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | No Posee

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4870-VIII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
SSCON - 109 | IN000238M01-4 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
SSCON - 110 | IN000239M01-2 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
SSCON - 111 | IN000240M01-6 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 10
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
SSCON - 186 | IN002054M01-4 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera SSCON-186 no esta operando.

## ALT. 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
SSCON - 109
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Factura y registro de compra combustible; Controlador de combustión; Flujometro
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Factura y registro de compra combustible
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | * | Observación: No posee flujometro de combustible, ya que en estudio el tipo de combustible a utilizar (gas natural)
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | *
|  | Marca | *
|  | Modelo | *
|  | N° de serie | *
|  | Frecuencia de mantenimiento | *
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Horómetro
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Planillas control de operación y de insumos de calderas
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO |  |  | No posee
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
CICLON HUMEDO
10100201 | CICLON SECO
10100202 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100204 | CONDENSADOR
10100212 | DECANTADOR HUMEDO
10100225 | DECANTADOR SECO
10100401 | DEMISTER
10100404 | FILTRO DE CARTUCHO
10100405 | FILTRO DE MANGAS
10100501 | INCINERADOR
10100601 | INYECCION DE AMONIACO
10100602 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100701 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100702 | LAVADOR VENTURI
10100703 | MULTICICLON
10100818 | PLANTA DE ACIDO
10100901 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100902 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10100903 | RECIRCULACION DE GASES
10100908 | TORRE DE ABSORCION
10101201 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101304 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10101307
10101401
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105 | SSCON - 110
30700106
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Factura y registro de compra combustible; Controlador de combustión; Flujometro
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Factura y registro de compra combustible
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | * | Observación: No posee flujometro de combustible, ya que en estudio el tipo de combustible a utilizar (gas natural)
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | *
|  | Marca | *
|  | Modelo | *
|  | N° de serie | *
|  | Frecuencia de mantenimiento | *
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Horómetro
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Planillas control de operación y de insumos de calderas
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO |  |  | No posee
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A
SSCON-111
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Factura y registro de compra combustible; Controlador de combustión; Flujometro
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | Factura compra combustible
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | * | Observación: No posee flujometro de combustible, ya que en estudio el tipo de combustible a utilizar (gas natural)
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | *
|  | Marca | *
|  | Modelo | *
|  | N° de serie | *
|  | Frecuencia de mantenimiento | *
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Horómetro
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | Planillas control de operación y de insumos de calderas
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200401
| EQUIPO DE ABATIMIENTO |  |  | No posee
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00676*PET6 | 0.02364*PET6 | 3.09*PET6 | 0.00181*PET6
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A