## Datos
EXAMEN DE INFORMACIÓN
PROPUESTA METODOLÓGICA CUANTIFICACIÓN DE EMISIONES DE FUENTES
FIJAS AFECTAS AL IMPUESTO DEL ARTÍCULO 8° DE LA LEY N° 20.780
Expediente: DFZ-2016-4888-XIII-LEY-EI
Aprobado
Revisado
Elaborado
ANTECEDENTES GENERALES
El articulo 8° de la Ley N° 20.780 que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce diversos ajustes en el Sistema Tributario y lo dispuesto en el número 2 del artículo 8° de la Ley N° 20.899 que simplifica el sistema de tributación a la renta y perfecciona otras disposiciones legales tributarias, incorpora un gravamen a las emisiones de amterial aprticulado (MP) y gases (Dióxido de Azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y dioxido de carbono (CO2), de fuentes fijas.
Este marco descrito faculta a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) para realizar el proceso de consolidacion de las emisiones desde fuentes fijas y el envío al Servicio de Impuestos Internos para el cálculo del gravamen para cada establecimiento. En este contexto, se presenta el Examen de Informacion de las Propuestas Metodológicas de Cuantificacion de Emsiones de los establecimientos afectos a este gravamen, siguiendo las directrices de la Resolución Exenta N° 1053 del 14 de noviembre de 2016 de la Superintendencia del Medio Ambiente que " Aprueba Instructivo para la Cuantificacion de las Emisiones de Fuentes Fijas afectas al Impuesto del Artículo 8° de la Ley N° 20780".
INFORMACIÓN GENERAL EMPRESA
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA METODOLÓGICA |  |  | 2016-12-12
RUT O ROL UNICO TRIBUTARIO |  |  | 96853150-6
RAZÓN SOCIAL |  |  | Papeles Cordillera S.A.
DIRECCIÓN |  |  | Av. Eyzaguirre 01098, Puente Alto
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Edgar González Tatlock
N° DE ESTABLECIMIENTOS QUE POSEE |  |  | 1
ESTABLECIMIENTO
NOMBRE |  |  | Papeles Cordillera
DIRECCIÓN |  |  | Av. Eyzaguirre 01098, Puente Alto
CÓDIGO VU |  |  | 2897
COMUNA |  |  | Puente Alto
REGIÓN |  |  | Metropolitana
COORDENADAS UTM WGS84 |  |  | N: 6.279.907 E:354.938
REPRESENTANTE LEGAL |  |  | Edgar González Tatlock
POTENCIAS(MWt) DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 276
N° CALDERAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 3
N° TURBINAS QUE TIENE EL ESTABLECIMIENTO |  |  | 1
N° UGES |  |  | 0
TOTAL FUENTES DEL ESTABLECIMIENTO |  |  | 4
ICA (N° RCA/AÑO O NORMA DE EMISIÓN U OTRO)
Instrumento | N° | Año | Región (RCA)
PPDA | 66 | 2009 | RM
RCA | 429 | 1999 | RM
RCA | 455 | 2000 | RM
RCA | 58 | 2001 | RM
RCA | 25 | 2005 | RM
RCA | 26 | 2005 | RM
RCA | 365 | 2011 | RM
RCA | 206 | 2013 | RM
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 1
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 1
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN-796
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | IN001148-0
MARCA |  |  | 10200402
MODELO |  |  | Babcock & Wilcox
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | FM-117
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1970
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Petróleo N°6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo Diesel (no se utiliza)
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 51
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 55000 kg-vapor/h
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | Si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Filtro de manga
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Metproflex
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Lavador de Gases
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Metprodual
FUENTE |  |  | N° 2
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 2
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN-164
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | IN001149-9
MARCA |  |  | 10200601
MODELO |  |  | Babcock & Wilcox
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | FM-129
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 1979
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 58
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 68000 kg-vapor/h
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
EXAMEN DE INFORMACIÓN
FUENTE |  |  | N° 3
TIPO |  |  | Caldera
NOMBRE FUENTE |  |  | Caldera 3
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | IN-2029
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | IN001150-2
MARCA |  |  | 10200601
MODELO |  |  | Babcock & Wilcox
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | FM-117
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2001
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas Natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | Petroleo 6 (no utiliza)
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | Petroleo Diesel (no se utiliza)
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 43
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 60000 kg-vapor/h
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | si
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Low Nox
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | COEN 775DELTANOX
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -
-
FUENTE |  |  | N° 4
TIPO |  |  | Turbina
NOMBRE FUENTE |  |  | Turbina
N° DE REGISTRO DE LA FUENTE |  |  | En Trámite
CLASIFICACIÓN CCF |  |  | -
MARCA |  |  | -
MODELO |  |  | Rolls Royce
AÑO DE FABRICACIÓN |  |  | Trent 60
AÑO DE INSTALACIÓN |  |  | 2014
COMBUSTIBLE PRINCIPAL |  |  | Gas natural
COMBUSTIBLE SECUNDARIO |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 1 |  |  | -
OTRO COMBUSTIBLE 2 |  |  | -
POTENCIA MWt |  |  | 124
CAPACIDAD INSTALADA DE DISEÑO |  |  | 50000 Kwe/hr
INFORME TÉCNICO DE CALDERAS VIGENTE (SI O NO) |  |  | -
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Precipitador electroestático.
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 1 |  |  | Scheuch
TIPO EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | Multiciclón
MARCA EQUIPO DE ABATIMIENTO 2 |  |  | -

## Anternativa
Expediente: DFZ-2016-4888-XIII-LEY-EI
EXAMEN DE INFORMACIÓN
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
ALTERNATIVA DE CUANTIFICACIÓN A UTILIZAR |  |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | Flujo de Gases
Caldera 1 | IN-796 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 8 | 8 | 8 | 8
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera 2 | IN-164 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 10 | 10 | 10 | 6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Caldera 3 | IN-2029 | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 10 | 10 | 10 | 9
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2
Turbina | En Trámite | COMBUSTIBLE PRINCIPAL | 6 | 6 | 10 | 6 | 6
COMBUSTIBLE SECUNDARIO
OTRO COMBUSTIBLE 1
OTRO COMBUSTIBLE 2

## ALT 6
ANEXO N° 1: ALTERNATIVA N° 6
Caldera 2
ANTEDECENTES GENERALES
INSTRUMENTO (rca, ne, ppda) |  | PPDA
NUMERO Y FECHA |  | 66/2009
CONSIDERANDO O ARTÍCULO DONDE SE ESTABLECE LA EXIGENCIA |  | 51
PARAMETROS REQUERIDOS A MEDIR CON CEMS |  | NOx
SI DISPONE DE UN CEMS PREVIAMENTE VALIDADO * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 3627 (seremi de salud) |  |  |  | 3627 (seremi de salud)
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | 2016-02-09 |  |  |  | 2016-02-09
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | No aplica |  |  |  | No aplica
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | No aplica |  |  |  | No aplica
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | No aplica |  |  |  | No aplica
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | En proceso |  |  |  | En proceso
OBSERVACIONES |  | Ingresa nueva validación ante SMA |  |  |  | Ingresa nueva validación ante SMA
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | Universal analyser | 270SF | 36483 | Extractivo | No aplica
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | Universal analyser | 1095E | 36522 | No aplica | No aplica
ANALIZADOR | MP
SO2
| NOX | Thermoscientific | 42ch2 | 1305256943 | quimioluminiscencia | 0-500 ppm
CO2
| FLUJO | Monitoring solutions | sm | 030813-000-1064-umce | diferencial de presión | 0-150000 m3/h
CONVERTIDOR NO2/NO |  | No informa | No informa | No informa | No informa | No informa
SISTEMA DAHS |  | Ambilogger | versión 1 | No aplica | Datalogger | No aplica
Turbina
ANTEDECENTES GENERALES
INSTRUMENTO (rca, ne, ppda) |  | PPDA
NUMERO Y FECHA |  | 66/2009
CONSIDERANDO O ARTÍCULO DONDE SE ESTABLECE LA EXIGENCIA |  | 51
PARAMETROS REQUERIDOS A MEDIR CON CEMS |  | NOx - SO2 - MP
SI DISPONE DE UN CEMS PREVIAMENTE VALIDADO * |  | NOx | SO2 | CO2 | MP | FLUJO
N° RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | En tramite
FECHA RESOLUCIÓN VALIDACIÓN INICIAL |  | En tramite
N° RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | En tramite
FECHA RESOLUCIÓN ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | En tramite
FECHA ÚLTIMA VALIDACIÓN |  | En tramite
ESTADO ACTUAL (VALIDADO/ RECHAZADO/ EN PROCESO) |  | En proceso
OBSERVACIONES |  | En tramite
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS (BYPASS) |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | M&C | SP2010H | 570 | n/a | n/a
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | ECM | 14044796 | Refrigerador de compresor | n/a
ANALIZADOR | MP | Sick | Dusthunter SB100 | 14348414 | Backscattering | 0-35 mg/m3
| SO2 | Thermo Scientific | 43i | JC1411401171 | Absorción Luz UV | 0-20 ppm
| NOX | Thermo Scientific | 42i LS | 1415361675 | Quimioluminiscencia | 0-50 ppm
CO2
| FLUJO | Monitoring Solotions | CEMFlow | 060515-000-1082-UMCR | Diferencial de Presión | 0-60 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO |  | No indica
SISTEMA DAHS |  | Ambilogger | V2 | s/i | n/a | n/a
DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS (HRSG) |  | MARCA | MODELO | N° DE SERIE | PRINCIPIO FUNCIONAMIENTO | RANGO DE MEDICIÓN
SONDA |  | M&C | SP2010H | 569 | n/a | n/a
ACONDICIONADOR DE LA MUESTRA |  | M&C | ECM | 14044795 | Refrigerador de compresor | n/a
ANALIZADOR | MP | Sick | Dusthunter SB100 | 14348413 | Backscattering | 0-35 mg/m3
| SO2 | Thermo Scientific | 43i | JC1411401171 | Absorción Luz UV | 0-20 ppm
| NOX | Thermo Scientific | 42i LS | 1415361675 | Quimioluminiscencia | 0-50 ppm
CO2
| FLUJO | Monitoring Solotions | CEMFlow | 060515-000-1082-UMCR | Diferencial de Presión | 0-60 mmca
CONVERTIDOR NO2/NO |  | No indica
SISTEMA DAHS |  | Ambilogger | V2 | s/i | n/a | n/a
Note on I15: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones
Note on I43: Autor: Si flujo no se mide con CEMS, describir en observaciones

## ALT 8
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 8
Caldera 1
|  | NOx | SO2 | CO2 | MP
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO | ≤ 2920 hrs. | X
2920 hrs. ˂ F ˂ 5840 hrs.
≥ 5840 hrs.
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS, A REALIZAR | N° Muestreo(s) | 1 | 1 | 1 | 1
| N° Medición(es) | 1 | 1 | 1 | 1
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO | Calderas | CRPC |  |  |  | 55000 kg-vapor/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | PPDA N°66/2009 | PPDA N°66/2009 | PPDA N°66/2009 | PPDA N°66/2009
| Cantidad | 1 | 1 | No aplica | 1
| Frecuencia | anual | anual | No aplica | anual
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES | Individual | X
Común
ACREDITACIÓN NIVEL DE ACTIVIDAD (HORÓMETRO) | Tipo Horómetro | Especificado en resolución 31094/2014 Seremi de Salud RM
| Marca | Especificado en resolución 31094/2014 Seremi de Salud RM
| Modelo | Especificado en resolución 31094/2014 Seremi de Salud RM
| N° de Serie | Especificado en resolución 31094/2014 Seremi de Salud RM
RESPALDO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO O ACTIVIDAD | Registro Consumo Combustible | Flujómetro
| Producción de Vapor | Flujómetro de Vapor
| Potencia | No aplica
En caso de ser ducto comun, método para efectuar mediciones.
Note on F16: Autor: incluir valor de plena carga

## ALT 9
ANEXO N° 2: ALTERNATIVA N° 9
Caldera 3
FUNCIONAMIENTO ANUAL ESTIMADO |  |  |  | ≤ 4380 hrs.
|  |  |  | ≥ 4380 hrs. | x
N° DE MUESTREOS Y/O MEDICIONES ESTIMADAS A REALIZAR |  |  |  | N° Muestreo(s) | 1 (2 en 2018)
N° Medición(es)
ACREDITACIÓN CAPACIDAD MAXIMA DE FUNCIONAMIENTO |  |  |  | Calderas | 60.000 kg/h
Turbina (Diseño)
MUESTREOS Y/O MEDICIONES EXIGIDOS POR ALGÚN ICA |  |  |  | ICA (N° RCA/AÑO, NE, OTRO) | DS-66
|  |  |  | Cantidad | 1
|  |  |  | Frecuencia | 1
CONFIGURACIÓN DUCTO EVACUACIÓN DE GASES |  |  |  | Individual | x
Común
ACREDITACIÓN DE CARGA REAL DE FUNCIONAMIENTO HORARIA |  |  | Consumo de combustible | Combustible Liquido
Combustible Sólido
|  |  |  | Combustible Gaseoso | flujómetro
|  |  | Acreditación específica por tipo de fuente | Producción de vapor | flujómetro de vapor
Potencia
Otra forma de cuantifiación
MEDICIONES COMPLEMENTARIAS |  |  |  | Horómetro | Especificado en resolución 31094/2014 Seremi de Salud RM
Equipos de respaldo
En caso de ser ducto comun, método para efectuar mediciones.
En caso de utilizar flujómetro
FLUJOMETRO COMBUSTIBLE GAS | Certificado de origen | no adjunta
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Vortex
| Marca | Endress Hauser
| Modelo | Prowirl F
| N° de serie | C803B402000
Frecuencia de mantenimiento
FLUJOMETRO VAPOR | Certificado de origen | no adjunta
| Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Vortex
| Marca | Endress Hauser
| Modelo | PROWIRL 72F2F
| N° de serie | J2095816000
Frecuencia de mantenimiento
Note on G15: Autor: INCLUIR TB EL VALOR DEL 100%
Note on G26: Metodo de cuantificación del consumo de combustible por tipo de combustible

## ALT 10
ANEXO N° 3: ALTERNATIVA N° 10
Caldera 2
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Flujometro: Se indica que consumo de combustible se obtendrá como la resta entre el flujo obtenido del medidor de metrogas (CO 401309374) menos el flujo medido en flujómetro de caldera 3 (medidor de metrogas cuantifica flujo hacia calderas 2 y 3), en caso que flujometro de caldera 3 falle, se obtendrá directamente de flujómetro de caldera 2
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funcionamiento sólo con Gas Natural
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | No informa
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Pitot
|  | Marca | FCI Fluid Component Inti
|  | Modelo | ST98 Flexmasster 2ECT01BE0FA
|  | N° de serie | 335451
Frecuencia de mantenimiento
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro de Vapor / Medidor metrogas
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
EQUIPO DE ABATIMIENTO
[5 empty] | SO2 | CO2 | MP
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  |  | 0.00028*GNAT | 2.69*GNAT | 0.00017*GNAT
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
10100201 | CATALIZADOR (OXIDACION CATALITICA)
10100202 | CICLON HUMEDO
10100204 | CICLON SECO
10100212 | CIRCULACIÓN DE LECHO FLUIDIZADO
10100225 | CONDENSADOR
10100401 | DECANTADOR HUMEDO
10100404 | DECANTADOR SECO
10100405 | DEMISTER
10100501 | FILTRO DE CARTUCHO
10100601 | FILTRO DE MANGAS
10100602 | INCINERADOR
10100701 | INYECCION DE AMONIACO
10100702 | INYECCION DE VAPOR O AGUA
10100703 | LAVADOR SIMPLE (SCRUBBER)
10100818 | LAVADOR VENTURI
10100901 | MULTICICLON
10100902 | PLANTA DE ACIDO
10100903 | PRECIPITADOR ELECTROESTATICO
10100908 | QUEMADOR CON CONTROL DE AIRE
10101201 | RECIRCULACION DE GASES
10101304 | TORRE DE ABSORCION
10101307 | TORRE DE ABSORCION AGUA
10101401 | TORRE DE ABSORCION CARBON
10200101
10200104
10200107
10200201
10200202
10200203
10200204
10200205
10200206
10200210
10200212
10200213
10200217
10200218
10200219
10200221
10200222
10200223
10200224
10200225
10200226
10200229
10200401
10200402
10200403
10200404
10200405
10200501
10200502
10200503
10200504
10200601
10200602
10200603
10200604
10200701
10200704
10200707
10200710
10200799
10200802
10200901
10200902
10200903
10200904
10200905
10200906
10201001
10201002
10201003
10201201
10201202
10201302
10201401
20100101
20100107
20100108
20100109
20100201
20100208
20100209
20100307
20200101
20200102
20200108
20200109
20200201
20200202
20200203
20200208
20200209
20200252
20200253
20200254
20200301
20200401
20200402
20200501
20200902
20300101
20300201
20300301
30600301
30600401
30601201
30602401
30700104
30700105
30700106
Caldera 3
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | Flujometro: Se indica que consumo de combustible se obtendrá como la resta entre el flujo obtenido del medidor de metrogas (CO 401309374) menos el flujo medido en flujómetro de caldera 3 (medidor de metrogas cuantifica flujo hacia calderas 2 y 3), en caso que flujometro de caldera 3 falle, se obtendrá directamente de flujómetro de caldera 2
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funcionamiento sólo con Gas Natural
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | No informa
|  | Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.) | Vortex
|  | Marca | Endress Hauser
|  | Modelo | Prowirl F
|  | N° de serie | C803B402000
|  | Frecuencia de mantenimiento | No informa
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Flujómetro de Vapor / Medidor metrogas
| SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS | PI System
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 10200601
EQUIPO DE ABATIMIENTO
|  |  |  | NOx | SO2 | CO2
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 0.00226*GNAT | 0.00028*GNAT | 2.69*GNAT
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A | #N/A | #N/A
Turbina
| TIPO DE CUANTIFICACIÓN DEL NIVEL DE ACTIVIDAD DE LA FUENTE (EJ CONSUMO DE COMB, PRODUCCIÓN, ETC.) | 2017: Medidores de Metrogas • Medidor N° de Serie: IC 401888549 2014 Principal • Medidor N° de Serie: IC 401888550 2014 Stand by 2018 en adelante: flujómetro (Res. N° 438/2013 SMA.)
| FORMA DE IDENTIFICAR EL COMBUSTIBLE CON EL QUE ESTÉ EN FUNC. LA FUENTE | No aplica, funcionamiento sólo con Gas Natural
| FLUJOMETRO COMBUSTIBLE | Certificado de origen | No informa
Tipo (orificio, boquilla, venturi, etc.)
Marca
Modelo
N° de serie
Frecuencia de mantenimiento
| RESPALDO DE CUANTIFICACIÓN DE COMBUSTIBLE | Medidor metrogas
SISTEMA DE REGISTRO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE DATOS
| CLASIFICACIÓN CCF DE LA FUENTE | 20100201
EQUIPO DE ABATIMIENTO
CO2
| FACTOR D.S. 138, CON SU UNIDAD DE MEDIDA |  |  | 2.697*GNAT
| % DE EFICIENCIA DS 138, ADJUNTAR RESPALDO DE LA EXISTENCIA DEL SIST. DE CONTROL |  |  | #N/A
Note on C12: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C147: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.
Note on C167: Indicar como identificará el combustible que esta utilizando en un determinado periodo, por la fuente.