INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

CENTRO DE CULTIVO QUINCHAO

DFZ-2018-2932-X-NE

Fecha creación: 29-12-2018

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “CENTRO DE CULTIVO QUINCHAO”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SALMONES ANTARTICA S A TRUSAL S A |  | RUT o RUN: 86100500-3 96566740-7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CENTRO DE CULTIVO QUINCHAO |  |  |  |
| Dirección: CURACO DE VÉLEZ, X REGIÓN DE LOS LAGOS | Región: X REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: CHILOE | Comuna: CURACO DE VÉLEZ |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 2315/2008 - SISS N° 244/2010 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | NE 90/2000 | Tabla 1 | - | RIO CURACO | 2315 | 06-05-2008 |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | NE 90/2000 | Tabla 2 | ENERO | ESTERO CURACO DE VELEZ | 244 | 29-01-2010 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Punto Descarga | Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 01-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 02-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 03-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 04-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 05-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 06-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 07-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 08-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 09-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 10-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 11-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ | 12-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 01-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 02-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 03-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 04-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 05-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 06-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 07-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 08-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 09-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 10-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 11-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| DECANTADOR 1 RIO CURACO | 12-2017 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos destacados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 01-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 02-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 03-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 04-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 05-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 06-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 07-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 08-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 09-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 10-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 11-2017 - PUNTO 1 ESTERO CURACO DE VELEZ en el período 12-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos CENTRO DE CULTIVO QUINCHAO.xlsx |