INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

IMPLEMENTACION DE UN EMISARIO SUBMARINO PARA LA DESCARGA DE RILES FUERA DE LA ZONA DE PROTECCION DEL LITORAL PARA LA EMPRESA PESQUERA ISLA MAGNA LTDA. DEDICADA AL PROCESAMIENTO DEL ERIZO UBICADA EN QUELLON DECIMA REGION

DFZ-2018-2934-X-NE

Fecha creación: 29-12-2018

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “IMPLEMENTACION DE UN EMISARIO SUBMARINO PARA LA DESCARGA DE RILES FUERA DE LA ZONA DE PROTECCION DEL LITORAL PARA LA EMPRESA PESQUERA ISLA MAGNA LTDA. DEDICADA AL PROCESAMIENTO DEL ERIZO UBICADA EN QUELLON DECIMA REGION”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No informar el autocontrol

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SALAZAR Y CERNA LIMITADA |  | RUT o RUN: 79673740-9 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: IMPLEMENTACION DE UN EMISARIO SUBMARINO PARA LA DESCARGA DE RILES FUERA DE LA ZONA DE PROTECCION DEL LITORAL PARA LA EMPRESA PESQUERA ISLA MAGNA LTDA. DEDICADA AL PROCESAMIENTO DEL ERIZO UBICADA EN QUELLON DECIMA REGION |  |  |  |
| Dirección: QUELLÓN, X REGIÓN DE LOS LAGOS | Región: X REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: CHILOE | Comuna: QUELLÓN |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - N° 125/2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ISLA.MAGNA | NE 90/2000 | Tabla 5 | - | BAHÍA QUELLÓN | 125 | 17-01-2008 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Punto Descarga | Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ISLA.MAGNA | 01-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 02-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 03-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 04-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 05-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 06-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 07-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 08-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 09-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 10-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 11-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| ISLA.MAGNA | 12-2017 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos destacados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no informa el autocontrol correspondiente al período: - ISLA.MAGNA en el período 01-2017 - ISLA.MAGNA en el período 02-2017 - ISLA.MAGNA en el período 03-2017 - ISLA.MAGNA en el período 04-2017 - ISLA.MAGNA en el período 05-2017 - ISLA.MAGNA en el período 06-2017 - ISLA.MAGNA en el período 07-2017 - ISLA.MAGNA en el período 08-2017 - ISLA.MAGNA en el período 09-2017 - ISLA.MAGNA en el período 10-2017 - ISLA.MAGNA en el período 11-2017 - ISLA.MAGNA en el período 12-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos IMPLEMENTACION DE UN EMISARIO SUBMARINO PARA LA DESCARGA DE RILES FUERA DE LA ZONA DE PROTECCION DEL LITORAL PARA LA EMPRESA PESQUERA ISLA MAGNA LTDA. DEDICADA AL PROCESAMIENTO DEL ERIZO UBICADA EN QUELLON DECIMA REGION.xlsx |