INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

RENTAPACK S.A. (QUILICURA)

DFZ-2018-2920-XIII-NE

Fecha creación: 14-01-2019

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “RENTAPACK S.A. (QUILICURA)”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: IFCO SYSTEMS CHILE S.A. |  | RUT o RUN: 76354580-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: RENTAPACK S.A. (QUILICURA) |  |  |  |
| Dirección: QUILICURA, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: SANTIAGO | Comuna: QUILICURA |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 3682/2010 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | NE 90/2000 | Tabla 1 | AGOSTO | CANAL SALADILLO | 3682 | 24-11-2010 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Punto Descarga | Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 01-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO | NO |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 02-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | NO |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 03-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | NO | SI | SI |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 04-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 05-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 06-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 07-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO APLICA |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 08-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 09-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 10-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 11-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI |
| PUNTO 2 CANAL SALADILLO | 12-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI |

* En color los hallazgos destacados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 01-2017 - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 02-2017 - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 03-2017 - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 04-2017 - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 07-2017 - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 08-2017 - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 12-2017 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 01-2017 - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 08-2017 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 01-2017 - PUNTO 2 CANAL SALADILLO en el período 02-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos RENTAPACK S.A. (QUILICURA).xlsx |