INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PLANTA PROCESADORA DE OSTRAS Y CHORITOS

DFZ-2018-2939-X-NE

Fecha creación: 14-01-2019

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | JUAN RODRIGUEZ FERNANDEZ |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PLANTA PROCESADORA DE OSTRAS Y CHORITOS”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: CAMANCHACA CULTIVOS SUR S.A. |  | RUT o RUN: 96633150-k |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PLANTA PROCESADORA DE OSTRAS Y CHORITOS |  |  |  |
| Dirección: CHONCHI, X REGIÓN DE LOS LAGOS | Región: X REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: CHILOE | Comuna: CHONCHI |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - N° 272/2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PLANTA.RAUCO | NE 90/2000 | Tabla 5 | - | SECTOR DE RAUCO | 272 | 11-02-2008 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Punto Descarga | Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| PLANTA.RAUCO | 01-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PLANTA.RAUCO | 02-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| PLANTA.RAUCO | 03-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
| PLANTA.RAUCO | 04-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO |
| PLANTA.RAUCO | 05-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PLANTA.RAUCO | 06-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO |
| PLANTA.RAUCO | 07-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI |
| PLANTA.RAUCO | 08-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PLANTA.RAUCO | 09-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PLANTA.RAUCO | 10-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PLANTA.RAUCO | 11-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| PLANTA.RAUCO | 12-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos destacados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PLANTA.RAUCO en el período 02-2017 - PLANTA.RAUCO en el período 03-2017 - PLANTA.RAUCO en el período 06-2017 - PLANTA.RAUCO en el período 07-2017 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PLANTA.RAUCO en el período 03-2017 - PLANTA.RAUCO en el período 04-2017 - PLANTA.RAUCO en el período 06-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PLANTA PROCESADORA DE OSTRAS Y CHORITOS.xlsx |