INFORME TÉCNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Fiscalización Ambiental

EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL S.A.

DFZ-2019-1288-VII-NE

Julio 2019

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado Elaborado | PATRICIO WALKER HUYGHE VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN | 02-07-2019 |

1. RESUMEN.

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), a la Unidad Fiscalizable denominada “EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL S.A.”, en el marco de la norma de emisión DS.90/00 para el reporte del período enero de 2017 a mayo de 2019.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

- No informar el autocontrol (enero de 2017)

- No reportar con la frecuencia mensual mínima solicitada por parámetro (Caudal, Coliformes Fecales o Termotolerantes; DBO5; Fósforo; Nitrógeno Total Kjeldahl; Poder Espumógeno; Sólidos Suspendidos Totales; Sulfato; Sulfuro)

- No reportar el remuestreo (agosto de 2018)

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EXPORTADORA DE MOSTO Y VINOS JUCOSOL S. A. |  | RUT o RUN: 96910300-1 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: EXPORTADORA DE MOSTOS Y VINOS JUCOSOL (CURICO) |  |  |  |
| Dirección: CALLE LAUTARO N° 1026 | Región: VII REGIÓN DEL MAULE | Provincia: CURICÓ | Comuna: CURICÓ |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período enero de 2017 a mayo de 2019. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): SISS N° 5338 de fecha 29-12-2008 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: N° 90/2000 Establece Norma de Emisión para la Regulación de Contaminantes Asociados a las Descargas de Residuos Líquidos a Aguas Marinas y Continentales Superficiales |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de las descargas

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CURICO) | DS.90/00 | TABLA 1 | - | CANAL DE RIEGO (CURICO) | 5338 | 29-12-2008 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega todos los parámetros autocontrol | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO |
| sep-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| oct-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| ene-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| feb-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| mar-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| abr-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| may-19 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

*en color los períodos donde se detectan hallazgos.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Informar el autocontrol | El titular no reporta el autocontrol correspondiente al período de enero de 2017. |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol resultados con la frecuencia mínima mensual solicitada en su programa de monitoreo, para todos los meses del período evaluado, excepto enero de 2017 y enero de 2018. Específicamente, reporta al mes 1 resultado (de 2) para los parámetros Coliformes Fecales o Termotolerantes; DBO5; Fósforo; Nitrógeno Total Kjeldahl; Poder Espumógeno; Sólidos Suspendidos Totales; Sulfato; Sulfuro. Lo mismo para el parámetro Caudal donde se reporta 1 resultado (de 2) en los períodos de abril, agosto, septiembre y octubre de 2017. |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, durante el período de agosto de 2018 (pH). |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo |
| 3 | Datos Crudos_Jucosol |
| 4 | Programa de Monitoreo vigente, Res.Ex. SISS N° 5338/2008 |