INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA

DFZ-2019-2270-XIII-NE

Fecha creación: 06-12-2019

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA”, en el marco de la norma de emisión NE 46/2002 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- Parámetros superan la norma

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOLA DON POLLO LIMITADA |  | RUT o RUN: 79662080-3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA |  |  |  |
| Dirección: LA PINTANA, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: SANTIAGO | Comuna: LA PINTANA |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 1169/2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 46/2002 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 INFILTRACION | NE 46/2002 | Tabla 2 | - | AUCHAO | 1169 | 03-04-2006 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Feb-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Mar-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Dic-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 01-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 02-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 03-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 04-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 05-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 06-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 07-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 08-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 10-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 11-2017 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 12-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos AGRICOLA DON POLLO LTDA. - LA PINTANA.xlsx |