INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

TERMINAL MARITIMO DE QUINTERO COPEC

DFZ-2018-2332-V-NE

Fecha creación: 27-09-2019

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “TERMINAL MARITIMO DE QUINTERO COPEC”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2018.

Entre los principales hechos constatados como no conformidades se encuentran:

- No reportar el remuestreo (mayo de 2017)

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A |  | RUT o RUN: 99520000-7 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: TERMINAL MARITIMO DE QUINTERO COPEC |  |  |  |
| Dirección: CAMINO COSTERO 1111, QUINTERO, REGIÓN DE VALPARAÍSO | Región: REGIÓN DE VALPARAÍSO | Provincia: VALPARAISO | Comuna: QUINTERO |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2018. |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - N° 1028/2012 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| COPEC.QUIN | NE 90/2000 | Tabla 5 | - | BAHÍA QUINTERO | 1028 | 10-09-2012 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | * | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Informa | Efectúa descarga | Entrega dentro de plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestras |
| ene-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| abr-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| may-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jun-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jul-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| oct-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| nov-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| dic-17 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ene-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| feb-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| mar-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| abr-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| may-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jun-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| jul-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| ago-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| sep-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| oct-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| nov-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| dic-18 | SI | SI | NO APLICA | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

4.3. Otros Hechos

4.3.1	Con fecha 17 de agosto de 2017, 12 de julio y 28 de noviembre de 2018, la Unidad Fiscalizable fue sometida a fiscalización a través de actividades de Inspección Ambiental y de Medición, Muestreo, y Análisis por parte de la Autoridad Marítima, DIRECTEMAR. Las Actas de Inspección y los resultados del monitoreo se incluyen en los anexos del presente informe.

5. CONCLUSIONES

Del total de exigencias verificadas, se identificaron los siguientes hallazgos:

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de uno o más parámetros, durante el período de mayo de 2017 (pH). |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Certificados de envío de resultados de autocontrol |
| 2 | Informes de Ensayo Autocontrol |
| 3 | Actas de Inspección Ambiental |
| 4 | Datos crudos_ Copec Quintero |