INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN

DFZ-2020-2061-XIII-NE

Fecha creación: 07-08-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN”, en el marco de la norma de emisión NE 46/2002 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2018 y DICIEMBRE de 2018.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar todos los parámetros solicitados

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: DIANA NATURALS CHILE SPA |  | RUT o RUN: 96694680-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN |  |  |  |
| Dirección: CALLEJON EL CUADRO 201-299, PAINE, REGIÓN METROPOLITANA | Región: REGIÓN METROPOLITANA | Provincia: MAIPO | Comuna: PAINE |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2018 y DICIEMBRE de 2018 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SMA N° 501/2014 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 46/2002 ESTABLECE NORMA DE EMISION DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS SUBTERRANEAS |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1 INFILTRACION | NE 46/2002 | Tabla 1 | FEBRERO |  | 501 | 01-09-2014 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2018 | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2018 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2018 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2018 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2018 | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 3 | Reportar todos los parámetros solicitados | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 02-2018 |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 01-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 02-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 03-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 04-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 05-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 06-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 07-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 08-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 09-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 10-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 11-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 12-2018 |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 06-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 07-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 09-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 10-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 11-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 12-2018 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 01-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 02-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 03-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 05-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 06-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 07-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 08-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 09-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 10-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 11-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 12-2018 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 01-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 02-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 04-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 05-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 06-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 07-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 08-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 09-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 10-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 11-2018 - PUNTO 1 INFILTRACION en el período 12-2018 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos ALIMENTOS DIANA NATURAL S.A. - BUIN.xlsx |