INFORME TECNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

FISCALIZACION AMBIENTAL

POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE

DFZ-2020-3117-XIV-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | EDUARDO RODRIGUEZ SEPULVEDA |  |
| Elaborado | MAURICIO BENITEZ MORALES |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DURANTE EPISODIOS DE PRE - EMERGENCIA

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE | 60.506.000-5 | ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL | AVENIDA FRANCIA N°675, VALDIVIA. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°25/2016 MMA. Plan de descontaminación atmosférica de la comuna de Valdivia. Art. 64, letra b), iv), gestión de episodios críticos, Pre - Emergencia polígono B. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __x_ Inspección Ambiental ___ Examen de la Información ___ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 23/07/2020 (Acta de Inspección 1, Anexo 1). 23/07/2020 (Acta de Inspección 2, Anexo 2). | Superintendencia del Medio Ambiente. | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Se solicitan mediante acta los siguientes documentos: - Número de registro de caldera (código 18ARC167953), otorgado por la Secretaría Regional Ministerial. - De las especificaciones técnicas de la caldera, se solicita antecedentes, registros o mediciones que den cuenta de las emisiones de material particulado de la caldera código 18ARC167953 - Número de registro de caldera (código 18ARC167952), otorgado por la Secretaría Regional Ministerial. - De las especificaciones técnicas de la caldera, se solicita antecedentes, registros o mediciones que den cuenta de las emisiones de material particulado de la caldera código 18ARC167952 | 31/07/2020 | - | Titular no presenta documentos solicitados |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 25/2016 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 64: Artículo 1.- El presente Plan de Descontaminación Atmosférica (en adelante Plan), regirá en la comuna de Valdivia, de acuerdo a lo establecido en el DS Nº 17 de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, que Declara Zona Saturada por material particulado respirable (MP10), como concentración diaria y anual, y por material particulado fino respirable (MP2,5), como concentración diaria, a la zona geográfica que comprende la comuna de Valdivia. Artículo 3.- Para efectos de lo dispuesto en el presente Plan, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Artículo 64.- Durante el período de gestión de episodios críticos para MP10 y/o MP2,5, se establecerán las siguientes medidas de prevención y mitigación, cuya fiscalización y sanción en caso de incumplimiento corresponderá a la SEREMI de Salud y Superintendencia del Medio Ambiente, b) En aquellos días para los cuales se pronostique un episodio crítico en el nivel Preemergencia, se tomarán las siguientes acciones: iv. Prohibición, entre las 18:00 hasta las 06:00 hrs, del funcionamiento de calderas industriales y de calefacción, con una potencia mayor a 75 kWt y que presenten emisiones mayores o iguales a 30 mg/Nm3 de material particulado. Esta medida se aplicará por zona territorial. | - Se fiscalizó en las dependencias de Policía de Investigaciones de Chile ciudad de Valdivia, ubicada en Avenida Francia N° 675, estado de calderas, se tomó contacto con el Comisario Ivar Ascencio Soto y Comisario Claudio Jara Martínez, a quienes se les explico el objetivo de la fiscalización. - De la fiscalización se emitieron dos actas de inspección ambiental, una por cada caldera. - El Titular posee dos calderas de combustible pellet, las dos son marca Arca Modelo GRA 250RO, códigos 18ARC167952 y 18ARC167953 respectivamente, del año 2018. - Ambas calderas según sus placas técnicas poseen una potencia térmica nominal de 240kW. - La Caldera a pellet código 18ARC167952 al momento de la inspección, día 23 de julio 2020 a las 20:12 hrs. se encontraba apagada. - La Caldera a pellet código 18ARC167953 al momento de la inspección, día 23 de julio 2020 a las 20:12 hrs. se encontraba encendida. - Se deja constancia que el día 23 de julio del 2020, hay pronóstico de Pre - Emergencia en polígono B, según Resolución N°612, de fecha 22 de julio 2020, de la Intendencia de la región de los Ríos. - La Unidad fiscalizable se encuentra ubicada en el polígono de restricción, polígono “B”. - Se tomaron registros fotográficos durante la inspección. - Titular no entrega antecedentes solicitados mediante acta. |

# ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 1. | Fotografía 2. |
| Descripción medio de prueba: Fotografías de la caldera a pellet encendida al momento de la inspección, Código 18ARC167953 en dependencias de PDI en Valdivia. | Descripción medio de prueba: Fotografías de la caldera a pellet apagada al momento de la inspección, Código 18ARC167952 en dependencias de PDI en Valdivia. |

# UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# CONCLUSIONES.

En el marco de una actividad de fiscalización ambiental a la Unidad Fiscalizable “POLICIA DE INVESTIGACIONES DE CHILE”, de la ciudad de Valdivia, en el marco de la fiscalización realizada por el Plan de Descontaminación de la comuna de Valdivia (D.S. N° 25/ 2016 MMA), se da cuenta del siguiente hallazgo y conclusión según lo constatado en la inspección ambiental:

| N° Hecho constatado | Artículo | Conclusión |
| --- | --- | --- |
| 1 | Artículo 64.- Durante el período de gestión de episodios críticos para MP10 y/o MP2,5, se establecerán las siguientes medidas de prevención y mitigación, cuya fiscalización y sanción en caso de incumplimiento corresponderá a la SEREMI de Salud y Superintendencia del Medio Ambiente, b) En aquellos días para los cuales se pronostique un episodio crítico en el nivel Preemergencia, se tomarán las siguientes acciones: iv. Prohibición, entre las 18:00 hasta las 06:00 hrs, del funcionamiento de calderas industriales y de calefacción, con una potencia mayor a 75 kWt y que presenten emisiones mayores o iguales a 30 mg/Nm3 de material particulado. Esta medida se aplicará por zona territorial. | Durante la fiscalización se pudo constatar que caldera de combustible pellet código 18ARC167953, potencia térmica nominal de 240kW. Sin registro de salud a la vista, instalada en dependencias de la Policía de Investigaciones de Chile de Valdivia, ubicada en Avenida Francia N° 675, se encontraba encendida, al momento de la inspección, el día 23 de julio 2020, lo que se considera un hallazgo respecto al cumplimiento del D.S. N° 25/2016 MMA, en un día de episodio crítico de pre – emergencia, decretado según Resolución N°612, de fecha 22 de julio 2020, de la Intendencia de la región de los Ríos, donde las medidas a fiscalizar le aplican al polígono B. |

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 23 de julio del 2020, Caldera Código 18ARC167952. |
| 2 | Acta de inspección ambiental de fecha 23 de julio del 2020, Caldera Código 18ARC167953. |