INFORME TECNICO DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

FISCALIZACION AMBIENTAL

HOTEL VILLA DEL RÍO

DFZ-2020-3359-XIV-PPDA

|  | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobado | EDUARDO RODRIGUEZ SEPULVEDA |  |
| Elaborado | MAURICIO BENITEZ MORALES |  |

DETALLE DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

FUNCIONAMIENTO DE CALDERAS DURANTE EPISODIOS DE PRE - EMERGENCIA

# INFORMACIÓN DEL TITULAR.

| Titular | Rut | Identificación de la actividad | Dirección |
| --- | --- | --- | --- |
| TURISMO VILLA DEL RIO S.A. | 85.499.400-K | ACTIVIDAD DE HOTELES | AVENIDA ESPAÑA N°1025, VALDIVIA. |

# ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD.

| Instrumento | D.S. N°25/2016 MMA. Plan de descontaminación atmosférica de la comuna de Valdivia. Art. 64, letra b), iv), gestión de episodios críticos, Pre - Emergencia polígono B. |  |
| --- | --- | --- |
| Tipo de Actividad | __x_ Inspección Ambiental ___ Examen de la Información ___ Medición y Análisis |  |
| Fecha de la Actividad | Organismo encargado | Organismo Participante |
| 29/08/2020 (Acta de Inspección, Anexo 1). | Superintendencia del Medio Ambiente. | - |

# DOCUMENTACIÓN SOLICITADA Y ENTREGADA.

| N° | Documento solicitado | Plazo de entrega | Fecha entrega | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO APLICA | - | - | - |

# HECHOS CONSTATADOS.

| N° | Exigencia | Hecho constatado y examen de la información |
| --- | --- | --- |
| 1 | D.S. N° 25/2016 Ministerio de Medio Ambiente. Art. 64: Artículo 1.- El presente Plan de Descontaminación Atmosférica (en adelante Plan), regirá en la comuna de Valdivia, de acuerdo a lo establecido en el DS Nº 17 de 2014, del Ministerio del Medio Ambiente, que Declara Zona Saturada por material particulado respirable (MP10), como concentración diaria y anual, y por material particulado fino respirable (MP2,5), como concentración diaria, a la zona geográfica que comprende la comuna de Valdivia. Artículo 3.- Para efectos de lo dispuesto en el presente Plan, se entenderá por: Caldera: Unidad principalmente diseñada para generar agua caliente, calentar un fluido térmico y/o para generar vapor de agua, mediante la acción del calor. Artículo 64.- Durante el período de gestión de episodios críticos para MP10 y/o MP2,5, se establecerán las siguientes medidas de prevención y mitigación, cuya fiscalización y sanción en caso de incumplimiento corresponderá a la SEREMI de Salud y Superintendencia del Medio Ambiente, b) En aquellos días para los cuales se pronostique un episodio crítico en el nivel Preemergencia, se tomarán las siguientes acciones: iv. Prohibición, entre las 18:00 hasta las 06:00 hrs, del funcionamiento de calderas industriales y de calefacción, con una potencia mayor a 75 kWt y que presenten emisiones mayores o iguales a 30 mg/Nm3 de material particulado. Esta medida se aplicará por zona territorial. | - A las 21:00 hrs, se realizó fiscalización en dependencias del Hotel Villa del Río, el día 29 de agosto 2020. Se tomó contacto con el funcionario del Hotel Sr. Felipe Peters Agoni, a quien se le informa el objeto de la inspección y con quién se realiza el recorrido presencial en donde se encuentran las calderas. - Se deja constancia que el día 29 de agosto del 2020, hay pronóstico de Pre - Emergencia en polígono B, según Resolución N°752, de fecha 28 agosto 2020, de la Intendencia de la región de los Ríos. La Unidad fiscalizable se encuentra ubicada en el polígono de restricción, polígono “B”. - El Edificio posee siete calderas a diésel: -Tres calderas marca Sime, registro de salud N°327, N°328 y N°329 respectivamente y de potencias térmicas nominales de 230kWt, 260kWt y 260kWt. -Dos calderas marca Alpha, registro de salud N°330, N°331, de potencia térmica nominal de 330kWt, cada una. -Dos calderas marca Ivar Industry, registro de salud N°1033, N°1034, de potencia térmica nominal de 290kWt, cada una. - Al momento de la inspección las siete calderas se encontraban apagadas. - Además, el titular mantiene un programa de cumplimiento vigente. - Se tomaron registros fotográficos durante la inspección. |

# ANEXO FOTOGRÁFICO.

| Registros |  |
| --- | --- |
| Fotografía 1. 29/08/2020 | Fotografía 2. 29/08/2020 |
| Descripción medio de prueba: sala 1 de calderas, de la instalación Hotel Villa del Rio. | Descripción medio de prueba: Fotografía sala 2 de calderas al momento de la inspección. |

# UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LA UNIDAD FISCALIZABLE

# CONCLUSIONES.

En el marco de una actividad de inspección por Programa de fiscalización de PDA de la ciudad de Valdivia año 2020 (Res. Ex. N° 1948/2019 de la SMA), se pudo constatar el día 29 de agosto de 2020 a las 21:00 hrs., que, en las dependencias del Hotel Villa del Río, operan con siete calderas todas con combustible Diesel,

-Tres calderas marca Sime, registro de salud N°327, N°328 y N°329 respectivamente y de potencias térmicas nominales de 230kWt, 260kWt y 260kWt.

-Dos calderas marca Alpha, registro de salud N°330, N°331, de potencia térmica nominal de 330kWt, cada una.

-Dos calderas marca Ivar Industry, registro de salud N°1033, N°1034, de potencia térmica nominal de 290kWt, cada una.

Al momento de la inspección las siete calderas a diésel del Hotel Villa del Rio se encontraban apagadas cumpliendo de esta forma, con D.S. N° 25/2016 MMA con respecto a pre- emergencia ambiental, polígono B, Plan de descontaminación atmosférico para la comuna de Valdivia, según Resolución N°752, de fecha 28 de agosto 2020, de la Intendencia de la región de los Ríos. A lo anterior, se le agrega que el titular mantiene un programa de cumplimiento vigente.

# ANEXOS.

| N° Anexo | Nombre Anexo |
| --- | --- |
| 1 | Acta de inspección ambiental de fecha 29 de agosto del 2020. |