INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

PISCICULTURA CHINQUIHUE

DFZ-2020-1197-X-NE

Fecha creación: 02-11-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “PISCICULTURA CHINQUIHUE”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Exceder Caudal

- Parámetros superan la norma

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: SOC DE INVERSIONES LAGO SOFIA LIMITADA |  | RUT o RUN: 77431760-0 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: PISCICULTURA CHINQUIHUE |  |  |  |
| Dirección: PUERTO MONTT, REGIÓN DE LOS LAGOS | Región: REGIÓN DE LOS LAGOS | Provincia: LLANQUIHUE | Comuna: PUERTO MONTT |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 3073/2006 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE | NE 90/2000 | Tabla 1 | - | ESTERO SIN NOMBRE PUERTO MONTT | 3073 | 30-08-2006 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Feb-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Mar-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | NO | SI | SI | NO APLICA |
| Nov-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | NO | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 01-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 02-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 03-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 04-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 05-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 06-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 07-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 08-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 09-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 10-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 11-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 12-2017 |
| 5 | Exceder Caudal | Se verificó excedencia en el volumen de descarga límite indicado en el programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 01-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 02-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 03-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 04-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 05-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 06-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 07-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 08-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 09-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 10-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 11-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 12-2017 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 01-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 02-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 04-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 05-2017 - PUNTO ESTERO SN CHINQUIHUE en el período 10-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo PISCICULTURA CHINQUIHUE.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío PISCICULTURA CHINQUIHUE.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos PISCICULTURA CHINQUIHUE.xlsx |