INFORME DE FISCALIZACIÓN AMBIENTAL

Normas de Emisión

UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE

DFZ-2020-2195-XIV-NE

Fecha creación: 28-12-2020

| Rol | Nombre | Firma |
| --- | --- | --- |
| Aprobador | PATRICIO WALKER HUYGHE |  |
| Elaborador | VERONICA ALEJANDRA GONZALEZ DELFIN |  |

1. RESUMEN

El presente documento da cuenta del informe de examen de la información realizado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), al establecimiento industrial “UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE”, en el marco de la norma de emisión NE 90/2000 para el reporte del período correspondiente entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017.

Entre los principales hallazgos se encuentran:

- No reportar con la frecuencia por parámetro solicitada

- Parámetros superan la norma

- No reportar el remuestreo

- No reportar los parámetros de la remuestra

2. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO, ACTIVIDAD O FUENTE FISCALIZADA

| Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE |  | RUT o RUN: 81380500-6 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE |  |  |  |
| Dirección: VALDIVIA, REGIÓN DE LOS RÍOS | Región: REGIÓN DE LOS RÍOS | Provincia: VALDIVIA | Comuna: VALDIVIA |

3. ANTECEDENTES DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

| Motivo de la Actividad de Fiscalización: | Actividad Programada de Seguimiento Ambiental de Normas de Emisión referentes a la descarga de Residuos Líquidos para el período comprendido entre ENERO de 2017 y DICIEMBRE de 2017 |
| --- | --- |
| Materia Específica Objeto de la Fiscalización: | Analizar los resultados analíticos de la calidad de los Residuos Líquidos descargados por la actividad industrial individualizada anteriormente, según la siguiente Resolución de Monitoreo (RPM): - SISS N° 631/2007 |
| Instrumentos de Gestión Ambiental que Regulan la Actividad Fiscalizada: | La Norma de Emisión que regula la actividad es: - 90/2000 ESTABLECE NORMA DE EMISION PARA LA REGULACION DE CONTAMINANTES ASOCIADOS A LAS DESCARGAS DE RESIDUOS LIQUIDOS A AGUAS MARINAS Y CONTINENTALES SUPERFICIALES |

4. ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN REALIZADAS Y RESULTADOS

4.1. Identificación de la descarga

| Punto Descarga | Norma | Tabla cumplimiento | Mes control Tabla Completa | Cuerpo receptor | N° RPM | Fecha emisión RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE | NE 90/2000 | Tabla 2 | - | RIO CAU CAU | 631 | 26-02-2007 |
| PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO | NE 90/2000 | Tabla 2 | - | RIO CAU CAU | 631 | 26-02-2007 |
| PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX | NE 90/2000 | Tabla 2 | - | RÍO CALLE CALLE | 631 | 26-02-2007 |

4.2. Resumen de resultados de la información proporcionada

Punto Descarga: PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | SI | NO | NO APLICA |
| Nov-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Feb-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2017 | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

Punto Descarga: PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE

| Período evaluado | N° de hechos constatados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Informa AutoControl | Efectúa Descarga | Reporta en plazo | Entrega parámetros solicitados | Entrega con frecuencia solicitada | Caudal se encuentra bajo Resolución | Parámetros se encuentran bajo norma | Presenta Remuestra | Entrega Parámetro Remuestra | Inconsistencia |
| Ene-2017 | SI | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO | NO APLICA |
| Feb-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Mar-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Abr-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| May-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jun-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Jul-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Ago-2017 | SI | SI | SI | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Sep-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |
| Oct-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Nov-2017 | SI | SI | NO | SI | SI | SI | SI | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |
| Dic-2017 | SI | SI | SI | SI | NO | SI | NO | NO | NO APLICA | NO APLICA |

* En color los hallazgos detectados.

5. CONCLUSIONES

| N° de Hecho Constatado | Exigencia Asociada | Descripción del Hallazgo |
| --- | --- | --- |
| 4 | Reportar con la frecuencia por parámetro solicitada | El titular no informa en su autocontrol la totalidad de las muestras solicitadas para los parámetros indicados en su programa de monitoreo, correspondiente al período: - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 01-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 02-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 03-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 06-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 07-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 09-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 10-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 12-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 01-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 02-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 03-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 06-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 07-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 09-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 10-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 12-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 01-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 02-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 03-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 06-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 07-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 09-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 10-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 12-2017 |
| 6 | Parámetros bajo norma | Se verifica la superación de los límites máximos normativos y el respectivo nivel de tolerancia establecido en la norma de emisión, correspondiente al período: - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 01-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 09-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 12-2017 |
| 7 | Informar el remuestreo | El titular no reporta la muestra adicional o remuestreo exigido por exceder el límite máximo establecido de algunos parámetros, correspondiente al período: - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 02-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 09-2017 - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 12-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 04-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 08-2017 - PUNTO 2. RIO CAU CAU. JARDIN BOTANICO en el período 12-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 04-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 06-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 09-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 12-2017 |
| 8 | Reportar los parámetros de la remuestra | El titular no reporta todos los parámetros exigidos de la remuestra, correspondiente al período: - PUNTO 1. RIO CAU CAU. TEJA NORTE en el período 01-2017 - PUNTO 3. RIO CALLE CALLE.PHOENIX en el período 10-2017 |

6. ANEXOS

| N° Anexo | Nombre Anexo | Nombre archivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | Anexo Informe de Fiscalización - Informes de Ensayo | Anexo Informes de Ensayo UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.zip |
| 2 | Anexo Informe de Fiscalización - Comprobante de Envío | Anexo Comprobante de Envío UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.zip |
| 3 | Anexo Informe de Fiscalización | Anexo Datos Crudos UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE.xlsx |